SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Przeglądy sprzętu medycznego”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

PONIŻEJ 215 000 EURO

PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI

# Nr sprawy: ZP/104/ZCO/2023

Kod CPV: 71356100 – 9 Usługi kontroli technicznej

Zatwierdził:

Kierownik Zamawiającego

# UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą Pzp oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami, o którym mowa w art. 285 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji warunków zamówienia (zwaną dalej SWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

- Załączniki:

- załącznik nr 1 – Formularz oferty

- załącznik nr 1a – Formularz asortymentowo - cenowy

- załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

- załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 4 – wzór umowy

I. ZAMAWIAJĄCY

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629 – 21 – 15 – 781

Regon 000310077

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

www.zco-dg.pl

adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

        - Przedmiotem zamówienia są Przeglądy sprzętu medycznego:

Pakiet nr 1 - przegląd USG

Pakiet nr 2 - przegląd zestawu do badań polisomnograficznych

Pakiet nr 3 - przegląd autokeratorefraktometru

Pakiet nr 4 - przegląd spirometru

Pakiet nr 5 - przegląd aparatów EKG BTL

Pakiet nr 6 - przegląd sprzętu do fizykoterapii

Pakiet nr 7 - przegląd aparatu do terapii ruchowej MYRO

Pakiet nr 8 - przegląd lamp do fototerapii noworodków

Pakiet nr 9 - przegląd holterów Schiller

Pakiet nr 10 - przegląd stanowiska do resuscytacji PANDA

Pakiet nr 11 - przegląd apartów ASPEL

Pakiet nr 12 - przegląd aparatu EKG M-TRACE

Pakiet nr 13 - przegląd spirometru i rynomanometru MES

Pakiet nr 14 - wzorcowanie mierników aktywności

Pakiet nr 15 - przegląd fantomów dozymetrycznych

Pakiet nr 16 - przegląd koncentratorów tlenu

Pakiet nr 17 - przegląd sprzętu histopatologicznego

Pakiet nr 18 - przegląd sprzętu w Pr. Histopatologii

Pakiet nr 19 - przegląd sprzętu histopatologicznego firmy BIO-OPTICA

Pakiet nr 20 - przegląd komór laminarnych - 3 szt.

Pakiet nr 21 - przegląd digestorium

Pakiet nr 22 - Przegląd negatoskopu

Pakiet nr 23 - Przegląd aparatu do wykrywania wirusa

Pakiet nr 24 - legalizacja wag - 38 szt.

Pakiet nr 25 - przegląd endoskopu Olympus

Pakiet nr 26 - przegląd wirówki laboratoryjnej MPW

      - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 i 1a do SWZ – formularz asortymentowo cenowy

      - Postępowanie składa z 26 pakietów/części zgodnie z załącznikiem nr 3 – opis przedmiotu zamówienia do SWZ.

4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych albo rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (o ile dotyczy) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie, o ile oferowany przedmiot jest wyrobem medycznym.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

III.A PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt. 15 ustawy Pzp.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Przeglądy urządzeń będą wykonywane zgodnie z wykazem Zamawiającego. Data planowanego przeglądu może ulec zmianie na wniosek Zamawianego o czym Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Zakres przeglądów wynikać  będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji używania.

# V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp);

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), tj.:

–wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

– wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

– wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

4. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Wykonawca nie może powoływać się na doświadczenie w realizacji niezakończonych zamówień (za wyjątkiem dostaw i usług, jeżeli obejmują one świadczenia powtarzające się lub ciągłe). Jeżeli jednak zamówienie jest podzielone na etapy lub partie, Wykonawca może powołać się na wykonanie robót budowlanych, dostaw, usług objętych etapem lub partią, jeżeli zostały ostatecznie odebrane.

6. Jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu konsorcjum, którego był członkiem, doświadczenie to oceniane będzie w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od konsorcjum w ramach danego zamówienia publicznego. W takim przypadku wykaz wykonanych robót budowlanych, usług lub dostaw dotyczy wyłącznie robót budowlanych, usług lub dostaw, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Va. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW : [nie dotyczy niniejszego postępowania]

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z ofertą składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3 potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

9. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIII. 20 lit. a) SWZ potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

# Vb. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

      - Zastrzeżenie (z art. 121 ustawy Pzp) osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań – nie dotyczy

      - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

      - Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców o ile są już znane. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty oraz odpowiednio oświadczenia określone w rozdz. XIII. 20 lit. a) SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

      - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

      - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

      - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

# Vc. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszej SWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie VI SWZ.

2. Ponadto ww. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy również spółki cywilnej).

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z treści umowy zawartej przez podmioty wspólnie składające ofertę.

4. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V pkt. 2 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku, o którym mowa w pkt. 4, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o którym mowa w Rozdziale w Rozdziale XIII. 20 lit. a) SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile takie zostało ustanowione przez Zamawiającego).

# VI. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

Składane wraz z ofertą:

- Oświadczenie – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (nie dotyczy niniejszego postępowania).

- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (nie dotyczy niniejszego postępowania).

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. w Rozdziale XIII. 20 lit. a) SWZ niniejszej SWZ lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

Pozostałe informacje:

- W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XIII. 20 lit. a) SWZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia, w terminie przez siebie wskazanym, chyba że oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie albo zachodzą przesłanki unieważnienie postępowania.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa powyżej na dzień ich złożenia (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XIII. 20 lit. a) SWZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

    - PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

        - Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

  - oświadczenie według załącznika nr 1 do SWZ, że przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z SWZ, w szczególności produkty kwalifikowane jako do wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych oraz  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych albo rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (o ile dotyczy) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie, o ile oferowany przedmiot jest wyrobem medycznym

  - Oświadczenie według załącznika nr 1 do SWZ, że przedmiot zamówienia umowy będzie wykonywany przez pracowników posiadających imienny certyfikat wystawiony przez producenta sprzętu, do okazania na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie (max. 2 dni robocze) w całym okresie trwania umowy (dotyczy pakietów nr 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 23)

- Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Postanowień ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

    - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz 7-9, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 7, dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

b) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

c) pełnomocnictwa – mocodawca.

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 7, może dokonać również notariusz.

10. Wymagania dotyczące przedmiotowych środków dowodowych: dokument w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pozostałe wymagania powyżej.

# IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: w zakresie formalnym Anna Wojtczyk, Aneta Kowal, Małgorzata Malinowska, Karolina Machura, https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg tel. 32 621-20-50 (51), email: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, oświadczeń, wniosków, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie poprzez:

- platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg z użyciem formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej postępowania.

UWAGA: formularz Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.

albo

- pocztę elektroniczną: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozdziale VIII SWZ oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ tj. nr ZP/104/ZCO/2023.

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ (w szczególności w sposób określony w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp).

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

        - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

        - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

        - Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Zmianę SWZ Zamawiający udostępni	na stronie internetowej prowadzonego postępowania:	https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

      - Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SWZ drogą elektroniczną w formacie WORD na adres poczty elektronicznej podany w pkt. IX.2. SWZ.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 02.12.2023r.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.3, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wadium - przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z wybranych przez siebie części. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych na daną część przez Wykonawcę. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia na jakie Wykonawca może złożyć ofertę w toku postępowania. Koniecznym jest wskazanie numeru części/pakietu, do którego składana jest oferta.

- Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis osobisty – podpis dowodem osobistym z warstwą elektroniczną osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pod pojęciem „sporządzenia oferty w formie elektronicznej” zamawiający rozumie dostarczenie pliku cyfrowego w formacie, o którym mowa w pkt. 12 bez względu na sposób jego stworzenia (wygenerowany plik cyfrowy lub skan).

- Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo w formie określonej w niniejszym rozdziale w pkt. 20. musi zostać dołączone do oferty.

- Zaleca się, aby podpis elektroniczny zawierał znacznik czasu oraz dane umożliwiające weryfikację właściwości podpisu po wygaśnięciu certyfikatu.

- Zamawiający zaleca złożenie dokumentów w formie elektronicznej w formacie .pdf z podpisem elektronicznym osadzonym wewnątrz pliku (tzw. PAdES). W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku zawierającego podpis.

- W przypadku kompresji (pakowania) plików - każde oświadczenie, dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisanie folderu zip będzie traktowane przez zamawiającego jako podpisanie każdego spakowanego dokumentu. Jest to równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. Zamawiający dopuszcza format kompresji .rar.

- Zamawiający dokona weryfikacji złożonych podpisów za pomocą narzędzi do walidacji podpisu elektronicznego pochodzących od kwalifikowanych dostawców usług zaufania, np. Szafir 2.0., ProCerum SmartSign, Sigillum Sign.

- Dokumenty muszą być złożone w sposób zapewniający pełną czytelność ich treści.

- Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim.

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na:  https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg  w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

- Zalecane formaty przesyłanych danych: .pdf, .xlsx, .docx. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.; .xml

- W przypadku podpisania oferty lub innego dokumentu podpisem zaufanym, należy przesłać podpisany plik w formacie xml. zaleca się dołączenie jego wizualizacji w formacie .pdf.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa i odpowiednio oznaczone „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wskazane jest by każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią. W nazwę pliku należy wstawić słowo „niejawny” lub „tajemnica przedsiębiorstwa”.

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Należy dołączyć dokument zawierający uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (podstawę prawną utajnienia), podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zaznaczając typ dokumentu jako „jawny”. Dokument zawierający uzasadnienie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

15. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1.

16. Z uwagi na obowiązek sprawozdawczy Zamawiającego należy wypełnić odpowiedni punkt Formularza oferty 
(załącznik nr 1 do SWZ) dotyczący statusu przedsiębiorcy.

17. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.

- Wielkość i układ załączonych do SWZ wzorcowych formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak  ich treść musi zostać zachowana.

- Uwaga: Celem prawidłowego złożenia oferty

należy zapoznać się z aktualną instrukcją składania ofert dla wykonawców, która jest dostępna na stronie postępowania oraz pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

- Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ wraz z załącznikiem 1a do SWZ (formularzem asortymentowym);

  - oświadczenia i dokumenty wymienione w SWZ;

  - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. XIII. 20 lit. c) niniejszej SWZ lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w rozdz. w rozdz. XIII. 20 lit. c) niniejszej SWZ, , innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XIII. 20 lit. c) niniejszej SWZ niniejszej SWZ, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia, w terminie przez siebie wskazanym, chyba że oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie albo zachodzą przesłanki unieważnienie postępowania.

  - Stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej),

  - Stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy,

  - Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. d) i e) niniejszego ustępu musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

  - Następujące przedmiotowe środki dowodowe: określone w rozdziale VII pkt 1 niniejszej SWZ.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże (uzasadni), iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach innych niż PLN.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, zgodnie z wytycznymi określonymi w „Instrukcji dla Wykonawców” pod adresem wskazanym w pkt.19 niniejszego rozdziału.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1) ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne podlegają udostępnieniu (na wniosek Wykonawcy) niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.

- W formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 1a) należy podać wszystkie wymagane dane w kolumnach, pozostawienie pustego pola będzie oznaczało, że Wykonawca nie podał wymaganych danych, a oferta będzie podlegała odrzuceniu.

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z załącznikami (oświadczeniami) należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg w terminie do dnia 03.11.2023r., do godziny 10:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2023r., o godzinie 10:30 przez odszyfrowanie wczytanych na platformie zakupowej ofert.

3. Otwarcie ofert jest niejawne i odbywa się bez udziału Wykonawców

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiących załączniki odpowiednio nr 1 i 1a do SWZ. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu asortymentowo-cenowym.

      - Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Cenę oferty należy określić w złotych (PLN) w wysokości brutto oraz podać wartość netto. W Formularzu oferty konieczne jest podanie w kolumnie „VAT w %” procentowej stawki podatku VAT. Zamawiający dopuszcza podanie kwoty podatku VAT.,

- Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą: "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza" i powinny być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

- Sposób obliczenia ceny:

- Dla pakietów zawierających więcej niż jedną pozycję, obliczoną (zgodnie z pkt. 1 i 2) wartość netto i brutto w poszczególnych wierszach należy zsumować otrzymując wartość netto i brutto pakietu (wiersz „Razem”)

- W przypadku jeżeli na skutek zmiany obowiązujących przepisów lub w związku z ich treścią Wykonawca lub powołany przez niego podmiot albo spółka, w tym cywilna, nie będzie po zawarciu umowy zobligowany do naliczenia podatku od towarów i usług, cena netto wynikająca z ofert staje się ceną brutto za realizację usługi. Cena netto nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy.

- Wszystkie ceny nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.

- Termin płatności do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Wykonawca wraz z towarem będzie dostarczał fakturę VAT. Zamawiający informuje, że dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych posiada konto na platformie PEPPOL NIP/6292115781

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

  - Kryterium oceny ofert:

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część – Pakiet będzie rozpatrywany oddzielnie.

2. Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty lub powiadomi Wykonawcę za pomocą e-maila.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

  - Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

  - Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

    - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

    - Odwołanie przysługuje na:

  - Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy,

  - Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

    - Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy Pzp.

XXI. Klauzula informacyjna dot. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel/fax 32 621 22 29,

e-mail: szpital@zco-dg.pl

- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej iod@zco-dg.pl

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami,

- W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub  w inny sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  - prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub   w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,       w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,   w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

do postępowania na „Przeglądy sprzętu medycznego”

ZAMAWIAJĄCY:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

WYKONAWCA*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| #### Nazwa (firma) wykonawcy: Adres siedziby wykonawcy (kod, miasto, ulica, nr): | .................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. |
| --- | --- |
| #### albo #### Imię i nazwisko wykonawcy: #### Adres zamieszkania wykonawcy #### (dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi): | .................................................................................................. ................................................................................................. |
| Województwo |  |
| Numer NIP i REGON wykonawcy: | .................................................................................................. |
| Numer KRS Wykonawcy | …………………………………………………………………… |
| Numer telefonu, adres e-mail: | .................................................................................................. |
| Lider konsorcjum: | ………………………………………………………………….. |

Uwaga: w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać powyższe dane dla wszystkich podmiotów kolejno, kopiując powyższą tabelę odpowiednią ilość razy lub dzieląc prawą cześć tabeli na odpowiednią ilość kolumn (dotyczy wykonawców występujących jako konsorcjum, spółka cywilna lub w innej formie).

| Oświadczamy, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, że ustanowiliśmy niżej wymienionego pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia: Przedmiotowe pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty. | …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. (imię i nazwisko lub nazwa – firma, adres, telefon, e-mail – jeśli inne niż w nagłówku; UWAGA – DANE TE POSŁUŻĄ DO KOMUNIKACJI Z PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA) |
| --- | --- |

RODZAJ WYKONAWCY:

mikroprzedsiębiorstwo				

Małe przedsiębiorstwo				

Średnie przedsiębiorstwo			

Jednoosobowa działalność gospodarcza		

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej	

Inny rodzaj: …….. (podać)

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie.

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SWZ za wynagrodzeniem całkowitym do wysokości kwoty, zgodnie z załącznikiem nr 1a:

Pakiet nr ……….*

| Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) |
| --- | --- |
| ……………….. | ……………………….. |

* wpisać właściwy nr Pakietu i powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca przystępuje

II. Akceptuję termin płatności do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

III. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

    - zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,

    - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji, wzoru umowy,

    - uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

    - jestem związany niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ

    - Akceptuję Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

    - zapoznałem się ze wzorem umowy (załącznik nr 4 do SWZ) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w niej określonych,

    - w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

    - nie zamierzam(y)powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**

| lp | Część/zakres zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy / imię nazwisko |
| --- | --- | --- |

9) Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie ……………………………***

Wartość wynosi: …………………………………..**

10) Oferowane produkty odpowiadają określonym przez Zamawiającego w SWZ wymaganiom.

IV. Oświadczam, że:

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych albo rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (o ile dotyczy) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie, o ile oferowany przedmiot jest wyrobem medycznym.

- Oświadczenie według załącznika nr 1 do SWZ, że przedmiot zamówienia umowy będzie wykonywany przez pracowników posiadających imienny certyfikat wystawiony przez producenta sprzętu, do okazania na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie (max. 2 dni robocze) w całym okresie trwania umowy (dotyczy pakietów nr 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 23)

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

**Uwaga - niepotrzebne skreślić

***Uwaga: wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 1a do SWZ – formularz asortymentowo – cenowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

do postepowania na „Przeglądy sprzętu medycznego”

ZAMAWIAJĄCY:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

WYKONAWCA*

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

*Pakiet nr ……. – ………………………………..

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Planowana ilość przeglądów w czasie trwania umowy | Cena jednostkowa za przegląd netto | Wartość Netto kol.3 x kol.4 | VAT % | Wartość Brutto kol.5 x kol 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

*wpisać właściwy nr Pakietu i powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca przystępuje uwzględniając ilość przeglądów wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 2

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA „Przeglądy sprzętu medycznego”

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy  Pzp*

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze* ………………………………………………………….……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty i zawarcia umowy niezwłocznie poinformuję Zamawiającego o zaistnieniu w/w przesłanek w trakcie realizacji umowy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

*-   	      *niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ/Model |  |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  | Producent |  |  | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  |  |  |  | ilość przeglądów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 - przegląd USG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat USG | HS 40 |  |  |  |  |  |  |  | S1AJM3HK200010b |  |  | Samsung |  |  | 2018 |  |  | 15.06.2024 |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  |  |  |  | ilość przeglądów |  |
| Pakiet nr 2 - przegląd zestawu do badań polisomnograficznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat CPAP |  | Dreamstation Auto CPAP |  |  |  |  |  |  |  | J314440102460 |  |  |  | Philips Respironics | 2018 |  |  | 09-11-2024 |  |  | Oddział Otorynolaryngologiczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Aparat CPAP |  | Dreamstation Auto CPAP/ EUX500S15 |  |  |  |  |  |  |  | J3130834544E4 |  |  |  | Philips Respironics | 2018 |  |  | 09-11-2024 |  |  | Oddział Otorynolaryngologiczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Aparat do badań polisomnograficznych |  | ALICE 6 |  |  |  |  |  |  |  | 113339 |  |  |  | PHILIPS | 2018 |  |  | 09-11-2024 |  |  | Oddział Otorynolaryngologiczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  |  |  |  | ilość przeglądów |  |
| Pakiet nr 3 - przegląd autokeratorefraktometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AUTOKERATOREFRAKTOMETR |  | HRK-7000 |  |  |  |  |  |  |  | 7HK9E0017 |  |  |  | HUVITZ | 2009 |  |  | 23-02-2024 |  |  | Poradnia Okulistyczna |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Wymagane imienne certyfikaty od producenta sprzętu wykonującej przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  |  |  |  | ilość przeglądów |  |
| Pakiet nr 4 - przegląd spirometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SPIROMETR |  |  | SPIROLAB III |  |  |  |  |  |  | A-23-053.03918 |  |  |  | MIR | 2010 |  |  | 14-07-2024 |  |  | Poradnia medycyny pracy |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  |  |  | ilość przeglądów |  |
| Pakiet nr 5 - przegląd aparatów EKG BTL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat EKG |  |  | BTL-08LC |  |  |  |  |  |  | 073COB001304 |  |  |  | BTL Polska | 2017 |  |  | 15.06.2024 |  |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Aparat EKG |  |  | BTL-08 MT PLUS |  |  |  |  |  |  | 073P-B-01089 |  |  |  | BTL Polska Sp. z o.o. | 2013 |  |  | 24-05-2024 |  |  |  | Oddział Neurologiczny |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Aparat EKG |  |  | BTL-08LC |  |  |  |  |  |  | 073C0B001512 |  |  |  | BTL Polska Sp. z o.o. | 2018 |  |  | 21-11-2024 |  |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Aparat EKG |  |  | BTL-08LC |  |  |  |  |  |  | 073C0B001513 |  |  |  | BTL Polska Sp. z o.o. | 2018 |  |  | 21-11-2024 |  |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Holter cisnieniowy |  |  | BTL-08 CardioPoint ABPM |  |  |  |  |  |  | 515096 |  |  |  | BTL Polska | 2016 |  |  | 06.06.2024 |  |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Wymagane imienne certyfikaty od producenta sprzętu wykonującej przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  |  |  |  | ilość przeglądów |  |
| Pakiet nr 6 - przegląd sprzętu do fizykoterapii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO ELEKTROTERAPII |  | FIRING EVO |  |  |  |  |  |  |  | F7541 |  |  |  | EMILDUE | 2013 |  |  | 29-05-2024 |  |  | ZOL |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | APARAT DO ELEKTROTERAPII |  | FIRING EVO |  |  |  |  |  |  |  | F5200 |  |  |  | EMILDUE | 2010 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Zakład Rehabilitacji Gab. Fizykoterapii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | APARAT DO ELEKTROTERAPII |  | FIRING EVO |  |  |  |  |  |  |  | F5208 |  |  |  | EMILDUE | 2010 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Zakład Rehabilitacji Gab. Fizykoterapii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | APARAT DO ELEKTROTERAPII I ULTRADŹWIĘKÓW |  | MIXING 2 EVO |  |  |  |  |  |  |  | M4206 |  |  |  | EMILDUE | 2010 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Oddział Rehabilitacji ogólnoustr. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Aparat do masażu uciskowego |  | BOA max |  |  |  |  |  |  |  | PTA 464 DF |  |  |  | Metrum CryoFlex | 2009 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Zakład rehabilitacji Gab. Masażu leczniczego |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | APARAT DO ULTRADŹWIĘKÓW |  | US13 EVO |  |  |  |  |  |  |  | US03633 |  |  |  | EMILDUE | 2010 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Zakład Rehabilitacji Gab. Fizykoterapii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | APARAT DO ULTRADŹWIĘKÓW |  | US13 EVO |  |  |  |  |  |  |  | US03650 |  |  |  | EMILDUE | 2010 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Zakład Rehabilitacji Gab. Fizykoterapii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | DIATERMIA KRÓTKOFALOWA |  | SW 500 |  |  |  |  |  |  |  | 09/5T062146 |  |  |  | EMILDUE | 2010 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Zakład Rehabilitacji Gab. Fizykoterapii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | DIATERMIA KRÓTKOFALOWA |  | ST26 5F00 |  |  |  |  |  |  |  | 5T06163 |  |  |  | COSMOGAMMA | 1998 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Zakład Rehabilitacji Gab. Fizykoterapii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 | ELEKTROSTYMULATOR |  | ASTERINT |  |  |  |  |  |  |  | 03/11/03 |  |  |  | ASTAR ABR | 2003 |  |  | 29-03-2024 |  |  | Oddział Rehabilitacji ogólnoustr. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 | ELEKTROSTYMULATOR WIELOFUNK |  | DUOTER MINI |  |  |  |  |  |  |  | 19/05/04 |  |  |  | ASTAR ABR | 2004 |  |  | 29-03-2024 |  |  | Oddział Rehabilitacji ogólnoustr. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 | Interaktywna terapia ruchowa chorych z dysfunkcją kończyn |  | System testów wiedeńskich |  |  |  |  |  |  |  | W01288 |  |  |  | SCHUHFRIED GmbH | 2015 |  |  | 29-03-2024 |  |  | Oddział Rehabilitacji ogólnoustr. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 | LAMPA KWARCOWA |  | EMITA VT410 |  |  |  |  |  |  |  | 890079 |  |  |  | FAMED ŁÓDŹ | 1989 |  |  | 29-03-2024 |  |  | Zakład Rehabilitacji Gab. Fizykoterapii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 14 | LAMPA SOLLUX |  | LS-3 |  |  |  |  |  |  |  | 1139 |  |  |  | Pracownia Elektroniki Medycznej | 2015 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Zakład rehabilitacji Gab. Masażu leczniczego |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 | LAMPA SOLLUX |  | LS-3 |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  | Pracownia Elektroniki Medycznej | 2015 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Zakład rehabilitacji Gab. Masażu leczniczego |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 | LAMPA SOLLUX |  | IL 30 |  |  |  |  |  |  |  | 61342 |  |  |  | BEURER GmbH | 2013 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Oddział Rehabilitacji ogólnoustr. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 | LAMPA SOLLUX |  | MEDISANA |  |  |  |  |  |  |  | LZ021548 005395 |  |  |  | MEDISANA AG | 2013 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Oddział Rehabilitacji ogólnoustr. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 | LAMPA SOLLUX |  | LS-3 |  |  |  |  |  |  |  | 746 |  |  |  | Pracownia Elektroniki Medycznej | 2010 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Zakład Rehabilitacji Gab. Fizykoterapii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 | LAMPA SOLLUX |  | LS-3 |  |  |  |  |  |  |  | 745 |  |  |  | Pracownia Elektroniki Medycznej | 2010 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Zakład Rehabilitacji Gab. Fizykoterapii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 | LASER BIOSTYMULACYJNY |  | TERAPUS 2 MICRO |  |  |  |  |  |  |  | 3922 |  |  |  | ACCURO | 2014 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Zakład Rehabilitacji Gab. Kinezyterapii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 | LASER TERAPEUTYCZNY- skaner |  | CTL 1106MX-04 750mW |  |  |  |  |  |  |  | 02278 |  |  |  | DORIS | 2006 |  |  | 29-03-2024 |  |  | Oddział Rehabilitacji ogólnoustr. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 22 | PHYSIOTER |  | D 60 |  |  |  |  |  |  |  | D60694 |  |  |  | Zakład Elektroniki Medycznej MARP ELEKTRONIC Sp. z o.o. | 2009 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Zakład Rehabilitacji Gab. Fizykoterapii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 23 | System terapii do podwieszania pacjenta |  | LEVITAS PRO1 |  |  |  |  |  |  |  | K/2008/0026 |  |  |  | P.H.U Technomex. spółka z.o.o | 2020 |  |  | 01-09-2024 |  |  | Oddział Rehabilitacji ogólnoustr. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 24 | VIOFOR JPS System CLASSIC |  | JPS CLASSIC |  |  |  |  |  |  |  | DA 92020 |  |  |  | "KINESIS" Andrzej Boruta | 2009 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Zakład Rehabilitacji Gab. Fizykoterapii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 25 | VIOFOR JPS System CLASSIC |  | JPS CLASSIC |  |  |  |  |  |  |  | CA0401004 |  |  |  | "KINESIS" Andrzej Boruta | 2006 |  |  | 29-05-2024 |  |  | Oddział Rehabilitacji ogólnoustr. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  |  |  |  | ilość przeglądów |  |
| Pakiet nr 7 - przegląd aparatu do terapii ruchowej MYRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Multisensoryczny system Terapeutyczny do Kończyn z wykorzystaniem Biofeedbacku |  | MYRO |  |  |  |  |  |  |  | MR1-2021-00042 |  |  |  | TYROMOTION | 2021 |  |  | 29-11-2024 |  |  | Zakład Rehabilitacji Gab. Kinezyterapii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent |  | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  | ilość przeglądów |  |
| Pakiet nr 8 - przegląd lamp do fototerapii noworodków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lampa do fototerapii |  |  | łóżeczkowa Atom 107 Bilitherapy model PAD |  |  |  |  |  |  | 1811000635 |  |  |  | Atom Medical International Inc. |  | 2018 |  |  | 25.12.2024 |  |  |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Lampa do fototerapii |  |  | łóżeczkowa Atom 107 Bilitherapy model PAD |  |  |  |  |  |  | 1811000684 |  |  |  | Atom Medical International Inc. |  | 2018 |  |  | 25.12.2024 |  |  |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  | 1 |  |
| Wymagane imienne certyfikaty od producenta sprzętu wykonującej przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  |  |  | ilość przeglądów |  |  |  |
| Pakiet nr 9 - przegląd holterów Schiller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rejestrator holterowski |  |  | EKG, FD5 plus |  |  |  |  |  |  | 3020.010464 |  |  |  | SCHILLER POLAND Sp. z.o.o | 2017 |  | 11-05-2024 |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Rejestrator holterowski |  |  | EKG, FD5 plus |  |  |  |  |  |  | 3020.010493 |  |  |  | SCHILLER POLAND Sp. z.o.o | 2017 |  | 11-05-2024 |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | System analizy holterowej EKG |  |  | Medilog Darwinz Office |  |  |  |  |  |  | 281.03473 |  |  |  | SCHILLER POLAND Sp. z.o.o | 2017 |  | 11-05-2024 |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Wymagane imienne certyfikaty od producenta sprzętu wykonującej przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  | Data następnego przeglądu |  |  |  |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  | ilość przeglądów |  |  |  |
| Pakiet nr 10 - przegląd stanowiska do resuscytacji PANDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stanowisko do resuscytacji |  |  | Panda |  |  |  |  |  |  | PBWY70906 |  |  |  | GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. | 2019 |  | 10-02-2024 |  |  |  |  |  | Oddział Noworodków |  |  | 1 |  |  |  |
| Wymagane imienne certyfikaty od producenta sprzętu wykonującej przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  |  |  | Jednostka Organizacyjna |  | ilość przeglądów |  |  |  |  |
| Pakiet nr 11 - przegląd aparatów ASPEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat EKG |  |  | AsCARD Mr Grey v.205 |  |  |  |  |  |  | 7249 |  |  |  | ASPEL S.A. | 2018 |  |  | 27-06-2024 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat EKG |  |  | AsCARD Mr Grey v.205 |  |  |  |  |  |  | 7284 |  |  |  | ASPEL S.A. | 2018 |  |  | 27-06-2024 |  |  |  |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat EKG |  |  | AsCARD Mr Grey v.205 |  |  |  |  |  |  | 7382 |  |  |  | ASPEL S.A. | 2018 |  |  | 25-06-2024 |  |  |  |  | Oddział Chirurgii Onkologicznej |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Aparat EKG |  |  | AsCARD Mr Grey v.205 |  |  |  |  |  |  | 7290 |  |  |  | ASPEL S.A. | 2018 |  |  | 27-06-2024 |  |  |  |  | Oddział Chirurgii urazowo-ortop. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Aparat EKG |  |  | Mr BLUE |  |  |  |  |  |  | 269/09/AL |  |  |  | ASPEL S.A | 2009 |  |  | 04-07-2024 |  |  |  |  | Oddział Diabetologii |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Holter EKG |  |  | Aspekt 712 |  |  |  |  |  |  | 0352 |  |  |  | ASPEL S.A. | 2018 |  |  | 25-11-2024 |  |  |  |  | Oddział Neurologiczny |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Aparat EKG |  |  | AsCARD Mr Grey v.205 |  |  |  |  |  |  | 7282 |  |  |  | ASPEL S.A. | 2018 |  |  | 25-06-2024 |  |  |  |  | Oddział Onkologii Klinicznej |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Aparat EKG |  |  | AsCARD Mr Grey v.205 |  |  |  |  |  |  | 7299 |  |  |  | ASPEL S.A. | 2018 |  |  | 25-06-2024 |  |  |  |  | Oddział Położniczo-Ginekologiczny |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Aparat EKG |  |  | ASCARD A 4/D |  |  |  |  |  |  | 134/00/6P |  |  |  | ASPEL S.A. | 2000 |  |  | 31-05-2024 |  |  |  |  | Oddział Psychiatryczny |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Aparat EKG |  |  | AsCARD Mr. Grey v.07.204 |  |  |  |  |  |  | 4637 |  |  |  | ASPEL S.A. | 2015 |  |  | 08-08-2024 |  |  |  |  | Oddział Rehabilitacji ogólnoustr. |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Aparat EKG |  |  | ASCARD GREY |  |  |  |  |  |  | 2825 |  |  |  | ASPEL S.A | 2014 |  |  | 10-01-2024 |  |  |  |  | Oddział Wewnętrzny |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Aparat EKG |  |  | AsCARD Mr Grey v.205 |  |  |  |  |  |  | 7276 |  |  |  | ASPEL S.A. | 2018 |  |  | 25-06-2024 |  |  |  |  | Oddział Wewnętrzny |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Holter EKG |  |  | ASPEKT 703 |  |  |  |  |  |  | AS-0526 |  |  |  | ASPEL S.A | 2019 |  |  | 30-11-2024 |  |  |  |  | Oddział Wewnętrzny |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Aparat EKG |  |  | Mr GREY |  |  |  |  |  |  | 1763/S |  |  |  | ASPEL S.A | 2013 |  |  | 27-06-2024 |  |  |  |  | Poradnia Diabetologiczna |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Aparat EKG |  |  | AsCARD Mr. Grey v.07.204 |  |  |  |  |  |  | 4639 |  |  |  | ASPEL S.A. | 2015 |  |  | 27-06-2024 |  |  |  |  | Poradnia medycyny pracy |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Aparat EKG |  |  | AsCARD Mr Grey v.205 |  |  |  |  |  |  | 7396 |  |  |  | ASPEL S.A. | 2018 |  |  | 21-06-2024 |  |  |  |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy/SOR |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Aparat EKG |  |  | AsCARD Mr Grey v.205 |  |  |  |  |  |  | 7286 |  |  |  | ASPEL S.A. | 2018 |  |  | 08-05-2024 |  |  |  |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy/SOR |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Aparat EKG |  |  | AsCARD Mr Grey v.205 |  |  |  |  |  |  | 7421 |  |  |  | ASPEL S.A. | 2018 |  |  | 21-06-2024 |  |  |  |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy/SOR |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Aparat EKG |  |  | B 56 |  |  |  |  |  |  | 170/04/IR |  |  |  | ASPEL S.A. | 2004 |  |  | 31-05-2024 |  |  |  |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy/SOR |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Aparat EKG |  |  | AsCARD Mr. Grey v.07.204 |  |  |  |  |  |  | 4998 |  |  |  | ASPEL S.A. | 2016 |  |  | 20-09-2024 |  |  |  |  | ZOL |  | 1 |  |  |  |  |
| Wymagane imienne certyfikaty od producenta sprzętu wykonującej przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  | ilość przeglądów |  |  |  |
| Pakiet nr 12 - przegląd aparatu EKG M-TRACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat EKG |  |  | M-TRACE |  |  |  |  |  |  | 5716 |  |  |  | M4Medical sp.z.o.o | 2020 |  |  | 14-09-2024 |  |  |  |  | Poradnia onkologiczna |  |  | 1 |  |  |  |
| Wymagane imienne certyfikaty od producenta sprzętu wykonującej przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  | ilość przeglądów |  |  |  |  |
| Pakiet nr 13 - przegląd spirometru i rynomanometru MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SPIROMETR |  | LUNGTEST 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 201810381 |  |  |  | MES Sp. z o.o | 2018 |  |  | 07-10-2024 |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Rynomanometr |  | Rhinotest 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 202300282 |  |  |  | MES Sp. z o.o | 2023 |  |  | 13-02-2024 |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ/Model |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  |  | Producent |  | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  | ilość przeglądów |  |  |  |  |
| Pakiet nr 14 - wzorcowanie mierników aktywności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Miernik aktywności | Pitagora IRIDE |  |  |  |  |  |  | 24A1D/0113/V13215 |  |  |  |  | Comecer |  | 2016 |  |  | 09-09-2024 |  |  | Pracownia PET |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Miernik aktywności | Atomlab 500 |  |  |  |  |  |  | 16031310 |  |  |  |  | BIODEX |  | 2016 |  |  | 06-09-2024 |  |  | Pracownia scyntygrafii |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Wzorcowanie w zakresie 4 izotopów: Tc-99, F-18, J131, Y90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  | ilość przeglądów |  |  |  |  |
| Pakiet nr 15 - przegląd fantomów dozymetrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fantom wodny |  |  | Blue Phantom 2 |  |  |  |  |  |  | 13289 |  |  |  | IBA Dosimetry GmbH | 2013 |  |  | 25.05.2024 |  |  | Zakład Fizyki Medycznej |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Fantom wodny |  |  | WP1D |  |  |  |  |  |  | 13014 |  |  |  | IBA Dosimetry GmbH | 2013 |  |  | 25.05.2024 |  |  | Zakład Fizyki Medycznej |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Uwaga: na czas przeglądu sterownika CCU w fabryce u producenta wymagany jest sterownik zastępczy. Dojazdy, wysyłka i przywóz modułu sterującego, przywóz i wysyłka modułu zamiennego z jego montażem i demontażem wliczony w cenę przeglądu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  | ilość przeglądów |  |  |  |  |
| Pakiet nr 16 - przegląd koncentratorów tlenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Koncentrator tlenu |  |  | EverFlo ¦ OPI |  |  |  |  |  |  | 2104112 |  |  |  | Respironics | 2021 |  |  | 12-06-2024 |  |  | ZOL |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Koncentrator Tlenu |  |  | Everflo |  |  |  |  |  |  | 2014555 |  |  |  | Respironics | 2020 |  |  | 20-09-2024 |  |  | ZOL |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Koncentrator tlenu |  |  | EverFlo ¦ OPI |  |  |  |  |  |  | 0290018 |  |  |  | Respironics | 2018 |  |  | 20-09-2024 |  |  | ZOL |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Podczas przeglądu wymagane: czyszczenie, wymiana filtrów, sprawdzenia wydajności aparatu i separacji tlenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  | Typ/Model |  |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  | ilość przeglądów |  |  |  |  |
| Pakiet nr 17 - przegląd sprzętu histopatologicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Manualny mikrotom rotacyjny |  | ROTARY 3004 M |  |  |  |  |  |  |  | 200207 |  |  |  | PFM MEDICAL | 2013 |  |  | 01.03.2024 |  |  | Pracownia Histopatologii |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Manualny mikrotom rotacyjny |  | ROTARY 3004 M |  |  |  |  |  |  |  | 200205 |  |  |  | PFM MEDICAL | 2013 |  |  | 01.03.2024 |  |  | Pracownia Histopatologii |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | PROCESOR TKANKOWY TYPU PRÓŹNIOWEGO |  | RVG1 |  |  |  |  |  |  |  | 1647/315 |  |  |  | INTELSINT | 2013 |  |  | 01.03.2024 |  |  | Pracownia Histopatologii |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Podczas przeglądu wymagana wymiana filtra do procesora oraz złączek - jeśli będzie konieczne. Wymagane imienne certyfikaty od producenta sprzętu osoby wykonującej przeglądy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  |  | Typ/Model |  |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  | ilość przeglądów |  |  |  |
| Pakiet nr 18 - przegląd sprzętu w Pr. Histopatologii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MIKROSKOP |  |  |  | BX43 |  |  |  |  |  | 3J42517 |  |  |  | OLYMPUS | 2018 |  |  | 28.02.2024 |  |  |  |  | Pracownia Histopatologii |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | CIEPLARKA |  |  |  | CLN 53 STD |  |  |  |  |  | CN5S 131079 |  |  |  | POL-EKO | 2013 |  |  | 28.02.2024 |  |  |  |  | Pracownia Histopatologii |  |  | 1 |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | Typ/Model |  |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  | ilość przeglądów |  |  |  |
| Pakiet nr 19 - przegląd sprzętu histopatologicznego firmy BIO-OPTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Łażnia wodna z płytą grzewczą |  |  |  |  | 1770 |  |  |  |  | 2113361073 |  |  |  | BIO-OPTICA | 2013 |  |  | 28.02.2024 |  |  |  |  | Pracownia Histopatologii |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Łażnia wodna z płytą grzewczą |  |  |  |  | 1770 |  |  |  |  | 2113411076 |  |  |  | BIO-OPTICA | 2013 |  |  | 28.02.2024 |  |  |  |  | Pracownia Histopatologii |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Płyta grzewcza do szkiełek |  |  |  |  | PC 810 |  |  |  |  | 771309317 |  |  |  | BIO-OPTICA | 2013 |  |  | 28.02.2024 |  |  |  |  | Pracownia Histopatologii |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Trójmodułowa linia do zatap. materiału w parafinie |  |  |  |  | CD 1000 |  |  |  |  | 231345462, 431340401, 401345568/NC |  |  |  | BIO-OPTICA | 2013 |  |  | 28.02.2024 |  |  |  |  | Pracownia Histopatologii |  |  | 1 |  |  |  |
| Certyfikaty imienne od producenta osoby wykonującej przegląd, podczas przeglądu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  |  |  |  | Typ/Model |  |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  | ilość przeglądów |  |  |  |  |
| Pakiet nr 20 - przegląd komór laminarnych - 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KOMORA LAMINARNA |  |  |  |  |  | BIO190 II klasa |  |  |  | 22106 |  |  |  | Alpina | 2020 |  |  | 07-12-2024 |  |  | Pracownia Histopatologii |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | KOMORA LAMINARNA |  |  |  |  |  | FARMA-FIL 2 |  |  |  | 852 |  |  |  | EPRUS | 2012 |  |  | 08.07.2024 |  |  | Apteka |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | KOMORA LAMINARNA |  |  |  |  |  | KLVS-1 |  |  |  | 175 |  |  |  | "POLON - POZNAŃ" Sp. z o.o. | 2009 |  |  | 08.07.2024 |  |  | Oddział Onkologii Klinicznej |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Wymagane wykonanie pomiarów potwierdzających sprawność i skuteczność działania sprzętu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  |  |  |  |  | Typ/Model |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  | ilość przeglądów |  |  |  |
| Pakiet nr 21 - przegląd digestorium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Digestorium - Stół formalinow |  |  |  |  |  |  | D-LAB 1650 |  |  | 20432 |  |  |  | MAR-FOUR | 2013 |  |  | 01-04-2024 |  |  |  |  | Pracownia Histopatologii |  |  | 1 |  |  |  |
| Wymagane imienne certyfikaty od producenta sprzętu wykonującej przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  |  |  |  |  | Typ/Model |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  |  |  | ilość przeglądów |  |  |
| Pakiet nr 22 Przegląd negatoskopu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Negatoskop żaluzjowy |  |  |  |  |  |  | NGP-31mZ |  |  | 20123020 |  |  |  | UltraViol | 2012 |  |  | 04.05.2024 |  |  | Pracownia Mammografii |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Podczas przeglądu wymagane: przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego, pomiarów natężenia światła, wymiana podzespołów: świetlówki TLD36W, stateczniki elektr. z funkcją ściemniania, pakiet płytki regulacyjnej HF1, oraz ramka i rolety - jeśli zużyte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  |  |  |  |  | Typ/Model |  |  |  | Nr seryjny |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  |  | ilość przeglądów |  |
| Pakiet nr 23 Przegląd aparatu do wykrywania wirusa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 |  |  |  |  |  |  | GENEXPERT IV |  |  |  | 842291 |  |  | CEPHEID GmbH sp. z.o.o | 2020 |  |  | 01.10.2024 |  |  |  |  | Pracownia Histopatologii |  |  |  |  | 1 |  |
| Wymagane imienne certyfikaty od producenta sprzętu wykonującej przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  |  |  |  |  | Typ/Model |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data nastepnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  |  |  |  | ilość przeglądów |  |
| Pakiet nr 24 - legalizacja wag - 38 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Waga lekarska |  |  |  |  |  |  | C315.100/200.OW-3 |  |  | 742894 |  |  |  | RADWAG | 2022 |  |  | 06-06-2024 |  |  | Oddział Położniczo-Ginekologiczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Waga lekarska |  |  |  |  |  |  | C315.100/200.OW-3 |  |  | 742891 |  |  |  | RADWAG | 2022 |  |  | 06-06-2024 |  |  | Oddział Psychiatryczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Waga lekarska |  |  |  |  |  |  | C315.100/200.OW-3 |  |  | 742892 |  |  |  | RADWAG | 2022 |  |  | 06-06-2024 |  |  | Oddział Psychiatryczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Waga lekarska |  |  |  |  |  |  | C315.100/200.OW-3 |  |  | 742893 |  |  |  | RADWAG | 2022 |  |  | 06-06-2024 |  |  | Poradnia medycyny pracy |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | WAGA OSOBOWA |  |  |  |  |  |  | WL-150 |  |  | 23028 |  |  |  | Lubelskie Fabryki Wag w Lublinie | 1988 |  |  | 14-07-2024 |  |  | Oddział Neurologiczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | WAGA OSOBOWA |  |  |  |  |  |  | WPT 60/150 OW |  |  | 270050/09 |  |  |  | RADWAG | 2009 |  |  | 19-07-2024 |  |  | Oddział Onkologii Klinicznej |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | WAGA OSOBOWA |  |  |  |  |  |  | WL-150 |  |  | 2681 |  |  |  | Lubelskie Fabryki Wag w Lublinie | 1971 |  |  | 03-08-2024 |  |  | Oddział Otorynolaryngologiczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | WAGA OSOBOWA |  |  |  |  |  |  | WL-150 |  |  | 8130 |  |  |  | Lubelskie Fabryki Wag w Lublinie | 1994 |  |  | 07-08-2024 |  |  | Zakład Rehabilitacji Gab. Fizykoterapii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | Waga ze wzrostomierzem |  |  |  |  |  |  | 5964 |  |  | 1802 |  |  |  | MOMERT | 2018 |  |  | 19-08-2024 |  |  | Oddział Chirurgii urazowo-ortop. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 | WAGA ELEKTRONICZNA |  |  |  |  |  |  | 110/C/2 |  |  | 175992/06 |  |  |  | RADWAG | 2006 |  |  | 24-08-2024 |  |  | Apteka |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 | WAGA ELEKTRONICZNA |  |  |  |  |  |  | 2100/C/2 |  |  | 176710/06 |  |  |  | RADWAG | 2006 |  |  | 24-08-2024 |  |  | Apteka |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 | WAGA ELEKTRONICZNA |  |  |  |  |  |  | 4000/C/2 |  |  | 172647/06 |  |  |  | RADWAG | 2006 |  |  | 24-08-2024 |  |  | Apteka |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 | WAGA ELEKTRONICZNA |  |  |  |  |  |  | 510/C/2 |  |  | 176877/06 |  |  |  | RADWAG | 2006 |  |  | 24-08-2024 |  |  | Apteka |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 14 | WAGA ELEKTRONICZNA |  |  |  |  |  |  | 150 AS |  |  | 97031409/97 |  |  |  |  | 1997 |  |  | 24-08-2024 |  |  | Kuchnia |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 | WAGA ELEKTRONICZNA |  |  |  |  |  |  | TP-150/1 |  |  | 3616/99 |  |  |  |  | 1999 |  |  | 24-08-2024 |  |  | Kuchnia |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 | WAGA UCHYLNA |  |  |  |  |  |  | SJ 15A |  |  | 14066/94 |  |  |  |  | 1994 |  |  | 24-08-2024 |  |  | Kuchnia |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 | WAGA NIEMOWLĘCA |  |  |  |  |  |  | X-112 |  |  | 0149/89 |  |  |  |  | 1989 |  |  | 31-08-2024 |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 | WAGA NIEMOWLĘCA |  |  |  |  |  |  | X-112 |  |  | 6473/89 |  |  |  |  | 1989 |  |  | 31-08-2024 |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 | WAGA NIEMOWLĘCA |  |  |  |  |  |  | X-112 |  |  | 0225/1998 |  |  |  |  | 1998 |  |  | 31-08-2024 |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 | WAGA NIEMOWLĘCA Elektryczna |  |  |  |  |  |  | WPT 6/15D |  |  | 297762/10 |  |  |  | RADWAG | 2010 |  |  | 31-08-2024 |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 | WAGA OSOBOWA |  |  |  |  |  |  | WL-150 |  |  | 07484 |  |  |  | Lubelskie Fabryki Wag w Lublinie | 1972 |  |  | 31-08-2024 |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 22 | WAGA OSOBOWA |  |  |  |  |  |  | WL-150 |  |  | 30164 |  |  |  | Lubelskie Fabryki Wag w Lublinie | 1961 |  |  | 31-08-2024 |  |  | Oddział Pediatryczno-Alergologiczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 23 | WAGA OSOBOWA |  |  |  |  |  |  | WB |  |  | 201 |  |  |  | Lubelskie Fabryki Wag w Lublinie | 1999 |  |  | 22-09-2024 |  |  | Oddział Położniczo-Ginekologiczny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 24 | WAGA OSOBOWA |  |  |  |  |  |  | WL-150 |  |  | 3613 |  |  |  | Lubelskie Fabryki Wag w Lublinie | 1970 |  |  | 22-09-2024 |  |  | Oddział Rehabilitacji ogólnoustr. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 25 | WAGA OSOBOWA |  |  |  |  |  |  | WL-150 |  |  | 2682 |  |  |  | Lubelskie Fabryki Wag w Lublinie | 1971 |  |  | 03-10-2024 |  |  | Oddział Chirurgii Ogólnej |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 26 | WAGA OSOBOWA |  |  |  |  |  |  | WL-150 |  |  | 20894 |  |  |  | Lubelskie Fabryki Wag w Lublinie | 1987 |  |  | 03-10-2024 |  |  | Oddział Wewnętrzny |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 27 | WAGA OSOBOWA |  |  |  |  |  |  | WPT 60/150 OW |  |  | 414700/14 |  |  |  | RADWAG | 2014 |  |  | 10-10-2024 |  |  | Pracownia PET |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 28 | WAGA ELEKTRONICZNA ZE WZROSTOMIERZEM |  |  |  |  |  |  | MS6110 |  |  | C20006773 |  |  |  | Charder | 2020 |  |  | 10-11-2024 |  |  | Pracownia TK/2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 29 | WAGA OSOBOWA |  |  |  |  |  |  | WL-150 |  |  | 46901 |  |  |  | Lubelskie Fabryki Wag w Lublinie | 1965 |  |  | 30-11-2024 |  |  | Poradnia Ginekologiczna |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 30 | Waga elektroniczna noworodkowa |  |  |  |  |  |  | 757 |  |  | 10000000208963 |  |  |  | SECA | 2019 |  |  | 31-03-2025 |  |  | Oddział Noworodków |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 31 | Waga elektroniczna noworodkowa |  |  |  |  |  |  | 757 |  |  | 10000000200481 |  |  |  | SECA | 2019 |  |  | 31-03-2025 |  |  | Oddział Noworodków |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 32 | WAGA HAKOWA ELEKTRONICZNA |  |  |  |  |  |  | WM200P2 |  |  | 120802 |  |  |  | MENSOR | 2012 |  |  | 24.04.2025 |  |  | ZOL |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 33 | WAGA ELEKTRONICZNA ZE WZROSTOMIERZEM |  |  |  |  |  |  | MS4971 |  |  | C21010142 |  |  |  | Charder | 2021 |  |  | 26-06-2025 |  |  | Oddział Wewnętrzny II odcinek nowy |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 34 | Waga elektroniczna noworodkowa |  |  |  |  |  |  | 757 |  |  | 10000000205780 |  |  |  | SECA | 2019 |  |  | 30.08.2025 |  |  | Oddział Noworodków |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 35 | Waga elektroniczna noworodkowa |  |  |  |  |  |  | 757 |  |  | 10000000204744 |  |  |  | SECA | 2019 |  |  | 30.08.2025 |  |  | Oddział Noworodków |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 36 | WAGA ELEKTRONICZNA ZE WZROSTOMIERZEM |  |  |  |  |  |  | MS4971 |  |  | C21010158 |  |  |  | Charder | 2021 |  |  | 01-09-2025 |  |  | Oddział Onkologii Klinicznej II odcinek nowy |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 37 | waga elektroniczna pomostowa |  |  |  |  |  |  | EWP 0201 kl. III max. 30 kg |  |  | 24/2009 |  |  |  | EWP Zdzisław Niwiński |  |  |  | 01-09-2025 |  |  | Pracownia Mammografii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 38 | PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY |  |  |  |  |  |  | NILCO IIIF |  |  | 254 |  |  |  | SCANDNAVIAN MOBILITY | 1997 |  |  | 20-09-2025 |  |  | ZOL |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| W cenę należy wliczyć odbiór oraz dostawę wag po legalizacji do siedziby Szpitala. Dodatkowo dla wag z Apteki Szpitalnej wymagane świadectwo legalizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  |  |  |  |  | Typ/Model |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  |  |  |  | ilość przeglądów |  |
| Pakiet nr 25 - przegląd endoskopu Olympus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gastroskop |  |  |  |  |  |  | GIF-Q 165 |  |  | 2500341 |  |  |  | Olympus | 2005 |  |  | 20-09-2024 |  |  | Pracownia endoskopii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  |  |  |  |  | Typ/Model |  |  | Nr seryjny |  |  |  | Producent | Rok produkcji |  |  | Data następnego przeglądu |  |  | Jednostka Organizacyjna |  |  |  |  |  |  | ilość przeglądów |  |
| Pakiet nr 26 - przegląd wirówki laboratoryjnej MPW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wirówka Laboratoryjna |  |  |  |  |  |  | Centrifuge MPW-56 |  |  | 10056131318 |  |  |  | MPW | 2018 |  |  | 01.04.2024 |  |  | Pracownia Histopatologii |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

Załącznik nr 4

Wzór UMOWY

zawarta w dniu ……………………………. roku w Dąbrowie Górniczej, pomiędzy:

Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych ZOZ w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000054321,NIP 629-21-15-781, Regon 000310077,

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Dalej zwani wspólnie także „Stronami”

§ 1

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer: ZP/104/ZCO/2023 w trybie podstawowym  zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia w określony w § 2 niniejszej umowy.

§ 2

- Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu: Przeglądy sprzętu medycznego: …………(Pakiet nr …). Wykaz aparatury medycznej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (stanowiący załącznik nr 3 do SWZ).

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przeglądów aparatury medycznej zgodnie z zaleceniami producenta.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień na świadczenie usługi serwisowej w ilości uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb. Minimalna wartość zakresu zamówienia jaką Zamawiający zamierza zrealizować wynosi 70 % całkowitej wartości umowy.

- Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym w granicach 30% nie niesie dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia na świadczenie usługi serwisowej, nie stanowi odstąpienia od Umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

§ 3

- Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa.

- Do obowiązków Wykonawcy należy orzekanie o stanie technicznym urządzenia, które powinno być zgodne z zaleceniami Zamawiającego. Wykonawca wystawia orzeczenia techniczne i raporty serwisowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy oraz do zapewnienia niezbędnych materiałów i części do ich wykonania.

- W przypadku wyłączenia sprzętu z użytkowania, Wykonawca obowiązany jest umieścić na niesprawnym sprzęcie czytelną informację: „urządzenie niesprawne - nie używać” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy- nie używać”.

- Wykonawca zobowiązany jest dołożyć najwyższych starań, aby realizacja przedmiotu umowy nie zakłócała ciągłości prowadzonej przez Zamawiającego działalności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji (zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami) zużytych materiałów i części zamiennych.

- Należyta realizacja obowiązków Wykonawcy w zakresie określonym w §2 ust. 1 i 2, zostanie potwierdzona dokumentem podpisanym przez osoby wskazane w §4 umowy, w którym Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń.

§ 4

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi.

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest: .................................., e-mail...................................., numer telefonu ...........................

- Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest: pracownik Sekcji aparatury medycznej, e-mail mpietka@zco-dg.pl , numer telefonu 32/62120 12

§ 5

- Termin realizacji przedmiotu umowy Strony określają  -  12 miesięcy  od daty zawarcia umowy zgodnie z wykazem usług stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 3 i 1a do SWZ).

- Wykonawca będzie świadczył usługę będącą przedmiotem umowy w dni robocze, po mailowym uzgodnieniu terminu wykonania przeglądu.

- Przeglądy urządzeń będą wykonywane zgodnie z wykazem Zamawiającego. Data planowanego przeglądu może ulec zmianie na wniosek Zamawianego o czym Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Zakres przeglądów wynikać  będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji używania.

§ 6

- Za należytą realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, które stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między stronami.

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie rzeczowym (w tym koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi):

Pakiet nr …………

– wartość netto …………….. zł (słownie……………………………….. )

– podatek VAT w stawce  ……….. tj. ……………. zł

– wartość brutto …………… zł (słownie: ……………………………… )

§ 7

- Podstawę wystawienia faktury VAT za usługę w  zakresie określonym w § 2 ust.1 i 2 stanowi dokument podpisany przez przedstawicieli obu Stron, o którym mowa w § 3 ustęp 5 niniejszej umowy.

- Termin płatności faktury VAT będzie liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Towar wyszczególniony na fakturach VAT, będzie zgodny z nazewnictwem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu odsetki wyłącznie na podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.

- Zamawiający informuje, że dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych posiada konto na platformie PEPPOL NIP/6292115781.

- Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy………………………………………………………………………………………………………………………… Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

- Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się w szczególności fakturę zawierającą adnotację o mechanizmie podzielonej płatności, jeśli właściwe przepisy prawa wymagają takiej adnotacji.

- W przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, wskutek czego zapłata przez Zamawiającego zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należnego podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 7 powyżej jest zbieżny z rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

- W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 10 powyżej i dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 7 powyżej, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych.

- Jeżeli w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianie ulegnie stosowana przez Wykonawcę stawka podatku VAT oraz podatku akcyzowego, Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień umowy w zakresie kwoty brutto wynagrodzenia, poprzez obliczenie tej kwoty w oparciu o nową stawkę podatku VAT/ podatku akcyzowego, z zachowaniem kwoty netto wynagrodzenia w niezmienionej wysokości.

- W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany tych kosztów.

- Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13 powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia.

- Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 14 powyżej, powinien zawierać w szczególności:

a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń, tj. np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie wniosku, o którym mowa w ust. 14 powyżej, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający.

- W przypadku zmiany cen materiałów niezbędnych do realizacji umowy (zgodnie z przedmiotem zamówienia) o co najmniej 5% w skali jednego roku kalendarzowego, ustalonej na podstawie rocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Strony dokonają odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 17 powyżej, dokonuje się raz w roku kalendarzowym.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 12 oraz 17powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Zmiana wynagrodzenia następuje w formie aneksu do umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik ceny towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu, jeżeli wskaźnik ten przekroczy 15 % w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (dalej jako „Wskaźnik”) w następujący sposób:

- pierwsza waloryzacja może zostać dokonana po roku obowiązywania umowy w oparciu o wysokość Wskaźnika opublikowanego dla miesiąca odpowiadającemu miesiącowi, w którym Umowa została zawarta;

- kolejne waloryzacje będą następować corocznie w sposób opisany powyżej;

- w przypadku opóźnienia w opublikowaniu Wskaźnika przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Wykonawca wystawi fakturę lub faktury korygujące za okres, w którym wynagrodzenie powinno ulec waloryzacji lub dokona odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia kwoty wskazanej na fakturze wystawionej już po publikacji wskaźnika;

- waloryzacja stanowi zmianę Umowy i wymaga wskazania w aneksie podstawy obliczenia wysokości zmiany wynagrodzenia;

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający na podstawie ust. 21 powyżej wynosi 10 % pierwotnej wartości umowy netto.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 21, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi i której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy,

- W przypadku naruszenia ust. 20 powyżej lub braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 pzp, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 2 % wartości umowy podwykonawczej netto, ale nie mniej niż 1.000 zł.

- Zamawiający celem weryfikacji realizacji obowiązków Wykonawcy w odniesieniu do zmian wynagrodzenia podwykonawców oraz terminowości zapłaty im wynagrodzenia w należytej wysokości, wynikającej z niniejszej umowy oraz mających zastosowanie przepisów ustawy PZP, ma prawo w każdym czasie, nie później niż w terminie 3 dni, żądać przedłożenia oświadczeń lub dokumentów w niezbędnym zakresie (w tym także kopii umów podwykonawczych lub dowodów płatności wynagrodzenia).

- W przypadku naruszenia ust. 25 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek.

§ 8

- Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych albo rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (o ile dotyczy) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie (o ile oferowany przedmiot jest wyrobem medycznym) oraz zgodnie z instrukcjami serwisowymi urządzeń oraz zaleceniami producenta, w szczególności co do zakresu przeprowadzania przeglądów, konserwacji i kontroli bezpieczeństwa oraz czynności, które powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia i bezpieczeństwo pożarowe.

1.1. Przedmiot zamówienia  będzie wykonywany przez pracowników posiadających imienny certyfikat wystawiony      przez producenta sprzętu, do okazania na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie(max. 2 dni robocze)      w całym okresie trwania umowy (dotyczy pakietów nr 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 23)

- Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania usługi serwisowej w siedzibie Wykonawcy, ewentualny transport aparatów i sprzętu ma być wkalkulowany w cenę usługi i Zamawiający nie ponosi kosztów jego wysyłki. Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu.

- W przypadku konieczności wymiany części zamiennych, niewchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy o akceptacji.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane usługi na okres 12 miesięcy od daty wykonania przeglądu.

- Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości i prawidłowości wykonanej usługi w terminie 3 dni przypadających w dni robocze od daty doręczenia reklamacji na nr faksu, Wykonawcy .............................. lub

e-mail .................................... Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

- Wykonawca w ciągu 3 dni przypadających w dni robocze od uznania reklamacji jest zobowiązany do należytego wykonania usługi.

§9

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 3 umowy - za każdy dzień zwłoki względem terminów wskazanych w harmonogramie lub ustalonych z Zamawiającym, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 tiret trzecie umowy – w przypadku wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 7 ust 9 powyżej, w wysokości równej stawce należnego podatku VAT, wynikającego z tej faktury albo faktur.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 7 ust. 10 powyżej, w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w wysokości 10% kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w fakturze

  - Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy oraz zachowania okresu wypowiedzenia i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 2 tiret trzecie umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w przypadkach gdy:

- jednorazowa zwłoka Wykonawcy względem terminu wskazanego w harmonogramie lub umówionego z Zamawiającym, przekroczy 7 dni kalendarzowych,

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wykona należycie usługi w terminie 3 dni od uznania reklamacji,

- w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanej usługi lub ich jakości.

  - Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej ze wskazanym terminem zapłaty.

  - W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych , których maksymalna wysokość może wynieść nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 2 umowy.

  - Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Przedmiotu umowy.

  - Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania usługi tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może bez uprzedniego wezwania, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie usługi podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze).

  - W przypadku zastępczego wykonania usługi, zgodnie z ust. 7 powyżej, w związku z opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w ust. 1 lit. a umowy, z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotowej usługi, począwszy od dnia zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotom trzecim.

  - W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu umowy koniecznej wymiany części lub zespołu części, których brak wymiany uniemożliwia wykonanie przeglądu, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu oferty cenowej na realizację naprawy lub ocenę techniczną w celu kasacji sprzętu w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze.

  - W przypadku opisanym powyżej Wykonawca wstrzyma realizację przedmiotu umowy do czasu zakończenia naprawy danego urządzenia  (Wykonawca w tym przypadku nie będzie obciążany karą umowną za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia). O zakończeniu naprawy Zamawiający bezzwłocznie zawiadomi pisemnie Wykonawcę i Strony ustalą termin dokończenia usługi i udostępnienia urządzenia.

  - W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, w terminie, o którym mowa w § 10 umowy - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 2 tiret trzecie umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tego zobowiązania, nie więcej jednak niż 50% wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 2 tiret trzecie umowy

  - Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

- zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- zmian mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

- zmiany umowy w zakresie: rodzajów i ilości urządzeń przeznaczonych do serwisowania z odpowiednim przeliczeniem wartości umowy

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.

§ 10

Podwykonawstwo

1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:*

…………………………………………………..

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie lub zmianę podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotychczasowy podwykonawca. Zamawiający może żądać okazania umowy z podwykonawcą.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z treścią art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

* W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części zamówienia – paragraf zostanie wykreślony.

§11

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:

- Przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z ZCO Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .

- Wykonawca musi:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady

bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych

wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

- Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

- Dopuścić Inspektora ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do służb BHP.

§12

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:

- Przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

- zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital

- minimalizować ilość powstających odpadów

- zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług

- zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych

- Wykonawcy nie wolno:

- wwozić na teren szpitala jakichkolwiek odpadów

- składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pracownika Sekcji Środowiska  i Higieny.

- myć pojazdów na terenie szpitala

- spalać odpadów na terenie szpitala

- wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

- Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015

- Dopuścić Pracownika Sekcji Środowiska  i Higieny do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pracownika Sekcji Środowiska  i Higieny.

§ 13

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.

- Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:

- jakiekolwiek prawa Zamawiającego związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.

  - Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

  - zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy;

  - umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

§14

  - Do niniejszej umowy stosuje się przepisy zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

  - Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowa  została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 									WYKONAWCA

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawarta w dniu  ……………………..w Dąbrowie Górniczej  pomiędzy :

1. Administrator :         Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

41 - 300 Dąbrowa  Górnicza

ul. Szpitalna 13

wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Organ rejestrowy - Sąd Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Krajowy Rejestr Sądowy Nr wpisu  0000054321, NIP 629-21-15-781, REGON  000310077

reprezentowany przez : p.o. ……………………………………

2. Wykonawca  :           ………………………………………………….

reprezentowany przez: ..………………………………………………………………….

W związku z zawarciem przez Strony w dniu ………………. w Dąbrowie Górniczej umowy nr ……….. na przeglądy sprzętu medycznego zwanej dalej „Umową zasadniczą”,  Strony postanawiają, co następuje:

- § 1

Definicje oraz zasady interpretacji mające zastosowanie do niniejszej Umowy:

- Usługi - usługi świadczone przez Wykonawcę zgodnie z Umową zasadniczą której integralną częścią jest niniejsze Porozumienie.

- Administrator danych - administrator danych osobowych, którym jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza z siedzibą w 41 - 300 Dąbrowa  Górnicza, ul. Szpitalna 13

- Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych - naruszenie bezpieczeństwa skutkujące przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do udostępnionych danych osobowych.

- Regulacje dotyczące Ochrony Danych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO oraz wszelkie przepisy i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz prywatności, w tym także mające zastosowanie wytyczne oraz kodeksy postępowania wydane przez Komisarza ds. Informacji lub wszelkie dokumenty o znaczeniu równorzędnym w danej jurysdykcji. Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również jakiekolwiek jego okresowe zmiany.

- Dane Osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

- § 2

Strony niniejszym potwierdzają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Każda ze Stron zobowiązana jest zapewnić zgodność z Regulacjami dotyczącymi Ochrony Danych przez cały czas trwania niniejszej Umowy oraz Umowy zasadniczej.

- § 3

- 1.	Wykonawca potwierdza, iż będzie przetwarzał dane osobowe określone w § 5, wyłącznie w celach wskazanych w § 4 oraz, że nie będzie przetwarzał danych osobowych w żadnym innym celu, bez uzyskania pisemnej zgody administratora danych.

- 2.	Wykonawca nie będzie ujawniał oraz przekazywał przetwarzanych danych osobowych, jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu bez pisemnej zgody administratora danych, zgodnie z postanowieniami określonymi w §6.

- 3.	Wykonawca nie może publikować, kopiować, przekazywać ani powielać jakichkolwiek danych i informacji bez pisemnej zgody administratora danych.

- § 4

- 1.	Strony potwierdzają, iż inicjatywa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest niezbędna, aby Wykonawca mógł świadczyć Usługi opisane w Umowie zasadniczej.

- 2.	Wykonawca potwierdza, iż dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z wytycznymi administratora danych oraz wyłącznie mając na celu świadczenie Usług, które zostały wyszczególnione w Umowie zasadniczej, do której niniejsza Umowa jest integralną częścią. Strony nie będą przetwarzać danych osobowych w sposób sprzeczny z ww. celem.

- 3.	Każda ze Stron zobowiązana jest wskazać osobę do kontaktu. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z administratorem danych w zakresie jakichkolwiek kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych danych. Osoby do kontaktu dla każdej ze Stron są następujące:

ze strony Administratora  - Inspektor Ochrony Danych  – Ewelina Wójcik, tel. 32 621-22-29

ze strony Wykonawcy - ....................................................................

- § 5

- 1.	Dane osobowe niezbędne do świadczenia Usługi powierzone do przetwarzania Wykonawcy obejmują:

dane niezbędne do realizacji umowy zasadniczej.

- 2.	Strony postanawiają, iż dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach realizacji Usługi winny być adekwatne oraz związane z uzgodnionymi celami wskazanymi w § 4.

- § 6

- 1.	Administrator danych upoważnia Wykonawcę do wyboru Podwykonawców ze wszelkimi ograniczeniami wynikającymi z Umowy.

- 2.	Wykonawca może nawiązać współpracę z Podwykonawcami pod warunkiem, że przedstawi uprzednio administratorowi danych pisemne zawiadomienie o zamiarze wyboru Podwykonawców, w tym kompletne informacje w zakresie przetwarzania danych, które będą powierzone Podwykonawcy. Wykonawca nie dokona wyboru Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody administratora danych.

- 3.	W odniesieniu do każdego z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest:

1)	przed pierwszym przetworzeniem danych osobowych przez Podwykonawcę przeprowadzić odpowiednie sprawdzenie którego celem jest zapewnienie, że Podwykonawca jest w stanie zapewnić poziom ochrony dla danych osobowych wymagany na podstawie postanowień niniejszego Porozumienia oraz Umowy. Przedstawienie podwykonawcy do akceptacji administratora danych oznacza, że badanie to dało wynik pozytywny;

2)	zapewnić, że porozumienie zawarte z jednej strony przez Wykonawcę, a z drugiej strony przez Podwykonawcę, zostało zawarte na podstawie pisemnej umowy zawierającej warunki, które oferują przynajmniej taki sam poziom ochrony Danych Osobowych jak ten określony w niniejszej Umowie oraz spełniają wymogi wynikające z artykułu 28 (3) RODO.

- 4.	Wykonawca zapewnia, że każdy Podwykonawca spełni wymogi określone w niniejszej Umowie mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez takiego Podwykonawcę, jak gdyby on był stroną niniejszej Umowy działając w osobie Wykonawcy.

- 5.	W przypadku, gdy Podwykonawca nie wykona swoich obowiązków dotyczących ochrony danych, Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność wobec administratora danych za wykonanie obowiązków przez Podwykonawcę.

- § 7

- 1.	W celu umożliwienia korzystania z prawa osób, których dane dotyczą, Wykonawca potwierdza, iż dane osobowe przetwarzane zgodnie z Umową zasadniczą, której integralną częścią jest niniejsza Umowa będą przechowywane lub nagrywane w sposób ustrukturyzowany, powszechnie używany oraz zapewniający możliwość odczytu maszynowego.

- 2.	Wykonawca zobowiązuje się działać wyłącznie na podstawie wytycznych administratora danych w związku z jakimikolwiek podjętymi działaniami mającymi na celu ustosunkowanie się do zgłoszonych roszczeń.

- 3.	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wezwań lub roszczeń skierowanych przez podmioty zamierzające skorzystać z przysługujących ich uprawnień, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową.

- § 8

- 1.	Poza obowiązkiem prowadzenia rejestru zgodnie z § 7 ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr czynności przetwarzania na podstawie niniejszego Porozumienia. Administrator danych zastrzega sobie prawo do weryfikacji - w każdym czasie - rejestrów prowadzonych przez Wykonawcę.

- 2.	Z zastrzeżeniem ust. 3, na wezwanie administratora danych, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić mu wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z postanowieniami niniejszego Porozumienia, a także zobowiązany jest wyrazić zgodę na przeprowadzenie audytu oraz przyłączyć się do podejmowanych działali, w tym inspekcji prowadzonych przez administratora danych lub audytora działającego na zlecenie administratora danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawcę lub Podwykonawców.

- 3.	Prawo nadzoru oraz prawo do żądania informacji przez administratora danych powstaje wyłącznie na podstawie ust. 2, o ile Umowa w inny sposób nie reguluje prawa do żądania informacji oraz prawa nadzoru w wykonaniu odpowiednich wymogów Regulacji dotyczących Ochrony Danych (w tym, w przypadku zastosowania, art. 28 ust. 3 RODO).

- § 9

- 1.	Wykonawca nie jest uprawniony do przechowywania lub przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy niż potrzebny do uzyskania zamierzonych celów lub przez okres dłuższy niż wskazany przez administratora danych. W celu uniknięcia wątpliwości, administrator danych zastrzega sobie prawo do określenia terminów, do których upływu Wykonawca może przechowywać dane osobowe przetwarzane zgodnie z niniejszą Umową oraz Umową zasadniczą.

- 2.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że dane osobowe, przetwarzane są zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i wytycznymi administratora danych.

- 3.	Administrator danych zastrzega sobie prawo do wydania w każdym czasie wytycznych i zaleceń dla Wykonawcy, w tym w zakresie przechowywania i utrzymywania powierzonych danych.

- § 10

- 1.	Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu:

1)	zapobieganie:

a)	nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych,

b)	przypadkowej utracie lub zniszczeniu, lub uszkodzeniu danych osobowych;

2)	zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do:

a)	szkody jaka może powstać na skutek nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania danych, przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia,

b)	charakteru danych osobowych podlegających ochronie.

- 2.	W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa adekwatne do oceny wynikającej z przeprowadzonej analizy ryzyka utraty danych osobowych.

- 3.	Obowiązkiem każdej ze Stron jest zapewnienie, aby personel Stron został odpowiednio przeszkolony w celu przetwarzania oraz obchodzenia się z danymi osobowymi, zgodnie z technologicznymi oraz organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa funkcjonującymi u Wykonawcy, a także wszelkimi innymi krajowymi regulacjami prawnymi oraz wytycznymi administratora danych.

- 4.	Poziom, zakres oraz częstotliwość szkolenia, o którym mowa w ust. 3 winny być odpowiednie do funkcji, jaką pełnią poszczególne osoby personelu, ponoszonej przez nich odpowiedzialności oraz częstotliwości, z jaką będą oni przetwarzali oraz obchodzili się z powierzonymi danymi osobowymi.

- § 11

- 1.	Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania administratora danych o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu naruszenia.

- 2.	W sytuacji wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, wymaga się, aby Wykonawca przedstawił administratorowi danych następujące informacje:

1)	data i godzina zaobserwowania zdarzenia po raz pierwszy;

2)	opis zdarzenia;

3)	miejsce wystąpienia zdarzenia;

4)	liczba zdarzeń (jeżeli zdarzenie miało miejsce wielokrotnie);

5)	akcje podjęte do momentu zgłoszenia (co zostało zrobione, komu przekazano informacje i jakie).

- 3.	Informacje, o których mowa w ust. 2 powinny zostać przesłane na adres e-mail: iod@zco-dg.pl oraz niezależnie do osoby kontaktowej wskazanej w § 4 ust. 3, w terminie określonym w ust. 1.

- 4.	Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie wsparcie wymagane przez administratora danych lub Organ Nadzorczy Ochrony Danych w celu podjęcia sprawnych i odpowiednich działań w przedmiocie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

§ 12

1.     W sprawach nie uregulowanych Umową powierzenia mają zastosowanie przepisy ustawy i rozporządzenia.

2.     Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony i obowiązuje do dnia wykonania przedmiotu Umowy zasadniczej.

3.     Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Administrator                                                                   					     Wykonawca

Zaznaczyć właściwe

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.