

KR-01/05/KPO/24 Balice, 10.06.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Budowa budynku Centrum Akwakultury z wyposażeniem**

**w wystawowe akwarium morskie dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach k/Krakowa”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy należy uwzględnić w wycenie dostawę i montaż urządzenia do zmiękczania i demineralizacji wody. Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, urządzenie do zmiękczania wody wchodzi w zakres zamówienia.

Należy zamontować i dostarczyć urządzenie spełniające minimalne wymagania techniczne:

Objętość złoża: **14,7 l**

Maksymalna pojemność jonowymienna: **59 m3 x °dH**

Automatyczne wykrywanie poziomu soli: **TAK**

Pojemność zbiornika soli: **65kg**

**Pytanie nr 2**

Prosimy o podanie ilość stref ogrzewania podłogowego które mają być niezależnie sterowane poprzez regulatory ścienne.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Każde pomieszczenie musi posiadać niezależny sterownik do ustalenia temperatury
w pomieszczeniu.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB