# Załącznik nr 1 do zaproszenia

# 1. Wykaz klimatyzatorów w budynkach przy ul. Przyjaźni 1

# 2. Wykaz klimatyzatorów w budynkach PWSZ przy ul. Popiełuszki 4

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Ilość | Model | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sala 50 | 4 szt. | Klimatyzator Ascon Split AWM20F-AFAB R22 |  |  |  |
| 2. | Sala 50 | 1 kpl. | Układ nawiewny i wyciągowy |  |  |  |
| 3. | Zaplecze 063 | 3 szt. | Układ wyciągowy |  |  |  |
| 4. | Magazyn piwnica | 1 szt. | Układ wyciągowy |  |  |  |
| 5. | Magazyn sportowy | 1 szt. | Układ wyciągowy |  |  |  |
| 6. | Szatnia piwnica | 3 szt. | Układ wyciągowy |  |  |  |
| 7. | Sala 12-13 | 1 szt. | Centrala nawiewno – wywiewna DOMEKT C4PLUS |  |  |  |
| 8. | Sala 14-15 | 1 szt. | Centrala nawiewno-wywiewna DOMEKT C4PLUS |  |  |  |
| 9. | Pok. 6 | 1 szt. | KAISAI KFU 12 HRF |  |  |  |
| 10. | Sala 39 | 2 szt. | INVENTOR 01MVI-09WFR/01MV0-09 |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |

Odnośnie pkt 2-6 są to wentylacje grawitacyjne bez podanej nazwy i parametrów (brak konkretnego urządzenia – wystająca rura).

3. Wykaz klimatyzatorów w budynkach PWSZ przy ul. Wyszyńskiego 3c

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Ilość | Model | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biblioteka | 2 szt. | MIDEA MSR-24HRDN1 |  |  |  |
| 2. | Sala konferencyjna | 1 szt. | KAISAI KFU 24 HRF |  |  |  |
| 3. | Pok. 5 b. dydaktyczny | 1 szt. | INVENTOR 01MVI-09WFR/01MV0-09 |  |  |  |
| 4. | Pok. 4 b. dydaktyczny | 1 szt. | INVENTOR 01MVI-09WFR/01MV0-09 |  |  |  |
| 5. | Pok. 26 b. dydaktyczny | 1 szt. | INVENTOR 01MVI-09WFR/01MV0-09 |  |  |  |
| 6. | Pok. 28 b. dydaktyczny | 1 szt. | INVENTOR 01MVI-09WFR/01MV0-09 |  |  |  |
| 7. | Pok. DS. nr 2 | 1 szt. | INVENTOR 01MVI-09WFR/01MV0-09 |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |

- 4. Wykaz klimatyzatorów w budynku CWD przy ul. Popiełuszki 4

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Ilość | Model | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2 szt. | Centrala nawiewna VS-15-L-V-T |  |  |  |
| 2. |  | 2 szt. | Centrala wyciągowa VS-15-R-H-T |  |  |  |
| 3. |  | 1 szt. | Centrala nawiewno-wyciągowa VS-40-L-SS/RHC/SS 8-110-09-2040-00210 |  |  |  |
| 4. |  | 1 szt. | Centrala nawiewno-wyciągowa VS-55-R-SS/RHC/SS 8-110-09-2055-00185 |  |  |  |
| 5. |  | 2 szt. | Centrala nawiewno-wyciągowa VS-120-R-SS/RH/SS 8-110-09-2120-00049 8-110-09-2120-00050 |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |

# Text boxes

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Numer ewidencyjny | Uwagi | Ilość | Model | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siłownia | ST- 653 - 21 |  | 1 szt. | MC QUAY - klimatyzacja sufitowa |  |  |  |
| 2. | Sal Sala aerobic | ST- 653 - 22 |  | 1 szt. | MC QUAY - klimatyzacja sufitowa |  |  |  |
| 3. | Sala 1 B Senatu | Bez numeru |  | 2 szt. | Urządzenie klimatyzacyjne –brak nazwy , symbolu i parametrów. |  |  |  |
| 4. | Sala 5 B | Bez numeru |  | 2 szt. | ELECTRA WMN 36 bez podanych innych parametrów |  |  |  |
| 5. | Pok. 9 | ST – 653 - 26 |  | 1 szt. | SAMSUNG - AQ12TSBN 3,5/4,0 KW |  |  |  |
| 6. | Pok. 8 | Brak numeru |  | 1 szt. | MIDEA MSR-12HRN1 |  |  |  |
| 7. | Pok. 101 | ST – 653 - 5 |  | 2 szt. | MC QUAY MWM010G-CIAC-R 2,78 KW |  |  |  |
| 8. | Pok. 104 | ST – 653 - 3 |  | 1 szt. | MC QUAY MWM010G-CIAC-R 2,78 KW |  |  |  |
| 9. | Pok. 129 | ST – 653 - 2 |  | 3 szt. | MC QUAY MWM010G-CIAC-R 2,78 KW |  |  |  |
| 10. | Pok. 201 | Bez numeru | Sala obrad | 1 szt. | ELECTRA ELSI-JED009-N11 230V |  |  |  |
|  |  | Bez numeru | Biuro | 1 szt. | ELECTRA ELSI-JED009-N11 230V |  |  |  |
|  |  | Bez numeru | Biuro Prorektora | 1 szt. | ELECTRA ELSI-JED009-N11 230V |  |  |  |
| 11. | Pok. 209 | ST – 653 - 10 |  | 1 szt. | MC QUAY MWM010G-CIAC-R 2,78 KW |  |  |  |
| 12. | Pok. 6 |  |  | 1 szt. | KAISAI KFU 24 HRF |  |  |  |
| 13. | Pok. 7 |  |  | 1 szt. | KAISAI KFU 12 HRF |  |  |  |
| 14. | Pok. 14 |  |  | 1 szt. | KAISAI KFU 12 HRF |  |  |  |
| 15. | Pok. wypoczynku piwnica |  |  | 1 szt. | Gree Lomo Economic GWH18QD |  |  |  |
| 16. | Sala Senatu 1B |  |  | 1 szt. | Centrala wentylacyjna - System AIR |  |  |  |
| 17. | Aula | NS: 8-110-08-3075-00080 NS: 8-110-08-3075-00079 |  | 2 szt. | Centrala wentylacyjna VS |  |  |  |
| 18. | Biuro Obsługi Informatycznej |  |  | 1 szt. 1 szt. 1 szt. | DAIKIN Inverter FTKS 71FV 1B KAISAI KFU 24 HRF INVENTOR 01MVI-24-WFR/01 MVO-24 |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |

Pkt 17 – system oparty na centrali wentylacyjnej  firmy VTS Polska typ VS-75-R-RH/SS szt. 2 wyposażone w nagrzewnicę wodną i system kanałów o przekroju prostokątnym i typu spiro zakończonych nawiewnikami i wywiewnikami firmy Lindab typu FKC 315 szt. 48.