## Arkusz1
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia - Mankiety do holtera ciśnienia
l.p. | Nazwa | Opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie / sztukę (zgodnie z kolumną 3) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie / sztukę (zgodnie z kolumną 3) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mankiet wielorazowego użytku do monitorowania ciśnienia krwi u dorosłych o obwodzie przedramienia od 25 do 35 cm do holterów ciśnienia krwi . Mankiet wykonany jest z tworzywa sztucznego TPU i posiada wyprowadzony elastyczny przewód 1-żyłowy do połączenia z przewodem powietrza przy pomocy łącznika mankietu. Mankiet wyposażony jest w wewnętrzny wyjmowany pęcherz na powietrze, co daje możliwość uprania zewnętrznego pokrycia. • kompatybilny z holterem CR07 i ABPM-308 produkcji Aspel SA • wykonany z tworzywa sztucznego TPU bez zawartości lateksu • wyprowadzony 1-żyłowy przewód powietrza • wielokrotnego użytku • poddający się dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji powierzchni medycznych • certyfikowany wyrób medyczny Wyrób medyczny zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych w rozumieniu dyrektyw MDD 93/42/EEC i MDR 2017/745/EU oraz krajowej ustawy o wyrobach medycznych. W komplecie z łącznikami. | sztuka | 10
2 | Mankiet wielorazowego użytku do monitorowania ciśnienia krwi u dorosłych o obwodzie przedramienia od 34 do 47 cm do holterów ciśnienia krwi . Mankiet wykonany jest z tworzywa sztucznego TPU i posiada wyprowadzony elastyczny przewód 1-żyłowy do połączenia z przewodem powietrza przy pomocy łącznika mankietu. Mankiet wyposażony jest w wewnętrzny wyjmowany pęcherz na powietrze, co daje możliwość uprania zewnętrznego pokrycia. • kompatybilny z holterem CR07 i ABPM-308 produkcji Aspel SA • wykonany z tworzywa sztucznego TPU bez zawartości lateksu • wyprowadzony 1-żyłowy przewód powietrza • wielokrotnego użytku • poddający się dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji powierzchni medycznych • certyfikowany wyrób medyczny Wyrób medyczny zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych w rozumieniu dyrektyw MDD 93/42/EEC i MDR 2017/745/EU oraz krajowej ustawy o wyrobach medycznych. W komplecie z łącznikami. | sztuka | 2
razem