**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Numer postępowania: 210/2020/PN/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Studenta nr 10 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.**

### Przedmiot zamówienia: wymiana okien w Domu Studenta nr 10 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego przy ul. Kanafojskiego 10 w Olsztynie

### Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w Domu Studenta nr 10 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znajdującego się przy ul. Kanafojskiego 10 – 2 szt. drzwi o odporności ogniowej EI30 i wymiany stolarki na pożarową o odporności ogniowej EI 30 w portierni.

### I

### W trakcie prowadzenia robót budynek będzie zamieszkały, jednak nie będzie to kolidowało z prowadzonymi pracami remontowanymi, a w pomieszczeniach nieobjętych wymianą należy umożliwić codzienną pracę pracownikom (dot. kierownictwa obiektu, punktów usługowych, itp.)

1. W budynku, w trakcie prowadzenia prac obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
2. Zakres robót
3. Montaż drzwi EI30 – 2 szt. wymiary 1380x2340mm z samozamykaczem.
4. Montaż witryny z oknem podawczym z samozamykaczem wymiary 1530x1530mm okno podawcze światło przejścia 548x822mm
5. Wykonanie obróbki ościeży wewnątrz pomieszczeń
6. Malowanie ościeży
7. Przed sporządzeniem oferty wskazane jest dokonać wizji lokalnej.

Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 9.00 do 13.00 zgłaszając się do DS-10 u kierownika Domu Studenta.

1. Wszystkie ewentualne inne prace nieobjęte w zakresie prac a niezbędne do zrealizowania całości

 zadania należy uwzględnić w złożonej ofercie.

1. Wykonawcazobowiązany jestdo wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na

 swój koszt.

1. Wszystkie prace można prowadzić tylko w godzinach 7.30 -15.30.
2. W trakcie prowadzenia robót obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów na terenie obiektu.
3. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do remontu muszą być materiałami nowymi.

 UWAGA: **Przed przystąpieniem do wykonania robót należy dokonać pomiarów z natury**

###