## 1
Załącznik nr 2 do SWZ/Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.41.1.2024 Formularz cenowo- techniczny Część 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drenów wykorzystywanych w procedurach laparoskopowych z zakresu ginekologii kompatybilnyh z posiadaną przez Zamawiającego pompą LP100 i insuflatorem UHI-3 firmy Olympus, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie ...............… dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość (24 m-ce) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=7+8 | Cena jednostkowa brutto 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw jednorazowych drenów płuczących kompatybilnych z posiadaną przez zamawiającego pompą LP100 firmy Olympus | szt. |  | 600
2. | Zestaw drenów wielorazowych do insuflacji kompatybilnych z posiadanym przez zamawiajacego insuflatorem UHI-3 firmy Olympus W zestawie: - dren insuflacyjny - łącznik luer - krótki dren do filtra CO2 | szt. |  | 14
[5 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## 2
Załącznik nr 2 do SWZ/Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.41.2.2024 Formularz cenowo- techniczny Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy elektrod do pomiaru oksymetrii tkankowej metodą NIRS kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiajacego monitorem Hemosphere firmy Edwards Lifesciences, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie..........… dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość (24 m-ce) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=7+8 | Cena jednostkowa brutto 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Elektrody do pomiaru oksymetrii tkankowej metodą NIRS kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego monitorem Hemosphere firmy Edwards Lifesciences. | szt. |  | 480
[5 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## 3
Załącznik nr 2 do SWZ/Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.41.3.2024 Formularz cenowo- techniczny Część 3 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kateterów moczowodowych oraz kateterów do odsysania pola , zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie ............ dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………............... 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość (24 m-ce) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=7+8 | Cena jednostkowa brutto 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Katetery moczowodowe typ Nelaton z podziałką, widoczne radiologicznie, z atraumatycznym zakończeniem końcówki i krawędzi otworów; długość 70 cm; sterylne, jednokrotnego użytku, w rozmiarach: 3, 4, 5, 6 | szt. |  | 1000
2. | Katetery (dreny) do odsysania pola operacyjnego 200-220 cm, z końcówką zgiętą, bez kontroli siły ssania, sterylne, rozmiar CH 24 | szt. |  | 6000
3. | Katetery (dreny) do odsysania pola operacyjnego 200-220 cm, z końcówką zgiętą, z kontrolą siły ssania, sterylne, rozmiar CH 24 | szt. |  | 6000
4. | Katetery (dreny) do odsysania pola operacyjnego 200-220 cm, z końcówką mikrochirurgiczną, bez kontroli siły ssania, sterylne, rozmiar CH 6, CH 9 lub CH 12 z przewodem CH 18 - do wyboru przez Zamawiającego | szt. |  | 2000
[5 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## 4
Załącznik nr 2 do SWZ/Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.41.4.2024
Formularz cenowo- techniczny Część 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy portów żylnych do chemioterapii, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie ........... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………… 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy; wielkość opakowania handlowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Port żylny do chemioterapii wraz z zestawem obłożeniowym (dla dorosłych) zawierający: Port żylny, jednokomorowy, kształt delty, możliwość prowadzenia długotrwałej chemioterapii, do pobierania krwi, leków i żywienia pozajelitowego, nie wykluczający wykonywania badań TK i MR do 3T, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi (przepływ 5ml/s) Wymagany rozmiar: mały 29x22mm (+/-5%), waga do 5g, średnica membrany min. 10 mm, wysokość 11- 11,3 mm, z cewnikiem silnikowym 6,5F, długość cewnika min. 500 mm, z oznakowaną na cewniku długością (oznakowanie co 1 cm, opis co 5 cm), o atraumatycznym, zaokrąglonym zakończeniu. Akcesoria wprowadzające: - plastikowy łącznik do połączenia portu z cewnikiem z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu się cewnika - 2 szt. - igła prosta do przepłukania portu– 1 szt. - igła Seldingera typu V z zastawką boczną eliminującą ryzyko zatoru powietrznego 18G x 70 mm – 1 szt. - tunelizator o tępych zakończeniach – 1 szt. - koszulka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia 7F wyposażona w śluzę hemostatyczną redukującą krwawienie i ryzyko zatoru powietrznego, koszulka z powłoką hydrofobową oraz wytłoczoną linią nacięcia, gładkie, nietraumatyczne przejście drut-rozszerzacz i rozszerzacz-koszulka – 1 szt. - drut prowadnik J 0,035” 70 cm w podajniku posiadającym specjalne wyżłobienie umożliwiające wprowadzenie do igły jedną ręką, podajnik z blokadą zabezpieczającą drut przed wysunięciem z aplikatora, czytelne oznaczenia co 10 cm I – II – III - IIII umożliwiające kontrolę długości wprowadzonego drutu – 1 szt. - strzykawka Luer Slip 20ml – 1 szt. - strzykawka Luer Lock 10ml – 2 szt. - strzykawka Luer Slip 10ml – 2 szt. - igła G18, 1,20x40 mm – 1 szt. - igła G22, 0,7x30mm – 1 szt. | szt. | 1010
- imadło Mayo Hegar proste 14-15 cm – 1 szt. - hak do ran metalowy typu Senn 16 cm – 1 szt. - pęseta chirurgiczna 14-15 cm – 1 szt. - kleszczyki metalowe zagięte anatomiczne 12,5cm– 2szt. - nożyczki Metzbaum zagięte 18-19 cm – 1 szt. - kleszczyki Birkett, wygięte - 1 szt. - skalpel bezpieczny fig. 11 – 1 szt. - serweta min. 75 x 75 cm, samoprzylepna – 1 szt. - serweta min. 75 x 90 cm, samoprzylepna - 2 szt. - serweta 149 x 180 cm _(+/- 5cm), samoprzylepna–1 szt. - miska przezroczysta 150 ml – 1 szt.- zestaw do mycia - kleszczyki proste plastikowe 20-24 cm – 1 szt. - zestaw do mycia - gazik, wielkość śliwki – 5 szt. - zestaw do mycia - rękawiczki rozmiar 7,5-8 – 1 para – zestaw do mycia - nić wchłanialna 56 dni, monofilament, 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 6 - 7 dniach od zaimplantowania, długość 70cm, USP 3/0 z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24mm - nić niewchłanialna, skórna, monofilament, długość 70 cm, USP 3/0 z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 19mm - kompres 7,5x7,5 cm 8 warstw – 20 szt. - kompres 10 x 10 cm 8 warstw - 10 szt. - opatrunek pooperacyjny paroprzepuszczalny przezroczysty 9 cm x 10-15 cm – 1 szt. - opatrunek pooperacyjny paroprzepuszczalny przezroczysty 5x7-8cm – 1 szt. - rękaw USG 122x13cm (sterylny żel 20g, 2 gumki do umocowania rękawa na głowicy) - 1 komplet - rzep na sondę USG 2 x 30 cm - 2 szt. - miska na wszystkie elementy zestawu – 1 szt. - fartuch rozmiar XL – 2 szt. - serweta dwuwarstwowa na stolik i zawinięcia zestawu min 100-150cm – 1szt. Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia zawierające min. 2 etykiety samoprzylepne umożliwiające identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu. Zestaw do mycia zapakowany w osobne opakowanie typu papier folia, ułożony na górze zestawu. Zestaw zawiera komplet dokumentów dla pacjenta: kartę pacjenta oraz książeczkę portu w języku polskim.
2 | Port żylny do chemioterapii z akcesoriami wprowadzającymi (dla dorosłych) zawierający: Port żylny, jednokomorowy, kształt delty, możliwość prowadzenia długotrwałej chemioterapii, do pobierania krwi, leków i żywienia pozajelitowego, nie wykluczający wykonywania badań TK i MR do 3T, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi (przepływ 5ml/s) Wymagany rozmiar: mały 29x22mm (+/-5%), waga do 5g, średnica membrany min. 10mm, wysokość do 11 -11,3 mm, z cewnikiem silnikowym 6,5F, długość cewnika min. 500mm, z oznakowaną na cewniku długością (oznakowanie co 1cm, opis co 5 cm), o atraumatycznym, zaokrąglonym zakończeniu. Akcesoria wprowadzające; - plastikowy łącznik do połączenia portu z cewnikiem z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu się cewnika - 2 szt. - igła prosta do przepłukania portu– 1 szt. - igła Seldingera typu V z zastawką boczną eliminującą ryzyko zatoru powietrznego 18G x 70 mm – 1 szt. - tunelizator o tępych zakończeniach – 1 szt. - koszulka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia 7F wyposażona w śluzę hemostatyczną redukującą krwawienie i ryzyko zatoru powietrznego, koszulka z powłoką hydrofobową oraz wytłoczoną linią nacięcia, gładkie, nietraumatyczne przejście drut-rozszerzacz i rozszerzacz-koszulka – 1 szt. - drut prowadnik J 0,035” 70 cm w podajniku posiadającym specjalne wyżłobienie umożliwiające wprowadzenie do igły jedną ręką, podajnik z blokadą zabezpieczającą drut przed wysunięciem z aplikatora, czytelne oznaczenia co 10 cm I – II – III - IIII umożliwiające kontrolę długości wprowadzonego drutu – 1 szt.. - strzykawka Luer Lock 10ml – 1 szt. - miska przezroczysta 150 ml – 1 szt.- zestaw do mycia - kleszczyki proste plastikowe 20-24 cm – 1 szt. - zestaw do mycia - gazik, wielkość śliwki – 5 szt. - zestaw do mycia - rękawiczki rozmiar 7,5-8 – 1 para – zestaw do mycia Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia zawierające min. 2 etykiety samoprzylepne umożliwiające identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu. Zestaw do mycia zapakowany w osobne opakowanie typu papier folia, ułożony na górze zestawu. Zestaw zawiera komplet dokumentów dla pacjenta: kartę pacjenta oraz książeczkę portu w języku polskim. | szt. | 75
3 | Zestaw akcesoriów do implantacji portu żylnego do chemioterapii dla dzieci w składzie: - port naczyniowy: kształt delty z komorą tytanową (zewnętrznie jednolita odlana bryła bez łączeń, brak kontaktu pacjenta z tytanowymi elementami portu), wysokość portu do 9 mm, waga portu do 3g, membrana silikonowa o średnicy min 7mm, do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi, z szybkością przepływu 4 ml/s; niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy 4,5 F, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu Akcesoria wprowadzające: - strzykawka 10ml luer – 1 szt. - igła Seldingera 20G x 50 mm – 1 szt. - igła prosta G22 x 30 mm do przepłukania portu – 2 szt. - drut prowadnik J w podajniku 0,025” x 50 cm– 1 szt. - rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną – 1 szt. -igłą do portu z drenem oraz zaciskiem G22 x 15mm–1szt - miska przezroczysta 150 ml – 1 szt.- zestaw do mycia - kleszczyki proste plastikowe 20 cm – 1 szt. - zestaw do mycia - gazik, wielkość śliwki – 5 szt. - zestaw do mycia - rękawiczki rozmiar 7,5-8 – 1 para – zestaw do mycia Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia zawierające 2 etykiety samoprzylepne umożliwiające identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu. Zestaw do mycia zapakowany w osobne opakowanie typu papier folia, ułożony na górze zestawu. Zestaw zawiera komplet dokumentów dla pacjenta: kartę pacjenta oraz książeczkę portu w języku polskim. | szt. | 1
4 | Zestaw akcesoriów do implantacji portu żylnego do chemioterapii dla dzieci w składzie: - port naczyniowy: kształt delty z komorą tytanową (zewnętrznie jednolita odlana bryła bez łączeń, brak kontaktu pacjenta z tytanowymi elementami portu), wysokość portu 9,7mm, waga portu do 5g, membrana silikonowa o średnicy min 9,5mm(MAŁY), 12,2mm waga portu do 8g, membrana silikonowa o średnicy min 12,5mm (ŚREDNI) do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi; niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy 6,5 F lub 8,5F, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu. Akcesoria wprowadzające: - strzykawka 10ml luer – 1 szt. - igła Seldingera 18Gx70mm – 1 szt. - igła prosta G22x30 do przepłukania portu – 2 szt. - drut prowadnik J w podajniku 0,035” x 50 cm– 1 szt. - rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną – 1 szt. - igłą do portu z drenem oraz zaciskiem G20x20mm–1szt Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie umożliwiające identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu. Zestaw zawiera komplet dokumentów dla pacjenta: kartę pacjenta oraz książeczkę portu w języku polskim. | szt. | 4
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## 5
Załącznik nr 2 do SWZ/ Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.41.5.2024
Formularz cenowo- techniczny Część 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do przezskórnej tracheotomii metodą Ciaglii, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie ...............… dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8= 6+7 | 9=8/4 | 10
1 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglii wyposażony w: - jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie. - prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki, z dwoma markerami informującymi o położeniu cewnika wprowadzającego, - cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa - bezpieczny skalpel - strzykawkę 10ml - 4 gaziki - igłę punkcyjną 14G z kaniulą teflonową - krótkie rozszerzadło 14Ch - pakowany sterylnie | szt. | 10
2 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglii wyposażony w: - jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie. - prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki, z dwoma markerami informującymi o położeniu cewnika wprowadzającego, - cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa - bezpieczny skalpel - strzykawkę 10ml - 4 gaziki - igłę punkcyjną 14G z kaniulą teflonową - krótkie rozszerzadło 14Ch - pakowany sterylnie Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym zawierającym informacje o średnicy wewnętrznej rurki i mankietu oraz możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej. Wyposażona w dedykowany prowadnik do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, Ponadto w zestawie powinny znajdować się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm, jałowy żel poślizgowy, zestaw łączników do odsysania oraz tasiemka mocująca. Całość w sterylnym opakowaniu. Rozmiary: 7 mm, 8 mm, 9 mm i 10 mm. | szt. | 80
3 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglii wyposażony w: - jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie. - prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki, z dwoma markerami informującymi o położeniu cewnika wprowadzającego, - cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa - bezpieczny skalpel - strzykawkę 10ml - 4 gaziki - igłę punkcyjną 14G z kaniulą teflonową - krótkie rozszerzadło 14Ch - pakowany sterylnie Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym zawierającym informacje o średnicy wewnętrznej rurki i mankietu, możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej oraz fenestracją. Wyposażona w dedykowany prowadnik do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, Ponadto w zestawie powinny znajdować się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm (1 z fenestracją, 1 bez fenestracji), jałowy żel poślizgowy, zestaw łączników do odsysania oraz tasiemka mocująca. Całość w sterylnym opakowaniu. Rozmiary: 7 mm, 8 mm, 9 mm i 10 mm. |  | 20
4 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym zawierającym informacje o średnicy wewnętrznej rurki i mankietu oraz możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej. Wyposażona w dedykowany prowadnik do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, Ponadto w zestawie powinny znajdować się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm, jałowy żel poślizgowy, zestaw łączników do odsysania oraz tasiemka mocująca. Całość w sterylnym opakowaniu. Rozmiary: 7 mm, 8 mm, 9 mm i 10 mm. | szt. | 10
5 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym zawierającym informacje o średnicy wewnętrznej rurki i mankietu, możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej oraz fenestracją. Wyposażona w dedykowany prowadnik do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, Ponadto w zestawie powinny znajdować się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm (1 z fenestracją, 1 bez fenestracji), jałowy żel poślizgowy, zestaw łączników do odsysania oraz tasiemka mocująca. Całość w sterylnym opakowaniu. Rozmiary: 7 mm, 8 mm, 9 mm i 10 mm. | szt. | 10
6 | Rurka tracheostomijna o wydłużonej części proksymalnej z mankietem niskociśnieniowym: - z dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki - z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej - z regulowanym kołnierzem z mechanizmem blokującym, umożliwiającym przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 º - z kontrastową linią, widoczną w RTG - z łącznikiem o średnicy 15 mm - z zestawem łączników do odsysania - całość w sterylnym opakowaniu Rozmiary: 8 mm i 9 mm. | szt. | 10
7 | Urządzenie do monitorowania i regulowania ciśnienia wewnątrz mankietów niskociśnieniowych rurek tracheostomijnych oraz intubacyjnych, składające się z elastycznego balonika buforowego znajdującego się przezroczystej obudowie. Urządzenie utrzymuje ciśnienie w mankiecie w zakresie od 20 do 30 cm H2O. Umożliwia wizualizację ciśnienia w mankiecie przez wskazanie poziomu napełnienia balonika buforowego oraz reguluje ciśnienie w mankiecie. Nie zawierające lateksu I DEHP. Do użytku przez jednego pacjenta. Sterylne, pakowane pojedynczo. | szt. | 200
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  | 0

## 6
Załącznik nr 2 do SWZ/Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.41.6.2024
Formularz cenowo- techniczny Część 6
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do podawania płynów lub leków, produktów krwi do posiadanych przez Zamawiającego pomp objętościowych Volumat MC Agilia, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie ............… dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8= 6+7 | 9=8/4 | 10
1 | Zestaw standardowy do podawania płynów lub leków do posiadanej przez Zamawiającego pompy objętościowej Volumat MC Agilila Skład zestawu: - długość zestawu 285 cm -objętość napełnienia 25 ml -wykonany z PCV, silikonu bez DEHP oraz lateksu - filtr komory kroplowej 15 um - zatyczka ochronna - zacisk rolkowy - obrotowy męski łącznik typu Luer Lock - zacisk bezpieczeństwa chroniący przed dobrowolnnym przepływem | szt | 1440
2 | Zestaw standardowy do podawania płynów lub leków do posiadanej przez Zamawiajacego pompy objętościowej Volumat MC Agilia Skład zestawu: - długość zestawu 285 cm -objętość napełnienia 25 ml - wykonany z PCV, silikonu bez DEHP oraz lateksu - filtr komory kroplowej 200 um - zatyczka ochronna - zacisk rolkowy - obrotowy męski łącznik typu Luer Lock - zacisk bezpieczeństwa chroniący przed dobrowolnym przepływem - zatyczka blokująca przepływ | szt | 100
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  | 0

## 7
Załącznik nr 2 do SWZ/Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.41.7.2024 Formularz cenowo-techniczny Część 7 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowego asortymentu do bronchoskopii, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie ..................… dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Uniwersalna jednorazowa, dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów endoskopowych; posiadająca płaską końcówkę zapobiegająca zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny;pasujący do kanałów endoskopowych o średnicy 2,0mm-3,2mm; długość robocza 950mm | szt. | 200
2. | Jednorazowa szczoteczka, jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopu;długość robocza 950 mm; średnica wiosła 2,4 mm; długość wiosła 5 mm; produkt niesterylny, pasujący do kanałów endoskopu o średnicy 1,0 mm - 1,5 mm | szt. | 100
3. | Zaworki ssące do bronchoskopu lub cystoskopu giętkiego, jednorazowe, sterylne | szt. | 400
4. | Zaworki biopsyj ne do bronchoskopu, jednorazowe sterylne | szt. | 400
5. | Jednorazowy zawór biopsyjny do bronchoskopów ultrasonograficznych BF1TH190 w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 200
6. | Jednorazowa igła aspiracyjna do biopsji klasycznej zmian obwodowych, zaokrąglony mandryn wykonany z nitynolu, ostrze posiada spiralne nacięcie dzięki czemu igła jest niezwykle elastyczna, osłona zwojowana pokryta tworzywem; długość igły 20 mm, szerokość 21G, całkowita robocza narzędzia 115 cm, minimalna średnica kanału roboczego 1,7 mm | szt. | 32
7. | Jednorazowe szczypce chwytające, gastroskopowe, do usuwania ciał obcych, ramiona w kształcie litery V chowane do osłonki, długość robocza 1650 mm, rozpiętość ramion 14 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm | szt. | 20
8. | Jednorazowe szczypce chwytające, gastroskopowe, do usuwania ciał obcych, ramiona typu ząb szczura, rozpiętość ramion 7,3 mm, długość robocza 1621 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 20
|  |  |  | Razem Netto: |  |  | Razem Brutto

## 8
Załącznik nr 2 do SWZ/Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.41.8.2024 Formularz cenowo-techniczny Część 8 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do przeprowadzania procedury ECMO kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego konsolą Xenios, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie ..................… dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość (24 m-ce) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=7+8 | Cena jednostkowa brutto 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw z oksygenatorem 1,9m2 , dla przepływów krwi min. 1,0-7,0l/min, ze zintegrowanymi czujnikami ciśnienia, wymiennikiem ciepła oraz powłoką heparynowo-albuminową i kompletem drenów krwi, umożliwiający użycie przez 29 dni. | szt. |  | 2
[5 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## 9
Załącznik nr 2 do SWZ/Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.41.9.2024 Formularz cenowo-techniczny Część 9 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów i akcesoriów do przeprowadzania procedury ECMO kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Cardiohelp Oksygenator, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: a) utworzyć w sali operacyjnej Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; b) uzupełnić bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………… lub zgłoszenia telefonicznego na numer …………………………………… . 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7.Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość (24 m-ce) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=7+8 | Cena jednostkowa brutto 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Kaniula żylna z konektorem 3/8" x 3/8" w rozmiarach 19,21,23,25Fr o długości 38 i 21,23,25,29FR o długości 55 cm Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. |  | 7
2. | Kaniula tętnicza z konektorem 3/8" x 3/8" cala oraz przyłączem LL w rozmiarach 13,15,17,19,21,23 Fr o długości 15cm i 15,17,19,21,23 o długości 23 cm. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. |  | 4
3. | Zestaw do wprowadzania kaniul metodą Seldingera, zawierający: - Igłę 8Ga, - rozszerzadła 10/12, 12/14, 14/16, 16/18; - prowadnik 0,038" z końcówką J o długości 100 lub 150 cm (do wyboru przez Zamawiającego); - skalpel i strzykawka 20ml. | szt. |  | 15
4. | Zestaw jednorazowy do procedury ECMO V-V, ECMO V-A kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Cardiohelp Oksygenator z drenami, powlekany powłoką heparynowo-albuminową czas działania :30 dni Parametry oxygenatora ECMO: Max przepływ krwi: 0,5-7l/min Powierzchnia wymiany gazowej: 1,8 m2 Powierzchnia wymiennika ciepła: 0,4 m2 Wypełnienie: 273 ml Wypełnienie zestawu 600 ml, Długość drenów: 2 x 2.3 | szt. |  | 5
5. | Zestaw rozszerzaczy wspomagający zastosowanie kaniul do procedury ECMO w rozmiarach: 18/20 20/22 22/24 F | szt. |  | 1
[5 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto: