Załącznik nr 1A do SWZ

FORMULARZ CENOWY

| l.p. | Nazwa i zestaw urządzeń | Lokalizacja | Ilość konserwacji | Cena jednostkowa (za konserwacje) brutto zł | Razem brutto zł (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6 |
| NR I :SOI STARGARD |
|  | Klimatyzator Uni typ AS-H 12B4/EAR1 moc max.1,9 kW nr 094040620 700354 ASW-H12 B4/EAR 1 rok prod. 2007. szt.1 Klimatyzator Uni typ AS-H 12B4/EAR1 moc max.1,9 kW nr 094040620 700332 ASW-H12 B4/EAR 1 rok prod. 2007. szt.1 Klimatyzator Uni typ AS-H 12B4/EAR1 moc max.1,9 kW nr 094040620 700403 ASW-H12 B4/EAR 1 rok prod. 2007. szt.1 Klimatyzator Uni typ AS-H 12B4/EAR1 moc max.1,9 kW nr 094040620 700054 ASW-H12 B4/EAR 1 rok prod. 2007. szt.1 Klimatyzator Uni typ AS-H 24B4/EAR1 moc max.3,8 kW nr 094040620 700404 ASW-H24 B4/EAR 1 rok prod. 2007. szt.1 Klimatyzator Uni typ AS-H 24B4/EAR1 moc max.3,8 kW nr 094040620 700405 ASW-H24 B4/EAR 1 rok prod. 2007. szt.1 Klimatyzator Uni typ AS-H 24B4/EAR1 moc max.3,8 kW nrokapy kuchenne typ OK 004 2800x2200x450z łapaczami tłuszczu szt.2 rok wbudowania 2019 094040620 700407 ASW-H24 B4/EAR 1 rok prod. 2007.szt.1 Klimatyzator Uni typ AS-H 24B4/EAR1 moc max.3,8 kW nr 094040620 700403 ASW-H24 B4/EAR 1 rok prod. 2007 szt.1. Wentylator wyciągowy typu CTV T/4-315 400V/400W szt 8 rok wbudowania 2019 Okapy kuchenne typ OK 004 2800x2200x450z łapaczami tłuszczu szt.2 rok wbudowania 2019 Okapy kuchenne typ OK 004 2100x1500x450 z łapaczami tłuszczu szt.5 rok wbudowania 2019 *łączna cena za pozycję nr L.P. 1 | Bud.24 Kobylanka | 2 |  |  |
|  | Wentylator AOYR 18 LEC moc 5,2 Kw kpl.1 nr ser.E002891 Klimatyzator DAIKAN INWERTER, Typ RXS35L2V1B, Nr J057986, Rok prod. 2014.09 Typ FTS35K2V1B, Nr J166237 z modułem internetowym, Rok prod. 2014.09 -1 kpl Typ Systeniar K 100 XC szt.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 2 | Budynek nr 14 (węzeł łączności) Kobylanka | 2 |  |  |
|  | Klimatyzator GALANT kpl.1 nr fab. 6710 *łączna cena za pozycję nr L.P. 3 | Budynek nr 93 Kobylanka | 2 |  |  |
|  | Wentylator dachowy z silnikiem o mocy 0,75 kW b/n rok prod. 1995, 2 kpl Wentylator dachowy z silnikiem mocy 0,75 kW nr 0271; 0270 rok prod. 2007- 2 kpl Wentylator cyklonu z silnikiem o mocy 7,5 kW rok prod. 1989 nr fab.011150; 011172; 011173; 011174; 011175 – 5 kpl. Wentylator typ WD -16 TD 900/1400 - 4 szt *łączna cena za pozycję nr L.P. 4 | Budynek nr 15 kotłownia Kobylanka | 2 |  |  |
|  | Wentylator dachowy WD 15M(wyciągowy z łaźni) nr fabryczny 301/15/2016,303/15/2016,304/15/2016,305/16/2016 szt.4 Wentylator typu WD -16 4 szt *łączna cena za pozycję nr L.P. 5 | Budynek nr 23 koszarowy Kobylanka | 2 |  |  |
|  | Wyciąg spalin: Odsysacz spalin OPBAL 150nr fab. 104226 rok wbu.2001, Wentylator WP -9-E-3 silnik nr 30751 o mocy 2,2 kW *łączna cena za pozycję nr L.P. 6 | Budynek nr 3 Kobylanka warsztat | 2 |  |  |
|  | Nagrzewnica PT 30-36T- IR-800 A20P-36N wraz z silnikiem kpl.1 Wentylator GXAF -5-035-1-0-1-0 wraz z silnikiem SG 100L 4B o mocy 3 kW kpl.1 Wentylator WPOB 31,5 nr fab. 11497 kpl.1 Centrala grzewcza BO -02-6P-8025 Nagrzewnica PT60SI7750A2R2/ OP24 NC-K wraz z silnikiem o mocy 7,5 kW Wentylator GXAF -5-035-1-0-10 Sekcja nagrzewnica nr fabr. 4875 kpl. 1 Klimatyzator VITRO SERVICE CLIMA WKV-3 kpl.2 Wentylator kanałowy SAI 10/6RD-M9F51F4PIV nr fab. 3649 i 4355,3650,4354 wraz z silnikiemi o mocy 0,55kW kpl.4 Klimatyzator VITRO SERVICE CLIMA WKV-4-1-1 kpl.2 Klimatyzator WPB 32/80 nr fab. 731101, 731100 kpl.2 Wentylator dachowy SKG 80-4A o numerach fab. 357,350.354,351,356,357,309 kpl.7 Napęd wentylacji typ TAMEL wraz z silnikami SO 112 M$ o mocy 4 KW kpl.2 Instalacja sterującą z szafą CV –Kupiec o numerze fabrycznym 1019 kpl.1 Klimatyzator GREE, Typ GWHD(24)NX3Go Nr 63363612 ( zwenet.), Rok prod. 2014.04 Typ GWH(12)MB-K3DNA3E/I, Nr ser 63382878 ( wenet), Rok prod. 2014.04 Typ GWH(12)MB-K3DNA3E/I Nr ser 63382878 ( wenet) Rok prod. 2014.04 -1 kompl Wentylator typ KONWERTER model WVPB -200 (wyciąg ze zmywalni naczyń ( I piętro) Wentylator kanałowy OSTBERG typCK-150C kpl.1 rok wbudowania 12.2019 *łączna cena za pozycję nr L.P. 7 | Budynek nr 5 i 6 wraz z łącznikiem( kuchnia- stołówka) Stargard al. Żołnierza 37 | 3 |  |  |
|  | Nagrzewnica VOLCANO ZIEHLABEGG nr fab. 132999 x5 wraz z pompą CO LFP PC025/4 TF 110Si kpl 5 Wyciąg spalin SIMENS UDO 810/1184150-003-8 wraz z silnikiem kpl.6 Nagrzewnica systemu air TA 3000HW wraz z pompą PC 025/4 kpl.4 Nagrzewnica VILLAVENT VR -700EV/3 kpl.1 Wentylator TFER 315 L BLACK kpl.4 Wentylator TOE 355-4 kpl.3 Wentylator TOE 400 -4 kpl.1 Wentylator DVEX 450D4 kpl.1 Wentylator DVEX 315D4 kpl.1 Wentylator DVEX 400D4 kpl.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 8 | Budynek nr 12 ( hala remontowa) Stargard al. Żołnierza 37 | 2 |  |  |
|  | Wentylator wyciągowy 120mm 230V kpl.2 (sanitariaty trenażera) Wbudowany w 2017r *łączna cena za pozycję nr L.P. 9 | Budynek nr 14 ( Stolarnia) Stargard al. Żołnierza 37 | 2 |  |  |
|  | Wentylator dachowy wraz z silnikiem o mocy 0,5 kW kpl.2 Wentylator F40B7 nr fab. 24566 kpl.1 Wentylator BZT r 24b nr fab.1266 kpl.1 Wentylator BP- ZI Predom EDA nr fab. SN – 75391504 kpl.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 10 | Budynek nr 15 ( Stolarnia) Stargard al. Żołnierza 37 | 2 |  |  |
|  | Wentylator dachowy RF/4-315T kpl.6 Rok wbudowania 2017 *łączna cena za pozycję nr L.P. 11 | Budynek nr 16 ( Stolarnia) Stargard al. Żołnierza 37 | 2 |  |  |
|  | Wentylator TH-500/160 kpl 8 Wentylator dachowy kwasoodporny DAK 250 SEKh71-4C o mocy silnika 0,55 szt.2 Wentylator osuszajacy SC30C300T o mocy silnika 3kW 4 kpl. *łączna cena za pozycję nr L.P. 12 | Budynek nr 45( myjnia) Stargard al. Żołnierza 37 | 2 |  |  |
|  | Wentylator ścienny DOSPEL kpl.23 Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem typ400 MISTRAL, nr fab. 11-1237 kpl.1 Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem typ300 MISTRAL, nr fab. 11-1235 kpl.1 Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem typ300 MISTRAL, nr fab. 11-1236 kpl.1 Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem typ300 MISTRAL, nr fab. 11-1238 kpl.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 13 | Budynek nr 1 ( biurowo-sztabowy) Stargard al. Żołnierza 37 | 2 |  |  |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL 250 nr 09-0605 rok prod. 2009 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL 250 nr 09-0606 rok prod. 2009 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL 250-6000 nr 09-0603 rok prod. 2009 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL 250-6000 nr 09-0602 rok prod. 2009 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL 250-6000 nr 09-0604 rok prod. 2009 – 1 szt. Wentylator ścienny typu Systenair bf 150 – 18 szt. *łączna cena za pozycję nr L.P. 14 | Budynek nr 4 ( biurowo-sztabowy) Stargard al. Żołnierza 37 | 2 |  |  |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL MINI 250 nr 09-148 rok prod. 2009 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL MINI 250 nr 09-147 rok prod. 2009 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL 300 nr 09-144 rok prod. 2009 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL 300 nr 09-145 rok prod. 2009 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL 300 nr rok prod. 2009 – 1 szt. Wentylator ścienny typu Systenair bf 150 – 19 szt. *łączna cena za pozycję nr L.P. 15 | Budynek nr 8 ( biurowo-sztabowy) Stargard al. Żołnierza 37 | 2 |  |  |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnica i sterowaniem, Typ TRYWENT – 6R nr 1108004 rok prod. 2012– 1 kpl. Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnica i sterowaniem, Typ TRYWENT – 6R nr 1108005 rok prod. 2012– 1 kpl. Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnica i sterowaniem, Typ TRYWENT – 6R nr 1108006 rok prod. 2012– 1 kpl. Wentylator ścienny typu Systenair K 100 xl – 4 szt. Wentylator ścienny typu Systenair KVKE 160 – 5 szt. Wentylator ścienny typu Systenair CBF 100 – 4 szt. Wentylator dachowy przeciwwybuchowy Systemair typu DVEX 315 Z regulatorem pracy wentylatora typu RTDU – 2 i tłumikiem typu LDC 160-900 – 1 kpl. GWŁ Klimatyzator FUJITSU – INWERTER typ ASYA 18LEC – 1 kpl. - brak danych Klimatyzator MITSUBISHI ELECTRIC typ MZA – GE 50VA – 1 kpl. Klimatyzator MITSUBISHI ELECTRIC typ MZA – GE 71VA – 1 kpl. 10. Klimatyzator DAIKAN INWERTER , Typ RXS50L2V1B, Nr J035549, Rok prod. 2014.09, Typ FTS50K2V1B, Nr J046400 z modułem internetowym, Rok prod. 2014.09 -1 kpl. 11. Klimatyzator DAIKAN INWERTER Typ RXS50L2V1B, Nr J035795, Rok prod. 2014.09, Typ FTS50K2V1B z modułem intereetowym, Nr J046399, Rok prod. 2014.09 -1 kpl *łączna cena za pozycję nr L.P. 16 | Budynek nr 2 ( biurowo-sztabowy) Stargard al. Żołnierza 37 | 2 |  |  |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL MINI 250 nr 12-0086 rok prod. 2012 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL MINI 250 nr 12-0087 rok prod. 2012 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL 300 nr 12-0088 rok prod. 2012 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL 300 nr 12-0089 rok prod. 2012 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL 300 nr 12- 0092 rok prod. 2012 – 1 szt. Wentylator ścienny typu Systenair bf 150 – 22 szt. *łączna cena za pozycję nr L.P. 17 | Budynek nr 9 ( biurowo-sztabowy) Stargard al. Żołnierza 37 | 2 |  |  |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL MINI 250 nr 12-0084 rok prod. 2012 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL MINI 250 nr 12-0085 rok prod. 2012 – 1 szt Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL 300. nr 12-0090 rok prod. 2012 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL 300 nr 12-0093 rok prod. 2012 – 1 szt. Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem Typ Mini MISTRAL 300 nr 12-0091 rok prod. 2012 – 1 szt. Wentylator ścienny typu Systenair bf 150 – 18 szt. *łączna cena za pozycję nr L.P. 18 | Budynek nr 3 ( biurowo-sztabowy) Stargard al. Żołnierza 37 | 2 |  |  |
|  | Nagrzewnica EUROHEAT Typ THCL155. nr FE044-4ED٠41AZ. rok prod. Brak danych – 1 szt. Nagrzewnica, EUROHEAT VOLKOANO, Typ T VOLKOANO VR1, nr VR1-09/34173, rok prod. Brak danych – 1 szt. *łączna cena za pozycję nr L.P. 19 | Budynek nr 43 Stargard al. Żołnierza 37 | 2 |  |  |
|  | Wentylator osiowy typu „C” -4,5 osadzony na podstawie typu B/III Dn 400 – 2 kompl. Wentylator dachowy typ WD – 16 ( z silnikiem w wykonaniu przeciw wybuchowym) – 1 kpl. *łączna cena za pozycję nr L.P. 20 | Budynek nr 44 ( trafostacja) Stargard al. Żołnierza 37 | 2 |  |  |
|  | Wentylator DOSEL PLAY 100 1 kpl. Wentylator DOSPEL TURBO szt.1 Wbudowane w 2015r. *łączna cena za pozycję nr L.P. 21 | Budynek nr 56 MPS Stargard al. Żołnierza 37 | 2 |  |  |
|  | klimatyzator GREE Viola Perfekt 3,5, GWH12RBk3G kpl.1 –serwerownia, Wbudowano w 2018r., POM.120 klimatyzator(zewnętrzny)MDV typ MS12F8-18HRFN1rok wbudowania 2015 1 kpl. klimatyzator (wewnętrzny)MS 12F8-18HRFN1Q 0U rok wbudowania 2015 1 kpl. POM.119,121,122 klimatyzator(zewnętrzny)MDV typ MS3OD-27HRFN1 – Q rok wbudowania 2015 1 kpl. klimatyzator (wewnętrzny)MS 12F8-o9HRFN1Q1 rok wbudowania 2015 3 kpl. *łączna cena za pozycję nr L.P. 22 | Wojskowa Komenda Uzupełnień Stargard ul.11 listopada | 2 |  |  |
| 23 | Wentylator dachowy typu ufinoB-835 z silnikiem o mocy 2,2 kW i napięciu 400V rok wbudowania 2015 kpl.5 o numerach fabrycznych:1508017, 1508018,1508019,1508020,1508021 centrala nąwiewno-wywiewna z rekuperatorem typu DOMEKT P700-VE-EC-R1-C3.1 Rok wbudowania 2017 *łączna cena za pozycję nr L.P. 23 | Jednostka Wojskowa 5889 Stargard ul. Zwycięzców (hala sportowa ul. Szkolna 6) | 3 |  |  |
| 24. | wentylator wyciągowy 120mm 230V kpl.4, Rok wbudowania 2017 wentylator osiowy ścienny typ QC-ATX 230V szt 1 wbudowany w 2019 wentylator kanałowy przeciwybuchowy typ TD EX 800/200ATECH 230V szt1 wbudowany w 2019 *łączna cena za pozycję nr L.P. 24 | Jednostka Wojskowa 5889 Stargard ul. Zwycięzców1 (budynek nr 16) | 2 |  |  |
| 25. | kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną typu GUARD PRO 150W kpl.4, Wbudowane 2017 destryfikator szt.2 Wbudowane 2017 *łączna cena za pozycję nr L.P. 25 | Jednostka Wojskowa 5889 Stargard ul. Zwycięzców1 (budynek nr 21) | 2 |  |  |
| 26. | centrala wentylacyjna komfovent typu Verso CF 1700V-E-L M5/M5 wraz z modułem sterującym kpl 1 Wbudowana w 2018 *łączna cena za pozycję nr L.P. 26 | Jednostka Wojskowa 5889 Stargard ul. Zwycięzców1 (budynek nr 22) | 2 |  |  |
| 1. | Aparat grzewczo-chłodzacy typ UGCH -2 z 3 rzędową nagrzewnicą i silnikiem przeciwwybuchowym oraz instalacją nr fab. 07021.07022 kpl.2 Grzejnik elektryczny typ GOGX 81021 1500-30-S 0 mocy 1500 W przeciwwybuchowy nr fab. 10492 kpl.1 Grzejnik elektryczny typ GOGX 81023 1500-30-S 0 mocy 1000 W przeciwwybuchowy nr fab. Od 10482 do 10491 i 10256 kpl.11 Agregat wody lodowej Carrier typ 30 RB -021CF nr 07AY109472 szt 1 Wentylator dachwy przeciwwybuchowy typ DVEX 31504 firmy Systemair kpl.1 System osuszania dynamicznego CONSORB-DC31516 kpl1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 1 | Budynek nr 87 MOSTY | 2 |  |  |
| 2. | Wentylator dachowy przeciwwybuchowy szt.3 Okap wentylacyjny z wyposażeniem szt.2 Wentylator nawiewny kanałowy typ VENT szt.1, Rok budowy 2012 *łączna cena za pozycję nr L.P. 2 | Budynek nr 46 MOSTY | 2 |  |  |
| 3 | Klimatyzator DAIKIN stacja zew. i wew. Model FTXS 35J2V1B - Nr fab. J059452/J059482 Rok budowy 2014 szt. 2 *łączna cena za pozycję nr L.P. 3 | Budynek nr 6 Mosty Węzeł łączności | 2 |  |  |
| 4 | Centrala nawiewna system AIRTLP 200/5 kpl.1 Wentylator kanałowy system Air typ K 160 XL Wbudowane w 2016 *łączna cena za pozycję nr L.P. 4 | Budynek nr 6 Mosty WC | 2 |  |  |
| 5 | Klimatyzator GRRE typ GWH 24KG-K3DNA5J/o kpl.3 Klimatyzator DAIKIN model RXB25C5V1B kpl .3 *łączna cena za pozycję nr L.P. 5 | Budynek nr 2 Glewice stołówka | 2 |  |  |
| 6 | Klimatyzator GENERAL Typ AOHG 12 LMCA - szt. 5 Typ AOYG 14 LMCA - szt. 1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 6 | Budynek nr 3 Glewice Węzeł łączności | 2 |  |  |
| 7 | System osuszania dynamicznego szt. 4(bud.34,35)+2( bud.14,57) *łączna cena za pozycję nr L.P. 7 | Jednostka Wojskowa | 2 |  |  |
| 8. | Klimatyzator GREE model GWH09QB- K3DNA5D/1 2800W 480M3/h rok wbudowania 2016 *łączna cena za pozycję nr L.P. 8 | Budynek nr 8 Glewice | 2 |  |  |
| 9. | Nawiewna centrala wentylacyjna MPAE 1200E3 kpl1 Wentylator osiowy typ vent 200l szt.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 9 | Budynek nr 30 Glewice | 2 |  |  |
| 10. | Klimatyzator KAISAI K40B-36HFN4-zew.nr 2403452660675240160040 - KWF -09HRDI nr 2403498240176010821198 - KWF 09 HRDI nr2403498240176010821437 - KWF 12HRDI nr 2403498240176010820073 Klimatyzator KAISAI K40B-36HFN4-zew.nr 3405024340482250160023 - KWF -12HRDI nr 2403498240176010820264 - KWF 09 HRDI nr2403498240176010820990 - KWF 9HRDI nr 2403498240176010820988 Klimatyzator KAISAI K40B-36HFN4-zew.nr 2403452660675240160030 - KWF -12HRDI nr 2403498240176010820989 - KWF 09 HRDI nr2403498240176010821436 - KWF 9HRDI nr 2403498240176010820266 Klimatyzator KAISAI K40B-36HFN4-zew.nr 2403452660675240160024 - KWF -12HRDI nr 2403498240176010820270 - KWF 09 HRDI nr2403498240176010820992 - KWF 9HRDI nr 2403498240176010820993 Klimatyzator KAISAI K40B-36HFN4-zew.nr 2403763990577030160002 - KWF -12HRDI nr 2403498240176010820271 - KWF 12 HRDI nr2403498240176010820072 - KWF 12HRDI nr 2403498240176010820080 Klimatyzator KAISAI K40B-36HFN4-zew.nr 2403452660675240160018 - KWF -18HRDI nr 2403498240576070870870406 - KWF 09 HRDI nr2403498240176010820746 - KWF 9HRDI nr 2403498240176010820987 wbudowane w 2018 i są na gwarancji *łączna cena za pozycję nr L.P. 10 | Budynek nr 204 Glewice stołówka | 2 |  |  |
| 11. | Klimatyzator firmy CHIGO typ CS 70V3A-WC123ASG szt.2 rok wbudowania 2015 *łączna cena za pozycję nr L.P. 11 | Budynek nr 1 Mosty | 2 |  |  |
| 12. | Klimatyzator firmy CHIGO typ CS 70V3A-WC123ASG szt.1 rok wbudowania 2015 *łączna cena za pozycję nr L.P. 12 | Budynek nr 4 Mosty | 2 |  |  |
| 1 | Nasada wentylacyjna typu” Turbowent hybrydowy ”typ TU-150-OC-AL.H Standard kpl.10 Centrale klimatyzacyjne kanałowe NV 29-80 kpl. 2 *łączna cena za pozycję nr L.P. 1 | STRZELNICA KRZEKOWO | 4 |  |  |
| 2 | Klimatyzator AIR CONDITIONER model ABY30UBAG seria T000726 nr AOY30UNBWL- jednostka wewnętrzna I zewnętrzna kpl.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 2 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie ul. Kopernika 17A | 2 |  |  |
| 3 | I. System instalacji klimatyzacyjnej: Klimatyzator zewnętrzny Mitsubishi R 410A typ FDCA224HKXE4BRnr fab.222000585LF rok wbudowania 2010, szt.1 Klimatyzator ścienny:rok wbudowania 2010 Mitsubishi typ FDK22KXE6 nr fab.822002605QK szt.1 Mitsubishi typ FDK36KXE6 nr fab.836000198QK szt.1 Mitsubishi typ FDK45KXE6 nr fab.845001100QK szt.1 Mitsubishi typ FDK56KXE6 nr fab.856000608QK szt.1 Klimatyzator przypodłogowy z obudową Mitsubishi typ FDFLA45KXE6M szt.1 II. System instalacji wentylacyjnej: Wywiewniki higrosterowany AREKO typ BXL szt.3 8 Nasady kominowe VBP , szt.12 Wentylator V2A szt.3 Wentylator MONO szt.7 *łączna cena za pozycję nr L.P. 3 | WOJSKOWE BIURA EMERYTALNEGO w Szczecinie ul. Głowackiego 5 | 2 |  |  |
| 4 | Klimatyzator typu „DAIKIN” typ FTKS 25 D szt.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 4 | WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ Budynek nr 3 w Szczecin ul. Kopernika 17 | 2 |  |  |
| 5 | POM.04 A Jednostka wewnętrzna DAIKIN typ FTKS71GV1B nr E031271 szt.1rok 2015 Jednostka Zewnętrzna Daikin typ RXS71FAV1B8 nr E 005689 szt.1 rok 2015 POM.05 A Jednostka wewnętrzna Daikin FTX S 71GV1B nr E 021705 rok.2013 Jednostka zewnętrzna Daikon RXS 71FAVB9 nr E 002255 rok.2013 Jednostka wewnętrzna DAIKIN typ FTKS71GV1B nr E031270 szt.1rok 2015 Jednostka Zewnętrzna Daikin typ RXS71FAV1B8 nr E 005687 szt.1 rok 2015 Pomieszczenie 3A Jednostka wewnętrzna Daikin FTX S 50J2V1Bnr J049028 rok.2012 Jednostka zewnętrzna Daikon RKS50J2V1B9 nr J000596 rok.2012 POM.4 A technik dyżurny Jednostka wewnętrzna Daikin FTXS50K2V1B nr J051291 rok.2015 Jednostka zewnętrzna Daikin RKS50L2V1Bnr E005687 rok. 2015 POM.5 A (transmisja lewa i prawa strona Jednostka wewnętrzna Daikin FTXS 35G2V1B nr J342239 rok 2010 Jednostka zewnętrzna DAIkin RKS35GV 21B9 nr J006117 rok 2010 Jednostka wewnętrzna Daikien FTX50KV1B nr G000188 rok bud.2015 Jednostka zewnętrzna DAIKIN RX50KV1B nr G000354 rok budowy 2015 POMIESZCZENIE 17A Klimatyzator wewnętrzny GREE GWHO9KF+ K3 DNA6G-0 nr 632660002479 rok 2015 Klimatyzator zewnętrzny GREE GWHO9KF+ K3 DNA6G-0 nr 632660000679 rok 2015 POM.21A parter Jednostka wewnętrzna Daikin typ FTX S 50 J2V1B nr J049025 rok 2012 Jednostka zewnętrzna Daikin typ RKS50 J2V1B9 nr J 000449 rok. 2012 Serwerownia POM. parter Jednostka wewnętrzna Klimatyzator Mitsubishi Y FDT 140 VD szt. – 6 Nr 914400306EK rok. 2012 Nr 914400304EK rok.2012 Nr 914301613EK rok.2011 Nr 914400305EK rok.2012 Nr 914400300EK rok 2012 Nr914301827EK rok.2012 Jednostka zewnętrzna: Klimatyzator Mitsubishi zewnętrzny FDC – 140 VS SZT. – 6 400 V nr. V14401403 rok.2012 nr. V14401406 rok.2012 nr. V14401408 rok.2012 nr. V14401411rok.2012 nr. V14401412 rok.2012 nr. V14401414 rok.2012 Jednostka zewnętrzna: Klimatyzator Mitsubishi zewnętrzny FDC – 171 VNX SZT. 2 A20400456RF rok 2012 A20400462RF rok2011 Jednostka wewnętrzna: Klimatyzator Mitsubishi zewnętrzny FDT – 71 VF SZT. 2 A19400202TK rok 2012 A19400223TK rok 2012 *łączna cena za pozycję nr L.P. 5 | SZTAB DYWIZJI w Szczecinie ul. Zalewskiego Budynek nr 1 RWŁ | 2 |  |  |
| 6 | Pomieszczenie 146 I piętro(serwerownia) rok wbudowania 2016 Klimatyzator GREE GWH24KGK3DNA5G/1 nr 567444H32950001161 GWH24KGK3DNA5G/1 nr 567444H32950001166 Pomieszczenie 147 I piętro (serwerownia) rok wbudowania 2016 Klimatyzator GREE GWH24KGK3DNA5G/1 nr 567444H32950001157 GWH24KGK3DNA5G/1 nr 567444H32950001151 Pomieszczenie 235 II piętro(sala odpraw) rok wbudowania 2016 Klimatyzator GREE GWH24KGK3DNA5G/1 nr 567444H32950001160 GWH24KGK3DNA5G/1 nr 567444H32950001156 Pomieszczanie 318 piętro III (kancelaria)rok wbudowania 2016 Klimatyzator GREE GWH12KGK3DNA5G/1 nr 533674H32250000715 GWH12KGK3DNA5G/1 nr 547324H322500001025 Pomieszczenie 320 III piętro (sala odpraw)rok wbudowania2016 Klimatyzator GREE GTH48K3FI/GUHD48NM3FO nr 56751844345000216 GTH48K3FI/GUHD48NM3FO 4498384440000297 GTH48K3FI/GUHD48NM3FO 56751844345000217 Pomieszczenie nr 242 II piętro(sala tradycji) Klimatyzator GREE GWHD 14NK3BO zewnętrzny szt.1 wewnętrzny szt 2 pomieszczenie 011 Zestawienie urządzeń wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem –piwnica rok wbudowania 2016 Wentylator kanałowy 17-20 dB dla Dn 160mm V-420m3/h szt.1 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 19-20 dB dla Dn 125mm V-100-150m3/h szt.4 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 19-24 dB dla Dn 100mm V-40-100m3/h szt.4 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 21-24 dB dla Dn 100mm V-40-80m3/h szt.4 ze wspomaganiem Wentylator łazienkowy DN 160 N=25W szt.2 Wentylator łazienkowy DN 125 N=15W szt.2 Wentylator łazienkowy DN 100 N=14W szt.5 Wentylator łazienkowy DN 100N=14W szt.1 Zestawienie urządzeń wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem –parter rok wbudowania 2016 Wentylator kanałowy 17-20 dB dla Dn 160mm V-420m3/h szt.3 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 19-20 dB dla Dn 125mm V-100-150m3/h szt.4 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 19-24 dB dla Dn 100mm V-40-80m3/h szt.2 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 21-24 dB dla Dn 100mm V-40-80m3/h szt.1 ze wspomaganiem Wentylator łazienkowy DN 160 N=25W szt.8 Wentylator łazienkowy DN 125 N=15W szt.1 Wentylator łazienkowy DN 100 N=14W szt.6 Zestawienie urządzeń wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem –piętro I rok wbudowania 2016 Wentylator kanałowy 17-22 dB dla Dn 160mm V-200-300m3/h szt.1 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 19-20 dB dla Dn 125mm V-100-150m3/h szt.3 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 19-24 dB dla Dn 100mm V-40-80m3/h szt.7 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 21-24 dB dla Dn 100mm V-40-80m3/h szt.3 ze wspomaganiem Wentylator łazienkowy DN 125 N=15W szt.3 Wentylator łazienkowy DN 100 N=14W szt.1 Wentylator łazienkowy DN 100N=14W szt.1 Zestawienie urządzeń wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem –piętro II rok wbudowania 2016 Wentylator kanałowy 17-22 dB dla Dn 160mm V-200-300m3/h szt.1 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 19-20 dB dla Dn 125mm V-100-150m3/h szt.6 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 19-24 dB dla Dn 100mm V-40-80m3/h szt.3 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 21-24 dB dla Dn 100mm V-40-80m3/h szt.2 ze wspomaganiem Wentylator łazienkowy DN 160 N=25W szt.1 Wentylator łazienkowy DN 120 N=14W szt.4 Wentylator łazienkowy DN 100N=14W szt.3 Zestawienie urządzeń wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem –poddasze rok wbudowania 2016 Wentylator kanałowy 17-22 dB dla Dn 160mm V-20-300m3/h szt 2 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 19-20 dB dla Dn 125mm V-100-150m3/h szt.2 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 19-24 dB dla Dn 100mm V-40-80m3/h szt.1 ze wspomaganiem Wentylator kanałowy 21-24 dB dla Dn 100mm V-40-80m3/h szt.1 ze wspomaganiem Wentylator łazienkowy DN 160 N=25W szt.4 Wentylator łazienkowy DN 120 N=15W szt.2 Wentylator łazienkowy DN 100N=14W szt.7 CENTRALA VENTUS ROTOVEX nr. V811014203000296 pom324 nr. V811014203000295 pom.017 CENTRALNA VENTUS nr. V811014204000306 pom 014 nr. V811014201000445 pom 026 nr. V811014201500299 pom. 235 *łączna cena za pozycję nr L.P. 6 | SZTAB DYWIZJI w Szczecinie ul. Zalewskiego Budynek nr 1 | 2 |  |  |
| 7 | Klimatyzator DAIKIN typ. FTKS 25 D szt.2 Klimatyzator zewnętrzny typu FM48AHU33 nr fabryczny 512MDKI00138 szt.1 Klimatyzator wewnętrzny typu CAO7AWVNBO nr fab. 106KAGS0007 o mocy 2,1 kW szt.1 Klimatyzator wewnętrzny typu CA12AWVNBO nr fab. 104KABF00317 o mocy 3,5 kW szt.1 Klimatyzator wewnętrzny typu CA18AWVNCO nr fab. 101KANYOOO95 o mocy 5,3 kW szt.1 Klimatyzator wewnętrzny typu CA12AWVNBO nr fab. 104KAHGOO321o mocy 3,5kW szt.1 Klimatyzator wewnętrzny typu CAO7AWVNBO nr fab. 106KADTOOO10 o mocy 3,5 kW szt.1 Klimatyzator zew. GREE - 3szt. Klimatyzator wew. GREE model GWH18KG-K3DNA5G/I (kancelaria) – 1 szt. Klimatyzator wew. GREE model GWH09MA-K3DNA3L/I (pom. Informatyka nr 3) – 2 szt. Klimatyzator wew. Fujitsu (pom. Informatyka nr 3) – 1 szt. Klimatyzator zew. Fujitsu – 1 szt. Klimatyzator wew. MITSUBISHI (pom. 316) model SRK35ZMP-S Klimatyzator zew. MITSUBISHI Klimatyzator wew. Fujitsu (pom. I) – 1 szt. Klimatyzator zew. Fujitsu model AOYG12LMCA – 1 szt. *łączna cena za pozycję nr L.P. 7 | REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY w Szczecinie ul. Narutowicza 17b Budynek nr 22 | 2 |  |  |
| 8 | Klimatyzator DEIKIN szt..1 ( pom. sala konferencyjna) Klimatyzator CARRIER 42 –VMC 028N szt.1 (pom. serwerowni) Klimatyzator zew. MDV model M4OA-36HFN1-Q - 1szt. Klimatyzator wew. MDV model MS12F8-12HRDN1-C8 (archiwum) – 3 szt. *łączna cena za pozycję nr L.P. 8 | REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY w Szczecinie ul. Narutowicza 17b Budynek nr 24 | 2 |  |  |
| 9. | Klimatyzator wew. GREE model GWH09MA-K3DNA3L/I (pom. ochrony) – 1 szt. Klimatyzator zew. GREE – 1 szt. Klimatyzator wew. GREE – 2 szt. Klimatyzator zew. GREE model GWHD(24)NK3MO– 1 szt. Wbudowane w 2017r. *łączna cena za pozycję nr L.P. 9 | REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY w Szczecinie ul. Narutowicza 17b Budynek nr 23 | 2 |  |  |
| 10. | centrala wentylacyjna typ CV-P1P/HW – 1 szt. centrala wentylacyjna typ CV-P1LHE – 2 szt. centrala wentylacyjna typ CV-P1P/V – 3 szt. centrala wentylacyjna typ CV-A4L/X-266B/7-1 nr fabr. 21544 i 21545– 2 szt. centrala wentylacyjna typ CNWV4-L-62/4,0-69/5,0/2-V,V-1-1-1 nr. fabr. 21888– 1 szt. centrala wentylacyjna typ CNWV-P-63/4,0-70/5,0/2-11,V-1-1-1 nr fabr. 21889 – 1 szt. centrala wentylacyjna typ CV-A2P/CNWV/1-6 nr fabr. 21548 – 1 szt. centrala wentylacyjna typ CV-A3L/CNWV/1-6 nr fabr.21890 – 1 szt. centrala wentylacyjna typ CV-P1L/HW – 2 szt. centrala wentylacyjna typ CV-A4P/X-266B/7-1nr fabr. 21550 – 1 szt. centrala wentylacyjna typ CV-A4L/X-266B/7-1nr fabr. 21551– 1 szt. centrala wentylacyjna typ CV-P2P/N/10A/1-S nr fabr.11146– 1 szt. centrala wentylacyjna typ CV-P2P/W-256A/1-S nr fabr. 11147 – 1 szt. centrala wentylacyjna typ CV-A2L/CNWV/1-6 nr fabr. 21552 – 1 szt. *łączna cena za pozycję nr L.P. 10 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 Budynek nr 5-kuchnia | 4 |  |  |
| 11 | centrala nawiewno-wywiewna „VILLAVENT” typ WX-700-EV-RH/Runit – 11 szt. *łączna cena za pozycję nr L.P. 11 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 Budynek nr 33( koszarowy) | 4 |  |  |
| 12. | Jednostka wewnętrzna GREEtyp GWH(18) MC-K3DNA3E/1nr 6338202 ,rok 2013 Jednostka wewnętrzna GREEtyp GWH(18) MC-K3DNA3E/1nr 6338802 ,rok 2013 Jednostka zewnętrzna GREEtyp GWH(28) NK-3FOnr 63363614 ,rok 2014 Jednostka wewnętrzna GREEtyp GWH12KF- K3DNA5G/1 nr 632600002475 ,rok 2015 Jednostka wewnętrzna GREEtyp GWH12KF- K3DNA5G/1 nr 63260000680 ,rok 2015 *łączna cena za pozycję nr L.P. 12 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 Budynek nr 33 parter RWŁ | 2 |  |  |
| 13 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VBE 200/EU szt.3 *łączna cena za pozycję nr L.P. 13 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 Budynek nr 35 Izba Chorych | 2 |  |  |
| 14 | Agregat wentylacyjny typ Villavent VX 700EV szt.5 Klimatyzator firmy LG model 512 AHP nr fab. 803TKMH001027/0803TK013281 *łączna cena za pozycję nr L.P. 14 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 Budynek nr 2(biurowy) | 2 |  |  |
| 15 | Centrala Villavent szt.3 *łączna cena za pozycję nr L.P. 15 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 Budynek nr 3( sztabowy) | 2 |  |  |
| 16. | Centrala Villavent szt.5 *łączna cena za pozycję nr L.P. 16 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 Budynek nr 6(sztabowy) | 2 |  |  |
| 17 | Centrala Villavent szt.3 *łączna cena za pozycję nr L.P. 17 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 Budynek nr 8 (sztabowy) | 2 |  |  |
| 18 | Centrala wentylacyjno-nawiewna szt.1 Centrala z odzyskiem ciepła przepływ pow.2400-4800m3/h typ. ROTOVEX SALA ODPRAW I piętro J . Z. GWH18AAD-KGDNA1B/O Nr. 4M08800015989 J.W GWH18AAD-KGONA4B/F Nr. 4M68300002889 GABINETY Dcy – 12 BZ J.Z. GWHD ( 42 ) NK620 MULTI Nr. qI 18900001100 J.W.GWH12QC-KGDNB2C/F nr 4M1200003721 GWH12AAB-KGDNA4A/F nr. 4L97200023394 GWH12QC-KGDNB2C/F nr. 4M41200003790 GWH18QC- KGDNB2C/F nr. 4M41800009684 *łączna cena za pozycję nr L.P. 18 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 Budynek nr 4 | 2 |  |  |
| 19 | klimatyzator Daikon 8 kW kpl.1 klimatyzator centrala wewnętrzny kpl centrala zewnętrzna kpl.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 19 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 Budynek nr 4 (gabinet Dowódcy ,sekretariat ,Z-cy Dowódcy) | 1 |  |  |
| 20 | Centrala nawiewna S/75/R –H/S szt.1 Centrala nawiewno-wywiewna typ .VS/100/R/SS/PH/S szt.1 wyposażona w moduł alarmowy AW.MA-1 RW Centrala Villavent kpl.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 20 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 Budynek nr 19(warsztat PSO) | 4 |  |  |
| 21 | Klimatyzator DAIKIN kpl.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 21 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 Budynek nr 37(sztabowy) | 2 |  |  |
| 22 | Klimatyzator DAIKIN stacja wew. typ FTXS71GV!B nr fab.E 021700 z 2013r Klimatyzator DAIKIN typ RXS71FAV1B 9 nr fab.E 002915 z 2013r wbudowane w 2019 PARTER pom. 24 J. W. 63165GWH09NB-K3DNE3G/1 nr. fab. 4G37460000238 J, Z. GWH09MBK3DNE3G/0 63260000671 POM. 02 GEREE J. W. 7489/GWH18RC-K3DNA3G/1 nr. fab. 4h75070001629 J. W. 6557GWH18RC-K3DNA3G/1 nr. fab. 4H75060000855 J. Z. GWHD9360NK3BO nr. fab. 63274100037 POM. 06 GEREE J. W. 63165GWH09NB-K3DNE3G/1 nr. 4G37460000238 J. Z. GWH09MBK3DNE3G/0 63260000671 POM. 102 GEREE J. W. 74428GWH07RB-K3DNA3G/1 nr. fab. 4j01470000812 POM. 103 GEREE J. W. 75909GWH12RB-K3DNA3G/1 nr. fab. 4h79070006630 J. Z. GWHD(18)NK3KO nr. fab. 63260001831 POM. 135 GEREE J. W. 62369GWH09MB-K3DNA3G/1 nr. fab. 4G3746000082 J. Z. GWH09NB-KJDNE3G/0 nr. fab. 6326000671 POM. 224 GEREE J.W. 74897GWH18RC-K3DNA3G/1 nr. fab. 4h75070001615 J.Z. GWHD(36)NK3BO nr. fab. 63274100037 POM. 225 GEREE J. W. 7509GWH12RB-K3DNA3G/1 nr. fab. 4H79070006684 J.W. 75909GWH12RB-K3DNA3G/1 nr. fab. 4h79070006683 J. Z. GWHD(28)NKJKO nr. fabr. 83260001875 CENTRALE WENTYLACYJNE TYPU VTS POM. 02 C.W. VTS VS-15-R-PH-T 8-110-15-2015-00231 POM. 223 8-110-15-2010-00352 POM. 224 8-110-15-2010-00353 POM. 225 8-110-15-2010-00354 *łączna cena za pozycję nr L.P. 22 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 Budynek nr 31pom.23 parter RWŁ | 2 |  |  |
| 23 | Centrala nawiewna – wywiewna z odzyskiem ciepła Typ. GOLEM D – 4 –S – P – s nr. C 12695/10 kpl.-1 Typ. GOLEM D – 1 – S – L – s nr. C 12696/10 kpl -1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 23 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr 7 hala sportowa | 4 |  |  |
| 24 | Centrala wywiewna typ, VENTUS szt. – 1 Centrala z wymiennikiem krzyżowym typ VENTUS szt. – 1, Nr. fab. 811011201000094 i 95 *łączna cena za pozycję nr L.P. 24 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr 9 (garaż) | 2 |  |  |
| 25 | Centrala z wymiennikiem krzyżowym typ VENTUS szt. – 2, Nr. fab. 811011201000092 i 93 Centrala wywiewna typ, VENTUS szt. – 2 Nr. fab. 811011201000096 i 97 *łączna cena za pozycję nr L.P. 25 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr11(garaż) | 2 |  |  |
| 26 | Centrala klimatyzacyjna VENTUS typVS-15-L-H-T nr. fabryczny 8-110-05-3015-00031 szt. – 1 Centrala klimatyzacyjna VENTUS typVS-15-R-H-T nr. fabryczny 8-110-05-3015-00032 szt. - 1 Centrala klimatyzacyjna VENTUS typVS-10-R-H-T nr. fabryczny 8-110-05-3010-00063 szt. -1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 26 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr12(garaż) | 2 |  |  |
| 27 | Centrala z wymiennikiem krzyżowym typ VENTUS szt. – 1 Centrala nawiewna – wywiewna typ, VENTUS szt. – 1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 27 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr.13(garaż) | 2 |  |  |
| 28 | Centrala z wymiennikiem krzyżowym typ VENTUS szt. - 1 Centrala nawiewna – wywiewna typ, VENTUS szt. – 1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 28 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr14(garaż) | 2 |  |  |
| 29 | Centrala wywiewna typ, VENTUS szt. – 1 Centrala z wymiennikiem krzyżowym typ VENTUS szt. - 1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 29 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr15(garaż) | 2 |  |  |
| 30 | Centrala wywiewna typ, VENTUS szt. – 1 Centrala z wymiennikiem krzyżowym typ VENTUS szt. - 1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 30 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr16(garaż) | 2 |  |  |
| 31 | Centrala wywiewna typ, VENTUS szt. – 1 Centrala z wymiennikiem krzyżowym typ VENTUS szt. -1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 31 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr17(garaż) | 2 |  |  |
| 32 | Centrala wywiewna typ, VENTUS szt. – 1 Centrala z wymiennikiem krzyżowym typ VENTUS szt. -1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 32 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr18(garaż) | 2 |  |  |
| 33 | Klimatyzator MITSUBISCHI szt. – 3 nr. 05U07765 , nr. 04U06759 , nr. 90175601 *łączna cena za pozycję nr L.P. 33 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr 21(wartownia) | 4 |  |  |
| 34 | Centrala SALDA typu RIRS 1500 wersja C szt. – 12 *łączna cena za pozycję nr L.P. 34 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr 24( garaż) | 2 |  |  |
| 35 | Centrala SALDA typu RIRS 1500 wersja C szt. – 12 *łączna cena za pozycję nr L.P. 35 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr43(garaż) | 2 |  |  |
| 36 | Centrala SALDA typu RIRS 1500 wersja C szt. – 13 *łączna cena za pozycję nr L.P. 36 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr44(garaż) | 2 |  |  |
| 37 | Centrala SALDA typu RIRS 1500 wersja C szt. – 14 *łączna cena za pozycję nr L.P. 37 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr 53(garaż) | 2 |  |  |
| 38 | Centrala SALDA typu RIRS 1500 wersja C szt. – 17 *łączna cena za pozycję nr L.P. 38 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr 54(garaż) | 2 |  |  |
| 39 | Centrala SALDA typu RIRS 1500 wersja C szt. – 2 *łączna cena za pozycję nr L.P. 39 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 budynek nr 80(garaż) | 2 |  |  |
| 40 | Osuszacze dynamiczne szt.13 *łączna cena za pozycję nr L.P. 40 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 (24,83) | 2 |  |  |
| 41 | centrala kompaktowa typ BO-12-1(50)-L nr fab. C5558/01 – 1 szt. centrala kompaktowa typ BO-01-1(50)-P nr fab. C5557/01 – 1 szt. centrala kompaktowa typ BO-11-1(50)-L nr fab. C5556/01 – 1 szt. centrala kompaktowa typ BO-02-1(50)-P nr fab. C5555/01 – 1 szt. centrala kompaktowa typ BO-11-1(50)-L nr fab. C5554/01 – 1 szt. centrala kompaktowa typ BO-01-1(50)-P nr fab. C5553/01 – 1 szt. centrala kompaktowa typ BO-12-4(50)-P nr fab. C5552/01 – 1 szt. centrala kompaktowa typ BO-01-4(50)-L nr fab. C5550/01 – 1 szt. centrala kompaktowa typ BO-51-4(50)-L-S nr fab. C5549/01 – 1 szt. centrala kompaktowa typ BO-51-4(50)-P-”S” nr fab. C5548/01 - 1 szt. aparat kanałowy nawiewny typ SKN1-P-320-3-1 nr fab. A5192/01 – 1 szt. aparat kanałowy nawiewny typ SKN3-L-910-3-1 A5194/01 -1 szt. aparat kanałowy nawiewny typ SKN1-P-360-3-1 A5193/01 – 1 szt. aparat kanałowy nawiewny typ SKN2-P-660-3-1 A5195/01 – 1 szt. aparat kanałowy nawiewny typ SKN1-L-370-3-1 A5197/01 – 1 szt. aparat kanałowy nawiewny typ SKN2-L-640-3-1 A5191/01 – 1 szt. aparat kanałowy nawiewny typ SKN1-L-360-3-1 A5198/01 – 1 szt. aparat kanałowy nawiewny typ SKN3-P-980-3-1 A5196/01 – 1 szt. *łączna cena za pozycję nr L.P. 41 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 4057 w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 33a Budynek nr 9 - kuchnia | 4 |  |  |
| 42 | Centrala VENTUS kpl.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 42 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 4057 w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 33a Budynek nr 2 | 2 |  |  |
| 43 | Centrala VENTUS kpl.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 43 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 4057 w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 33a Budynek nr 4 | 2 |  |  |
| 44 | Centrala VENTUS kpl.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 44 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 4057 w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 33a Budynek nr 10 | 2 |  |  |
| 45 | Klimatyzator FUJI typ RSA 12LGC jednostka wew. Nr E 014923 kpl.1 Klimatyzator FUJI jednostka zew. Kpl.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 45 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 4057 w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 33a Budynek nr 7 RWŁ | 2 |  |  |
| 46 | System osuszania dynamicznego DOS szt.3 *łączna cena za pozycję nr L.P. 46 | JEDNOSTKA WOJSKOWA Szczecin ul. Ku Słońcu 33a | 2 |  |  |
| 47 | klimatyzatora DAIKIN -25 kpl.1 Inverter Fujitsu Asya 18LC o mocy 5,2 kW,moc grzewcza 6,3kW kpl.1,3. Klimatyzator GREE Zewnętrzna GWHD(24)NK620 nr. 4K70800007278 nr. 4K70800007161 J. Wewnętrzna GWH18QD-K6DNB2C nr.4M41300002127, nr. 4M41300002003 nr. 4M41300002120, nr. 4M41300002065 *łączna cena za pozycję nr L.P. 47 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 4340 Szczecin ul. Narutowicza 10a Budynek nr 6 Serwerownia + korytarz I piętro | 2 |  |  |
| 48 | Klimatyzatar typ Split-DF 12FU-2HRFN 1 kpl. Klimatyzator typ multiDS -12FI- 07HRDN1\D30D-21HFN! Kpl1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 48 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 4340 Szczecin ul. Narutowicza 10a Budynek nr 15 | 2 |  |  |
| 49 | centrala klimatyzacyjna MDV –MSR 23-24HRD1-QCZW wewnętrzna nr fab.D 201436550412420130040 szt. 1 centrala klimatyzacyjna MDV –MSR 23-24HRD1-QCZW wewnętrzna nr fab.D 201436550412420130009 szt. 1 centrala klimatyzacyjna MDV –MSR 23-24HRD1-QCZW zewnętrzna nr fab.D 201436550812418130001 szt. 1 centrala klimatyzacyjna MDV –MSR 23-24HRD1-QCZW zewnętrzna nr fab.D 201436550812418130009 szt. 1 5. KLIMATYZATORY HISENSE J. zewnętrzna A VW – 43ASF nr SXTB3T1005 J wewnętrzna AVS- 12URC5ABA nr 1KA012 000DNP 0DJQLJ2 0055 nr. 1KA009 0004NP OD4UKSZ 0083 nr.1KA009 0004NP 00D3SZT 0006 nr.1KA009 0004NP 00D35QT 0014 *łączna cena za pozycję nr L.P. 49 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 4340 Szczecin ul. Narutowicza 10a Budynek nr 16 | 2 |  |  |
| 50 | jednostka wew. Diakon FTXS 50K2V1Bnr Jo20310 rok wbudowania 2013 jed.zew Daikon RXS50K2V1B Nr JO23372 rok wbudowania 2013 *łączna cena za pozycję nr L.P. 50 | Jednostka Wojskowa 4340 ul. Narutowicza 10A Budynek 16 pom.33 parter RWŁ | 2 |  |  |
| 51 | wewnętrzny Diakon FTXS 50K2V1Bnr J0 46390rok wbudowania 2014 zewnętrzny Daikon RXS50K2V1B Nr J035750 rok wbudowania 2014 *łączna cena za pozycję nr L.P. 51 | Jednostka Wojskowa 4340 ul. Narutowicza 10A Budynek 16 pom.33 parter RWŁ | 2 |  |  |
| 52 | Jednostka wewnętrzna Fujitsu ASY 12USBCW nr. E 072123 rok wbudowania 2010 kpl.1 Jednostka zewnętrzna FUJITSUAOY12UGBC nr E070464 rok wbudowania 2010 *łączna cena za pozycję nr L.P. 52 | Jednostka Wojskowa 4340 ul. Narutowicza 10A Budynek 16 pom.103 I piętro RWŁ | 2 |  |  |
| 53 | Klimatyzator Daikin FT XN50MV1B nr K002157 RXN50MV1Bnr 003155 rok budowy 2014r kpl.1 Klimatyzator DAIKIN DUAL 2MXSHOH3V1B nr J076084 rok budowy 2014r. szt.1 FTXS25K2V1B nr J318341 rok budowy 2014 r szt.2 KLIMATYZATORY HISENSE J. zewnętrzna A VW – 43ASF nr QSXTB5T100A J wewnętrzna AVS- 12URC5ABA nr 1KAA012 000DNP 0DJQLJ2 0075 nr. 1KA009 0004NP OD4UKSZ 0005 nr.1KA009 0004NP 00D3SZT 0009 nr.1KA009 0004NP 00D35QT 0009 *łączna cena za pozycję nr L.P. 53 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 4340 Szczecin ul. Narutowicza 10a Budynek nr 18 Pomieszczenia Sekretariatu i Dowódcy | 2 |  |  |
| 54 | MDV - M50E – 42HFN1 – Q nr.11703407014 wbudowano w 2016r. na gwarancji do 2021r. MSABDO – 18 nr. 16599703024 MSABBO – 12 nr. 16599705061 MSABAO – 09 nr. -16599707022 MCA 30 – 12 nr. 11703401001 *łączna cena za pozycję nr L.P. 54 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 4340 Szczecin ul. Narutowicza 10a Budynek nr 18 Pomieszczenie ZKMRJ piwnica | 2 |  |  |
| 55 | Klimatyzator KAISAI K20 – 18 H zewnętrzny D202195410414404160004 Jednostki wewnętrzna nr 202169990314123120178 nr. 202172370414213120016 szt. – 2 Rok budowy 2014r. Pomieszczenie BHP Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna KFU - OSHERF nr.D202169990714120130071 szt. – 1, nr.D202169990314123120155 szt. – 1 SZP bud nr 19 1. KLIMATYZATORY HISENSE J. zewnętrzna ANW4 36URAA– 1KAD36004XAOOD271PG001 J. wewnętrzna AST- 09UW4RVETG – nr 1K009 0077NP000WB34 0115 nr 1K009 0077NP000WB34 0125 nr. 1K009 0077NP000WB34 0099 nr 1K009 0077NP000WB34 0256 *łączna cena za pozycję nr L.P. 55 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 4340 Szczecin ul. Narutowicza 10a Budynek nr 18 i 19 Pomieszczenia Kancelarii Jawnej i BHP- parter | 2 |  |  |
| 56 | -system osuszania dynamicznego DOS szt.9 -centrala klimatyzacyjna SALDA RIS 1200 PE 3.0 EKO 3.0 o mocy 0,45kw 1 kpl wbudowana w 2015r. *łączna cena za pozycję nr L.P. 56 | JEDNOSTKA WOJSKOWA Szczecin ul. Narutowicza 10a Budynek 34 | 2 |  |  |
| 57 | Klimatyzator zew, GREE GW HD 28 NK3 KO nr 4G82570005750 klimatyzator wew.GREE GWH18BA-K3DNA2A/1 nr 8139070003024 klimatyzator wew. GREE GWH18BA-K3DNA2A/1 nr 8139060003020 Rok wbudowania 12.2017 łączna cena za pozycję nr L.P. 57 | JEDNOSTKA WOJSKOWA Szczecin ul. Narutowicza 10a Budynek 14(sala tradycji, kancelaria) | 2 |  |  |
| 58 | Klimatyzator zew, GREE GW HD 28 NK3 KO nr 8139060002262 klimatyzator wew.GREE GWH18BA-K3DNA2A/1 nr 8139070001690 klimatyzator wew. GREE GWH18BA-K3DNA2A/1 nr 8139060002262 Rok wbudowania 12.2017 łączna cena za pozycję nr L.P. 58 | JEDNOSTKA WOJSKOWA Szczecin ul. Narutowicza 10a Budynek 14(sala odpraw) | 2 |  |  |
| 59. | Centrala klimatyzacyjna nawiewna nr fab.8A10182V18000037 kpl1 centrala klimatyzacyjna wywiewna nr A10182V18000038,nr 10191V02100451 kpl.2 *łączna cena za pozycję nr L.P. 59 | JEDNOSTKA WOJSKOWA Szczecin ul. Narutowicza 10a Budynek 14( kuchnia) | 2 |  |  |
| 60 | Klimatyzator FTXS 50J2V1B/RKS50J2V1B9 nr fab. J049026/J 000136z 2012r kpl. 1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 60 | Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie ul. Piotra Skargi 34 (budynek nr 1 parter RWŁ) | 2 |  |  |
| 61 | Klimatyzator typu Split GWH24 ND-K3NNB6A szt. 1 OŻW Serwerownia, Oficer Dyżurny, Gabinet Komendanta Klimatyzator Daikin pomieszczenie daktyloskopii szt. – 1 Klimatyzator HAIER I piętro pokój 103 oraz korytarz. Nr. J w i z AAANQ8E0900N5J60778/A AANT3E0900NIJC40457 Nr. J w i z AAA6YyE0900N4J5PO 276/AAA8G1E0900NIJ4K0078 *łączna cena za pozycję nr L.P. 61 | Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie ul.Piotra Skargi 34 (budynek nr 1) | 2 |  |  |
| 62. | 1. Klimatyzator Model MDU 400( 14 WD 1RN1C Agregat Nr. fabryczny C 703137681213107400001 KPL. – 1 2. Jednostki wewnętrzne P. – 117 D28G/N1-S C703165120213A18400065 P. – 115 D28G/N1-S C703165120213A18400003 P. – 105 D28G/N1-S C703165120213A18400010 P. – 110 D28G/N1-S C703165120213A18400012 P. – 103 D28G/N1-S C703165120213A18400013 P. – 111 D28G/N1-S C703165120213A18400015 P. – 106 D28G/N1-S C703165120213A18400016 P. – 112 D28G/N1-S C703165120213A18400017 P. – 113 D28G/N1-S C703165120213A18400024 P. – 109 D28G/N1-S C703165120213A18400025 P. – 114 D28G/N1-S C703165120213A18400070 P. – 104 D36G/N1-S C703173361214107400004 P. – 108 D36G/N1-S C703173361214107400006 P. – 107 D36G/N1-S C703173361214107400008 P. – 101 D36G/N1-S C703173361214107400020 *łączna cena za pozycję nr L.P. 62 | Prokuratura Wojskowa budynek nr 7 Szczecin ul. Piotra Skargi 34 | 2 |  |  |
| 63 | Klimatyzator MOUA 18 D201473380612728160014/D201440480512504160007 szt.1 Klimatyzator MOUA 18 D201473380612728160009/D201440480512504160005 szt.1 Klimatyzator MOUA 18 D201473380612728160008/D201440480512504160010 szt.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 63 | KLUB Wojskowy w Szczecinie ul. Wawrzyniaka 5 | 2 |  |  |
| 64 | Klimatyzator typu DAIKIEN -20 kpl.1 rok budowy 2014r KLIMATYZATOR GREE Jednostka zewnętrzna GWHD(28)NK6LO – nr. 4K70900007557 Jednostka wewnętrzna GKH918)BB-K6DNA3A - nr. 9K92800001897 - nr. 9K92800001854 Jednostka zewnętrzna GKH(28)NK6LO - nr. 4K70900007589 Jednostka wewnętrzna GKH(18)BB-K6DNA3A - nr. 9K92800001922 nr 9K9280000738 *łączna cena za pozycję nr L.P. 64 | Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie ul. Potulicka 1 a | 2 |  |  |
| 65. | Klimatyzator typu GREE Jednostka zewnętrzna GWHD ( 24 ) NKGLO Jednostka wewnętrzna GEH09AA nr.4K70880002781 Nr 4L18780000339 Nr 4L18780000053 Nr 4l18880000085 wbudowane 2018 * łączna cena za pozycję nr L.P. 65 | JEDNOSTKA WOJSKOWA Szczecin ul. Narutowicza 10a Budynek 7 | 2 |  |  |
| 66. | Klimatyzator typu GREE Jednostka zewnętrzna GWHD ( 24 ) NKGLO nr 600004001902 Jednostka wewnętrzna GWH (09 )QB Nr 4L96580000886 Nr 4L96580000897 nr 4L96580000936 Jednostka zewnętrzna GWHD ( 42 )NKGLO nr 600004002941 Jednostka wewnętrzna GWH ( 12 )QC Nr 4M41280003497 nr 4M41280003496 nr 4M41280003475 nr 4M41280003483 wbudowane 2018 *łączna cena za pozycję nr L.P. 66 |  | 2 |  |  |
| 67. | Klimatyzator typu GREE Jednostka zewnętrzna C20V -18HDR1 – A nr. 6F032000118 Jednostka wewnętrzna SCG-09HVR1 – A Nr 026000480 Nr 028000077 wbudowane 2018 *łączna cena za pozycję nr L.P. 67 | Jednostka Wojskowa Budynek nr 1 siłownia Ul. Narutowicza 10 a | 2 |  |  |
| 68. | Centrala Klimatyzacyjna piwnica Nr. fab. 8A10191V02100451 *łączna cena za pozycję nr L.P. 68 | Jednostka Wojskowa Budynek nr 14 Ul. Narutowicza 10 a | 1 |  |  |
| 1. | Klimatyzator ELEKTRA PRX 900 RL nr 1693212617 - sala konferencyjna I p. – 1999 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator MDV Multi M5OD-42HFN1/MSTCCU-18HRFN1-QRD0GW pom. nr 126, 127 – 2015 rok prod. - szt. 3 Klimatyzator DAIKIN FTXS50G2V1B/RKS50G2V1B nr J084575/J018162 – pom. nr 11 serwerownia – 2010 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator DAIKIN RKS35G2/FTXS35G2 nr J006735/J155266 – pom. nr 02, J006756/J155287 – pom. nr 203, J006753/J166395 – pom. nr 204 – 2008 rok prod. - szt. 3 Klimatyzator DAIKIN RKS71FAV1B/FTXS71GV1B nr E002451/E009040 – pom. nr 11 serwerownia – 2011 rok prod. - szt.1 Agregat wody lodowej MTA – 2013 rok prod. - szt.1 Klimakonwektor TWN 05 – 2013r pom. nr 222 - szt.2 Klimakonwektor TWN 06 – 2013r pom. nr 226 - szt. 2 Klimatyzator Toshiba Multi – 2017r pom. nr 25 - szt. 2 Klimatyzator typu Split rok wbudowania 2019 biuro przepustek klimatyzator kasetowy rok wbudowania 2019 biuro przepustek *łączna cena za pozycję nr L.P. 1. | DWKP-W, ul. Łukasińskiego 33, 71-215 Szczecin, Bud.1 | 2 |  |  |
| 2. | Klimatyzator Toshiba RAV-SM1106BTP-E / RAV-SM1104BTP-E pom. nr COM CENTRE – 2017r - szt. 1 Klimatyzator DAIKIN FBQ100/RR100 nr 2710584/1703390 – pom.35 sala szkoleniowa – 2007 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator DAIKIN RYN50/FTYN50 nr E011082/J015805 – siłownia – 2008 rok prod. - szt.1 Klimatyzator DAIKIN RKS71FV1B/FTKS71FV1B nr E006907/E006515 – pom. 13 centrala telefoniczna – 2009 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator DAIKIN RKS50/FTKS50 nr E004952/6604635 – COM CENTRE serwerownia – 2006 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator DAIKIN FHQ125BU/RR125BW nr E006774/170388 – pom. 14 serwerownia – 2007 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator DAIKIN FTKS 71BVMB nr E000977 pom. 14 - 2005 rok prod. serwerownia - szt. 1 Klimatyzator LG S36AW nr 802KAJP00020/801KACA00043 – pom. REPRO – 2009 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator MDV MOEA-48HFN1/MCD-48HRFN1 - poddasze sala konferencyjna IIp. - 2014 rok prod. - szt. 1 System wentylacji mechanicznej SYSTEMAIR – siłownia 2008/2011 rok prod. – kpl. 2 Klimatyzator MDV MUB 48HDN1 nr C101349220511520130004 – pom.09 serwerownia – 2012 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator MDV MUA – 24HRN1 nr C10124002161071913008 – siłownia – 2011 rok prod.- szt. 1 Klimatyzator Panasonic KTI E18NKL nr CS-E18NYEW – 2983401534, CU-E18NKE – 6512301051 – REPRO pom. 39 – 2012 rok prod. - kpl. 1 Klimatyzator MDV MUB-18-60 pom. nr 115 - szt. 2 Klimatyzator Toshiba Multi RAS-5M34S3AV-E nr RAS-B13N3KV2-E1, RAS-B22N3KV2-E1 pom. nr 4, 40 – 2016 rok prod. - szt. 2 Klimatyzator Toshiba RAV-SM806KRT-E nr 62500110 – pom. nr 11 – sala szkoleniowa – 2017 rok prod. - szt. 1 klimatyzator MDV MOEA 55HFN8RRDA serwerownia 012 nr 77820207023, 77820207024, 77820207025 *łączna cena za pozycję nr L.P. 2. | DWKP-W, ul. Łukasińskiego 33, 71-215 Szczecin, Bud.2 | 2 |  |  |
| 3. | Klimatyzator DAIKIN FHQ100/REQ100 nr E4901642/5500669, E001058/5500670 – kantyna – 2006 rok prod.- szt. 2 Centrala wentylacyjna VTS CLIMA CKV 3 P-0-0 - szt. 6 Centrala wentylacyjna VTS CLIMA CKV 6 P-0-0 - szt. 1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 3. | DWKP-W, ul. Łukasińskiego 33, 71-215 Szczecin, Bud.3 | 2 |  |  |
| 4. | Klimatyzator DAIKIN FTY18JV1B/REY18GV1B nr 2912555 – pom. 202 serwerownia GE – 2003 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator DAIKIN FVXS35/RXS35G2V1B9 nr C062736/J044893 – pom. 202 serwerownia GE – 2012 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator MDV MSR1 – 21HRN1 – QB8W nr C1013023500211224130044, C101302350111222130045 - serwerownia Danish Element – 2011 rok prod. - szt. 2 Klimatyzator MDV MSR1 – 12HRN1 – QC1nr C101343150211420150013, C101343150211420150179, C101343150211420150041 - Danish Element – 2011 rok prod. - szt. 3 Klimatyzator MDV MSR 23U-12H RDN1-QRC4W nr 20444704088 - Danish Element – 2013 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator DAIKIN RKS50J2V1B/FTXS50J2V1B nr J010231/J039117- Akwarium I p. GE, J008972/J001039, J008971/J041037, J041034 GE - Centrum Med. GE – 2012 rok prod. - szt. 4 Klimatyzator DAIKIN RKS25K2V1B/FTXS25K2V1B nr J060249, J051558, J051551, J051556, J060251 – 2012 rok prod. - szt. 5 Klimatyzator DAIKIN RKS35J2V1B/FTXS35J2V1B nr J157894, J157893, J156469 – 2012 rok prod. - szt. 3 Klimatyzator DAIKIN FTXS50J2V1B/RKS50J2V1B nr J041034 – 2012 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator MDV MS12F8-12HRDN1-C8 pom. nr 119 – serwerownia – 2015 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator DAIKIN FTYN25GXV1B/RYN25GXV1B nr K012664/K009786 – pomieszczenie 28 – 2008 rok prod.- szt. 1atyzator MIDEA - Danish Element - 2015 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator Toshiba RAV-SM806KRT-E nr 62500109, 662500111 – pom. Nr 12 3 kancelaria tajna– szt 2 kpl 1 Klimatyzator Samsung AR24HSFAWKNEU, kancelaria administracyjna pom.134– 2014 rok prod. - szt.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 4 | DWKP-W, ul. Łukasińskiego 33, 71-215 Szczecin, Bud.4 | 2 |  |  |
| 5. | Klimatyzator firmy MDV MS12F8-12HRDN1-C80 - serwerownia I p. - 2015 rok prod. - szt.1 Klimatyzator firmy MDV MS12F8-12HRDN1-C80 - serwerownia II p. - 2015 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator firmy MDV MSTCCV-18HRFN1-QRDOGW, Hall IIp. - 2015 rok prod. - szt. 2 Klimatyzator firmy MDV MUE24HRFNI, pom. nr 127 - 2015 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator firmy NDV M30D-27HFN1, pom. nr 126 - 2015 rok prod. - szt. 2 Klimatyzator firmy MDV, II p. - 2016 rok prod. - szt.2 Klimatyzator General AOY14LMCA pom. 4 kancelaria jawna – 1999 rok prod. - szt. 1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 5 | DWKP-W, ul. Łukasińskiego 33, 71-215 Szczecin, Bud.5 | 2 |  |  |
| 6. | Klimatyzator firmy DAIKIN FTXK50AV1BS/RXK50AV1B – pom. chłodni – 2016 rok prod. - szt. 1 Centrala wentylacyjna VTS CLIMA CKV – 6 - szt. 4 Centrala wentylacyjna VTS CLIMA CNWU – 4 - szt. 1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 6 | DWKP-W, ul. Łukasińskiego 33, 71-215 Szczecin, Bud.6 ( kuchnia) | 3 |  |  |
| 7. | Klimatyzator firmy MDV MSC – 18HRD N1, nr SDE271014 – serwerownia I p. – 2009 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator Multi firmy LG LM – 4460H2T - siłownia I p. – 2001 rok prod. - szt. 2 Klimatyzator firmy NOVUS UC 18 CSVH - pom. I p. - pomieszczenie dyżurnego hali – 2001 rok prod. - szt. 1 Centrala wentylacyjna VTS CLIMA SV-DC-2 - szt. 2 Centrala wentylacyjna VBW SKN – 6-L-400 - szt. 2 Centrala wentylacyjna VBW AKN 3-1100-AP - szt. 1 Centrala wentylacyjna VBW SKN 2-800-3-1 - szt. 1 Agregat wody lodowej BCROE SH - szt. 1 Agregat skraplający DFC218R-703-40-1- szt. 1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 7 | DWKP-W, ul. Łukasińskiego 33, 71-215 Szczecin, Bud.8(hala Sportowa) | 3 |  |  |
| 8. | Centrala wentylacyjna GOLD RX – GOLD -20-C-1-2-1-1, nr G203501 – wentylatornia parter – 2010 rok prod.- szt. 1 Centrala wentylacyjna GOLD RX – GOLD -08-C-1-2-2-1, nr G083290 – wentylatornia parter – 2010 rok prod. - szt. 1 Centrala wentylacyjna GOLD SD – GOLD -04-C-1-1-SD, G04SD0191 – pom. prysznic parter, G04SD0190 – zaplecze kafeterii parter, G04SD0192 – zaplecze sala konferencyjna I p. – 2010 rok prod. - szt. 3 Centrala klimatyzacyjna RHOSS EVOLUTION – Agregat. wody lodowej - nr RHC2Y0090G270001 – 2010 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator Split DAIKIN FTYN25GXV1B - szt. 1 Skraplacz typu Inverter DAIKIN ERQ125A7W1B – 2008r - szt. 1 Skraplacz typu Inverter DAIKIN ERQ100A7W1B – 2008r - szt. 1 Klimatyzator DAIKIN RZQ200C7Y1B/FCQ100C8VEB, nr A182305010229, A268892003325 – hol – 2010 rok prod. - szt. 2 System MULTI SMKS90E2V3B agregat zewn., nr J001316 - pomieszczenia tłumaczy – 2010 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator DAIKIN FTXS20G2V1B, nr J283955, J312356, J312357, J312358 – 2010 rok prod. - szt. 4 Klimatyzator DAIKIN FTXS25G2V1B, nr J420840 – 2010 rok prod. - szt. 1 System klimatyzacji VRV III, Klimatyzator DAIKINFXAQ20PV1, nr E029864 - pok.17, E032600 - pok.3, E032616 - pok. 14, E029869 - pok. 106, E029868 - pok. 16, E032607 - pok. 105, E032601 - pok. 10, E032604 - pok. 104, E032598 - pok. 9, E032605 - pok.108, E029857 - pok. 8, E032608 - pok. 109, E032612 - pok. 7, E032603 - pok.112, E030212 - pok. 6, E032609 - pok.113, E031784 - pok. 5, E032602 - pok.114, E032866 - pok. 4, E032611 - pok. 107 - 2011 rok prod. - szt. 20 Klimatyzator DAIKIN FXAQ25PV1, nr E018553 - pok. 15, E018525 - pok. 11 - szt. 2 Klimatyzator DAIKIN FXAQ32PV1 nr E011984 - pok. 12, - szt. 1 Klimatyzator DAIKIN FXAQ40PV1 nr E005868 - pok. 110, E005826 - pok. 103, E005829 - pok.111 - szt. 3 Agregat zewn. DAIKIN VRV III RXYQ12P7W1B, nr 7123549; 7123553 - szt. 2 Klimatyzator MDV MSY-09HRDN1-QC2 – Dyżurka, nr ERX 100A9V1B A2042300327X – 2013 rok prod. - szt. 1 Klimatyzator DAIKIN FTKS60F2V1B/RKS60F2V1B, nr J010694-E007883 - szt.1 Klimatyzator DAIKIN FTX35KV1B/RX35K2V1B, pom. nr 024 – 2015 rok prod. - szt.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 8 | DWKP-W, ul. Łukasińskiego 33, 71-215 Szczecin, Bud.38 | 2 |  |  |
| 1 | Centrala klimatyzacyjna VTS Clima kanałowe typ CV-P1-P/HW o mocy 2 kW rok wbudowania 2002nr fab.0687 wraz z automatyką AN-HW– 1 szt. (I piętro) Centrala klimatyzacyjna VTS Clima nawiewne typ CV-A3PN10A/ o mocy 3 kW wraz z automatyką AN-1R nr fab. 23252A,23250Arok wbudowania 2001 -2 szt. (poddasze) urządzenia towarzyszące, armatura zaworowa, urządzenia AKPiA – zgodnie z dokumentacją Klimatyzator SPLIT AQHG-18LALL jednostka wewnętrzna nr fab. T000472 /T000450/T 000471/T000527 kpl.4 rok budowy 2013 (magazyn żywnościowy ) Wentylator dachowy DVS 450E4 kpl.1 Wentylator dachowy TFDX 355-4 kpl.1 Wentylator dachowy TFDX 315-4 Wentylator dachowy WDEX 315 Wentylator dachowy DHS 500DV Wentylator dachowy MUB 062 630D4 *łączna cena za pozycję nr L.P. 1 | Jednostka Wojskowa 1749 Choszczno ul. Drawieńska 42 budynek nr 6 kuchnia | 3 |  |  |
| 2. | Rekuperator PRANA200G rok wbudowania 2017 (i piętro) *łączna cena za pozycję nr L.P. 2 | Jednostka Wojskowa 1749 Choszczno ul. Drawieńska 42 budynek nr 1 (sztab) | 2 |  |  |
| 3 | klimatyzator ścienny typ.LG o mocy 7,5 kW rok wbudowania 2011 kpl.1 wentylator dachowy z łażni typ. WD 20 230V,Ns 0,3kW *łączna cena za pozycję nr L.P. 3 | Jednostka Wojskowa 1749 Choszczno ul. Drawieńska 42 budynek nr 2 GWŁ | 2 |  |  |
| 4 | wentylator dachowy z łażni typ. RUFINO B-20C 230V,Ns 0,37kW *łączna cena za pozycję nr L.P. 4 | Jednostka Wojskowa 1749 Choszczno ul. Drawieńska 42 budynek nr 3 | 2 |  |  |
| 5 | wentylator dachowy z łażni typ. WD 25 230V,Ns 0,6kW *łączna cena za pozycję nr L.P. 5 | Jednostka Wojskowa 1749 Choszczno ul. Drawieńska 42 budynek nr 4 | 2 |  |  |
| 6. | Bębnowy odsysacz spalin ALAN-U/C-12, WENTYLATOR FA-8-3 kpl.3 Bębnowy odsysacz spalin ALAN-U/C-12HD, WENTYLATOR FA-8-3 kpl.1 System GAZEX kpl.1 Centrala nawiewno wywiewna cN1W1 wewnętrzna, stojąca, z wymiennikiem obrotowym, z nagrzewnicą wodną JUWENT CSK-15-S-W-L/1-6/1-6/O/V kpl.1 Centrala nawiewno wywiewna cN2W2 wewnętrzna, jednostka podwieszana, z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną KOMFOVENT Domekt-CF-500-2.5-F-EC kpl.2 Wentylator W4 JUWENT WDVS-EX-40-DK kpl.1 Wentylator W5 JUWENT WDJV-22,5 kpl.1 Wentylator W6 JUWENT WDV-35-AC/4J kpl.1 Wentylator W7 JUWENT WDV-63-AC/4T kpl.1 urządzenia towarzyszące, automatyki, armatura zaworowa, urządzenia AKPiA – zgodnie z dokumentacją producenta urządzenia wbudowane w 2016r. i objęte są gwarancją *łączna cena za pozycję nr L.P. 6 | Jednostka Wojskowa 1749 Choszczno ul. Drawieńska 42 budynek nr 15 warsztat | 2 |  |  |
| 7. | wentylator Venture Industrial RF/4 -160 kpl. 1 wentylator Venture Industrial RF/2 -160H kpl. 1 wentylator Venture Industrial RF/4 -250 kpl. 1 wentylator Venture Industrial RF/4 -230 kpl. 1 tablica rozdzielcza zasilająca kpl.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 7 | Jednostka Wojskowa 1749 Choszczno ul. Drawieńska 42 budynek nr 23 | 2 |  |  |
| 8. | osuszacze dynamiczne DOS -30 kpl.1 osuszacze dynamiczne DOS -21A kpl.2 urządzenia towarzyszące, automatyki, aparatura zaworowa, urządzenia AKP iA *łączna cena za pozycję nr L.P. 8 | Jednostka Wojskowa 1749 Choszczno ul. Drawieńska 42 budynek nr 11 garaż | 2 |  |  |
| 9. | Rekuperator PRANA 200G szt. 3 rok budowy 12.2018 gwarancja 12.2023 nr seryjny: 93137997 93138006 93138007 *łączna cena za pozycję nr L.P. 9 | Jednostka Wojskowa 1749 Choszczno ul. Drawieńska 42 budynek nr 3 szkoleniowy -umywalnia | 1 |  |  |
| 10. | Centrala klimatyzacyjna podwieszana „SPS” -1 kpl. Typ: SPS-ECOBOX-H-4 P-A-NE-PP Nr urządzenia: C53228 / 20 Nr rozdzielnicy R 27195 / 20 Wydajność: 1300,0 m3/h Rok wbudowania: 2020 Moc: 6,7 kW Nagrzewnica elektryczna o mocy: 4,5 kW Filtr wstępny: FP-385x310x25-M5 *łączna cena za pozycję nr L.P. 10 | Jednostka Wojskowa 1749 Choszczno ul. Drawieńska 42 budynek nr 15 warsztat | 2 |  |  |
| 11. | Osuszacz dynamiczny Typ: DOS – 70; Rok budowy 1999, Wydajność: 750 m3 / h Urządzenia towarzyszące, automatyki 1 kpl. *łączna cena za pozycję nr L.P. 11 | Jednostka Wojskowa 4224 Drawno ul. Kaliska 1 budynek nr 101 magazyn | 2 |  |  |
| 12. | Osuszacz dynamiczny Typ: DOS – 01; Rok budowy 2004 Wydajność: 60 m3 / h Urządzenia towarzyszące, automatyki 1 kpl. *łączna cena za pozycję nr L.P. 12 | Jednostka Wojskowa 4224 Drawno ul. Kaliska 1 budynek nr 20 magazyn | 2 |  |  |
| 13. | Wentylacja mechaniczna Dyfuzor nawiewny VST 160 mm Dyfuzor wywiewny VEF 160 mm Nagrzewnica elektryczna CB 200-3.0 Wentylator RVK 200E2 – L1Ex Filtr kasetowy FGR 200 1 kpl. *łączna cena za pozycję nr L.P. 13 | Wojskowa 4224 Drawno ul. Kaliska 1 budynek nr 36 magazyn | 2 |  |  |
| 14 | Klimatyzator (zewn/wewn) FUJITSU AOYG 18LFC nr fabr. E107535 o mocy 5,2 kW rok wbudowania 2018. *łączna cena za pozycję nr L.P. 14 | Wojskowa 4224 Drawno ul. Kaliska 1 budynek nr 11 wartownia | 2 |  |  |
| 15 | Klimatyzator (zewn/wewn ) FUJITSU AOYG 12LMCE nr f. E017150 o mocy 3,4 kW rok wbudowania 2018 *łączna cena za pozycję nr L.P. 15 | Wojskowa 4224 Drawno ul. Kaliska 1 budynek nr 11 wartownia | 2 |  |  |
| 16 | Klimatyzator (zewn/wewn ) LG E12EM.UA3 nr f. USUW126H4A1 o mocy 3,8 kW rok wbudowania 2016 *łączna cena za pozycję nr L.P. 16 | Wojskowa 4224 Drawno ul. Kaliska 1 budynek nr 1 biurowo-sztabowy | 2 |  |  |
| 1 | centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym(nagrzewnica wodnaH1): CV-A-3-P/X-266A/1-7 szt.1 nr fab.29409 CV-3-L/X-266a/1-7 szt.1 nr fab 2940 8 Rok budowy 2003/2004 Kanałowe urządzenia grzewczo-wentylacyjne( nagrzewnica wodna): CV-P1-P/HWD nr fabryczny 01187 szt.1 CV-P1-P/HWD nr fabryczny 00894 szt.1 CV-P1-P/HWD nr fabryczny 00893 szt.1 Rok budowy 2003/2004 Kanałowy zestaw wywiewnych CV-P1/V kpl.1 rok budowy 2003/2004 Wentylatory Kanałowe(rok budowy 2003/2004 TD -1300/250LF szt 3 TD 1000/250 LF szt.1 TD 800/200 NLF szt.1 urządzenia towarzyszące, armatura zaworowa, urządzenia AKPiA – zgodnie z dokumentacją *łączna cena za pozycję nr L.P. 1 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 52 budynek nr 5 kuchnia | 3 |  |  |
| 2 | centrala nawiewno -wyciągowa VTS Clima z nagrzewnicą eletr. typ NEKV szt.1 aparat wyciągowy OSKARN/3-160 nr fabryczny 326 szt.1 wentylatory wyciągowe kpl.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 2 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 52 budynek 7 PSO warsztat | 2 |  |  |
| 3 | Centrala nawiewno wywiewna mechaniczna z nagrzewnicą elektryczną składająca się: - rozdzielnica sterująca typ RZSU-N-1B-p1L - kanały z blachy OC wentylatory : - wyciągowe EDM szt.3 - dachowy WV PB16 szt.1 - kanałowy TD 800/2000 szt.1 Rok budowy 2000/2001 *łączna cena za pozycję nr L.P. 3 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 39 budynek 22 hala sportowa | 4 |  |  |
| 4 | Centrala klimatyzacyjna typ VX 700E (z odzyskiem ciepła) składająca się: nagrzewnica elektryczna typ CB 200-2,1 230 V/1 –szt.1 panel sterujący typ CE –szt.1 anemostaty wywiewne fi100 -125 szt.6 kanały spiro fi100-125 regulator temp. Pulser szt1 Wentylator kanałowy K-100 szt.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 4 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 39 budynek nr 6 pomieszczenie łaźni | 3 |  |  |
| 5 | 1. Klimatyzator Gree Lomo Luxury Plus - jednostka wewnętrzna typ GWH18QD-K6DNB2D/I nr ser. 4M96510001449 - jednostka zewnętrzna typ GWH18QD-K6DNA1D/0 nr ser. 4M52310017135 2. Klimatyzator LG - jednostka wewnętrzna: S18AHP-ESNH1865SM2 nr ser: 209TKYU000490 *łączna cena za pozycję nr L.P. 5 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 39 budynek nr 3 oficer dyżurny | 2 |  |  |
| 6 | Wentylator typ RF/4 -315 Venture Industries kpl.5 Wentylator typ RF/4 -3555 Venture Industries kpl 2 Wentylator typ RF/4 -355T Venture Industries kpl 2 Wentylator ścienny KEF/4=250/114 z regulatorem obr. REB kpl.1 Bębnowy odsysacz spalin typ ALAN –U/C Klimawent kpl.3 Odciąg spalin ERGO –I/Z-4 z wentylatorem WP-5-E-3 kpl.2 System detekcji gazu z czujką ADR -20R kpl.3 *łączna cena za pozycję nr L.P. 6 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 39 budynek nr12 | 2 |  |  |
| 7 | Centrala nawiewno-wywiewna z automatyką i nagrzewnicą elektryczną Ventus typ VS 21-R-S/H/S nr fabryczny 811007202100344 kpl.t.1 Wentylator dachowy DVS 225EZ szt.2 Wentylator dachowy TFER 160 szt.8 Wentylator osiowy DECOR 300 szt.10 *łączna cena za pozycję nr L.P. 7 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 52 budynek nr1 | 2 |  |  |
| 8 | centrala rekuperacyjna RENOVENT HR 4/0RB 300E z wymiennikiem krzyżowym nr fab. 022518,022519,022520,022521,022522 kpl.5 Wentylator osiowy bf 150 13 szt *łączna cena za pozycję nr L.P. 8 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 52 budynek nr 2 | 2 |  |  |
| 9 | Klimatyzator DAIKIN typ FTXS71GV1B Nr E021697 jed .wew. rok bud.2013 Klimatyzator DAIKIN typ RXS71FAV!B9 Nr E003305 jed. zew. rok bud. 2013 *łączna cena za pozycję nr L.P. 9 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 52 budynek nr 3(RWŁ) | 2 |  |  |
| 10 | centrala naw.wyw.typVUT 600PEECLA11 nr 092016/83/83 szt.1 Panel sterującytypPU SENS 01 szt.1 Anomostaty fi100-125 21szt. kanły spiro fi 100-200 41,6 mb Wentylator kanałowy K100M szt1 Czerpnia ścienna powietrza 1 szt.1 Rok wbudowania 2016 *łączna cena za pozycję nr L.P. 10 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 52 budynek nr 4 | 2 |  |  |
| 11 | Centrala nawiewno –wywiewna VX 700 E z automatyką nagrzewnicą elektryczną typ CB 200- 2,1 230V/1 kpl.1. panel sterujący typ CE –szt.1 anemostaty wywiewne fi100 -125 szt.6 kanały spiro fi100-125 regulator temp. Pulser szt1 Wentylator kanałowy K-100 szt.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 11 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 39 budynek nr4 łaźnia | 3 |  |  |
| 12 | centrala rekuperacyjna mistral 400 kpl1 Wentylator dachowy Systemair TFER 315 M kpl.2 Wentylator kanałowy Systemair BF 150 kpl.1 Wentylator promieniowy MURO fi 100 kpl.2 Aparat grzewczo-wentylacyjny VOLCANO VR2 kpl.3 *łączna cena za pozycję nr L.P. 12 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 52 budynek nr10 | 2 |  |  |
| 13 | elektryczna nagrzewnica kanałowa powietrza HCD 12kW 2szt. Wentylator dachowy DAExC-315 3szt Wentylator dachowy BULLET-315-N szt.1 *łączna cena za pozycję nr L.P. 13 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 52 budynek nr11 | 2 |  |  |
| 14 | Osuszacze szt. 3 Budynek nr 9 o numerach 16/E-1/102 i 17/E-1/02 Budynek nr 10 15/E-1/02 *łączna cena za pozycję nr L.P. 14 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 39 budynek nr 9 i 10 | 2 |  |  |
| 15 | sterownik VTS centrali CV-a-3-L/X-266/1/7 nr fab.29408 Bud nr 5 *łączna cena za pozycję nr L.P. 15 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 52, Bud nr 5 | 1 |  |  |
| 16 | przewód odsysacza spalin fi160 Bud nr 11 *łączna cena za pozycję nr L.P. 16 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 39, Bud nr11 | 1 |  |  |
| 17 | wentylator EDM 160 Bud nr 22 *łączna cena za pozycję nr L.P. 17 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 52, Bud nr 22 | 1 |  |  |
| 18. | Klimatyzator HAIER typ AS50TDBHRA/1U50JEFFRA - jednostka wewnętrzna nr ser: AAA6T2E0900N5J210021 - jednostka zewnętrzna nr ser: AAA8M1E0900N1J3M0028 Klimatyzator HAIER typ AS50TDBHRA/1U50JEFFRA - jednostka wewnętrzna nr ser: AAA6T2E0900N5J3G0075 - jednostka zewnętrzna nr ser: AAA8M1E0900N2J220008 Wbudowane w 2018r *łączna cena za pozycję nr L.P. 18 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 52, budynek nr 5 kuchnia | 2 |  |  |
| 19. | Klimatyzatory ścienne Split – 2 szt. - nr fabr: 4133680000561 - nr fabr: 4133680000558 *łączna cena za pozycję nr L.P. 19 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 39, budynek nr 26 | 2 |  |  |
| 20. | Klimatyzator HAIER typ: AS68TADHRA-CL - jednostka wewnętrzna nr ser: AAA6V9E0900N5JCU0436 - jednostka zewnętrzna nr ser: AAA8LAE0900N1JCS0294 Klimatyzator HAIER typ: AS35TABHRA/1U35BEFFRA - jednostka wewnętrzna nr ser: AAA6Y7E0900N4JJP0330 - jednostka zewnętrzna nr ser: AAA8G1E0900N1J5P0030 Wbudowane w 2019r *łączna cena za pozycję nr L.P. 20 | Jednostka Wojskowa Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa 39, budynek nr 66 kapelania | 2 |  |  |
| RAZEM BRUTTO ZŁ |  |

…………………………………………………

(podpis(y) osoby(ób) uprawnionych do

reprezentacji wykonawcy).