Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI-Z.26.27.2024                                                                          Załącznik nr 1.21 do Formularza oferty

Część 21.   Sprzęt bezpieczny

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaniula bezpieczna z samo domykającym się korkiem portu do wstrzyknięć, wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły. Pakowane pojedynczo. Rozmiar: 0,9mm - 22G dł. 25 mm , 1,1mm – 20G dł. 32 mm , 1,3mm - 18G dł. 45mm, 1,5mm – 17G dł. 45 mm , 1,8mm – 16 G dł. 45 mm. Możliwość wyboru rozmiaru przez Zamawiającego. | szt. | 500 | ………….. | ……………… | ………… | …………………. |  |
| 2. | Igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki, aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, zapewniające szczelne połączenie ze strzykawką, nasadka igły integralnie połączona z osłoną bez możliwości odłączenia. Rozmiar : 0,3 x 12,5 mm, 0,4 x 16 mm, 0,5 x 25 mm, 0,6 x 25 mm, 0,7 x 38 mm, 0,8 x 50 mm. Możliwość wyboru rozmiaru przez Zamawiającego. | szt. | 2 500 | ………….. | ……………… | ………… | …………………. |  |
| 3. | Ostrza bezpieczne; system bezdotykowego zakładania i zdejmowania ostrzy zamkniętych w specjalnej osłonce. Ostrze ze stali nierdzewnej, opakowanie 50 sztuk. Rozmiar: 10, 11, 15, 20, 21, 22. Możliwość wyboru rozmiaru przez Zamawiającego. | 1 op. = 50 szt. | 10 | ………….. | ……………… | ………… | …………………. |  |
| 4. | Igła bezpieczna do pobierania krwi 21g, 0,18 x 19 mm. Jednorazowa, sterylna igła motylkowa służąca do pobierania krwi lub krótkotrwałej infuzji dożylnej. Możliwość aktywowania mechanizmu bezpieczeństwa bezzwłocznie po pobraniu krwi. | 1 op. = 50 szt. | 20 | ………….. | ……………… | ………… | …………………. |  |
| I. | RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  |  |  | …………..….. | .……… | …………….… |  |
| II. | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO (50% wartości zamówienia podstawowego) |  |  |  | …………..….. | .……… | …………….… |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I OPCJONALNEGO (poz.I + poz.II) |  |  |  |  | …………..….. | .……… | …………….… |  |

Uwaga:  Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część,  wartości netto, VAT oraz brutto zamówienia podstawowego oraz łączne wartości zamówienia podstawowego i opcjonalnego należy przenieść do Formularza oferty  (pkt 4,  Część 21)

........................... dnia ....................