Poddębice, dnia 05.08.2021 r.

PRI.7011.2.2021

**Zapytanie ofertowe**

**I.**  **ZAMAWIAJĄCY:**

Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach,

99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16

tel. 043 678 78 60, faks 043 678 27 01, e- mail: [zamowienia\_publiczne@poddebicki.pl](mailto:zamowienia_publiczne@poddebicki.pl)

Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Poddębickiego dalej „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na:

**CZĘŚĆ 1 - Wykonanie robót remontowo-budowlanych w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach w ramach zadania pn. „Modernizacja hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach – II etap”.**

**CZĘŚĆ 2 – Dostawa oraz montaż folii przeciwsłonecznej szyb w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach w ramach zadania pn. „Modernizacja hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach – II etap”.**

**CZĘŚĆ 3 - Dostawa oraz montaż systemów otwierania okien w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach w ramach zadania pn. „Modernizacja hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach – II etap”.**

**II.**  **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**1. Kody CPV**

**CZĘŚĆ 1**

**⦁ Główny kod CPV:**

**- 45000000-7** Roboty budowlane

**⦁ Dodatkowe kody CPV:**

**- 45442100-8** Roboty malarskie

- **45442180-2** Powtórne malowanie

- **45453000-7** Roboty remontowe i renowacyjne

- **44810000-1** Farby

**CZĘŚĆ 2**

**⦁ Główny kod CPV:**

**- 44174000-0 Folia**

**⦁ Dodatkowe kody CPV:**

**-45442000-7** Nakładanie powierzchni kryjących

**CZĘŚĆ 3**

**⦁ Główny kod CPV:**

**- 42132110-7** Elektryczne siłowniki zaworowe

**⦁ Dodatkowe kody CPV:**

**- 45350000-5** Instalacje mechaniczne

**2. Zakres rzeczowy części obejmuje w szczególności:**

**CZĘŚĆ 1**

1) Roboty remontowo-budowlane polegające na:

⦁ uzupełnieniu drobnych ubytków tynków z gruntowaniem i dwukrotnym malowaniem ścian hali sportowej (łączna powierzchnia ścian ok: 760,00 m2);

⦁ demontażu boazerii znajdującej się na słupach konstrukcji nośnej hali (14 szt. słupów) o wym. 0,5m x 0,3m x 0,5 m wys. 2,5 – 10 szt. oraz 0,5m x 0,3 m wys. 2,5 m – 4 szt.;

⦁ zakupie i montażu zabezpieczenia słupów konstrukcji nośnej hali (14 szt. słupów) o wym. 0,5m x 0,3m x 0,5 m wys. 2,5–10 szt. oraz 0,5m x 0,3 m wys. 2,5 m–4 szt.;

⦁ zabezpieczeniu/zabudowa instalacji c.o.;

⦁ zabezpieczeniu terenu robót budowlanych, zabezpieczenie podłogi, drzwi i futryn;

⦁ zakupie materiałów z wniesieniem;

⦁ demontażu i ponownym montażu 10 sztuk drabinek gimnastycznych;

⦁ demontażu i ponownym montażu listew przyściennych;

⦁ wywozie śmieci i pozostałości po remoncie.

2) Prace remontowe należy wykonać zgodnie z przepisami ppoż., bhp i zgodnie ze sztuką budowlaną.

**CZĘŚĆ 2**

1) Dostawę oraz montaż folii przeciwsłonecznej (termoizolacyjnej) certyfikowanej, wewnętrznej na południowej stronie hali sportowej (12 sekcji) R-20 Silver lub równoważnej.

2) Wymiary szyb przeznaczonych do montażu folii:

⦁ 85,5 cm x 108 cm – 132 szt.

⦁ 75,5 cm x 98 cm – 12 szt.

3) Prace montażowe należy wykonać zgodnie z przepisami ppoż., bhp i zgodnie ze sztuką budowlaną.

4) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym certyfikatów na folię oraz gwarancji jakości.

**UWAGA**

Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca sam zwymiarował wszystkie szyby przeznaczone do montażu folii przeciwsłonecznych.

**CZĘŚĆ 3**

1) Dostawę oraz montaż 12 systemów otwierania okien w hali sportowej (siłowników łańcuchowych) certyfikowanych, wewnętrznych;

2) Prace montażowe należy wykonać zgodnie z przepisami ppoż., bhp i zgodnie ze sztuką budowlaną.

3) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym certyfikatów na siłowników oraz gwarancji jakości.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać na jedną, dwie lub trzy części.

5. **Zamawiający zaleca**, aby przed sporządzeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty – od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1500.

**6. Środki na planowaną inwestycję pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dotacji celowej w ramach programu „Infrastruktura sportowa plus”**

**III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

**CZĘŚĆ 1**

do 10 tygodni od dnia podpisania umowy, minimalny wymagany okres gwarancji / rękojmi to 36 miesięcy wymagany przez Zamawiającego.

**CZĘŚĆ 2**

do 10 tygodni od dnia podpisania umowy, minimalny okres gwarancji / rękojmi to 60 miesiące wymagany przez Zamawiającego.

**CZĘŚĆ 3**

do 10 tygodni od dnia podpisania umowy, minimalny okres gwarancji / rękojmi to 24 miesiące wymagany przez Zamawiającego.

**IV. TERMIN PŁATNOŚCI:**

Warunki płatności – przelew z rachunku Zamawiającego, w terminie **do 30 dni od daty**

**dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury**, po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

**V. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO** **POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest:

* Jolanta Wójcik - Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Inwestycji, Zamówień Publicznych I Promocji Powiatu. tel. 43 678 78 60
* Łukasz Drewniak, Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji Powiatu. tel. 43 678 78 44
* - za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/pn/poddebicki

-drogą elektroniczną: e-mail: [zamowienia\_publiczne@poddebicki.pl](mailto:zamówienia_publiczne@poddebicki.pl);

**VI.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ:**

1. Wypełniony formularz ofertowy/oferta cenowa (**załącznik nr 1a, 1b, 1c – w zależności na jaką część składa ofertę**), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. CEDIG lub KRS

3. Klauzulę informacyjną RODO – załącznik nr 3

**VII. KRYTERIA OCENY OFERT dla wszystkich części:**

**Cena – 100%** - najniższa cena

1. Ocenie będzie poddana oferta która spełnia warunki Zamawiającego.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wartość oferty należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną spełniająca warunki postawione przez

Zamawiającego.

**VIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ**

Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć:

-    za pośrednictwem platformy zakupowej, <https://platformazakupowa.pl/pn/poddebicki>

lub

-    w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, kancelaria – parter (z dopiskiem: oferta cenowa – hala LO Poddębice – II etap –) część …………

**Termin składania ofert ustala się do dnia 13.08.2021 r. do godziny 10.00**

**IX. INFORMACJE DODATKOWE**

1.  Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.

3.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się  
o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.

5. Zamawiający zawrze odrębne umowy z wybranymi Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy na poszczególne części, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert dla danej części, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. W przypadku zbieżności cen Zamawiający wezwie oferentów, którzy podali taką samą cenę w ofercie cenowej na realizację przedmiotowego zadania do złożenia dodatkowej oferty cenowej. Jednocześnie zastrzega się, że oferent w dodatkowej ofercie cenowej nie może przedstawić ceny wyższej niż zaproponowanej w pierwszej ofercie cenowej.

8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

9. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze rozeznanie bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.

10. Zamawiający zastrzega, iż postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji złożonych ofert.

**Załączniki:**

- formularz oferty/oferta cenowa – załącznik nr 1a, 1b, 1c;

- projekt umowy – załącznik nr 2a, 2b, 2c;

- klauzula informacyjna – załącznik nr 3;

- zdjęcia poglądowe hali sportowej – załącznik nr 4.