Warszawa 09.08.2022

WCh.261.110.2022.AWN

**Informacja o wnioskach dot. wyjaśnienia SWZ**

**Zamawiający:** Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1

**Nr postępowania:** WCh.260.11.2022

**Nazwa postępowania:**  Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy na podst. art. 275 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udzielił wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Dotyczy pozycji:

**2.93**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fiolki o poniższych parametrach:

Wykonane ze szkła borokrzemianowego o klasie hydrolityczności 1. Z płaskim dnem i gwintem na nakrętkę z septą. Idealne do autosamplera. Poj. nominalna 2 ml., poj 1,5 ml, Wys. 32 mm, **Ø 11,6** mm,Gwint 8 mm.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o poniższych parametrach:



**Odpowiedź na pytanie 2**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 3**

**2.121**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na probówki: Poj. 14 ml; Ø zewn. 16 mm; wys. 100 mm; grubość ścianki 0,8 mm lub 0,9 mm.

**Odpowiedź na pytanie 3**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4**

**2.122**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki :Poj. 25 ml; Ø zewn. 16 mm; wys. 160 mm; grubość ścianki 0,8 mm lub 0,9 mm

**Odpowiedź na pytanie 4**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5**

**2.148**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na leje do proszków o poniższych parametrach: Wys. . 94 mm lub 92 mm; Ø wewn. na górze 100 mm; Ø wewn. na dole 23 mm lub 24 mm.

**Odpowiedź na pytanie 5**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 6**

**2.211-2.214**

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na korki wykonane z HDPE?

**Odpowiedź na pytanie 6**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 7**

2.251

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na mieszadełka o wymiarach: Ø 15 mm; dł. 30 mm?

**Odpowiedź na pytanie 7**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 8**

2.276

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na mieszadełka o wymiarach: Ø 15 mm; dł. 35 mm?

**Odpowiedź na pytanie 8**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 9**

2.323- 2.324

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Pipety Pasteura Ø końcówki 1,5 mm? Wszystkie pozostałe parametry bez zmiany.

**Odpowiedź na pytanie 9**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 10**

**2.229-2.230**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów o poniższych parametrach:

Filtry strzykawkowe PTFE (Politetrafluoroetylen), CHROMAFIL

Filtry strzykawkowe CHROMAFIL® służą do filtracji zawiesin. Certyfikat przydatności do przygotowania próbek do HPLC dostępny on-line

Obudowa polipropylenowa:

Większa odporność w porównaniu z obudowami akrylowymi lub polistyrenowymi

Obudowa spawana ultradźwiękowo a nie klejona:

Brak ryzyka ekstrakcji składników kleju. Możliwa filtracja w obu kierunkach, ciecz nie może ominąć membrany

Złącze wejściowe "Luer-Lock":

Bezpieczne złącze umożliwiające pracę w wyższym ciśnieniu

Złącze wyjściowe "Luer":

Standardowe złącze Luer dla filtrów o śred. 3 mm i 25 mm, w przypadku membran o śred. 15 mm "minispike Luer"

Deflektor:

Strumień cieczy jest rozdzielany i prowadzony tak aby nie uderzał bezpośrednio w membranę, chroniąc ją przed uszkodzeniem.

Element podający ciecz na membranę w kształcie gwiazdy:

Ciecz jest równomiernie rozprowadzana na całej powierzchni membrany. Skutkuje to lepszym wykorzystaniem powierzchni i dużą wydajnością przepływu, a filtr zapycha się wolniej.

Oznaczenia kolorowe:

Górna strona filtrów o śred. porów 0,2 μm jest żółta, a filtrów o śred. 0,45 μm bezbarwna. Różne typy membran są oznaczane różnymi kolorami.

Mała objętość martwa:

Ok. 80 μl dla filtrów o śred. 25 mm

Specyfikacja:

Obudowa membrany jest wykonana z polipropylenu (PP). Ten materiał jest bardzo odporny chemicznie wobec większości rozpuszczalników oraz zawiera bardzo małą ilość ekstrahowalnych substancji. Daje to możliwość używania go z prawie wszystkimi rozpuszczalnikami, kwasami i zasadami. Specjalnie pogrubiona krawędź obudowy jest idealna przy używaniu filtrów w automatach laboratoryjnych (np. Benchmate™). Filtr wlotowy i wylotowy może być podłączony do kolumienek CHROMABOND® przy selektywnym przygotowywaniu próbek za pomocą specjalnego adaptera. Wszystkie filtry mogą być sterylizowane w autoklawie w +121 °C przy nadciśnieniu 1,1 bara przez 30 minut.

****

****

****

**Odpowiedź na pytanie 10**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 11**

2.436

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na beczki o poniższych parametrach:

Ø 198 mm, Ø szyjki wewn. 136 mm poj. 6 litrów lub 6,4 litra; wys. 263 lub 266 mm

**Odpowiedź na pytanie 11**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostawe w Czesci 1 pozycji 1.35 pojemnika w kolorze niebieskim? Na stan

naszej najlepszej wiedzy wyspecyfikowane pojemniki sa dostepne tylko w kolorze niebieskim. Jesli nie

prosimy o wykreslenie tej pozycji lub wskazanie dostepnego produktu który spełnia wymogi Zamawiajacego.

**Odpowiedź na pytanie 12**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w związku z brakiem dostępności na rynku pojemników chłodzących w kolorze zielonych **zmienia Załącznik nr 1 dla Zadania nr 1 poprzez wykreślenie w poz. 1.35.**

**Ponadto zmienia:**

**1) termin składania oferta na dzień 12.08.2022r. na godz. 8.00**

**2) termin otwarcia ofert na dzień 12.08.2022r. na godz. 8.15**

**3) termin związania ofertą do dnia 10.09.2022r.**

**Pytanie 13**

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostawe w Czesci 1 poz. 1.45 termometru o załaczonej specyfikacji?

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Odpowiedź na pytanie 13**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostawe w Czesci 1 poz. 1.48 pH-metru o załaczonej specyfikacji?

**Odpowiedź na pytanie 14**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Części 1 pozycji 1.12 podnośnika o wymiarach 60-275 mm?

**Odpowiedź na pytanie 15**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie zaoferowania innego asortymentu niż opisany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Podpis w oryginale

Dziekan

Wydziału Chemicznego

(-) prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek