|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 31 stycznia 2022r**

**ZP/220/08/22**

**Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa zastawek biologicznych”**

**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

Czy w zadaniu nr 1: Zastawka biologiczna aortalna i mitralna, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy zastawki serca posiadającej stent wykonany z tytanu, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?.

Odpowiedź

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

 ***Z poważaniem***

 ***Dyrektor SPSK-2***

***/podpis w oryginale/***

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***