## Arkusz1
Załącznik nr 2
Formularz Cenowy
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Cienkie szkiełka do elektroforezy - krótka płytka do systemu Mini-PROTEAN Tetra i komory odlewniczej Mini-PROTEAN 3 Multi-Casting, opak. 5 szt.; zgodny z nr kat. 1653308 lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Trans-Blot Turbo RTA Transfer Kit, LF PVDF - gotowy do montażu zestaw do transferu zawiera 40 miniaturowych membran LF PVDF o średnicy 0,45 µm (7 x 8,5 cm), 80 stosów transferowych, 1 l buforu transferowego 5x oraz 2 tacki żelowe do zwilżania i równoważenia membran i stosów transferowych; zgodny z nr kat. 1704274 lub równoważny | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Goat Anti-Rabbit IgG (H + L)-HRP Conjugate - koniugat HRP klasy blotting do detekcji kolorymetrycznej lub chemiluminescencyjnej, oczyszczony metodą podwójnego powinowactwa. Adsorbowane przez ludzkie IgG, opak. 2 ml; zgodny z nr kat. 1706515 lub rónoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 2
1 | Kuweta kwarcowa spektrofluorometryczna - kuweta kwarcowa (Q, zakres 190-2500 nm), spektrofluorymetryczna, o drodze optycznej 5 mm, pojemność 0.875 ml, ymiary zewn.: 7.5 x 7.5 x 45 mm; zgodny z nr kat. 3-5.45/Q/5 lub równoważny | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 3
1 | Mieszadełko megnetyczne cylindryczne 12 mm, Ø: 4.5 mm, opak. 10 szt.; zgodny z nr kat. 0999.2 lub równoważny | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Mieszadełko megnetyczne cylindryczne 25 mm, Ø: 6 mm, opak. 10 szt.; zgodny z nr kat. 2151.2 lub równoważny | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Mieszadełko megnetyczne cylindryczne 30 mm, Ø: 6 mm, opak. 10 szt.; zgodny z nr kat. 2153.2 lub równoważny | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Mieszadełko megnetyczne cylindryczne 30 mm, Ø: 6 mm, opak. 10 szt.; zgodny z nr kat. 1309.2 lub równoważny | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 4
1 | Bovine Serum Albumin, Standard Grade - Albumina surowicy bydlęcej, opak. 50 g; zgodny z nr kat. BSA-1U lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 5
1 | Szklane pipety Pasteura - wykonane z wysokogatunkowego szkła, opak. 250 szt. (w kartonie dozującym); zgodny z nr kat. E-1096 lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Szalki plastikowe – średnica 90 mm, wys. 14,2 mm, sterylne, 3 żebra wentylacyjne, opak. 24x25szt. (600 szt.); zgodny z nr kat. P-1063 lub równoważny | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Folia aluminiowa: grubość - 0,02mm, szerokość 30cm, dł. rolki 100m /1rolka; zgodny z nr kat. L-9922 lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Korki celulozowe jednorazowego użytku dla wew. śr. szyjki: 13,5 mm, dolna średnica: 12 mm, górna średnica: 20 mm, długość: 32 mm, opak. 1000 szt.; zgodny z nr kat. 1-1352 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Tłuczek do moździerza, porcelanowy, szorstki, średnica główki 70-90 mm, długość 250-280 mm; zgodny z nr kat. S-1817 lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kolba miarowa ze szkła, poj. 2000 ml, z korkiem z PE; zgodny z nr kat. S-1015 lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 6
1 | Kwas octowy lodowaty 99,5 % Cz.d.a., opak. 1 l (szklana butelka); zgodny z nr kat. 08-CL0K0169 lub równoważny | opak. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Probówka okrągłodenna bakteriologiczna, fi zew. 16 mm, wys. 180 mm; zgodny z nr kat. 08-288.16_180 lub równoważ | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Głaszczka sterylna w kształcie „L”, wykonane z polistyrenu (PS), sterylne, wymiary 145 x 38 mm, śr. 3,5 mm, opak. 5 szt.; zgodny z nr kat. 02-HP500.32 | opak. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Molibdenian amonu 4 hydrat 99% AR/ACS, opak. 500 g; zgodny z nr kat. 06-0127100500 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kwas askorbinowy czda., opak. 1 kg; zgodny z nr kat. 08-CL0S0158.100 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Sulfanilamid 99% AR, opak. 100 g; zgodny z nr kat. 06-0617500100 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 7
1 | Aceton 2500ml, min 99.8% do HPLC i UV Spektroskopii; zgodny z nr kat. 06-0001302500 lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Gilza ekstrakcyjna 026x060, gr. ścianki 1,5/2,0 mm, opak. 25 szt.; zgodny z nr kat. 06-584.226 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Filtr membranowy PES 0,45µm fi 47mm, opak. 100szt.; zgodny z nr kat. MFPES047045 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kwas galusowy (Gallic acid monohydrate), 99.00%, opak. 50 g; zgodny z nr kat. CM37770K lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Odczynnik Folina i Ciocalteau opakowanie 100 ml | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 8
1 | Filtry strzykawkowe 0.22 µm materiał: PTFE, średnica 13 mm | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Filtry strzykawkowe 0.45 µm, materiał: PES, średnica 13 mm | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Filtry strzykawkowe 0.45 µm, materiał: PES, średnica 25 mm | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Filtr strzykawkowy 0.45µm materiał: PTFE, średnica 25 mm | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Fiolki chromatograficzne 2 ml (kompatybilne z autosamplerem Agilent Technologies 1220) przezroczyste ND9 z polem do opisu i skalą,+ nakrętka, septa bez nacięcia PTFE/silikon, zestaw po 100 szt fiolek i nakrętek- 53 zł netto/ zestaw | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
...........……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 9
1 | PBS Tablets - buforowany fosforem roztwór soli – tabletki, opakowanie 100 szt. (na 10 l roztworu); zgodny z nr kat. RBRRP202 lub równoważny | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
...........……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 10
1 | NE-PER; Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents - zestaw do szybkiej izolacji frakcji subkomórkowych (jądro/cytosol) z komórek ssaczych, wydajność: minimum 50 izolacji z 2 × 10⁷ komórek, bez konieczności homogenizacji mechanicznej, czas przygotowania próbek: nie dłuższy niż 1 godzina, uzyskane frakcje kompatybilne z analizami: Western blot, ELISA, EMSA oraz innymi testami immunochemicznymi, wydajność: z 2 × 10⁶ komórek typowo 200–500 μg białka cytoplazmatycznego oraz 100–200 μg białka jądrowego (stężenie ~1 mg/ml), poj. 15 ml; zgodny z nr kat. 78833, lub równoważny | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cleaved Caspase 3 p17 Monoclonal Antibody, (2F7B8) Klon: 2F7B8. Host/isotyp: mysi IgG1. Reaktywność gatunkowa: człowiek (Human), mysz (Mouse), szczur (Rat). Forma i stężenie: Preparat w formie płynnej („liquid”), stężenie 1 mg/ml, bufor PBS pH 7.3 + 50 % glicerolu, zawiera 0,02% azotanu sodu. Opakowanie 150 uL. Zgodny z nr kat. 68773-1-IG lub równoważny. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Phospho-MLKL (Ser358) Polyclonal Antibody, Przeciwciało poliklonalne (Rabbit) skierowane przeciwko fosforylowanej postaci białka MLKL w reszcie Ser358. Reaktywność gatunkowa: człowiek (Human), mysz (Mouse), szczur (Rat). Forma i stężenie: płynna („liquid”) forma, stężenie 1 mg/mL. Bufor: PBS pH 7.4/7.3 z 50 % glicerolu i zawiera 0,02 % azotanu sodu. Gospodarz / izotyp: królik (Rabbit) / IgG Opakowanie 100 uL. Zgodny z nr kat. PA5-105678 lub równoważny. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | CD11c Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SI19-06), Klon: SI19-06. Gospodarz / izotyp: królik (Rabbit) / IgG. Reaktywność gatunkowa: człowiek (Human). Forma i stężenie: płynna forma („liquid”), stężenie 1 mg/mL; bufor: TBS pH 7.4 z 40-50 % glicerolu i 0,05 % azotanu Opakowanie 100 uL Zgodny z nr kat. nr MA5-32062 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | CD68 Monoclonal Antibody (KP1), Klon: KP1. Host / Izotyp: mysz / IgG1, κ. Reaktywność gatunkowa: Człowiek (Human), małpa (Non-human primate), szczur (Rat), kot (Cat) – zgodnie ze specyfikacją produktu. Forma i stężenie: Preparat płynny („liquid”), stężenie 0,5 mg/ml; bufor: PBS pH 7.2, zawiera 0,09% azotanu sodu. Opakowanie 200 uL Zgodny z nr akt. MA5-13324 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | DMEM, high glucose, Zawartość glukozy: 4500 mg/L (4,5 g/L) Zawiera: L‑glutaminę, barwnik fenolowy „Phenol Red” Nie zawiera: natywnego HEPES ani pirogronianu sodu Buforowanie: zawiera wodorowęglan sodu (NaHCO₃) w stężeniu 3,7 g/L Osmolarność: typowy zakres: 320‑355 mOsm/kg. roztwór gotowy do użycia („liquid”), sterylnie filtrowany Opakowanie 10 L Zgodny z nr kat. 11965175 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder, Zakres masy cząsteczkowej białek markerowych: od 10 kDa do 260 kDa (10 pasków/protein) Kolory pasków: 4-kolorowa (niebieski, pomarańczowy, zielony, różowy) Metody detekcji: Kolorymetryczna, fluorescencja NIR (700 nm) oraz fluorescencja RGB (555 nm) Gotowy do użycia – bez potrzeby podgrzewania, dodawania buforu lub redukcji przed załadowaniem na żel. monitorowanie migracji białek w żelu SDS-PAGE, monitorowanie transferu białek na membrany po Western blot Zestaw 2 x 250 μL Zgodny z nr kat. 26634 lub równoważny | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
...........……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 11
1 | PrimePCR™ SYBR® Green Assay: GAPDH, Human desalted 200 x 20 µl reactions, Unique Assay ID:qHsaCED0038674 - zestaw primerów do reakcji qPCR, gen docelowy: ludzki DDX58 (DEAD-box helicase 58), technologia detekcji: barwnik SYBR® Green, specyficzne startery zoptymalizowane pod qPCR, walidowany i w pełni kompatybilny z systemami qPCR CFX96™, parametry walidacji: długość ampliconu ~82 pz; wydajność reakcji ~98%; zgodność z wytycznymi MIQE, zestaw na 200 reakcji (objętość całkowita 200 µl); zgodny z nr kat. 10025636 lub równoważny | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | PrimePCR™ SYBR® Green Assay: DDX58, Human desalted 200 x 20 µl reactions, Unique Assay ID:qHsaCED0043180 - zestaw primerów do reakcji qPCR, gen docelowy: GAPDH (gliceraldehyd-3-fosforan dehydrogenaza), technologia detekcji: barwnik SYBR® Green, specyficzne startery zoptymalizowane pod qPCR, walidowany i w pełni kompatybilny z systemami qPCR CFX96™, parametry walidacji: długość ampliconu ~117 pz; wydajność reakcji ~98%; zgodność z wytycznymi MIQE, zestaw na 200 reakcji (objętość całkowita 200 µl); zgodny z nr kat. 10025636 lub równoważny | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | PrimePCR™ SYBR® Green Assay: TLR3, Human desalted 200 x 20 µl reactions, Unique Assay ID:qHsaCED0046212 - zestaw primerów do reakcji qPCR, gen docelowy: ludzki TLR3 (Toll-Like Receptor 3), technologia detekcji: barwnik SYBR® Green, specyficzne startery zoptymalizowane pod qPCR, walidowany i w pełni kompatybilny z systemami qPCR CFX96™, parametry walidacji: długość ampliconu ~90 pz; wydajność reakcji ~98%; zgodność z wytycznymi MIQE, zestaw na 200 reakcji (objętość całkowita 200 µl); zgodny z nr kat. 10025636 lub równoważny | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | PrimePCR™ SYBR® Green Assay: IFIH1, Human desalted 200 x 20 µl reactions, Unique Assay ID:qHsaCID0006794 - zestaw primerów do reakcji qPCR, gen docelowy: ludzki IFIH1 (Interferon Induced with Helicase C Domain 1), technologia detekcji: barwnik SYBR® Green, specyficzne startery zoptymalizowane pod qPCR, walidowany i w pełni kompatybilny z systemami qPCR CFX96™, parametry walidacji: długość ampliconu ~90 pz; wydajność reakcji ~98%; zgodność z wytycznymi MIQE , zestaw na 200 reakcji (objętość całkowita 200 µl); zgodny z nr kat. 10025636 lub równoważny | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
...........……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 12
1 | Kwas trans-fenulowy, CAS: 537-98-4, opak. 100 g; zgodny z nr kat. 128708 lub równoważny | opak. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Naringenina naturalna, CAS: 67604-48-2, opak. 500 g; zgodny z nr kat. W530098 lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Eugenol ReagentPlus, CAS: 97-53-0, opak. 500 g; zgodny z nr kat. E51791 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Eugenol ReagentPlus, CAS: 97-53-0, opak. 100 g; zgodny z nr kat. E51791 lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Testy spektrofometryczne do oznaczania stężeń azotu azotanowego, w zakresie 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), opak. 100 szt.; zgodny z nr kat. 1097130001 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Testy spektrofometryczne do oznaczania stężeń azotu amonowego, w zakresie 0.010-3.000 mg/L (NH4-N), opak. 250 szt.; zgodny z nr kat. 147520002 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Testy spektrofometryczne do oznaczania stężeń azotu amonowego, w zakresie 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6 - 193 mg/l NH4, opak. 100 szt.; zgodny z nr kat. 1006830001 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Testy spektrofometryczne do oznaczania stężeń azotu azotynowego, w zakresie 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-), opak. 335 szt.; zgodny z nr kat. 1147760002 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Nadsiarczan potasu, opak. 5 g; zgodny z nr kat. 379824-5G lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Dichromian potasu, opak. 1 l; zgodny z nr kat. 1603331000 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Geraniol, ≥97%, opak. 1 kg; zgodny z nr kat. W250708 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
...........……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 13
1 | Kriopudełka kartonowe do przechowywania i transportowania probówek 1,5 ml i 2,0 ml, 100 miejsc, możliwość użytkowania w temperaturze od -196°C do 121°C; zgodny z nr kat. 90-2200 lub równoważny | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Statyw wykonany z polipropylenu na probówki Falcon 50ml, 25 miejsc, wymiary 200 x 170,2 x 58,4 mm, kolor zielony; zgodny z nr kat. 610101 lub równoważny | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Statyw plastikowy na probówki typu Falcon 50ml, 25 miejsc, wymiary: 200 x 170 x 52, kolor niebieski; zgodny z nr kat. 90-5025 lub równoważny | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
...........……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 14
1 | Kwas chlorowodorowy HCl 35-39% cz.d.a., opak. 1 l; zgodny z nr kat. PA-17-1A35033#1L | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kwas azotowy (V) HNO3 65% cz.d.a., opak. 1 l; zgodny z nr kat. 115296032#1L lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kwas siarkowy (VI) 95% cz.d.a., opak. 1 l; zgodny z nr kat. 115750002#1L lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
...........……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 15
1 | Statyw laboratoryjny z wyposażeniem - 1 łapa - 2 pierścienie o średnicy 50 i 70 mm, pręt statywu o wymiarach 590 x 10 mm; zgodny z nr kat. EX10030610 lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
...........……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 16
1 | Zlewka 100 ml z borokrzemianu, niskoprofilowa; zgodny z nr kat. 1010857 lub równoważny | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
...........……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 17
1 | Flow Adaptor, średnica wewnętrzna kolumny 2,5 cm, długość funkcjonalna 1-14 cm, do stosowania z kolumnami chromatograficznymi Econo-Column; zgodny z nr kat. 7380017 lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
...........……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 18
1 | EGTA - Etylenoglikol bis(β-aminoetyloeter) kwas tetraoctowy, Kompleks miareczkowy VI Nieswoisty inhibitor proteazy, bardzo podobny do EDTA. Hamowanie następuje poprzez chelatowanie jonów wapnia i magnezu, co prowadzi do ich usunięcia z otaczającego środowiska. Jednak powinowactwo do wapnia2+ jest znacznie wyższe niż do magnezu2+. Efekt hamujący można zniwelować nadmiarem wapnia2+ lub magnezu2+. pKa wapnia (pH 7): ok. 6,9; masa molowa 380,35 g/mol, temperatura topnienia (tt) 245 °C, WGK 1, Nr CAS 67-42-5, czystość 99 %pa, dla biologii molekularnej i biotechnologii, opak. 50 g; zgodny z nr kat. 3054.2 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
...........……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 19
1 | Torebki do sterylizacji narzędzi w autoklawie 90 x 165 mm samoprzylepne, opakowanie 200 szt. Foliowo-papierowe torebki z samoprzylepnym rantem przeznaczone do sterylizacji narzędzi parą wodną w autoklawie. Bezpyłowe otwieranie po zakończonym procesie sterylizacji. Wykonane z papieru medycznego o gramaturze 60g/m2. Folia umożliwia łatwą identyfikację zawartości pakietu. Podwójne wskaźniki sterylizacji: na zewnątrz oraz wewnątrz zgodne z EN ISO 11140-1. Wyraźna zmiana barwy wskaźnika informująca o poddaniu pakietu procesowi sterylizacji. Clavier Medisterill lub równoważne | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
...........……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 20
1 | Szalki 47 mm z absorbentem, zestaw 100 szt.; zgodny z nr kat. PDMA04700 lub równoważny | zestaw | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
..........……….................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela