PZP.271.28.UI.2021
Załącznik nr 2 do SWZ

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.)

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: / Roboty budowlane polegające termomodernizacji budynku, zabudowie instalacji gazowej wraz z montażem kotłów gazowych, budowie i wymianie instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie.
1.	Czy zamówienie publiczne dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ?	Tak
2.	Nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	Realizacja przedmiotu zamówienia jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
3.	Nazwa projektu lub programu współfinansowanego z innych środków	Nie dotyczy
II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: / Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja wraz z modernizacją i budową wewnętrznej instalacji c.o. i gazowej budynku Osiedla Mikołajczyka w Radlinie, ul. Stanisława Mikołajczyka 7, dz. ewid.2036/5. Roboty obejmują docieplenie ścian z ościeżami, docieplenie stropu piwnicy oraz docieplenie stropodachu, demontaż i wymianę balustrad balkonowych betonowych na stal nierdzewną, likwidację zsypu na węgiel i wymianę drzwi zewnętrznych do pomieszczenia piwnicznego dostępnego od zewnątrz, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski wokół budynku, montaż instalacji odgromowej z otokiem wraz z pracami towarzyszącymi oraz prace instalacyjne polegające na wymianie instalacji gazowej z montażem kotłów dwufunkcyjnych, demontażu kotłów węglowych, wymianie instalacji c.o., montaż przewodów spalinowych i wentylacyjnych, montaż nowych i przemieszczenie istniejących liczników gazowych do klatki schodowej i inne roboty towarzyszące. / UWAGA: W MIESZKANIU NR 5 WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA NA KOCIOŁ GAZOWY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA;
1.	Stan istniejący: / Obiekt przy ul. Stanisława Mikołajczyka 7 to budynek mieszkalny wielorodzinny. / Budynek nr 7 objęty opracowaniem to obiekt wolnostojący, jednoklatkowy, w całości podpiwniczony, murowany, posiadający trzy kondygnacje nadziemne. / Budynek zwieńczony stropodachem jednospadowym o niewielkim spadku, pokrytym papą termozgrzewalną. Budynek wybudowany w roku 1959. / W mieszkaniach lub piwnicy funkcjonują piece węglowe c.o. - 3 szt., służące ogrzewaniu pomieszczeń – do likwidacji, w 1 mieszkaniu kocioł gazowy z otwartą komorą spalania - do wymiany, w pozostałych mieszkaniach zabudowano kotły gazowe dwufunkcyjne, z zamkniętą komorą spalania. Gazomierze obecnie w mieszkaniach. Zbiorniki wyrównawcze w mieszkaniach. / Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytków, nie znajduje się w strefie konserwatorskiej / W trakcie prowadzenia robót budowlanych do obowiązków Wykonawcy należy stosowanie technologii wykonania, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska, a po wykonaniu pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń. / Ściany nośne – z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem. – wap.; / Ściany działowe - z cegły na zaprawie cem. – wap.; / Stropy – prefabrykowane typu DMS zakotwione w wieńcach żelbetowych; / Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe; / Schody – żelbetowe; / Stropodach – jednospadowy, z prefabrykowanych płyt żużlobetonowych; / Pokrycie dachu– papa termozgrzewalna;
2.	Dane techniczno - rzeczowe: / Kubatura 1873 m3 / Powierzchnia użytkowa 391,00 m2 / Wysokość budynku 10,85 m / Szerokość budynku 11,66 m / Długość budynku 15,07 m / Ilość kondygnacji nadziemnych III / Współczynnik kształtu A/V 0,49
3.	Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie ścian i remont elewacji budynku, ściany - styropian grafitowy EPS gr. 14 cm. / 1. Ogólna charakterystyka robót. / Projektuje się docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych grafitowych EPS gr. 14 cm, tynków cienkowarstwowych silikatowych. Znajdujące się na ścianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, wsporniki do mocowania flag, lampy, kamery itp. docelowo (po przełożeniu) należy zachować na elewacji. / 2. Zakres robót / Wykonanie zamurowań wskazanych otworów, docieplenie ścian, montaż rusztowania. / Demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp. / Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków. Wszelkie ubytki uzupełnić tynkiem CW kategorii II. Należy skuć wszystkie tynki z ościeży z uwagi na projektowane ich docieplenie, a także całą warstwę fakturową. / Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodą z dodatkiem słabych detergentów. / Klejenie płyt styropianowych. / Do mocowania płyt na ścianach za pomocą łączników mechanicznych należy zastosować kołki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym w ilości 6 szt./m2. Minimalna głębokość zakotwienia w warstwie nośnej łącznika wynosi 60 mm (nie należy wliczać grubości kleju!). / W strefie docieplenia do wysokości 1,5 m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki. / W miarę postępu robót ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,60mm. / Grubości płyt styropianowych użytych do ocieplenia budynku: / Ściany z cegły – styropian 14 cm, / Ściany pgs – styropian 13 cm, / Ościeża 2 cm. / Tynk silikatowy wymagania: / - współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 30-50 / - odczyn pH: 12 / - współczynnik Sd <0,10 m / - niepalny A2 S1 D0 / Wymagana odporność udarnościowa systemu ociepleniowego w stanie powietrzno - suchym kat II ( wg ETA - 09/0073) , a w strefie cokołowej (podwójna warstwa siatki zbrojącej) kat I ( wg ETA -09/0073). / Zaprawa klejowo-szpachlowa mineralna. Zbrojenie z siatki alkaliodpornej z włókna szklanego masa powierzchniowa >145 g/m². Systemowy podkład gruntujący wyrównujący chłonność podłoża na bazie spoiw organicznych / Płyty styropianowe użyte do izolacji o parametrach nie gorszych niż: / EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100 / System dociepleniowy należy wykonać jako kompletny z zastosowaniem systemowych profili dylatacyjnych: startowych, okapnikowych, przyokiennych, do wykonania boniowań jak również dylatacyjnych (w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku). / Wymagane parametry techniczne systemu należy potwierdzić poprzez przedstawienie do akceptacji projektanta aprobat systemu, kart technicznych, raportów klasyfikacyjnych reakcji na ogień / Demontaż i montaż rynien i rur spustowych – po istniejących trasach. / Montaż instalacji odgromowej należy wykonać podtynkowo. / UWAGA: / Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania spoin. / Demontaż rusztowania i uporządkowanie terenu. / Wolno stosować jedynie posiadające aktualne świadectwa dopuszczenia i Aprobaty Techniczne ITB płyty styropianowe. / Ocieplenie należy wykonać od poziomu gruntu.
4.	Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie stropodachu – wełna mineralna granulowana gr. 24 cm / 1. Ogólna charakterystyka robót. / Projektuje się docieplenie stropodachu polegające na wykonaniu ocieplenia z wełny mineralnej granulowanej 40, gr. 24 cm. / 2. Zakres robót: / 1) Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do prac ociepleniowych - przed / przystąpieniem do właściwych prac ociepleniowych należy przygotować otwory dla umożliwienia wdmuchiwania granulatu na całą powierzchnię stropodachu wykorzystując wyjście na dach i tymczasowe otwory umożliwiające wejście w przestrzeń stropodachu, otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych poddasza po zdjęciu kratek lub wykonując dodatkowo tymczasowe otwory technologiczne nawiercane lub wycinane w dachu. Zanieczyszczenia występujące w przestrzeni wentylowanej stropodachu należy przed wykonaniem ocieplenia usunąć. / 2) Nadmuch granulatu wełny mineralnej w przestrzeń stropodachu. / Wdmuchiwanie materiału izolacyjnego należy wykonać przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Pneumatyczne zasypywanie wybraną grubością należy rozpocząć od końca stropodachu w kierunku otworów. Średnia grubość ocieplenia nie może być mniejsza niż 24 cm. Ewentualne otwory w dachu należy zabetonować i zabezpieczyć blachą oraz lakierem asfaltowym i papą termozgrzewalną. W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji stropodachu należy zamontować kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych budynku; / Stosownie do wymagań producenta wybranego systemu stropodach wentylowany musi posiadać odpowiednią powierzchnię otworów wentylacyjnych w stosunku do powierzchni dachu, zawsze jednak: / - dla przestrzeni wentylacyjnych o wysokości (mierzonej od górnego poziomu zasypu), wynoszących średnio ≤ 30 cm zaleca się, by pole powierzchni otworów wentylacyjnych mieściło się w granicach 1200 ÷ 1500 mm2/1m2 dachu, / - dla przestrzeni wentylacyjnych o wysokości > 30 cm zaleca się, by pole powierzchni otworów wentylacyjnych mieściło się w granicach 800 ÷ 1200 mm2/1m2 dachu. / 3) Prace końcowe ocieplenia granulatem: po wykonaniu ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwaną należy w otworach wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych poddasza osadzić z zewnątrz kratki wentylacyjne z siatką (po wykonaniu ocieplenia ścian), / - zamknąć otwory technologiczne na dachu i odtworzyć pokrycie dachowe nad nimi (w przypadku ich zastosowania), / - odpowiednio uszczelnić dach w sąsiedztwie kominów wentylacyjnych (w przypadku ich zastosowania), / - w przypadku wykonania otworów wejścia w przestrzeń wentylowaną stropodachu w przejściach obudowanych na dach należy je odbudować. / 4) Wykonanie obróbek blacharskich (wykonanie pokrycia murów, kołnierza ściany, obróbki okapu) z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50mm. / 5) Oczyszczenie powierzchni kominów. / 6) Skucie głuchych tynków oraz uzupełnienie ubytków. / 7) Pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną. / 8) Wykonanie obróbek wokół kominów.
5.	Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie stropu nad piwnicą – wełna mineralna kamienna gr. 12 cm, Lambda 0,036 / 1. Ogólna charakterystyka robót. / Projektuje się docieplenie stropu nad piwnicą od spodu, polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt z wełny mineralnej gr. 12 cm. / 2. Zakres robót. / Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do prac ociepleniowych - lampy zawieszone pod stropem przenieść i mocować do podkładów dystansowych uwzględniających grubość projektowanego ocieplenia stropu, przenieść lub odpowiednio zabezpieczyć wszelkie instalacje ułożone pod stropem. Podłoże powinno być nośne, równe i suche; luźne lub słabo przylegające fragmenty betonu lub tynku należy skuć, a ubytki uzupełnić. / Ocieplenie stropu nad piwnicą wykonać od spodu stosując płyty z wełny mineralnej gr. 12 cm. Płyty przyklejać do sufitów nad pomieszczeniami piwnic wcześniej odpowiednio przygotowanych stosując mineralną zaprawę klejącą do mocowania płyt termoizolacyjnych. / Powierzchnię stropu wykończyć przez nałożenie masy tynkarskiej na podłoże cienką, równomierną warstwą i zatracie masy na fakturę tynku. / UWAGA: Inwestor planuje wymianę i uporządkowanie instalacji w piwnicach w ramach odrębnych prac.
6.	Opis projektowanych rozwiązań – wymiana stolarki otworowej. / 1. Ogólna charakterystyka robót: / Projektuje się wymianę stolarki okiennej w zakresie przedstawionym na rysunkach, wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku, drzwi do piwnicy oraz drzwi zewnętrznych na poziomie piwnic. / Należy ujednolicić podział okien. Istniejące okna drewniane należy zastąpić oknami PCV w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła całego okna nie może być większy niż 0,9 W/m2K. / 2. Zakres robót: / Demontaż istniejącej stolarki okiennej przewidzianej do wymiany i przygotowanie otworów do montażu. Montaż okien w uprzednio przygotowanych otworach. Wykonanie parapetów zewnętrznych blachą stalową powlekaną gr. 0,6mm. Ząb okapowy powinien być odsunięty od lica muru na odległość nie mniejszą niż 35mm. / Wykonanie obróbki obsadzenia okien i podokienników wraz z malowaniem ościeży wewnętrznych. Należy przewidzieć otynkowanie oraz malowanie ścian od wewnątrz w miejscach montażu stolarki. / Wymiana zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku - istniejący daszek do demontażu.
7.	Opis projektowanych rozwiązań - izolacja pionowa ścian fundamentowych i opaska. / 1. Ogólna charakterystyka robót: / Na wszystkich ścianach zewnętrznych należy położyć izolację pionową. W tym celu ściana musi być oczyszczona i tak przygotowana aby tworzyła nośne podłoże dla materiału izolacyjnego. Zakłada się odkopanie ścian piwnic do fundamentów i ich oczyszczenie. Należy unikać nakładania dodatkowych warstw wyrównujących ścianę. Zastosowano w niniejszym opracowaniu system umożliwiający nakładanie materiałów izolacyjnych na podłoża o praktycznie dowolnym kształcie. Są to materiały bitumiczne pozbawione rozpuszczalników nakładane przy pomocy pac stalowych lub przez natrysk. Uzyskuje się dzięki temu jednolitą pozbawioną jakichkolwiek połączeń warstwę izolacyjną położoną bezpośrednio na ścianie. Wcześniej należy zagruntować np. bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną rozcieńczoną 1:10 z wodą. Na tak wykonaną izolację kleimy płyty ze styropianu hydrofobizowanego, gr. 10cm w miejscach zastosowania izolacji termicznej. W części podpiwniczonej poniżej drenu należy wykonać samą izolację ciężką przy zastosowaniu grubowarstwowej masy uszczelniającej. Tak wykonana izolacja zapewni zabezpieczenie wykonanego ocieplenia przed podciąganiem wody. / 2. Uszczelnienie ściany fundamentowej i jej poszczególne etapy: / - odkopanie ściany możliwie najgłębiej (zawsze poniżej głębokości przemarzania) najlepiej do ławy fundamentowej, ze względu na podpiwniczenie części budynku i dużej głębokości posadowienia fundamentów projektuje się odkopanie ścian na głębokość 130 cm od poziomu terenu, / - usunięcie zawilgoconego tynku z całości ściany (jeśli jest możliwość także ze strony wewnętrznej), / - zastosowanie na ścianie po zbitym tynku preparatu wiążącego szkodliwe sole w kryształki do mechanicznego usunięcia, / - narzucenie obrzutki odpornej na sole i siarczany, / - ułożenie warstwy powłoki bitumicznej w grubości około 30 mm, a min 20 mm / (ostateczna grubość warstwy może się różnić ze względu na krzywizny ściany), / - całość zabezpieczyć folią kubełkową, wyciągniętą 30 cm powyżej poziomu terenu. / UWAGA: Projekt niniejszy zawiera dobór technologii wykonania powyższych prac przy zastosowaniu systemów zamkniętych pełnych dysponujących wszystkimi elementami pozwalającymi w sposób prawidłowy wykonać założone prace budowlane. / Projektant dopuszcza zastosowanie innych równoważnych systemów posiadających materiały i elementy o parametrach nie gorszych od systemów przewidzianych w niniejszym opracowaniu. / 3. Konstrukcja nawierzchni - opaska. / Opaska wokół budynku / kostka brukowa gr. 6 cm / podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4 cm / Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm stabilizowana mechanicznie / Technologia robót: Kostkę należy ułożyć na przygotowanej wcześniej podbudowie ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni ze względu na późniejsze wibrowanie (ubijanie) / nawierzchni. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki betonowej stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Kostka po zagęszczeniu powinna wystawać ponad krawężnik ok. 1 cm. Do zagęszczania nie wolno używać walca.
8.	Opis projektowanych rozwiązań: / 1. Roboty towarzyszące: / Przy okazji robót termomodernizacyjnych wystąpią również roboty związane z / naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku, jak: / - Ocena stanu istniejących wypraw ściennych; usunięcie tynków odspojonych, luźnych; / oczyszczenie podłoża pod montaż termoizolacji; uzupełnienie ewentualnych ubytków w / ścianach zewnętrznych; / - Montaż nowych parapetów z blachy stalowej powlekanej grubości 0,50 mm. Podczas montażu należy ewentualnie podkuć dół istniejącego ościeża, tak aby parapet został zamontowany właściwie względem ościeżnicy okna; / - Demontaż i montaż istniejących rur spustowych, z uzupełnieniem odcinków 1,5 m( przyziemie) i montażem rewizji; / - Demontaż i montaż istniejących rynien dachowych; / Przy montażu rur spustowych uwzględnić grubość projektowanej termoizolacji ścian zewnętrznych. / - Niezbędne prace naprawcze i dostosowawcze wypraw elewacji, ościeży; / - Wykonanie obróbek blacharskich w miejscach gdzie będzie to konieczne blachą / gr. 0,5mm. / - Demontaż i montaż istniejącej instalacji odgromowej – podtynkowo; / - Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz chodników podczas prac ociepleniowych. / 2. Prace remontowe: / - Wymiana poręczy balkonowych – istniejące poręcze na balkonie należy zdemontować, zainstalować nowe poręcze stalowe ze stali nierdzewnej wysokości 110 cm, ø 50 mm, dwa pręty poziome ø 30 mm, wypełnienie pręty pionowe ø 10mm; / - Demontaż murków balkonowych; / - Naprawa płyt balkonowych - uzupełnić ubytki betonowe i otynkować zgodnie z projektem kolorystyki elewacji, wykonać izolację przeciwwilgociową płyty balkonowej, ułożenie płytek gres antypoślizgowych, mrozoodpornych; / - Remont kominów - powierzchnię kominów należy oczyścić, skuć głuche tynki i uzupełnić ubytki i pomalować. Wszystkie kominy wykończyć czapkami betonowymi wraz z obróbką z blachy powlekanej; / - Remont wejść do budynku - demontaż istniejących schodów i budowa nowych, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, jako kontynuacja opaski wokół budynku, z podjazdem na płytę wejściową; / - Wejście zewnętrzne do garażu – wymiana bramy garażowej i wymiana balustrady na stal nierdzewną, / - Zadaszenie nad wejściem – demontaż istniejącego daszku i montaż systemowego daszku z poliwęglanu;
9.	Współczynnik przenikania ciepła – stan projektowany. / - ściany zewnętrzne : 0,19 W/m2K / - stropodach : 0,15 W/m2K / - strop piwnicy : 0,24 W/m2K / - okna : 0,9 W/m2K / - drzwi : 2,20 W/m2K – bez zmian / Współczynniki przenikania ciepła dla zastosowanych lub równoważnych materiałów: / - płyta styropianowa grafitowa = 0,031 [W/(m•K)]; / - wełna mineralna granulowana 40 ƛ =0,050 [W/(m•K)]; / - płyta z wełny mineralnej skalna ƛ = 0,036 [W/(m•K)];
10.	Kolorystyka elewacji: / Kolory wypraw malarskich dla ścian wg wzornika Wybranego przez Inwestora. Projekt przedstawia propozycje układu kolorów wraz z ich doborem w systemie klasyfikacji kolorów RAL. Układ kolorów na elewacji pokazano w części rysunkowej. Przy doborze kolorów należy się kierować wyłącznie podaną numeracją kolorów. W schemacie rysunkowym występują bowiem nieścisłości w odcieniach w stosunku do kolorów wg próbnika / wyprawa silikonowa. / Faktura "kamyczkowa" o grubości ziarna ok. 1,5 mm (baranek) / Ościeża – kolor biały / UWAGA: / Projekt przedstawia proponowany układ i dobór kolorów. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa. / Kompletny system dociepleń powinien być potwierdzony cechą NRO.
11.	Opis projektowanych rozwiązań – instalacja gazowa: / 1. W skład robót objętych przedmiotem zamówienia wchodzą następujące roboty instalacyjne wraz z towarzyszącymi: / a) wymiana instalacji gazowej w mieszkaniach nr 2, 4, 5, 6 wraz z montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania oraz z odbiorem przez gazownię i budową zasilania elektrycznego; / UWAGA: W MIESZKANIU NR 5 WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA NA KOCIOŁ GAZOWY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA; / b) wymiana instalacji c.o. w mieszkaniach nr 2, 4, 6, z podłączeniem do istniejącej instalacji; / c) montaż przewodów powietrznych i spalinowych oraz uzyskanie protokołów kominiarskich stwierdzających prawidłowe ich wykonanie w mieszkaniach nr 2, 4, 5, 6 ; / d) wymiana instalacji gazowej od zaworu głównego do wszystkich mieszkań – 9 szt.; / e) likwidacja zbiorników wyrównawczych wraz z robotami towarzyszącymi (wywóz zbędnego materiału, przemurowania, zaślepienia) - 3 szt.; / f) wymiana instalacji gazowej w pozostałych mieszkaniach nr 1, 3, 7, 8, 9; / g) demontaż kotłów węglowych 3 szt. / Gaz doprowadzony będzie do 3 lokali, w których zabudowane będą kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania o mocy modulowanej do 24 kW. Od zaworu bezpieczeństwa w kotle należy wykonać odprowadzenie poprzez syfon do kanalizacji. / Na zasilaniu gazowym wymagany jest zawór gazowy kulowy w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. / Dla pomiaru gazu w budynku przyjęto gazomierze BK-G-2,5 w wersji jednokróćcowej zlokalizowane na klatce schodowej. / 2. Instalacja gazowa w budynku – poziomy i piony zasilające wykonać z rur stalowych czarnych be szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Instalację gazową nową wykonać od szafki zewnętrznej. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, a przestrzeń wypełnić silikonem. Przed odbiornikami gazu zabudować zawory kulowe do gazu gwintowane. Do łączenia użyć łączników z żeliwa ciągliwego. Rury stalowe muszą posiadać niezbędny certyfikat i być oznakowane zgodnie z normą. Instalacją gazową od gazomierzy do mieszkań wykonać z rur miedzianych do gazu- rury miedziane ciągnione bez szwu z miedzi twardej zgodnie z normą EN-34014, oznakowane do gazu. Rury miedziane łączyć przez lutowanie twarde. Prowadzenie przewodów: / - po ścianach i pod stropami w odl.2 cm od powierzchni tynku z zastosowaniem typowych uchwytów instalacyjnych, / - minimalne odległości przewodów instalacji gazowej od innych instalacji i ich mocowanie podano w opisie projektu; / 3. Wentylacja i odprowadzenie spalin: / Każde pomieszczenie w którym są zamontowane przybory gazowe musi być wentylowane bez żaluzji. W pomieszczeniach należy wykorzystać istniejącą wentylację z przystosowaniem dla wymogów spalania gazu, w tym celu należy dla każdego lokalu wykonać przewód spalinowy Ø 80 dla kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania zasilany przewodem powietrznym ze ściany zewnętrznej Ø 100 bocznej, wentylację grawitacyjną 14x14 istn. / Przewody spalinowe typowe wykonać z rur z blachy nierdzewnej i wprowadzić do istniejących kominów wg projektu. / Kanały wentylacyjne zaopatrzyć w kratki 14x14 bez żaluzji. We wszystkich drzwiach łazienek i kuchni z urządzeniami gazowymi uzupełnić kratki nawiewne 220 cm2 . / 4. Próby szczelności i zabezpieczenie antykorozyjne: / Po wykonaniu robót montażowych instalację gazową w budynku należy poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne 50 kPa , czas trwania -30 minut. / Po pozytywnym wyniku próby szczelności rury stalowe oczyścić z rdzy i zabezpieczyć przed korozją farbą podkładową i olejną. / Odcinek zewnętrzny gazociągu od kurka głównego na zewnątrz ok.0,6 m zaizolować antykorozyjnie taśmą PE zgodnie z normą PN-EN 12068 kl. powłoka X – 30 + taśma wewnętrzna oraz taśma zewnętrzna 3 LPE.
12.	Opis projektowanych rozwiązań - grzejniki i instalacja c.o.: / Instalacje c.o. zaprojektowano z rur miedzianych, jako dwururowe z rozdziałem dolnym. Przewody należy prowadzić po ścianach. Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych z wypełnieniem materiałem elastycznym. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki zamontowane w grzejnikach. Po zamontowaniu grzejników przeprowadzić odpowietrzenie i próbę szczelności. Po uzyskaniu pozytywnych prób szczelności instalacje należy wyregulować poprzez ustawienie nastaw zaworów termostatycznych i podać próbie na gorąco. / Przewody instalacji c.o. przebiegające wzdłuż otworów drzwiowych należy prowadzić w posadzce. Na powrocie z instalacji c.o. musi być założony filtr siatkowy o średniej gęstości, pomiędzy dwoma kulowymi zaworami odcinającymi. / Zastosować głowice termostatyczne z ograniczeniem nastawy 16-28°C.
13.	Roboty demontażowe i towarzyszące: / Demontaż i wywóz na złom kotłów węglowych, likwidacja zbiorników wyrównawczych wraz z robotami towarzyszącymi (wywóz zbędnego materiału, przemurowania, zaślepienia, tynki, roboty wykończeniowe ) . / Uwaga: Kotły węglowe należy zezłomować i przedstawić dokument złomowania Zamawiającemu (dokument musi zawierać źródło pochodzenia złomu z adresem, opis złomowanego kotła, istotne parametry, koszt złomowania); Kwota za złom podlega zwrotowi Zamawiającemu (za wyjątkiem kotłów likwidowanych przez ich właścicieli).
14.	Uwagi i zalecenia: / Wszystkie prace budowlane i instalacyjne należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. / W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem. / Użyte materiały instalacyjne muszą posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami lub aprobatami technicznymi. / Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją obiektu w celu prawidłowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
15.	Instalacja odgromowa: / 1. Ogólnie o instalacji odgromowej: / Budynek posiada instalację odgromową wykonaną przewodami o średnicy O 6 mm. Ponieważ obecnie przepisy wymagają stosowanie do instalacji odgromowej przewodów o średnicy co najmniej 8 mm, a prace termo modernizacyjne wymagają demontażu instalacji odgromowej więc po jej demontażu, należy wykonać nową instalację odgromową. / Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano instalację / piorunochronną zapewniającą IV poziom ochrony, zgodnie z obliczeniami dołączonymi do / projektu. Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać z drutu Fe/Zn O 8 mm, / montowanego na uchwytach dystansowych, rozmieszczonych nie więcej niż co 1 m. / Kominy należy chronić zwodami pionowymi z prętów Fe/Zn O 10 mm, przymocowanymi do / tych elementów i wystającymi ponad nie niemniej niż 50 cm. Zwody rozmieszczone na dachu obiektu powinny tworzyć przestrzeń chronioną nad pokryciem i przejmować prądy / bezpośrednich wyładowań piorunowych. Po wyładowaniu w zwód następuje rozpływ prądu / piorunowego w układzie zwodów. Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia pomiędzy poszczególnymi odcinkami zwodów. Stosowane wsporniki powinny zapewnić pewne połączenie i posiadać dostateczną powierzchnię styku umożliwiającą odprowadzenie bez uszkodzeń części prądu piorunowego. Powierzchnia styku nie powinna być mniejsza niż 50 mm2. / Wszystkie elementy metalowe wystające ponad dach muszą być połączone ze zwodami / (kołnierze metalowe okien dachowych, metalowe wywietrzniki). Elementy przewodzące / wykorzystywane do ochrony odgromowej muszą być dokładnie połączone tak, aby zachować ciągłość połączeń. Połączenia należy wykonać przy pomocy osprzętu przeznaczonego do drutu Fe/Zn O 8 mm. Następnie połączyć je z uziomem za pośrednictwem przewodów uziemiających z zaciskami probierczymi. Przewody odprowadzające należy umieścić w rurach ochronnych pod projektowaną dodatkową warstwą izolacyjną ścian. Zaciski probiercze należy umieścić w puszkach instalacyjnych szczelnych, zlicowanych ze ścianą budynku. Zacisk probierczy powinien mieć dwie śruby o gwincie co najmniej M6 lub jedną śrubę o gwincie co najmniej M10. Złącza kontrolne zabezpieczyć przed korozją np. smarem. Rezystancja uziomu nie może przekraczać 10 Ω. W przypadku nieuzyskania odpowiednio niskiego poziomu rezystancji uziemienia należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe. / Rozmieszczenie poszczególnych części instalacji odgromowej pokazane jest na rysunku. / Do ochrony niedoprojektowanych urządzeń zamontowanych na dachu stosować zwody / pionowe oddalone, w celu ich ochrony i uniemożliwienia przeniknięcia prądu piorunowego / do wnętrza budynku. / Przewody instalacji elektrycznych i antenowe nie mogą stykać się z przewodami instalacji / odgromowej - powinny być prowadzone od nich w odległości zabezpieczającej przed / przeskokiem prądu piorunowego. / 2. Uwagi końcowe do instalacji odgromowej: / a) Instalację odgromową wykonać zgodnie z koncepcją oraz uwagami w części opisowej. / b) Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. / c) Przy montażu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na: / − wszystkie połączenia wykonać bardzo starannie poprzez skręcanie na zaciskach lub / spawanie, / − nie dokręcać nadmiernie śrub w zaciskach przyłączeniowych, / d) Przed uruchomieniem instalacji należy dokonać sprawdzenia: / − materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, / − wykonania poprawności połączeń, / − umocowania połączeń.
16.	Odbiór robót: / Przed przekazaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest / dostarczyć Zleceniodawcy: / 1) dokumentację powykonawczą, zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z / naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa, uzgodnioną z projektantem, / 2) dokumentację prawną montażu, tj. / • dziennik budowy, / • protokół pomiarów elektrycznych: ciągłości linii, rezystancji izolacji i uziemienia, / natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, / • protokoły odbiorów częściowych, / • certyfikaty i atesty zamontowanych urządzeń. / Odbioru dokonuje komisja w składzie: / • przedstawiciel Zamawiającego, / • przedstawiciel Użytkownika, / • kierownik budowy Wykonawcy, / • projektant, / • inspektor nadzoru inwestorskiego, / Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru: / • sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, / • sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym, / • sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia. / Uwaga: Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji projektowanych instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać odpowiednie / certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych w projekcie / należy pisemnie zgłosić Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. / Projektant celem pełniejszego zobrazowania rozwiązania projektowanego powołał się / na konkretne urządzenia. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe, / a odwołanie do nich miało na celu informować wykonawcę o standardzie zastosowanych do / realizacji urządzeń i w żadnym przypadku nie jest obowiązkowe. Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę i bezpieczeństwo ludzi oraz urządzeń. / Równoważność techniczną musi po weryfikacji potwierdzić w formie pisemnej – / przedstawiciel Inwestora lub Projektant.
Ewentualnie zastosowane nazwy producentów w dokumentacji przetargowej służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych, czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych. Materiałem równoważnym jest materiał o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. / W dokumentacji projektowej wskazywane są parametry materiałów, urządzeń, których dostawy i wbudowania oczekuje Zamawiający. Każda nazwa producenta jest poprzedzona parametrami które dany produkt ma spełniać i nie jest wiążąca dla Wykonawcy, wiążące są tylko i wyłącznie parametry danego produktu.
III.	Wymagania wynikające ze specyfiki zamówienia i powiązanych przepisów, w tym:
1.	Wymagania dotyczące oddziaływania na środowisko oraz zastosowanie określonych środków zarządzania środowiskiem w trakcie realizacji zamówienia:
	Wymagania w zakresie ochrony środowiska szczególnie wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisów „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”. Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia robót budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. / Przypomina się, że: / wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania; / organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.
2.	Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych:
	W budynku poddawanym termomodernizacji nie ma możliwości dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy. Zostanie zlikwidowany stopień przed klatką schodową na rzecz podjazdu. W budynku zostaną zamontowane czujniki ruchu umożliwiające automatyczne zapalanie światła w klatce schodowej i piwnicy.
3.	Rodzaj czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
	Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby które w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywać czynności związane z: / - robotami termomodernizacyjnymi, / - wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, / - robotami instalacyjnymi c.o., / - robotami instalacyjnymi gazowymi , / były zatrudniane przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przez cały okres wykonywania umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem.
4.	Wymagania dodatkowe dotyczące zatrudnienia:
1)	bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,	tak/nie
2)	osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub nie wykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	tak/nie
3)	osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	tak/nie
4)	młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego	tak/nie
5)	osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	tak/nie
6)	innych osób niż określone w lit. a–e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, 730 i 1818) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego	tak/nie
5.	Wymagania dotyczące BHP i organizacji placu budowy:
	1. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. / 2. Wykonawca wraz z kierownikiem budowy zobowiązuje się do wyznaczenia stref niebezpiecznych, zabezpieczeniu dojścia do budynku zgodnie z rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr poz. 401).
6.	Obowiązki Wykonawcy dotyczące BHP i organizacji placu budowy:
	1) przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych
	2) ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych t.j. miejsc na budowie, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych zgodnie z rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr poz. 401).
	3) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów lub uzupełnień dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia właściwej jakości robót,
	4) prowadzenie prac zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, przepisami i obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej,
	5) zapewnienie w czasie trwania realizacji zamówienia należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie technicznym,
	6) załadunek, wywóz i utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórki - Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu i składowania odpadów
	7) doprowadzenie terenu po zakończeniu prac do należytego ładu, demontaż oznakowania.
7.	Wykonawcę zobowiązuje się do: / 1) rozpoczęcia i zakończenia robót w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie, / 2) wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania ni odbioru robót, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami, / 3) pozyskania i dostawy na plac budowy materiałów w zakresie i terminach gwarantujących wykonanie robót, / 4) zapewnienia materiałów budowlanych, spełniających wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), / 5) przedłożenia przed rozpoczęciem robót atestów i świadectw na podstawowe materiały przewidziane do wbudowania i uzyskania akceptacji Zamawiającego - Obsługi Inwestorskiej, na ich wbudowanie, / 6) realizacji zamówienia przy użyciu materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwością materiałów przyjętych w projekcie - zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie, / 7) ochrony mienia i przestrzegania przepisów BHP, p.poż i sanitarnych, / 8) nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, / 9) utrzymania ogólnego porządku na placu budowy, na terenie bezpośrednio przylegającym do placu budowy, a także uporządkowanie terenu budowy nie później niż w terminie odbioru końcowego, / 10) odbudowy dróg dojazdowych - w razie ich uszkodzenia, do miejsc wykonywania robót objętych zamówieniem do stanu sprzed wejścia na budowę z zachowaniem technologii drogi odtwarzalnej, / 11) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), / 12) załatwienia spraw formalnych z eksploratorami mediów i zainstalowania na własny koszt dla potrzeb budowy i rozbiórki liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia do czasu bezusterkowego odbioru końcowego, / 14) zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na skutek prowadzonych robót a w szczególności środków transportu wykonawcy i dostawców, istniejącej zieleni, obiektów, nawierzchni, urządzeń, uzbrojenia, / 15) dokonania na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza terenem, / 17) informowania Zamawiającego o przebiegu robót i brania udziału w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych, / 18) zgłaszania inspektorowi Obsługi Inwestorskiej do sprawdzenia i odbioru robót ulegających zakryciu bądź zanikających itp., / 19) zapewnienia kompleksowego sprzątania obiektu po przeprowadzonych robotach, / 20) zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych po ich całkowitym zakończeniu, / 21) ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdują się na terenie budowy, / 22) uregulowania opłat administracyjnych i kosztów nadzorów branżowych, / 23) wywozu i utylizacji odpadów na własny koszt, ujęty w wartości przedłożonej oferty, dokonywać wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy o odpadach (tj.Dz.U. z 2019r. poz. 701) oraz Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454).

UWAGA:
Niniejszy opis przedmiotu zamówienia nie zwalnia Oferenta od obowiązku zapoznania się z załączonymi projektami i dokumentami niezbędnymi do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.