

**31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY**



 Zgierz, 05 lipca 2022 r.

**Dotyczy:** *udzielenia odpowiedzi na zapytania Wykonawców - numer sprawy 68/ZP/22.*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust.
2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na:

**DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ ARTYKUŁÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH**

**NR SPRAWY: 68/ZP/22**

w związku z powyższym, zamawiający 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIE 1**

**Pytanie nr 1 – dotyczy 32 - Testy paskowe do dezynfekcji**

Czy Zamawiający dopuści produkt nie będący wyrobem medycznym, ani produktem biobójczym posiadający pozwolenie na obrót w postaci certyfikatu zgodności wystawionego przez producenta?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający w zadaniu nr 32 (Testy paskowe do dezynfekcji) dopuszcza produkt nie będący wyrobem medycznym, ani produktem biobójczym posiadający pozwolenie na obrót w postaci certyfikatu zgodności wystawionego przez producenta.

**PYTANIE 2**

**Zadanie nr 10 pozycja 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadanie nr 10 pozycji 1, co umożliwi złożenie bezpośredniemu dostawcy oferty, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej ceny ?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadanie nr 10 pozycji 1.

**PYTANIE 3**

**Zadanie nr 10 pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści nowszy modelu fantomu Ambu Man W (Wireless), wyposażony w Moduł Zarządzania Manekinem Ambu wykorzystujący przeglądarkę stron internetowych do szczegółowej analizy i oceny resuscytacji krążeniowo-oddechowej?

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby instalowania oprogramowania tCPR Software, gdyż wykorzystywanym oprogramowaniem jest dowolna przeglądarka stron internetowych zainstalowana na komputerze lub tablecie.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza nowszy model fantomu Ambu Man W (Wireless), wyposażony w Moduł Zarządzania Manekinem Ambu wykorzystujący przeglądarkę stron internetowych do szczegółowej analizy i oceny resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

**PYTANIE 4**

**Zadanie nr 10 pozycja 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby fantom Ambu Man posiadał drogi oddechowe umożliwiające naukę zabezpieczania drożności dróg oddechowych za pomocą masek krtaniowych, rurek krtaniowych (i innych przyrządów nadgłośniowych) oraz umożliwiający wykonanie intubacji dotchawiczej?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga aby fantom Ambu Man posiadał drogi oddechowe umożliwiające naukę zabezpieczania drożności dróg oddechowych za pomocą masek krtaniowych, rurek krtaniowych (i innych przyrządów nadgłośniowych) oraz umożliwiający wykonanie intubacji dotchawiczej.

**PYTANIE 5**

**Zadanie nr 10 pozycja 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby fantom Ambu Man był w wersji „tors” czy „cała postać”?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga, aby Ambu Man był w wersji „cała postać”?

**Z upoważnienia**

**KOMENDANTA 31. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO**

 **W Zgierzu**

 **ppłk Sławomir JĘDRZEJEWSKI**

 **Zastępca Komendanta**

M. Morawska-Raczyńska /SZP/ 261 442 185

05.07.2022 r.

T 2712 B5