Załącznik Nr 1

**RZECZOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **ASORTYMENT** | **CENA JEDN.** | **JM** | **ILOŚĆ** | | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO** |
| 1. | Zawór manometryczny gwinty wew./zew.  M20x1,5 |  | Szt. | 10 | |  |  |  |
| 2. | Rurka syfonowo-pętlicowa (manometryczna), mała, ocynkowana, gwint zewnętrzny ½” + gwint wewnętrzny  20 x 1,5 |  | Szt. | 40 | |  |  |  |
| 3. | Kurek manometryczny  dwudrogowy  fig. 525  M20 x 1,5 wew./wew. |  | Szt. | 20 | |  |  |  |
| 4. | Kurek manometryczny  fig. 525  dwudrogowy  M20 x 1,5 wew./G1/2 wew. |  | Szt. | 20 | |  |  |  |
| 5. | N528 – kurek manometryczny, trójdrogowy z przyłączem testowym  Gwinty M20x1,5 |  | Szt. | 20 | |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |