Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice (gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie).

Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.

**Zakres rzeczowy obejmuje remont sali głównej i sceny w budynku świetlicy:**

- zabezpieczenie podłogi drewnianej w czasie remontu przed zniszczeniem,

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z gniazdkami, punktami świetlnymi itd.,

- naprawa belki stropowej znajdującej się w pobliżu sceny (ocena stanu technicznego),

- malowanie obudowy belek stropowych,

- uzupełnienie ubytków w ścianach i suficie,

- jednokrotne gruntowanie sufitu (około 202 m2),

- dwukrotne malowanie sufitu (2 x około 202 m2),

- jednokrotne gruntowanie ścian (około 247 m2),

- dwukrotne malowanie ścian (2 x około 247 m2).

**Zakup materiałów po stronie Wykonawcy.**

**Wizja lokalna – zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej  
celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych  i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.**

**Wykonawca zobowiązany jest dokonać własnych pomiarów dla skalkulowania kosztów.**

Termin wykonania zadania: do 4 tygodni od daty podpisania umowy / otrzymania zlecenia.