

UE-01/06/KPO/24 Balice, 16.02.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup systemu oczyszczania wody dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zewnętrznym zbiornikiem na wodę?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie dopuści systemu oczyszczania wody (SOW) z zewnętrznym zbiornikiem na wodę. Zamawiający oczekuje SOW kompaktowego, o wymiarach podanych w pkt. 2.01. Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający warunkowo dopuści również SOW o wymiarach opisanych w odpowiedzi na Pytanie nr 2 z dnia 14.02.2024. Zamawiający nie ma miejsca na instalację zewnętrznych, dodatkowych zbiorników.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB