Żyrardów, 8.03.2021 r.

ZP.271.2.2.2021.JM

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019, ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie ciągów zieleni przyulicznej – zadanie 14”.

Pytanie 1

Prosimy określić na których ulicach powinien być zastosowany żwir płukany zamiast kory do rozścielenia na rabatach. Niestety co innego występuje w projekcie i w przedmiarze. Czy na ul. Wyszyńskiego trzeba zastosować żwir płukany czy pospółkę?

Odpowiedź

Na ul. Kacperskiej, Pięknej, Zielińskiej, POW, Ossowskiego, Waryńskiego przewidziane jest użycie kory sosnowej.

Na ul. Środkowej i Wyszyńskiego przewiduje się użycie żwiru.

Pytanie 2

Dla ulicy Ossowskiego załączono tą samą tabelę gospodarki drzewostanem co dla 
ul. Waryńskiego. Prosimy o załączenie prawidłowej tabeli lub podanie obwodów drzew do wycinki.

Odpowiedź

Zamawiający załącza niniejszym poprawną tabelę dla ul. Ossowskiego.

Pytanie 3

Czy karczowanie drzew i odmładzanie starszych drzew trzeba wykonać tylko na ulicy Środkowej i ul. Wyszyńskiego, tak jak sugeruje przedmiar.

Odpowiedź

Karczowanie drzew, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne przewidziane są na wszystkich lokalizacjach, zgodnie z opisem do projektu.

Pytanie 4

Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe wykazano tylko w przedmiarze ul. Pięknej. Czy na pozostałych ulicach też trzeba wykonać przygotowanie terenu?

Odpowiedź

Przygotowanie terenu pod nasadzenia zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać na wszystkich lokalizacjach, zgodnie z opisem do projektu.

Pytanie 5

W przedmiarze robót nie ma wyszczególnionych robót związanych z przygotowaniem terenu, wycinką drzew. Czy zadanie obejmuje te roboty i należy uwzględnić je w cenie ofertowej?

Odpowiedź

Zakres zamówienia obejmuje roboty związane z przygotowaniem terenu zgodnie z dokumentacją projektową (opis do projektu). Zamówienie obejmuje również wycinkę drzew zgodnie z załącznikami do projektu: inwentaryzacją i gospodarką drzewostanem oraz rysunkami.

Pytanie 6

Czy zadanie obejmuje też pielęgnację istniejącego drzewostanu?

Odpowiedź

Zadanie obejmuje pielęgnacje drzewostanu istniejącego w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej – inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem lub/i opis do projektu.

Pytanie 7

Niedługo rozpocznie się okres lęgowy ptaków. Czy należy w cenie ująć usługę ornitologa?

Odpowiedź

Ze względu na prace związane z wycinką drzew, które przypadają na okres lęgowy ptaków, w cenie należy ująć usługę ornitologa.

Pytanie 8

Proszę o udostępnienie pozwoleń na wycinkę drzew.

Odpowiedź

Obecnie trwają procedury dotyczące uzyskania pozwoleń na wycinkę drzew. Zamawiający ma uzyskać wszystkie stosowne pozwolenia nie później niż do końca marca 2021 r.

Pytanie 9

Proszę o doprecyzowanie średnicy palików do stabilizacji drzew na poszczególnych ulicach.

Odpowiedź

Parametry palików do stabilizacji drzew podane są w dokumentacji projektowej – opis do projektu:

• załącznik nr 2 dla ulicy Środkowej i Wyszyńskiego i wynoszą odpowiednio min. 8 cm i 6 cm;

• załącznik nr 4 dla ulicy Kacperskiej, Pięknej, Zielińskiej, POW, Ossowskiego, Waryńskiego i wynoszą min 7 cm.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zrębki uzyskanej z wycinki drzew do ściółkowania roślin?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza użycia zrębków do ściółkowania roślin.

Pytanie 11

Ze względu na rozbieżności między Specyfikacją Techniczną, opisem do projektu, zestawieniem materiałów i przedmiarem proszę o wskazanie jakiego materiału użyć (żwir czy kora) do ściółkowania roślin na każdej z ulic objętych przetargiem?

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją projektową na:

• ul. Kacperskiej, Pięknej, Zielińskiej, POW, Ossowskiego, Waryńskiego przewidziane jest użycie kory sosnowej;

• ul. Środkowej i Wyszyńskiego przewiduje się użycie żwiru.

Pytanie 12

Proszę o podanie terminu wykonania zamówienia zgodnie z art. 436 nowego Prawa Zamówień Publicznych w dniach, tygodniach, miesiącach.

Odpowiedź

Wskazanie konkretnej daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną, 
tj. terminem rozliczenia końcowego projektu, którego częścią jest niniejsze zamówienie. Termin ten z oczywistych powodów nie może ulec przesunięciu.

(-) Z upoważnienia Prezydenta Miasta Żyrardowa

Katarzyna Krawczyk

Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa