*Załącznik nr 1 do zapytania*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**WRAZ OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Przedmiot zamówienia*** | Dostawa suchego bloku grzewczego dla potrzeb WCSKJ-Zapytanie powtórzone  **NPU/00203/2024** |
| ***WYKONAWCA***  ***adres,***  ***telefon***  ***NIP, REGON***  ***e-mail*** |  |
| ***Oferowana wartość***  ***za wykonanie zadania***  *(podlega ocenie)* | **Łączna cena netto za dostawę:**  **………………..**  (słownie: ……………… 00/100)  **Łączna cena brutto za dostawę**:  **………………**  (słownie: ……………… 00/100) |
| ***Termin płatności*** | **60** **dni** |
| ***Termin realizacji zamówienia*** | **4 tygodnie od dnia podpisania umowy** |
| ***Oświadczamy, że:*** | |
| * zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych uwag oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. * w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy * czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu składania ofert * cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty | |

**ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**

1. osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:

|  |
| --- |
|  |

Telefon, e-mail:

|  |
| --- |
|  |

* + - 1. **Parametry sprzętu zaoferowanego w zapytaniu ofertowym:**

1. Wyposażenie Pracowni Leku Cytostatycznego w suchy blok grzewczy ze sterowaniem i wyświetlaczem cyfrowym umożliwiającym precyzyjną regulację temperatury.
   1. Możliwość podgrzewania szklanych fiolek z lekami, wymagających podgrzania podczas przygotowania.
   2. Możliwość rekonstytucji i przygotowania do podania leku Myocet liposomal tj. otwory na fiolki o średnicy 43 mm o głębokości 45 mm z płaskim dnem. Miejsce na co najmniej 4 fiolki.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji ……………..(**min. 24 miesiące)** na przedmiot zamówienia.
3. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli nie ma zastosowania oświadczenie należy wykreślić[[2]](#footnote-2)).

……………………

***Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową***

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE \\L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)