Załącznik nr 1 do zapytania

FORMULARZ OFERTOWY

WRAZ OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Przedmiot zamówienia | Dostawa suchego bloku grzewczego dla potrzeb WCSKJ- Zapytanie powtórzone NPU/00203/2024 |
| --- | --- |
| WYKONAWCA adres, telefon NIP, REGON e-mail |  |
| Oferowana wartość za wykonanie zadania (podlega ocenie) | Łączna cena netto za dostawę: ……………….. (słownie: ……………… 00/100) Łączna cena brutto za dostawę: ……………… (słownie: ……………… 00/100) |
| Termin płatności | 60 dni |
| Termin realizacji zamówienia | 4 tygodnie od dnia podpisania umowy |
| Oświadczamy, że: |  |
| - zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych uwag oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. - w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy - czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu składania ofert - cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty |  |

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:

Telefon, e-mail:

      - Parametry sprzętu zaoferowanego w zapytaniu ofertowym:

- Wyposażenie Pracowni Leku Cytostatycznego w suchy blok grzewczy ze sterowaniem i wyświetlaczem cyfrowym umożliwiającym precyzyjną regulację temperatury.

  - Możliwość podgrzewania szklanych fiolek z lekami, wymagających podgrzania podczas przygotowania.

  - Możliwość rekonstytucji i przygotowania do podania leku Myocet liposomal tj. otwory na fiolki o średnicy 43 mm o głębokości 45 mm z płaskim dnem. Miejsce na co najmniej 4 fiolki.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji ……………..(min. 24 miesiące) na przedmiot zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli nie ma zastosowania oświadczenie należy wykreślić).

……………………

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE \\L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).