| Obiekt | grupa taryfowa dystrybucji | moc zam. kWh/h | szacowane zużycie w poszczególnych miesiącach (kWh) - 2020 r. | RAZEM kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |  |
| Spalarnia ul. Leśna dz. 2/1 | W-6A.1 | 1591 | 130764 | 197381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328145 |
| Baza-kotłownia ul. Oficerska 16A | W-5.1 | 417 | 262877 | 258436 | 257350 | 206734 | 165360 | 45036 | 13622 | 15353 | 6237 | 121741 | 198515 | 248104 | 1799365 |
| P-10 Kieźliny ul. Jagałły 32 | W-5.1 | 274 | 19088 | 17500 | 16416 | 12880 | 9055 | 1563 | 1076 | 1383 | 5046 | 11199 | 17242 | 24329 | 136777 |
| SUW Jaroty ul. Pstrowskiego 42 | W-5.1 | 197 | 40390 | 38768 | 36891 | 27077 | 17110 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 22183 | 33854 | 42364 | 260383 |
| SUW Karolin ul. Wiosenna 1A | W-5.1 | 395 | 45277 | 41156 | 40311 | 28021 | 20608 | 2831 | 2876 | 2801 | 4139 | 31361 | 43010 | 50496 | 312887 |
| SUW Zachód ul. Żeglarska 1 | W-5.1 | 165 | 39738 | 36447 | 36083 | 25412 | 15242 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 26439 | 33640 | 42217 | 256443 |
| P-3 - licznik 1 ul. 15 Dywizji 3H | W-4 |  | 58650 | 22854 | 8665 | 13735 | 32740 | 11890 | 4710 | 2921 | 3243 | 7655 | 9268 | 10271 | 186602 |
| P-3 - licznik 2 ul. Artyleryjska 3H | W-2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 1755 | 1699 | 1698 | 918 | 612 | 564 | 563 | 8866 |
| SUW Likusy ul. Krańcowa 3 | W-2.1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 563 | 1694 |
| Baza-laboratorium ul. Oficerska 16A | W-1.1 |  |  |  |  | 11 | 22 |  | 23 |  |  |  |  |  | 56 |
| Budynek mieszkalny - ul. Żeglarska 2/1 | W-1.1 |  |  |  |  | 180 | 247 |  |  |  |  |  |  |  | 427 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 291 645 |

Ze względu na możliwość zużycia większej ilości paliwa gazowego, przyjęto wielkość szacowanego zużycia gazu na poziomie 3 587 080 kWh.