SPZOZ/DZ/56/2023  															            Załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego

„Dostawa odczynników mikrobiologicznych, podłoży mikrobiologicznych, odczynników chemicznych, testów manualnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie”

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 – Szybkie testy diagnostyczne do wykrywania czynników chorobotwórczych

| L.P. | Opis testu | Numer katalogowy | Producent | j.m. | Ilość szt/24 miesiące | Ilość pełnych opakowań/24 miesiące | Wielkość opakowania | Cena netto za 1 test w zł | Cena netto za 1 opak. w zł | VAT % | Cena brutto za 1 opak. w zł | Łączna wartość netto w zł | Łączna wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny wykrywający antygeny wirusa RSV. Uzyskanie wyniku do 30 minut od nakropienia. Materiał do badań-wymaz. Test do użytku profesjonalnego |  |  | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny wykrywający antygeny A i B wirusa grypy. Uzyskanie wyników do 15 minut od nakropienia. Materiał do badań-wymaz. Test do użytku profesjonalnego |  |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szybki test kasetkowy COMBO wykrywający wirusy: SARS-CoV-2, grypa A/B, wirusa RSV. Test do użytku profesjonalnego. |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szybki test kasetkowy immunoenzymatyczny wykrywający GDH i toksyny A/B C. difficile w kale w ramach jednej kasetki. Zestaw zawierający fiolkę z kontrolą dodatnią Wykrywalność: toksyna A: nie gorsza niż 0.7 ng/ml toksyna B: nie gorsza niż 0.2 ng/ml Test do użytku profesjonalnego |  |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test jednostopniowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale. Test dający możliwość wykrycia antygenu Helicobacter pylori od stężenia 50 ng/ml lub mniej. Czułość ≥ 99%. Swoistość ≥ 99%. Czas uzyskania ostatecznego wyniku - maksymalnie do 10 minut od nakropienia materiału Test do użytku profesjonalnego |  |  | szt | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test jednostopniowy do wykrywania antygenu Giardia Lamblia w kale. Brak reakcji krzyżowej z Rotawirus, Adenowirus, Salmonella sp. Czas uzyskania ostatecznego wyniku - maksymalnie do 10 minut od nakropienia materiału Test do użytku profesjonalnego |  |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Pakiet nr 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania do pakietu nr 1:

1. Każde opakowanie zawiera ulotkę informacyjną, instrukcję obsługi testu w języku polskim w wersji papierowej.

2. Data ważności testów minimum 8 miesięcy od daty dostawy.

3. Dostawa w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku pilnego zamówienia (tryb CITO) dostawa w przeciągu 2 dni roboczych.

4. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji (zgłoszenie dokonane w formie telefonicznej, e-mail, fax), do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana musi nastąpić przed upływem kolejnych 2 dni roboczych. Po tym czasie, gdy nadal nie otrzymano pełnowartościowego asortymentu lub w sytuacji, gdy powtórnie, w ramach wymiany otrzymano uszkodzony, niepełnowartościowy asortyment, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zastępczego we wskazanej przez siebie firmie. Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kwocie zakupu.

5. Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego, faxem, e-mail. Po upływie tego czasu, gdy nie zostaną uzupełnione braki ilościowe, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zastępczego we wskazanej przez siebie firmie. Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kwocie zakupu.

……………………………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2 – Podłoża mikrobiologiczne

| L.P. | Opis testu | Numer katalogowy | Producent | j.m. | Ilość sztuk/24 miesiące | Ilość pełnych opakowań/24 miesiące | Wielkość opakowania | Cena netto za 1 test w zł | Cena netto za 1 opak. w zł | VAT % | Cena brutto za 1 opak. w zł | Łączna wartość netto w zł | Łączna wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Podłoża gotowe na płytkach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Columbia agar + 5%krew barania |  |  | szt | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże SS |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D-coccosel agar |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Agar czekoladowy dla Haemophilus |  |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Scheadler agar + wit.K + 5% krew barania |  |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym |  |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podłoże Chapmana z mannitolem |  |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podłoże Sabouraud +chloramfenikol+gentamycyna |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytki odciskowe |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Podłoża płynne probówkach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bulion seleninowy obj. min. 5 ml |  |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bulion tryptozowo-sojowy obj. min. 5 ml |  |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bulion tioglikolanowy obj. min. 5 ml |  |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bulion Todd-Hewitt + gentamycyna+kw.nalidyksynowy obj. min. 5 ml |  |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Podłoża chromogenne gotowe na płytkach (wymagana hodowla w warunkach tlenowych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | do hodowli i ilościowej oceny bakterii w moczu |  |  | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | do hodowli i identyfikacji Str. gr B |  |  | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | do hodowli i identyfikacji Candida |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Podłoża do oznaczania lekowrażliwości – gotowe na płytkach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MH agar |  |  | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MH agar + 5% krew końska (MH-F) |  |  | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Pakiet nr 2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania do pakietu nr 2:

1. Wszystkie podłoża muszą pochodzić od jednego producenta oraz muszą posiadać pozytywną opinię KORLD do płytek do lekowrażliwości.

2. Podłoża gotowe na płytkach pakowane maksymalnie po 10 sztuk w szczelnym opakowaniu na którym widnieje informacja dotycząca: nazwy podłoża, numeru seryjnego, daty ważności, temperatury przechowywania.

3. Każda płytka zawiera informację dotyczącą: nazwy podłoża, numeru seryjnego, daty ważności, temperatury przechowywania.

4. Dostarczenie wraz z pierwszą dostawą, dla oferowanego asortymentu ulotek informacyjnych, instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej.

5. Dostarczanie wraz z asortymentem z nowej serii certyfikatu kontroli jakości w formie papierowej lub elektronicznej.

6. Dostarczenie wraz z pierwszą dostawą, dla oferowanego asortymentu kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim w wersji papierowej (jeśli tego wymaga).

7. Wykonawca zagwarantuje transport w temperaturze wymaganej przez producenta danego produktu, co musi być zaznaczone w liście przewozowym, jak również poniesie jego koszty.

8. Data ważności testów minimum 6 tygodni od daty dostawy.

9. Dostawa w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku pilnego zamówienia (tryb CITO) dostawa w przeciągu 2 dni roboczych.

10. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji (zgłoszenie dokonane w formie telefonicznej, e-mail, fax), do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana musi nastąpić przed upływem kolejnych 2 dni roboczych. Po tym czasie, gdy nadal nie otrzymano pełnowartościowego asortymentu lub w sytuacji, gdy powtórnie, w ramach wymiany otrzymano uszkodzony, niepełnowartościowy asortyment, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zastępczego we wskazanej przez siebie firmie. Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kwocie zakupu.

11. Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego, faxem, e-mail. Po upływie tego czasu, gdy nie zostaną uzupełnione braki ilościowe, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zastępczego we wskazanej przez siebie firmie. Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kwocie zakupu.

……………………………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3 – Szeregi biochemiczne do identyfikacji bakterii

| L.P. | Opis testu | Numer katalogowy | Producent | j.m. | Ilość testów/24 miesiące | Ilosć pełnych opakowań/24 miesiące | Wielkość opakowania | Cena netto za 1 test w zł | Cena netto za 1 opak. w zł | VAT % | Cena brutto za 1 opak. w zł | Łączna wartość netto w zł | Łączna wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Manualne szeregi biochemiczne do identyfikacji bakterii z odczytem manualnym po 24 godzinnej inkubacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bezodczynnikowy test do manualnej identyfikacji szczepów z rodziny Enterobacterales na podstawie min. 24 reakcji biochemicznych |  |  | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezodczynikowy test do manualnej identyfikacji niefermentujących bakterii Gram ujemnych oraz fermentujących pałeczek Gram (-) wytwarzających oksydazę na podstawie min. 24 reakcji biochemicznych |  |  | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezodczynnikowy test do manualnej identyfikacji gronkowców oraz ich różnicowania z innymi Gram (+) katalazododatnimi ziarenkowcami na podstawie min. 24 reakcji biochemicznych |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezodczynnikowy test do manualnej identyfikacji szczepu bakterii beztlenowych na podstawie min. 20 reakcji biochemicznych |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Dostęp do platformy on-line lub oprogramowanie komputerowe z licencją na okres trwania umowy do oceny, identyfikacji i przedstawienia wyników z poz 1-4 |  |  | 24 mce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Pakiet nr 3 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania do pakietu nr 3:

- dotyczy pozycji 1-4:

1. Zamawiający wymaga dodatkowego uwzględnienia w tabeli (jako oddzielnych pozycji) produktów niezbędnych do wykonania badania – olej parafinowy, nośnik zawiesiny (jeśli wymagany) oraz testów dodatkowych.

2. Zamawiający wymaga zaoferowania pojedynczych testów lub testów w postaci dzielonych płytek umożliwiający pojedyncze wykorzystanie (oznaczenie 1 szczepu).

3. Data ważności testów i odczynników dodatkowych minimum 12 miesięcy od daty dostawy. W przypadku zaoferowania testów w postaci oddzielnych płytek w zbiorczym opakowaniu, otwarcie opakowania zbiorczego nie skraca daty ważności  pozostałych testów.

4. Odczyt wizualny reakcji w świetle dziennym.

5. Dostarczenie do oferty ulotki informacyjnej, instrukcji użycia w języku polskim w wersji papierowej.

6. Dostarczenie wraz z pierwszą dostawą dla oferowanego asortymentu kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim w wersji papierowej (jeśli tego wymaga).

7. Wykonawca zagwarantuje transport w temperaturze wymaganej przez producenta danego produktu, co musi być zaznaczone w liście przewozowym, jak również poniesie jego koszty.

8. W przypadku wielkości opakowania nie odpowiadającej końcowej ilości sztuk należy ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

9. Dostawa w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku pilnego zamówienia (tryb CITO) dostawa w przeciągu 2 dni roboczych.

10. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji (zgłoszenie dokonane w formie telefonicznej, e-mail, fax), do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana musi nastąpić przed upływem kolejnych 2 dni roboczych. Po tym czasie, gdy nadal nie otrzymano pełnowartościowego asortymentu lub w sytuacji, gdy powtórnie, w ramach wymiany otrzymano uszkodzony, niepełnowartościowy asortyment, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zastępczego we wskazanej przez siebie firmie. Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kwocie zakupu.

11. Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego, faxem, e-mail. Po upływie tego czasu, gdy nie zostaną uzupełnione braki ilościowe, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zastępczego we wskazanej przez siebie firmie. Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kwocie zakupu.

- dotyczy pozycji II:

1. Dołączona instrukcja obsługi oprogramowania i procedura mikrobiologiczna pracy z testami w języku polskim,

2. Konieczność dołączenia wzorca do odczytu testów w postaci barwnych kart reakcji (dla każdego rodzaju testu oddzielna karta),

3. Elektroniczna książka kodowa powinna zawierać pełną bazę taksonomiczną drobnoustrojów oraz procent prawdopodobieństwa wyników pozytywnych 
z poszczególnych testów biochemicznych.

……………………………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 4 - Drobny sprzęt laboratoryjny

| L.P. | Opis testu | Numer katalogowy | Producent | j.m. | Ilość szt/24 miesiące | Ilosć pełnych opakowań/24 miesiące | Wielkość opakowania | Cena netto za 1 test w zł | Cena netto za 1 opak. w zł | VAT % | Cena brutto za 1 opak. w zł | Łączna wartość netto w zł | Łączna wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niesterylne pojemniki na mocz o poj. 120 ml |  |  | szt | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe o wymiarach 22x22mm |  |  | szt | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z ciętymi krawędziami |  |  | szt | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe ze szlifowanymi krawędziami |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki przeźroczyste polistyrenowe niejałowe bez etykiety, bez znacznika, okrągłodenne o poj. 4 ml |  |  | szt | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki o poj. do 5000 μl |  |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Plastikowa bagietka o dł. ok 125 mm i średnicy ok 4 mm |  |  | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki okrągłodenne o poj. ok. 11 ml (Ø16 x 100 mm) |  |  | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Eza bakteriologiczna kalibrowana ze stali szlachetnej - 10ul |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Eza bakteriologiczna kalibrowana ze stali szlachetnej - 1ul |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Korki rozporowe o średnicy 15-17mm |  |  | szt | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Korki rozporowe o średnicy 10-13mm |  |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówki Eppendorf o poj. około 1,5 ml z płaskim wieczkiem |  |  | szt | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Końcówki typy Gilson (żółta) o poj. 0-200 μl |  |  | szt | 36 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Końcówki typy Gilson (niebieska) o poj. 200-1000 μl |  |  | szt | 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pojemniki na kał z łopatką |  |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Probówki stożkowe polistyrenowe przeźroczyste o poj. około 10 ml-11ml |  |  | szt | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igłowe sterylne nakłuwacze jednorazowe do palca dla dorosłych |  |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Igłowe sterylne nakłuwacze jednorazowe do palca dla noworodków |  |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sterylne wymazówki z wacikiem wiskozowym pakowane indywidualnie |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Probówki puste, zamykane, sterylizowane radiacyjnie, kompatybilne z wymazówkami z poz. 24, stanowiące jednocześnie szczelne naczynie zasadnicze do transportu pobranego wymazu. Probówki z nalepką umożliwiająca jej podpisanie |  |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pipety manualna jednokanałowa nastawna 10ul-100ul posiadająca świadectwo kalibracji |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pipety manualna jednokanałowa nastawna 100ul-1000ul posiadająca świadectwo kalibracji |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pipety manualna jednokanałowa stałopojemnościowa 1000ul posiadająca świadectwo kalibracji |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Pakiet nr 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu nr 4:

dotyczy poz 1-21

1.  Dostawa w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku pilnego zamówienia (tryb CITO) dostawa w przeciągu 2 dni roboczych.

2. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji (zgłoszenie dokonane w formie telefonicznej, e-mail, fax), do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana musi nastąpić przed upływem kolejnych 2 dni roboczych. Po tym czasie, gdy nadal nie otrzymano pełnowartościowego asortymentu lub w sytuacji, gdy powtórnie, w ramach wymiany otrzymano uszkodzony, niepełnowartościowy asortyment, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zastępczego we wskazanej przez siebie firmie. Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kwocie zakupu.

3. Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego, faxem, e-mail. Po upływie tego czasu, gdy nie zostaną uzupełnione braki ilościowe, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zastępczego we wskazanej przez siebie firmie. Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kwocie zakupu.

Dotyczy poz 24-26

1. Pipety objęte 24 miesięczną gwarancją.

……………………………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
    Pakiet 5 - Odczynniki chemiczne

| L.P. | Opis testu | Numer katalogowy | j.m | Największa dopuszczalna wielkość opakowana | Ilość /24 miesiące | Ilosć pełnych opakowań/24 miesiące | Wielkość opakowania | Cena netto za 1 test w zł | Cena netto za 1 opak. w zł | VAT % | Cena brutto za 1 opak. w zł | Łączna wartość netto w zł | Łączna wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik Mac Wiliama |  | ml | 500 | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Ehrlicha |  | ml | 500 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik Rossina |  | ml | 100 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Lugola |  | ml | 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Nonne-Appelta |  | ml | 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Pandyego |  | ml | 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Samsona |  | ml | 100 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Turka |  | ml | 100 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kwas octowy 3% |  | ml | 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Barwnik May Grunwalda |  | ml | 500 | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Barwnik Giemsy ( postaci koncentratu do rozcieńczenia 10-krotnego) |  | ml | 500 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Olejek immersyjny |  | ml | 100 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Barwnik do retikulocytów |  | ml | 50 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Płyn do mikroskopowego liczenia płytek krwi w komorze Burkera lub Fusha-Rozentala w mikroskopie świetlnym |  | ml | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Pakiet nr 5 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania do pakietu nr 5:

1. Data ważności odczynnika w momencie dostarczenia do Zamawiającego minimum 12 miesięcy.

2. Do oferty należy dołączyć instrukcję użycia odczynnika w języku polskim.

3. Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników, zawierających w swoim składzie substancje niebezpieczne a w przypadku braku takich substancji w swoim składzie, Wykonawca dostarczy oświadczenie.

4. Dostawa w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku pilnego zamówienia (tryb CITO) dostawa w przeciągu 2 dni roboczych.

5. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji (zgłoszenie dokonane w formie telefonicznej, e-mail, fax), do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana musi nastąpić przed upływem kolejnych 2 dni roboczych. Po tym czasie, gdy nadal nie otrzymano pełnowartościowego asortymentu lub w sytuacji, gdy powtórnie, w ramach wymiany otrzymano uszkodzony, niepełnowartościowy asortyment, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zastępczego we wskazanej przez siebie firmie. Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kwocie zakupu.

6. Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego, faxem, e-mail. Po upływie tego czasu, gdy nie zostaną uzupełnione braki ilościowe, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zastępczego we wskazanej przez siebie firmie. Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kwocie zakupu.

……………………………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
Pakiet 6 - Odczynniki do badań manualnych - testy jakościowe i półilościowe

| L.P. | Opis testu | Numer katalogowy | j.m. | Największa dopuszczalna wielkość opakowana | Ilość testów/24 miesiące | Ilosć pełnych opakowań/24 miesiące | Wielkość opakowania | Cena netto za 1 test w zł | Cena netto za 1 opak. w zł | VAT % | Cena brutto za 1 opak. w zł | Łączna wartość netto w zł | Łączna wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lateks RF - zestaw z materiałem kontrolnym dodatnim i ujemnym. Czułość analityczna: 8 IU/ml Swoistość ≥ 98,8 % |  |  | 100 oznaczeń | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lateks ASO - zestaw z materiałem kontrolnym dodatnim i ujemnym. Czułość analityczna: 200 IU/ml Swoistość ≥ 97 % |  |  | 100 oznaczeń | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test kasetkowy, jednostopniowy do wykrywania krwi utajonej w kale bez konieczności stosowania diety, dający możliwość wykrycia krwi utajonej w kale od stężenia hemoglobiny 10 ng/ml lub mniej Czułość ≥ 99%. Swoistość ≥ 99%. W każdym zestawie dołączony materiał kontrolny dodatni. Czas uzyskania ostatecznego wyniku - maksymalnie do 10 minut od nakropienia materiału |  |  | 30 oznaczeń | 1 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test kasetkowy ultraczuły do oznaczania hCG w moczu lub surowicy (diagnostyka ciąży) |  |  | 20 oznaczeń | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test paskowy 2-parametrowy do moczu (glukoza + aceton) |  |  | 100 oznaczeń | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Pakiet nr 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu nr 6:

1. Ważność minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

2. Dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników, zawierających w swoim składzie substancje niebezpieczne a w przypadku ich braku takich substancji w swoim składzie, Wykonawca dostarczy oświadczenie.

3. Każde opakowanie zawiera ulotkę informacyjną, instrukcję obsługi testu w języku polskim w wersji papierowej.

4. Dostawa w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku pilnego zamówienia (tryb CITO) dostawa w przeciągu 2 dni roboczych.

5. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji (zgłoszenie dokonane w formie telefonicznej, e-mail, fax), do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana musi nastąpić przed upływem kolejnych 2 dni roboczych. Po tym czasie, gdy nadal nie otrzymano pełnowartościowego asortymentu lub w sytuacji, gdy powtórnie, w ramach wymiany otrzymano uszkodzony, niepełnowartościowy asortyment, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zastępczego we wskazanej przez siebie firmie. Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kwocie zakupu.

6. Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego, faxem, e-mail. Po upływie tego czasu, gdy nie zostaną uzupełnione braki ilościowe, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zastępczego we wskazanej przez siebie firmie. Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kwocie zakupu.

……………………………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)