# Wolbrom, dnia 12.09.2022r.
1. WTI.271.2.14.2022.ZP
3. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego”

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie nr 1 .

Pytanie Nr 1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie pełnej dokumentacji wykonawczej w wersji edytowalnej (dwg). W przypadku gdyby Zamawiający nie posiadał dokumentacji w wersji edytowalnej prosimy o zamieszczenie zestawienia kształtek i kanałów wentylacyjnych.
Odp.: W załączeniu przekazujemy Załącznik Nr 1 - Zestawienie do Zapytanie Nr 1 – Specyfikacja wentylacji.

Zapytanie nr 2.

Pytanie Nr 1. W opisie projektu widnieje zapis o parapetach wewnętrznych z konglomeratu gr. 3 cm, tymczasem w przedmiarze są parapety aluminiowe. Prosimy o podanie, które parapety należy przyjąć do wyceny.
Odp.: Proszę wycenić zgodnie z projektem parapety z konglomeratu.

Pytanie Nr 2. Prosimy o informację czy w zakres inwestycji wchodzi dostawa wyposażenia sal lekcyjnych, szatni oraz kuchni. Wyposażenie widoczne jest na rysunkach projektowych, lecz brakuje szczegółowego zestawienia i opisu. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienia wraz z podaniem niezbędnych parametrów.
Odp.: Wyposażenie sal lekcyjnych, szatni oraz nie wchodzi w zakres inwestycji. Inwestor wyposaży pomieszczenia we własnym zakresie.

Pytanie Nr 3. W zestawieniu stolarki oraz na rzucie parteru widoczne są drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlami bocznymi Ss02 - brak zestawu w przedmiarze. Prosimy o informację czy należy ująć w/w element w wycenie.
Odp.: Proszę ująć zestaw do wyceny.
Pytanie Nr 4. Brak rysunków PS-02, PS-03, A-16, A-17. Prosimy o uzupełnienie
Odp.: Załączono jako załącznik Nr 2 do niniejszego pisma.

Zapytanie nr 3.

Pytanie Nr 1. Proszę o określenie w jakiej ilości mają zostać wykonane nasadzenia. Wg przedmiaru jest to 7 szt., natomiast w dokumentacji występuje większa ilość.
Odp.: Proszę wycenić zgodnie z dokumentacją 8 sztuk nasadzeń.

Zapytanie nr 4.

Pytanie Nr 1. Prosimy o określenie jakie drzwi wewnętrzne należy przyjąć do wyceny. Stalowe czy drewniane? W zestawieniu stolarki mowa jest o drzwiach z ramiakiem z drewna klejonego oraz o blasze stalowej laminowanej. Te dwie rzeczy wykluczają się wzajemnie.
Odp. Konstrukcja skrzydła drewniana z wypełnieniem pianką jako element wewnętrzny. Na zewnątrz blacha stalowa laminowana.

Zapytanie Nr 5.

Pytanie Nr 1. Prosimy o uzupełnienie informacji odnoście sufitu podwieszanego modułowego:
rodzaj sufitu - akustyczny, odporność na wilgoć, odbicie światła
Odp. Kolor biały, izolacyjność akustyczna 34dB, odporność na wilgoć do 95%, odbicie światła 88%
powierzchnia - gładki, nakrapiany?
Odp. Gładki z delikatną nierównomierną perforacją
jaka grubość - na rysunku są podane dwie grubości
Odp. 15mm
czy na pewno wymiar to 625x625 ?
Odp. Tak

Odp.:
1. Kolor biały, izolacyjność akustyczna 34dB, odporność na wilgoć do 95%, odbicie światła 88%
2. Gładki z delikatną nierównomierną perforacją
3. 15mm
4. Tak

Zapytanie Nr 6.

Pytanie Nr 1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem parkietu na rzucie parteru, a opisem w
STWIOR:
jaki wymiar klepek
Odp. Proszę założyć wymiary klepek zgodne z rzutem parteru: 110x660x14mm
parkiet wykończony u producenta czy lakierowany na miejscu budowy
Odp. Na miejscu budowy
jaka klasa parkietu
Odp. Klasa pierwsza
jakie listwy przyścienne - brak informacji
Odp. Drewniane dębowe - tożsame z parkietem , wymiar 10x2cm

Odp.:
1. Proszę założyć wymiary klepek zgodne z rzutem parteru: 110x660x14mm
2. Na miejscu budowy
3. Klasa pierwsza
4. Drewniane dębowe - tożsame z parkietem , wymiar 10x2cm

Zapytanie Nr 7.

Pytanie Nr 1. W przedmiarach brak pozycji dotyczącej wykonania rynien dachowych. Prosimy o uzupełnienie wraz z podaniem ilości.
Odp.: Budynek nie posiada rynien dachowych a jedynie wpusty dachowe odprowadzające wodę do rur spustowych.

Zapytanie Nr 8.

Pytanie Nr 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiej nawierzchni na placu zabaw oczekuje Zamawiający?
Nawierzchnia bezpieczna z płyt występuje jako SBR oraz EPDM. Obie te nawierzchnie bardzo różnią się od siebie. Prosimy również o określenie kolorów z palety RAL jakie mają być dobrane do wyceny.
Odp.: Proszę zastosować płyty z EPDM w kolorach:
- zielony - RAL 6032
- pomarańczowy - RAL 2004
- niebieski - RAL 5019

Zapytanie Nr 9.

Pytanie Nr 1. Mając na względzie szeroką odpowiedzialność potencjalnego wykonawcy, wynikającą z postanowień wzoru umowy jak również złożoność zamówienia oraz czas potrzeby na sporządzenie wnosimy przedłużenie terminu składnia ofert. Po szczegółowej analizie i dokumentacji przetargowej stwierdzamy, że zakres zamówienia wymaga skierowania zapytań o cenę do dostawców i producentów materiałów i urządzeń. Firmy te również w tak krótkim terminie, nie są w stanie przygotować stosownych analizy i wycen ze względu na sezon urlopowy.
Przedłużenie terminu złożenia ofert ( najlepiej 2 tygodnie) umożliwi potencjalnym wykonawcą przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Odp.: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.09.2022r. do godz. 12:00,00

Pytanie Nr 2. Prosimy o załączanie przedmiarów w wersji ATH.
Odp.: Zamawiający nie zamieści przedmiarów w wersji ATH.

Zapytanie Nr 10.

Pytanie Nr 1. Czy Zamawiający mógłby udostępnić zestawienia materiałów, przewodów instalacji wentylacji. Jest to niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.
Odp.: W załączeniu przekazujemy Załącznik Nr 1 - Zestawienie do Zapytanie Nr 1 – Specyfikacja wentylacji.

Zapytanie Nr 11.

Pytanie Nr 1. Proszę o udostępnienie szczegółowego zestawienia materiałowego projektowego (niekosztorysowego), dot.; - instalacji wentylacji, - instalacji klimatyzacji
Odp.: W załączeniu przekazujemy Zestawienie do Zapytanie Nr 1 – Specyfikacja wentylacji

Zapytanie Nr 12.

Pytanie Nr 1. Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów wykonania urządzeń na placu zabaw:
Element B i C - zestaw 1 i zjeżdżalnia (zmiana podestów z HPL na HDPE)
Element C - zjeżdżalnia -(zmiana ścianki wspinaczkowej z HPL na HDPE antypoślizgowe) Element D i element H - karuzela i bujak 1(zmiana stali nierdzewnej na stal czarną, ocynkowaną i malowaną proszkowo)
Element I - bujak 2 (zmiana HPL na HDPE)
Element J - piaskownica (zmiana konstrukcji betonowej na stalową)
Element 5 i 6 – ławka drewniana (zmiana siedziska i oparcia z HPL na HDPE)
Odp.: Ze względu na trwałość i niezmienność w czasie projektowanych elementów urządzeń placu zabaw:
-nie dopuszcza się zmiany materiałowe wymienionych urządzeń w zakresie wymienności HPL na HDPE,
-nie dopuszcza się zmiany materiałowej w zakresie zmiany  stali nierdzewnej na stal czarną,
-nie dopuszcza się zmiany materiałowej w zakresie zmiany  konstrukcji betonowej na stalową.

Zapytanie Nr 13.

Pytanie Nr 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres postępowania nie obejmuje przebudowy istniejącego boiska sportowego i wykonania stanowisk m.in. do skoków, trybuny oraz kontenerowej szatni.
Odp.: Zakres postępowania nie obejmuje przebudowy istniejącego boiska sportowego i wykonania stanowisk m.in. do skoków, trybuny oraz kontenerowej szatni.

Pytanie Nr 2. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania należy wykonać elementy zagospodarowania zgodnie z udostępnionym przedmiarem, tj. niezbędny zakres dojść, dojazdów, stanowisk postojowych oraz wykonać plac zabaw z dostawą urządzeń zabawowych ( zgodnie z rys. PS-01 - zmiana placu zabaw).
Odp.: W ramach postępowania należy wykonać zakres robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót (przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą), udzielonymi odpowiedziami na zapytania oferentów, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie Nr 3. Prosimy o przedłużenie terminu realizacji inwestycji. Zgodnie z zapisem w SWZ zamówienie należy zrealizować w terminie 240 dni od podpisania umowy, tj. 8 m-cy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu. Zakres oraz technologia wykonania prac jaki obejmuje postępowanie wymaga dłuższego terminu realizacji. Prosimy o zmianę zapisu i pozwolenie na wykonanie robót w czasie minimum 12 m-cy.
Odp.: Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą,
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą, a co za tym idzie zmiany następujących rozdziałów SWZ:

- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do dnia 21.09.2022r. do godziny 12:00,00

Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, https://platformazakupowa.pl/transakcja/640335 tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą upływa w dniu 20.10.2022r.”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2022r. o godzinie 12:30, na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły jeszcze zapytania na które Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie po przeanalizowaniu.

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjneg

Załączniki:
Załącznik Nr 1- Zestawienie do Zapytania Nr 1 – Specyfikacja wentylacji (z dnia 12.09.2022r.)
Załącznik Nr 2 – Rysunki do Zapytania Nr 2, Pytanie Nr 4 (z dnia 12.09.2022r.)

Rozdzielnik:
1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/640335
2. - aa.