*Załącznik nr ……. do umowy*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Usługa polegająca na:

**„Wymiana szyb oraz drzwi w kilku lokalizacjach należących do 2WOG, Wrocław ul. Obornicka i Ligocka”**

Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, nadzór nad robotami, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 2.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy ogólnych wymagań wykonania i odbioru robót związanych z wymianą kilku szyb oraz drzwi w kilku lokalizacjach dla 2 WOG, Wrocław ul. Obornicka i Ligocka.**

**Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na:**

1. Wymianie szyby zespolonej 730 x 1080
2. Wymianie szyby bezpiecznej 870 x 1055
3. Wymianie szyby bezpiecznej 870 x 1055
4. Wymiana szyby bezpiecznej 860 x 880
5. Wymianie drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, szyby dwustronne bezpieczne, dwa zamki, dwustronna klamka

Wymiary szyb podanych powyżej są wymiarami szacunkowymi. Konieczne jest wykonanie dokładnych pomiarów we własnym zakresie.

**Administrator:**

Jednostką administracyjną bezpośrednio odpowiedzialną za eksploatację obiektu jest Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI-2) we Wrocławiu. Wejście na teren jednostki należy uzgodnić z kierownikiem SOI-2. Wszelkie wątpliwości i pytania odnośnie budynku nr 3 kierować pod nr tel. **519-727-816**.

**Wykonawca udzieli na wykonany przez siebie zakres robót minimum 24 miesięcznej gwarancji.**