#### Opis przedmiotu zamówienia

„Budowa garażu dla nowego samochodu OSP w Przytorze”

w postępowaniu nr BZP.271.1.18.2024 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego.

Kody CPV:	45216100-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych

4511200-0 – Roboty w zakresie przygotowania trenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego

44114000-2 - Beton

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

45421000-4 - Stolarka okienna i drzwiowa

45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych

45261210-9 – Wykonanie pokryć dachowych

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa garażu dla nowego samochodu OSP                   w Przytorze”. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji budynku przeznaczonego na potrzeby OSP Przytór. Budynek wolnostojący będzie przeznaczony do przechowywania wozu strażackiego               i sprzętu pomocniczego. Nie przewidziano tu zaplecza socjalnego, gdyż znajduje się ono w budynku sąsiadującej remizy OSP. Garaż nie jest podpiwniczony. Budynek będzie posadowiony na płycie żelbetonowej stanowiącej podłogę zbrojoną. Konstrukcja stalowa będzie wypełniona płytami warstwowymi stanowiącymi ściany. Budynek posiadać będzie jedną kondygnację nadziemną wykonaną w technologii płyt warstwowych. Ściany zewnętrzne wykonane będą             z płyt warstwowych mikroprofilowanych w kolorze popielatym montowanych                      w układzie pionowym. Główną bryłę budynku zaprojektowano na bazie prostokąta o wymiarach zewnętrznych, długość 12,1 m oraz szerokość 8,0 m. Wysokość budynku wynosi 6,23 m. Powierzchnia użytkowa garażu wynosi około 97 m2. Zaprojektowano dach dwuspadowy pokryty płytą warstwową gr. 6 cm w kolorze szarym. W budynku na elewacji frontowej zaprojektowana jest brama garażowa segmentowa aluminiowa z ocieplanym rdzeniem, podnoszona elektrycznie             z drzwiami serwisowymi z niskim progiem oraz z wbudowanym pasem doświetlajacym w górnym segmencie. Kolor bramy czerwony RAL 3000. Opierzenia i rynny wykonane będą w systemie producenta płyt w kolorze płyt warstwowych. W budynku zaplanowano 2 stałe okna aluminiowe w kolorze szarym. Obiekt nie będzie zasilany w wodę i nie będą z niego odprowadzane ścieki. Wody opadowe z dachu będą odprowadzane bezpośrednio w teren. Woda roztopowa z kół pojazdu wewnątrz obiektu będzie odprowadzana do zewnętrznego zbiornika szczelnego poprzez separator ropopochodnych. Założono moc przyłączeniowa energii energetycznej ok 3 kW z instalacji wewnętrznej budynku remizy OSP.

- Zakres przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie garażu wolnostojącego jednostanowiskowego na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej pn.:                ” Budowa garażu dla nowego samochodu OSP w Przytorze”

  - Wykonawca wybuduje i odda w stanie wolnym od wad i usterek przedmiotowa inwestycję.

  - Inwestycja będzie powiązana z istniejącym układem komunikacyjnym                    w dzielnicy Przytór przy ulicy Zalewowej.

- Projektowane zagospodarowanie działki

- w ramach zagospodarowania działki projektuje się:

- utwardzenie nawierzchni kostką betonową i jej obramowanie krawężnikami,

- wykonanie opaski ze żwiru,

- ułożenie przejazdowego koryta ściekowego z prefabrykatów betonowych,

- doprowadzenie zasilającego kabla energetycznego z instalacji wewnętrznej obiektu istniejącej remizy OSP,

b) dostęp do garażu zapewniony jest bezpośrednio z gminnej drogi publicznej                   ul. Zalewowej,

c) do budynku nie przewiduje się wykonania przyłączy infrastruktury.

- Lokalizacja

  - Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części Świnoujścia, w dzielnicy Przytór na wyspie Wolin. Teren inwestycji stanowi część dużego obszaru wykorzystywanego przez Miasto na potrzeby lokalnej społeczności. Miejsce inwestycji jest niezabudowane, nieutwardzone i niezadrzewione. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się remiza OSP. Nieruchomość jest ogrodzona i posiada bramę wjazdową i furtkę od strony ulicy Zalewowej. Dostęp do inwestycji zapewniony jest bezpośrednio z gminnej drogi publicznej – ulicy Zalewowej. Budowa garażu obejmuje obszar przy ulicy Zalewowej działki nr 452/1, 453/3, 454/5 i część 454/7 obręb 0018 w Świnoujściu. Droga pożarowa nie jest wymagana biorąc pod uwagę przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

- Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia

| - Kategoria obiektu budowlanego nr III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie. - Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego: Program użytkowy obiektu obejmuje jednostanowiskowy garaż z wjazdem i wejściem zewnętrznym od strony ul. Zalewowej. Zaplecze socjalne i techniczne dla tego obiektu znajduje się w znajdującym się obok budynku remizy OSP. Garaż użytkowany będzie dla potrzeb przechowywania pojazdu oraz sprzętu pomocniczego, agregatu motopompy czy pilarek. - Dokumentacja Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 73/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. oraz SWZ. |  |
| --- | --- |

Wykaz dokumentacji:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekt techniczny

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Przedmiary.

Przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Podane w przedmiarze robót ilości i asortymenty robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania. Wynagrodzenie za wykonanie całości robót jest ryczałtowe.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych                     do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

- Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.

- Załączniki:

  - Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 73/PB.2024 z dnia 24.06.2024 r.

  - Dokumentacja projektowa:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekt techniczny

- Projekt techniczny architektura

- Projekt techniczny konstrukcja

- Projekt techniczny instalacje elektryczne

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Przedmiary

3. Dokumentacja powykonawcza sporządzona zgodnie z zapisami Umowy nr WIM/…./2024 z dnia ….. par 4 pkt 14.

- Zakończenie robót budowlanych

Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i podpisaniu końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy poprzez złożenie niezbędnych dokumentów.