## Arkusz1
zał. nr 2do SWZ
FZP.II-241/71/24
ZADANIE I - BIELIZNA CHIRURGICZNA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin: | 350
- pole krytyczne z tkaniny o gramaturze 110 - 120 g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90 cm wysokości słupa wody,
- pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny 55% +/- 5% o gramaturze 125 - 135 g/m2.
Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem;
Kolor niebieski i zielony;
Rozmiar: L, XL, XXL
Fartuch w pełni zgodny z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Oznakowanie szpitala z nazwą oddziału wykonane nadrukiem, w górnej części klatki piersiowej, kolor oznakowania biały, szary, czarny, wszystkie litery duże, wysokość liter 1 cm - oznakowanie z nazwą oddziału oraz kolorem nadruku będzie podane w zamówieniu
Wielokrotność użycia min.100 cykli
Wymagane dokumenty:
1. Raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający skład chemiczny tkaniny.
2. Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający zgodność z normą PN-EN 13795 dla tkaniny wskazanej w badaniach potwierdzających skład (patrz punkt 2.).
3. Dokument potwierdzający akredytację Laboratorium Badawczego na badanie pełnego zakresu parametrów normy PN-EN 13795.
4. Instrukcja używania.
2. | Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku wysokiego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin: | 350
- pole krytyczne z niechłonącego cieczy laminatu trójwarstwowego z membraną poliuretanową o maksymalnej gramaturze 139 g/m2,
- pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny 55% +/- 5% o gramaturze 125 - 135 g/m2.
Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem;
Kolor niebieski lub zielony;
Fartuch w pełni zgodny z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Oznakowanie szpitala z nazwą oddziału wykonane nadrukiem, w górnej części klatki piersiowej, kolor oznakowania biały SZPITAL PIŁA BLOK OPERACYJNY
Wielokrotność użycia min.50 cykli
Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja zgodności CE.
2. Karty techniczne tkanin potwierdzające skład chemiczny i gramaturę wystawione przez producenta tkaniny.
3. Raporty z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność z normą PN-EN 13795 dla tkanin, z których wykonany jest fartuch.
4. Instrukcja używania.
3. | Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka. Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 – 130 g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 150%. | 120
Kolor zielony
Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.
-wymiary 180cmx180cm, warstwa chłonna 75x80
Oznakowanie wykonane nadrukiem 10 cm od brzegów, wszystkie litery duże, wysokość liter 1 cm, kolor oznakowania biały SZPITAL PIŁA BLOK OPERACYJNY
Wielokrotność użycia min.100 cykli
Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja zgodności CE.
2. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę wystawiona przez producenta tkaniny.
3. Wyniki badań tkaniny barierowej wykonane przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795.
4. Instrukcja używania.
4. | Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka. Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 – 130 g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 150%. | 100
Kolor zielony
Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.
-wymiary 230 x150cm, warstwa chłonna 230cm x 100cm
Oznakowanie wykonane nadrukiem 10 cm od brzegów, wszystkie litery duże, wysokość liter 1 cm, kolor oznakowania biały SZPITAL PIŁA BLOK OPERACYJNY
Wielokrotność użycia min.100 cykli
Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja zgodności CE.
2. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę wystawiona przez producenta tkaniny.
3. Wyniki badań tkaniny barierowej wykonane przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795.
4. Instrukcja używania.
5. | Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka. Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 – 130 g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 150%. | 120
Kolor zielony
Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.
wymiary 75cmx90cm, warstwa chłonna 40cmx60cm
Oznakowanie wykonane nadrukiem 10 cm od brzegów, wszystkie litery duże, wysokość liter 1 cm, kolor oznakowania biały SZPITAL PIŁA BLOK OPERACYJNY
Wielokrotność użycia min.100 cykli
Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja zgodności CE.
2. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę wystawiona przez producenta tkaniny.
3. Wyniki badań tkaniny barierowej wykonane przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795.
4. Instrukcja używania.
6. | Serweta chirurgiczna standardowego ryzyka do stosowania w strefie niekrytycznej. Wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina o gramaturze minimum 160 g/m2, zawartość bawełny minimum 70%. | 220
- wymiary 75cm x 90cm
Kolor zielony
Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Oznakowanie wykonane nadrukiem 10 cm od brzegów, wszystkie litery duże, wysokość liter 1 cm, kolor oznakowania biały, szary, czarny - oznakowanie z nazwą oddziału oraz kolorem nadruku będzie podane przy zamówieniu
Wielokrotność użycia min.100 cykli
Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja zgodności CE.
2. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę wystawiona przez producenta tkaniny.
3. Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795.
4. Instrukcja używania.
7. | Serweta dodatkowa. Wykonana z niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny 45-55%, o gramaturze 118-130 g/m² | 400
- wymiar 150x210cm
Kolor zielony
Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795 w zakresie uwalniania cząstek stałych.
Oznakowanie wykonane nadrukiem 10 cm od brzegów, wszystkie litery duże, wysokość liter 1 cm, kolor oznakowania biały, szary, czarny - oznakowanie z nazwą oddziału oraz kolorem nadruku będzie podane przy zamówieniu
Wielokrotność użycia min.100 cykli
Wymagane dokumenty:
1.Deklaracja zgodności CE.
2.Karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę wystawiona przez producenta tkaniny.
3.Instrukcja używania.
8. | Serweta dodatkowa. Wykonana z niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny 45-55%, o gramaturze 118-130 g/m² | 60
- wymiar 120x150cm
Kolor zielony
Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 zw zakresie uwalniania cząstek stałych.
Oznakowanie wykonane nadrukiem 10 cm od brzegów, wszystkie litery duże, wysokość liter 1 cm, kolor oznakowania biały, szary, czarny - oznakowanie z nazwą oddziału oraz kolorem nadruku będzie podane przy zamówieniu
Wielokrotność użycia min.100 cykli
Wymagane dokumenty:
1.Deklaracja zgodności CE.
2.Karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę wystawiona przez producenta tkaniny.
3.Instrukcja używania.
9 | Koszula operacyjna wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 45%, białej z niebieskim nadrukiem w dwóch motywach, o gramaturze max. 140 g/m2. Motywy drukowane rozmieszczone w rzędach w odległości nie większej niż 5 mm, odległość w rzędach między kolejnymi elementami druku nie większa niż 10 mm. | 200
Kroje:
- koszula dla pacjenta – rozcięta z tyłu po całości, wiązana na troki, z zakładką umożliwiającą osłonięcie pacjenta w miejscu rozcięcia, rękaw krótki;
Rozmiary: XS/S, M/L, XL/XXL.
Oznakowanie szpitala z nazwą oddziału wykonane nadrukiem, w górnej części klatki piersiowej, kolor oznakowania biały, szary, czarny, zielony, niebieski wszystkie litery duże, wysokość liter 1 cm - oznakowanie z nazwą oddziału oraz kolorem nadruku będzie podane w zamówieniu
Wymagane dokumenty:
1. Instrukcja używania.
2.Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę.
10 | Bluza chirurgiczna wielokrotnego użytku wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 48% +/-3% i gramaturze 130 g/m2 +/-4%. | 450
Bluza wykonana z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem w serek, kieszeń górna z lewej strony, kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami.
Kolory: zielony, niebieski, szaro-niebieski, czerwony, granatowy, bordowy, fuksja, morski, grafitowy
Rozmiary: XS-5XL
Oznakowanie szpitala z nazwą oddziału wykonane nadrukiem, na górnej kieszeni, kolor oznakowania biały, szary, czarny, zielony, niebieski wszystkie litery duże, wysokość liter 1 cm - oznakowanie z nazwą oddziału oraz kolorem nadruku będzie podane w zamówieniu
Wymagane dokumenty:
1. Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający skład chemiczny i gramaturę tkaniny.
2. Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający zgodność z normą PN-EN 13795 dla tkaniny.
2. Dokument potwierdzający akredytację Laboratorium Badawczego na badanie pełnego zakresu parametrów normy PN-EN 13795.
3. Referencje za dwie dostawy maksymalnie 3 lata wstecz, gdzie każda z dostaw ma opiewać na minimum 1600 kompletów odzieży dla jednego szpitala.
4. Instrukcja używania.
11 | Spodnie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 48% +/-3% i gramaturze 130 g/m2 +/-4%. | 450
Spodnie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki.
Kolory: zielony, niebieski, szaro-niebieski, czerwony, granatowy, bordowy, fuksja, morski, grafitowy
Rozmiary: XS-5XL
Oznakowanie szpitala z nazwą oddziału wykonane nadrukiem, w środkowej części uda na prawej nogawce, kolor oznakowania biały, szary, czarny, zielony, niebieski wszystkie litery duże, wysokość liter 1 cm - oznakowanie z nazwą oddziału oraz kolorem nadruku będzie podane w zamówieniu
Wymagane dokumenty:
1. Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający skład chemiczny i gramaturę tkaniny.
2. Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzajacy zgodność z normą PN-EN 13795 dla tkaniny.
3. Dokument potwierdzający akredytację Laboratorium Badawczego na badanie pełnego zakresu parametrów normy PN-EN 13795.
4. Referencje za dwie dostawy maksymalnie 3 lata wstecz, gdzie każda z dostaw ma opiewać na minimum 1600 kompletów odzieży dla jednego szpitala.
5. Instrukcja używania.
12 | Sukienka chirurgiczna wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 48% +/-3% i gramaturze 130 g/m2 +/-4%. | 40
Wykonana z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Sukienka: z dekoltem w serek; kieszeń na wysokości klatki piersiowej; dwie kieszenie na wysokości bioder, krój prosty.
Kolory: zielony, niebieski, szaro-niebieski, czerwony, granatowy, bordowy, fuksja, morski, grafitowy
Rozmiary: XS-5XL
Oznakowanie szpitala z nazwą oddziału wykonane nadrukiem, na górnej kieszeni, kolor oznakowania biały, szary, czarny, wszystkie litery duże, wysokość liter 1 cm - oznakowanie z nazwą oddziału oraz kolorem nadruku będzie podane w zamówieniu
Wymagane dokumenty:
1. Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający zgodność z normą PN-EN 13795 dla tkaniny.
2. Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzajacy skład chemiczny i gramaturę tkaniny.
3. Instrukcja uzywania.
13 | Obuwie operacyjne wielokrotnego użytku wykonane z tworzywa SEBS spełniające wymagania dla środków ochrony osobistej Kalsy 1. Obuwie zapewniające trwałość - wykonane z jednego odlewu, bez łączenia i klejenia poszczególnych elementów. Tworzywo, z którego wykonane jest obuwie ma zapewnić elastyczność na poziomie minimum 850% przed zerwaniem, przy czym minimalna siła zrywająca powinna być nie mniejsza niż 6MPa. | 40
Obuwie ma posiadać otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części śródstopia i pod palcami stopy, wypustki po wewnętrznej stronie podbicia dzięki czemu stworzona będzie poduszka powietrzna między stopą i powierzchnią wewnętrzną buta, wypustki na powierzchni styku ze stopą.
Obuwie ma zapewnić bezpieczeństwo użytkownika dzięki płaskiej, urzeźbionej podeszwie zapewniajacej antypoślizgowość z prześwitem nie wiekszym niż 15mm i podniesionej części tylnej w wysokości około 1cm w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się.
Obuwie nadające się do prania w temeraturze 90°C i sterylizacji w temperaturze 134°C.
Kolory: zielony, niebieski, fioletowy
Rozmiary: od 36 do 48 - identyfikacja rozmiaru wytłoczona na pięcie obuwia
Gwarancja 12 miesiecy.
Wymagane dokumenty:
1.Karta techniczna potwierdzająca wytrzymałość,elastyczność, antystatyczność, pranie,sterylizację
2.Test właściwości ergonomicznych, odporności na zginanie podeszwy wg EN ISO 20344.
| Wartość ogółem: |  |  | 0 |  | 0