## Opis przedmiotu zamówienia
DFP.271.68.2022.BM |  | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr …… do umowy
Opis przedmiotu zamówienia Zestawy narzędzi neurochirurgicznych
Uwagi i objaśnienia:
* Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
* Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=” lub „=<” ) są również warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w znakach oznacza wartość wymaganą.
* Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.
* Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów jednostkach wskazanych niniejszym opisie.
* Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2022) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy, jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
* W kolumnie „Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty] w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".
Narzędzia chirurgiczne
Kraj produkcji
Rok produkcji
Klasa wyrobu medycznego
TABELA WYCENY:
| Przedmiot: Narzędzia neurochirurgiczne | Cena brutto (w zł)
Cena brutto oferty
L.p. | Opis | Ilość narzędzi (szt.) | Producent/ nr katalogowy
1. | Kleszcze zatokowe typu heuwieser, z wyjątkowo długą krzywizną zakrzywione do dołu 115° rozwarcie branszy do 140°, długość robocza 10 cm | 1
2. | Kleszcze nosowe typu blakesley-wilde, bransze 45°; do góry, rozmiar 0, długość robocza 11 cm | 1
3. | Kleszcze nosowe typu blakesley, bransze proste, rozmiar 0, długość robocza 11 cm | 1
4. | Kleszcze nosowe typu kuhn-bolger, bransze miseczkowe 2 mm, poziome, zakrzywione 55°, długość robocza 13 cm | 1
5. | Kleszcze nosowe typu kuhn-bolger, bransze miseczkowe 2 mm, pionowe, zakrzywione 55°, długość robocza 13 cm | 1
6. | Kleszczyki średnica 2 mm,dł. 180mm, proste | 3
7. | Kleszczyki średnica 3 mm,dł. 180mm, proste | 3
8. | Kleszczyki średnica 4 mm,dł. 180mm, proste | 3
9. | Odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki standardowe proste 1,5mm | 2
10. | Odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki standardowe proste 2mm | 2
11. | Odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki standardowe proste 3mm | 2
12. | Odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki standardowe, zagięte do góry 2mm | 2
13. | Odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 200mm, szczęki standardowe, zagięte do góry 2mm | 2
14. | Szczypce przysadki typu yasargil średnica 2,2mm, dł.195mm | 2
15. | Szczypce przysadki typu yasargil średnica 3,5mm, dł.195mm | 3
16. | Igła ssaca typu fukushima 12fr , dł.205mm, dł.części roboczej 140mm | 6
17. | Igła ssaca typu fukushima 10fr , dł.205mm, dł.części roboczej 140mm | 5
18. | Igła ssaca typu fukushima 8fr , dł.205mm, dł.części roboczej 140mm | 5
19. | Kleszczyki typu kerrison,rozkladany, odgięty 130 stopni góra,dl.200mm,średnica 2mm | 6
20. | Kleszczyki typu kerrison,rozkladany, odgięty 130 stopni góra,dl.200mm,średnica 3mm | 6
21. | Kleszczyki typu kerrison,rozkladany, odgięty 130 stopni góra,dl.200mm,średnica 4mm | 4
22. | Kleszczyki typu kerrison,rozkladany, odgięty 130 stopni góra,dl.200mm,średnica 5mm | 4
23. | Nożyczki delikatne, oczne, do tęczówki, ostre, proste, dł. 10,5 cm | 5
25. | Kleszcze zatokowe typu heuwieser, z wyjątkowo długą krzywizną zakrzywione do dołu 115° rozwarcie branszy do 140°, długość robocza 10 cm | 2
26. | Kleszcze nosowe typu kuhn-bolger,bransze miseczkowe 3 mm, poziome, zakrzyw. 55°, dł. rob. 13 cm | 2
27. | Odgryzacz typu hosemann do zatoki czołowej, zagięty 70° do góry, śr. końcówki 3,5 mm, dł. rob. 13 cm | 2
28. | Odgryzacz typu hosemann do zatoki czołowej, zagięty 70° do góry, śr. końcówki 5,5 mm, dł. rob. 13 cm | 2
29. | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, dł. 14 cm, do zast. z laryngoskopami | 6
30. | Uchwyt typu noir modułarna śr.8mm 100mm | 6
31. | Sonda do dotykowy typu noir proste 200mm | 3
32. | Sonda do dotykowy typu noir 45°200mm | 1
33. | Sonda do dotykowy noir 90°200mm | 2
34. | Prosektor typu noir zakrz.1mm 200mm | 1
35. | Prosektor typu noir zakrz.2mm 200mm | 2
36. | Prosektor typu noir zakrz.3mm 200mm | 2
37. | Prosektor typu toennis,szer.3 lub 4 mm, 240mm | 10
38. | Retraktor typu hess do korzonków nerwowych odgiety 90o 3x175mm | 2
39. | Retraktor typu hess do korzonków nerwowych odgiety 90o 5x175mm | 1
40. | Klipsownica do klipsów typu yasargil-standard | 2
41. | Klipsownica do klipsów typu yasargil- mini | 2
42. | Nożyczki preparacyjne odgięte delikatne typ baby-metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 10
43. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ toennis adson długość 175 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 10
44. | Nożyczki do ligatury odgięte długość 145 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 10
45. | Nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha | 10
46. | Wanna do kontenera z pokryką z zaworem bezobsługowym o wymiarach 592x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1
47. | Kosz/taca z pozycjonerami dla instrumentów | 1
48. | Kontener sterylizacyjny o wymiarach zewnętrznych : 312x190x46mm | 1
49 | Rozbudowa napędu wiertarskiego typu Elan 4: silnik wolnoobrotowy ze sprzęgłem typu Intra 1 szt, kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gdniazdem do silnika 1 szt, sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciszkiem służącym do zmiany kierunku obrotów i mozliwościa sterowania funkcjami konsoli, bezprzewodowy 1 szt, kątnica 70 mm 1:1, do 50 000 obr/min, uniwersalna do narzędzi 2,35mm 1 szt, kątnica stomatologiczna do implantajci 20:1, chłodzenie wewnętrzne i zewnętrzne, mocowanie typu Intra, przycisk do uwalniania narzędzia 1 szt, kątnica stomatologiczna do implantacji 32:1, chłodzenie wewnętrzne i zewnętrzne, mocowanie typu Intra, przycisk do uwalniania narzędzia 1 szt, kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli 1 szt, pokrywa kontenera peek niebieska do kontenera standard 1/1 z mikroporowym filtrem teflonowym 1 szt, wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki 1 szt. | 1
50 | Optyka typu hopkins 45°, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna. system soczewek wałeczkowych typu hopkins, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. nadrukowany kod data matrix z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki | 1
51 | Optyka typu hopkins 30°, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna. system soczewek wałeczkowych typu hopkins, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. nadrukowany kod data matrix z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki | 3
52 | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o długość do 20 cm i średnica do 5 mm | 4
53 | Światłowód, średnica 3,5 mm, długość 230 cm | 4
54 | pozycja wykreślona
OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA NEUROCHIRURGICZNE
Lp. | Opis parametru | Parametry wymagany | Parametry oferowane | Lokalizacja parametru (str. oferty)
1. | Narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) lub równoważnej | Tak
Narzędzia zmatowione, hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją, twarde wkładki wlutowane w całość części roboczej narzędzia. Wymagania niniejszego pkt 1 nie dotyczą sprzętu z pozycji: 46-54
2. | Ramiona nożyczek łączone za pomocą śrubki lub wkrętem, odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem - Nie dotyczy sprzętu z pozycji 46-54 | Tak
3. | Dopuszczalne tolerancje od rozmiarów podanych w formularzu asortymentowo-cenowym: nie dotyczy 46-54 | Tak
* Nie więcej niż +/- 5 [mm] dla narzędzi o długości całkowitej do 200 mm włącznie,
*Nie więcej niż +/- 10 [mm] dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 200 mm,
* Pozostałe wymiary nie więcej niż +/- 5%.
4. | Wszystkie narzędzia metalowe - wymóg ten nie dotyczy jedynie zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach) - Nie dotyczy sprzętu z pozycji 46-54 | Tak
5. | Narzędzia muszą posiadać możliwość: (Nie dotyczy sprzętu z pozycji 46-54), w niniejszych sprzętach sterylizacja wykonywana metodami i z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi) | Tak
* mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH lub równoważny),
* dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH lub równoważny),
* sterylizacji (parowa w autoklawach 134 [°C], niskotemperaturowa np. tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i lub plazma)
6. | Wykonawca zapewni, nieodpłatne wsparcie serwisowe w postaci obecności swojego pracownika/ów (min.1 osoba) na okres do 3 miesięcy w siedzibie Szpitala (w okresie wprowadzenia narzędzi i kontenerów na stan inwentarzowy Szpitala oraz do oficjalnego obiegu w ramach Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji) w celu: | Tak |  | nie dotyczy
*identyfikacji dostarczanych narzędzi i ich prawidłowego opisu,
* wdrożenia personelu w zasady prawidłowego użytkowania w zakresie mycia, dezynfekcji, wymogów sterylizacji, rozpoznawania korozji i uszkodzeń, wykonywania testów funkcyjnych,
* pomocy przy organizacji pracy z dostarczonym asortymentem.
7. | Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do dostarczenia przez Wykonawcę, na każdym etapie postępowania oryginalnego, ogólnie dostępnego katalogu producenta w języku polskim, angielskim lub niemieckim z zaznaczeniem proponowanych asortymentów. | Tak |  | nie dotyczy
8. | Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji jakości oraz parametrów zaoferowanych produktów poprzez wykonanie (na losowo wybranej próbce do 10 szt. narzędzi) badań niszczących, zrealizowanych przez niezależny ośrodek badawczy. Dotyczy etapu dostawy - Nie dotyczy sprzętu z pozycji 46-54 | Tak |  | nie dotyczy
Uwaga - Wykonawca powinien przewidzieć konieczność uzupełnienia asortymentu w miejsce zniszczonych próbek nowymi egzemplarzami o identycznych właściwościach.
Wymagania dotyczące obsługi serwisowej w ramach gwarancji
L.p. | Opis parametru | Parametry wymagany | Parametry oferowane
1. | CZYNNOŚCI AUDYTORSKIE – do zrealizowania przed upływem gwarancji, potwierdzone opracowaniem w wersji papierowej i elektronicznej: | Tak
2 | Inwentaryzacja i kwalifikacja narzędzi (ze wskazaniem: do dalszego stosowania, do regeneracji lub kasacji) w postaci raportu w wersji elektronicznej oraz papierowej, zawierającej dla każdego narzędzia: | Tak
· nazwę narzędzia i opis umożliwiający jego identyfikację, (ewentualnie zdjęcie co najmniej w skali 1:2)
· opis aktualnego stanu narzędzia wraz ze wskazaniami dot. dalszego użytkowania.
3 | Miejsce i moment sporządzenia raportu – w trakcie trwania gwarancji, z możliwością rozbicia na raporty częściowe, dotyczące wskazanych odrębnie przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych Szpitala | Tak
4 | ZNAKOWANIE NARZĘDZI nie dotyczy sprzętu z pozycji 46 - 54
5 | Dostarczane nowe narzędzia powinny być znakowane kodem Data matrix lub równoważne. Znakowanie nowych narzędzi wykonywane jest przez ich producenta, natomiast regenerowane znakowane są przez serwis w jego siedzibie. W specjalnych przypadkach, Wykonawca zapewni możliwość znakowania narzędzi w siedzibie Zamawiającego | Tak
Uwaga - znakowaniu nie podlegają narzędzia pokryte tworzywem sztucznym, o wymiarach niepozwalających na naniesienie kodu i narzędzia, w których naniesienie kodu spowoduje utratę gwarancji (zaoferowane specjalistyczne narzędzia firm, których skład materiałowy nie jest do ustalenia oraz narzędzia nie nadające się do regeneracji i ostrzenia czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego w treści raportu
6 | Oznakowanie narzędzi kodem DataMatrix lub równoważnym czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. w sposób pozwalający na pełną identyfikację narzędzi w każdym zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu w zestawie | Tak
7 | W każdym indywidualnym kodzie DataMatrix lub równoważnym – zakodowana informacja o unikalnym numerze narzędzia/kontenera | Tak
8 | Możliwość wykorzystywania kodu do synchronizacji z systemami informatycznymi i organizacją pracy w obrębie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (skład zestawów narzędzi chirurgicznych, obieg w obrębie BO/CS, planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach) | Tak
9 | Wykonawca gwarantuje, że podczas prowadzonej usługi nie ulegną zniszczeniu/zatarciu/usunięciu istniejące oznaczenia, np.symbol narzędzia i znak DataMatrix lub równoważne | Tak
10 | CZYNNOŚCI REGENERACYJNE
11 | Naprawa i regeneracja wszystkich narzędzi zakupionych przez Zamawiającego | Tak
12 | Wykonawca zapewnia przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podstawie odrębnych/bieżących zamówień w ilościach i terminach określonych w tych zamówieniach. | Tak
13 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedynczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę nt. budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie wykonane czynności. | Tak
14 | Zakres wymaganych czynności regeneracyjnych: nie dotyczy sprzętu z pozycji 46 - 54 | Tak
* rozmontowanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
* czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
* naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
* wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
* wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
* nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
* przywrócenie złoceń uchwytów, jeśli takowe występują,
* konserwacja,
* ustawianie pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itp.),
* testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
15 | OBRÓT NARZĘDZIAMI | Tak
16 | Czas obiegu narzędzi liczony od momentu wysyłki do zwrotu na adres Szpitala (do wyznaczonej osoby lub Działu) – do 14 dni roboczych. | Tak
W szczególnych przypadkach napraw za granicą lub sprowadzenia części 30 dni roboczych. Terminy regeneracji narzędzi po audycie będą ustalane indywidualnie w zależności od ilości i zakresu ich regeneracji.
17 | Usługa zawiera transport i towarzyszące mu czynności: odbiór, zwrot, ubezpieczenie na czas transportu | Tak
18 | Sposób komunikacji: | Tak
· odbiór ze Szpitala - na pisemne zlecenie Zamawiającego od jego upoważnionego pracownika na podstawie protokołu przekazania,
· zwrot do Szpitala – zwrot w obecności upoważnionego pracownika na podstawie protokołu przekazania, sporządzenie i przekazanie kopii raportu lub
· w celu przyspieszenia procedury oraz obniżenia kosztów obsługi możliwa jest wysyłka do i z serwisu kurierem na koszt serwisu
19 | Zamawiający gwarantuje ze swej strony fachowe zapakowywanie i rozpakowywanie przesyłek oraz, że wszystkie narzędzia przekazywane do Wykonawcy będą zdezynfekowane i w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób trzecich | Tak
20 | DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI | Tak
21 | Czynności regeneracyjne opisane w pkt 15., potwierdzeniem regeneracji jest naniesienie znaku na narzędziu.( reg., rep. Itp.). Naniesiony na narzędziu znak potwierdzający regeneracje jest jednocześnie informacja o pełnej sprawności narzędzia i dopuszczeniu do bezpiecznej eksploatacji | Tak
Wykonawca przekaże pisemny protokół :
* w przypadku częściowej naprawy, niewymagającej regeneracji ( np. wymiana śrubki, sprężyny)
* w przypadku braku możliwości naprawy
22 | Narzędzie po usłudze zostaną przekazane w profesjonalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. | Tak
Do każdej przesyłki zostanie dołączona lista narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich narzędzi w stanie nie gorszym niż otrzymał do wykonania usługi
23 | Zamawiający wymaga aby wszystkie narzędzia zostały zwracane w identycznych pakietach jak przy przekazaniu, tj. z podziałem na oddziały lub inne jednostki organizacyjne | Tak
24 | WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY
25 | Wymagany park maszynowy (w załączniku nr 7 do specyfikacji - oświadczenie) należy podać, typ, model i nr seryjny urządzenia): | Tak
ü szlifierki specjalistyczne,
ü urządzenie/a do matowania,
ü myjka ultradźwiękowa,
ü piec hartowniczy,
ü linia urządzeń do pasywacji narzędzi,
ü urządzenie do znakowania kodem Data Matrix lub równoważne,
ü urządzenie galwaniczne do złocenia,
ü mikroskop stereoskopowy
ü inne, niezbędne do realizacji wszystkich w/w czynności
Uwaga – wszystkie w/w urządzenia muszą posiadać aktualne na dzień składania ofert oraz przez cały okres obowiązywania gwarancji) dokumenty gwarantujące dopuszczenie do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
WARUNKI GWARANCJI I SZKOLENIA
LP | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/ SPOSÓB OCENY | PARAMETR OFEROWANY
1. | Gwarancja | Min. 24 mieś. max. 60 mieś. / Sposób oceny: najdłuższa 10 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej
2. | Szkolenie personelu technicznego dotyczące oceny technicznej narzędzi | tak