Gdańsk, dnia 19.04.2021 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 4 pakietach.**

**nr postępowania: GUM2021 ZP0032**

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp.

**Dotyczy Pakietu 3.**

**Pytanie 1:** (zal. 3 - I/pkt.19) - Prosimy o wykreślenie tego zapisu – dotyczy urządzeń z automatycznym zamykaniem drzwi. Drzwi z ręcznym zamykaniem nie wymagają takiego rozwiązania. Listwy bezpieczeństwa występują tylko przy drzwiach z napędem (elektrycznym lub pneumatycznym).

**Odpowiedz:** Zamawiający wykreśla z pakietu nr 3 zapis z pkt. 19. Zmodyfikowany pakiet 3 umieszczono na stronie prowadzonego postępowania.

*Kanclerz*

*/-/*

*Marek Langowski*

*Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska*