**Załącznik nr 8**

**Trenażer pediatryczny do nauki wkłucia lędźwiowego 2 szt.**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

**PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę** |
|  | Fabrycznie nowy, nieekspozycyjny, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2020 |  |
|  | Fantom w postaci 10-12 miesięcznego niemowlęcia ułożonego w pozycji bocznej z kolanami przygiętymi do brzucha i brodą dotykającą klatki piersiowej. |  |
|  | Umożliwia ćwiczenie pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego, pomiaru ciśnienia, płynu oraz podania leków dooponowo. |  |
|  | Odwzorowuje grzebienie talerzy kości biodrowych i prawidłowej anatomii kręgosłupa. |  |
|  | Trenażer umożliwia nakłucie wykonane w przestrzeni L3-L4, L4-L5, L5-S1. |  |
|  | Fantom umieszczony na podstawie |  |
|  | Wykonawca dołączy do zestawu: wkładkę iniekcyjną z kręgosłupem i przewodem imitującym rdzeń kręgowy, rezerwuar na płyn oraz dedykowana walizka. |  |
|  | Wymienne wkładki trenażera - 3 sztuki |  |