Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 7

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………Typ aparatu……………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………… |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Wytrząsarka o ruchu kołyskowym | TAK |  |  |
|  | Typ ruchu kołyskowy | TAK |  |  |
|  | Kąt nachylenia stały 7° | TAK |  |  |
|  | Prędkość nastawna w zakresie co najmniej od 2 do 60 obr./min | TAK |  |  |
|  | Czas pracy: nastawny w zakresie co najmniej od 0 do 2 godz. ciągły | TAK |  |  |
|  | Platforma robocza: wymiary co najmniej 300 mm x 300 mm nośność co najmniej 5 kg mata antypoślizgowa | TAK TAK TAK |  |  |
|  | możliwość rozbudowy o dodatkowy poziom platformy | TAK / NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Warunki pracy: temperatura w zakresie co najmniej od 4 do 40°C wilgotność co najmniej 80% | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |