pakiety do zabezpieczenia  śladów przestępstw popełnionych na tle seksualnym

I. Elementy składowe pakietu:

- Sprawozdanie z badania osoby pokrzywdzonej przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości / podejrzanego o ww. przestępstwo oraz protokół z zabezpieczenia śladów – 1 egzemplarz. Sprawozdanie obejmuje 2 kartki w formacie A4 zadrukowane dwustronnie.

- Sterylne rękawiczki jednorazowe - 2 pary. Rozmiar "L", lub według odpowiadającego mu oznaczenia liczbowego, lateksowe, bezpudrowe w sterylnym opakowaniu oryginalnym producenta papierowo-foliowym, opatrzonym datą produkcji i datą ważności.

- Sterylne wymazówki do pobierania wymazów - 10 szt.

- 2 sztuki do wymazów z pochwy/napletka - o długości całkowitej od 15 do 16 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka,

- 2 sztuki do wymazów z okolicy odbytu - o długości całkowitej od 9 do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka,

- 2 sztuki do wymazów z jamy ustnej - o dł. całk. od 9 do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka,

- 4 sztuki do wymazów z części ciała - o dł. całk. od 9 do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka.

Konstrukcja wymazówek powinna umożliwiać samoistne suszenie pobranego materiału biologicznego.  Wymazówka jednorazowego użycia, sterylna, czysta od PCR (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego,  DN-az. RN-az  i inhibitorów PCR),  posiadająca certyfikaty testowania wydane przez jednostkę badawczą, upoważnioną do tego rodzaju testowania, z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, pakowane jednostkowo. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty na etapie realizacji umowy tj. do każdej dostawy

Podłoże wymazówek bawełniane o wym. od 1,5 do 2 cm. Uchwyt powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. Każda z wymazówek powinna być umieszczona w plastikowej tulejce – osłonce o długości dostosowanej do wymiarów wymazówki skonstruowanej w sposób umożliwiający suszenie materiału biologicznego. Na opakowaniach zabezpieczających wymazówki powinien być zamieszczony opis, z jakich części ciała pochodzi materiał biologiczny.

- Sterylne patyczki do pobierania wyskrobin spod paznokci, pojedynczo pakowane – 10 sztuk. Element wyskrobujący zakończony umieszczonym w korku skośnie ściętym patyczkiem zawierającym wewnątrz tkaninę dwuskładnikową, zabezpieczony zakręcaną probówką. Długość patyczka 40 +/- 2 mm, długość całkowita 80 =/- 2 mm. Konstrukcja umożliwiająca suszenie materiału biologicznego.

- Grzebienie do wyczesywania włosów – 2 sztuki (z okolic łonowych – 1 sztuka, z głowy – 1 sztuka).

Grzebienie powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o całkowitej długości od 8 do 11 cm (mierzonej w najdłuższym miejscu), bez rączki, z gęsto osadzonymi ząbkami umożliwiającymi wyczesywanie włosów z okolic ciała. Wszystkie ząbki grzebienia powinny być tej samej wysokości, od 1 do 2 cm, rozmieszczone równomiernie. Gęstość rozmieszczenia ząbków w grzebieniu nie mniej niż 9 ząbków na 1 cm długości grzebienia. Grzebienie powinny być pakowane pojedynczo w sterylnych opakowaniach.

6.   Sterylna pęseta plastikowa (do zbierania włosów z innych okolic ciała) – 1 sztuka.

Długość całkowita pęsety od 11 do 13 cm, wykonana z tworzywa sztucznego, umieszczona w sterylnym opakowaniu. Powierzchnia wewnętrzna do zbierania włosów nie powinna być ząbkowana, aby nie uszkodzić struktury włosa podczas chwytania.

- Ampułka z wodą (5ml, woda sterylna i dejonizowana) – 1 sztuka.

- Koperty osuszające wipak  (do pakowania:  wymazówek, patyczków, grzebieni, pęsety)– 15 sztuk.

Koperty typu wipak o wymiarach 20 cm (± 1cm) x 9 cm (± 1cm) umożliwiających umieszczenie w nich: wymazówek; patyczków do pobierania wyskrobin spod paznokci; grzebieni; pęsety, wykonane z tworzywa papierowo – foliowego umożliwiającego samoistne suszenie materiału biologicznego, samozamykające się:

a/ 2 sztuki z napisem: „Wymaz z pochwy/napletka”;

b/ 2 sztuki z napisem: „Wymaz z okolicy odbytu”;

c/ 2 sztuki z napisem: „Wymaz z jamy ustnej”;

d/ 4 sztuki z napisem: „Wymaz z innych okolic ciała”;

e/ 1 sztuka z napisem: „Wyskrobiny spod paznokci lewej dłoni”;

f/  1 sztuka z napisem: „Wyskrobiny spod paznokci prawej dłoni”;

g/ 1 sztuka z napisem: „Włosy z okolic łonowych”;

h/ 1 sztuka z napisem: „Włosy z głowy”;

i/  1 sztuka z napisem: „Włosy z innych okolic ciała”.

- Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu, które po opróżnieniu służy do zabezpieczenia uzyskanego materiału (pudełko z napisem: „Tu naklej banderolę” umieszczonym w miejscu takim, żeby otwarcie pudełka bez naruszenia banderoli nie było możliwe). Pudełko kartonowe powinno być opatrzone opisem „Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym”. Wielkość pudełka dostosowana do zawartości pakietu.

- Naklejki / banderole do zabezpieczenia pakietu z indywidualnymi oznaczeniami (nr seryjny i data ważności pakietu) – 3 sztuki.

a/ jedną naklejamy na zamknięciu pudełka kartonowego, w wyznaczonym

miejscu,

b/ drugą naklejamy w wyznaczonym miejscu na protokole,

c/ trzecią na ewentualny pojemnik na mocz, który nie wchodzi w skład pakietu.

Udostępnienie pojemnika na mocz pozostaje po stronie placówki medycznej , w której odbywa się badanie i  pobieranie wymazów od osoby poszkodowanej /sprawcy przestępstwa popełnionego na tle seksualnym. Decyzja o ewentualnej analizie moczu osoby poszkodowanej/sprawcy należy do funkcjonariusza policji lub lekarza.

11. Data ważności całego pakietu  -  minimum 24 miesiące z wymogiem oznaczenia każdej części składowej pakietu datą ważności .Termin ważności liczony  od momentu dostarczenia partii towaru do Magazynu Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów  KWP w Białymstoku.

INNE  WYMAGANIA:

1/ Elementy składowe pakietu kryminalistycznego do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym muszą posiadać status protokołu medycznego (rękawiczki, wymazówki, patyczki, pęseta, ampułka z wodą , koperty typu wipak)

2. Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu ( według klasyfikacji FEFCO – Europejskiej Federacji Producentów Tektury) - wzór o kodzie 0421