ZAŁĄCZNIK NR 2-   Kosztorys ofertowy

Sztuczny zwieracz cewki moczowej

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulowany system sztucznego zwieracza cewki moczowej składający się z : - systemu dwuelementowego (mankiet, pompka), fabrycznie zmontowane i napełnione, sterylne, gotowe do implantacji. - mankietu regulowanego, uniwersalnego o kolistym kształcie dopasowującym się do cewki moczowej - funkcji automatycznego zamknięcia zwieracza - funkcji kontroli i regulacji prawidłowości ciśnienia w układzie zwieracza, po implantacji bez konieczności interwencji operacyjnej i konieczności podłączania zewnętrznych urządzeń pomiarowych - implantu wyposażonego w dwa porty silikonowe, umożliwiające regulację i kontrolę ciśnienia w układzie zwieracza, poprzez dodanie lub ujęcie odpowiedniej ilości soli fizjologicznej. Wszystkie elementy sztucznego zwieracza umieszczone są w mosznie i wokół cewki moczowej i tworzą jedną nierozłączną całość z możliwością oceny funkcjonowania zwieracza i wzajemnego położenia elementów wewnętrznych po implantacji, na zdjęciu rtg., oraz możliwością aktywacji i dezaktywacji zwieracza w dowolnym momencie. | szt | 10 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy