Środa Wielkopolska, dnia 24.11.2023r

oznaczenie sprawy 27/453/2023 (ID 851559)

**WYJAŚNIENIA NR 1**

Dotyczy: Zmywarka laboratoryjna MIELE PG 8583

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., udziela poniżej odpowiedzi na zapytania kierowane przez Oferentów w ramach szacowanie wartości zamówienia przy realizacji zamówienia pn. Zmywarka laboratoryjna MIELE PG 8583

Pytanie 1.

Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób będzie podawana woda demineralizowana do zmywarki:

a. z sieci (pętli wody) – woda pod ciśnieniem

b. ze zbiornika – woda pod ciśnieniem

c. ze zbiornika – grawitacyjnie (bez ciśnienia)

d. Lub inaczej ( podać sposób)

Odpowiedź:

typ zmywarki MIELE PG 8593 AE-WW-AD (woda demineralizowana pod ciśnieniem, 1 pompa wewnętrzna do dozowania detergentów płynnych, możliwość podłączenia 2 pomp zewnętrznych)

Prezes

/-/ Bartosz Bałażyk