Koszalin, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp

na  przebudowę pomieszczeń rehabilitacji 
w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa instalacji elektrycznych

w gabinetach i poradniach specjalistycznych oraz przebudowa parkingu 
w WSPL SP ZOZ w Koszalinie”. – znak sprawy ZP-1/2021/WSPL

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE 1

- W nazwie zadania mowa o "przebudowie parkingu wraz ze zwiększeniem ilości miejsc parkingowych oraz przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w WSPL SP ZOZ w Koszalinie". To sformułowanie powtarza się również w SWZ 
i załącznikach do SWZ, m.in. w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. Jednocześnie, nic nie wskazuje, aby Oferta miała obejmować również zakres związany z robotami na zewnątrz budynku, związanymi z przebudową parkingu, bądź jakąkolwiek inną formą zagospodarowania terenu istniejącego. Proszę 
o potwierdzenie, że w zakres oferty nie wchodzą jakiekolwiek roboty związane 
z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego.

ODPOWIEDŹ

Aktualne zamówienie publiczne przebudowy pomieszczeń rehabilitacji realizowane jest jako jeden z etapów większego zadania pn.: "Przebudowa instalacji elektrycznych 
w gabinetach i poradniach specjalistycznych oraz przebudowa parkingu wraz 
ze zwiększeniem ilości miejsc parkingowych oraz przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w WSPL SP ZOZ w Koszalinie".  Etap prac, który objęty niniejszym postępowaniem nie obejmuje prac związanych z przebudową parkingu wraz ze zwiększeniem ilości miejsc parkingowych oraz przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, w tym związanych z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego. Zakres ten nie jest również ujęty w dokumentacji projektowej.

PYTANIE 2

- W Opisie Technicznym do Projektu Budowlano-Wykonawczego występuje stwierdzenie: "Wszystkie zastosowane elementy składowe tworzące tzw. klatkę Faradaya w pomieszczeniu (ściany, sufit oraz stolarka drzwiowa) muszą być dostosowane parametrycznie do właściwości zainstalowanego w nim urządzenia typu Terapuls." Proszę o określenie nazwy modelu urządzenia typu Terapuls, które będzie użytkowane w pomieszczeniu wraz z informacją o rodzaju urządzenia (pojemnościowe czy indukcyjne) oraz istotnych parametrach urządzenia.

ODPOWIEDŹ

Urządzenie do krótkofalowej diatermii Thermo 500 nr seryjny 00556, Producent GYMNA -UNIPHY NV BELGIA –  rok produkcji 2006, urządzenie generujące fale krótkie o częstotliwości 27,12 MHz. Urządzenie wykorzystuje elektrody indukcyjne 
o  średnicy 14 cm w dwóch kanałach.  Urządzenie musi być podłączone do sieci 
o napięciu 230V+/- 10% i 50/60 Hz.

Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie ofert.

Wyjaśnienia treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

ZATWIERDZIŁ

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

ANDRZEJ HAMERLA