|  |
| --- |
| **Komenda Wojewódzka**  **Państwowej Straży Pożarnej**  **w Katowicach** |
| **Wydział Kwatermistrzowski**  WL.2371.1.2023 |
|  |

Katowice, 08 wrzesień 2023 r.

**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 132 o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne na realizację zadania p.n. ***„*Dostawę 1 szt. samochodu wsparcia dekontaminacji podczas działań medycznych przy zagrożeniach czynnikiem CBRNE”** numer postępowania WL.2371.1.2023

**Pytanie 1**

Dotyczy: Respirator transportowy/ratunkowy

Czy Zamawiający dopuści respirator pozwalający na na minimum 6 h ciągłej pracy, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Ad. 1.**

Zamawiający dopuszcza respirator pozwalający na minimum 6 h ciągłej pracy, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Pytanie 2**   
Dotyczy: WIDEOLARYNGOSKOP

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop, który nie jest urządzeniem doładowywanym? Oferowany produkt posiada wymienną baterię?

**Ad. 2.**

Zamawiający dopuści wideolaryngoskop, który nie jest urządzeniem doładowywanym, ale posiada wymienną batwrię.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z kolorowym wyświetlaczem LCD 2,5’’?

**Ad. 3.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4**

Dotyczy: Zestaw do zakładania zgłębnika żołądkowego

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej przy „worki na mocz do podłączenia pod zgłębnik w zestawie”. Zgłębnik służy do dostarczania pokarmu pacjentowi. Czy Zamawiający miał na myśli worek do zbiórki moczu z odpływem?

**Ad. 4.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5**

Dotyczy: Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego:

Czy Zamawiający odstąpi od wyposażenia zestawu w Octenisept oraz wodę do wstrzykiwań w ampułkach 10 ml? Jest to produkt leczniczy sprzedawane wyłącznie przez apteki, które posiadają na to specjalne koncesje

**Ad. 5.**

Zamawiający odstępuję od wyposażenia w produkty wymagające koncesji na sprzedaż leków.

**Pytanie 6**

Deska ortopedyczna pediatryczna PEDI KIT

Czy Zamawiającemu chodzi o standardową deskę ortopedyczną , pediatryczną czy deskę stabilizacyjną pediatryczną PEDI KIT?

**Ad. 6.**

Zamawiając wymaga deski stabilizacyjnej Pediatrycznej PEDI KIT.

**Pytanie 7**

Dotyczy: Zestaw do tlenoterapii biernej

Czy Zamawiający pod pojęciem „reduktor tlenowy z regulowanym przepływem 0-25l/min – do podawania tlenu pacjentowi wewnątrz karetki (z instalacji tlenowej)” nie miał ma myśli Dozownika-Regulatora z króćcem (AGA) do podłączane do gniazda tlenowego w ścianie Karetki ? Jeśli tak prosimy o dopuszczenie dozownika o przepływie 0-15 l/min.

**Ad. 7.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie 8**

Dotyczy: OPATRUNKI /opatrunek indywidualny typu A duży

Z racji wycofania niniejszego opatrunku z produkcji, uprzejmie prosimy o dopuszczenie, jako równoważnego typ W mały?

**Ad. 8.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie 9**

Dotyczy: OPATRUNKI /opatrunek wentylowy ACS na rany klatki piersiowej

Z racji wycofania niniejszego opatrunku z produkcji, uprzejmie prosimy o dopuszczenie zestawu bez tego opatrunku.

**Ad. 9.**

Zamawiający dopuszcza opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej.

**Pytanie 10**

Dotyczy: Zestaw pediatryczny w formie plecaka modułowego

Czy Zamawiający zamiast plecaka dopuści jako równoważną torbę o poniższych parametrach:

Torba pediatryczna wykonana z materiału CORDURA w kolorze czerwonym.

* Pokrycie wewnętrzne łatwo zmywalne.
* Spód torby zabezpieczony jest przed przemakaniem
* Dno torby od zewnątrz zaopatrzone jest w dodatkowe nóżki oddzielające je od podłoża.
* Komora główna posiada odpinane na rzepy przegródki i elastyczne uchwyty do segregacji sprzętu.
* Torba wyposażona jest w 9 odrębnych saszetek do segregacji sprzętu dla różnych grup wiekowych, które są odpinane na rzepy, kodowane kolorami i określają przedziały wiekowe.
* Torba posiada kompatybilną do saszetek miarę wzrostu, podzieloną na sektory o różnych kolorach odpowiadających kolorom saszetek.
* Pasy odblaskowe wszyte są w konstrukcję ścian zewnętrznych torby.
* Torba posiada dwie boczne kieszenie dodatkowe i uchwyt ręczny do przenoszenia oraz odpinany pasek na sprzączki do noszenia na ramię
* Pojemność torby to 30 l
* Waga nie przekracza 3 kg

**Ad. 10.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 11**

Dotyczy: Zestaw do TRIAGE dla 50 osób poszkodowanych

Czy Zamawiający dopuści kamizelki funkcyjne bez kieszeni na radiotelefon?

**Ad. 11.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie 12**

**Dotyczy udzielonej odpowiedzi Zamawiającego z dnia 05.09.2023 na pytanie nr 45**

Zwracamy się z ponowną prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania wysokiej jakości gazy hemostatycznej ChitoGauze XR PRO - jako produkt równoważny dla opisanego w zestawie krwotoki – opatrunku CELOX .

W odpowiedziach z dnia 05.09.2023 roku na pytanie Wykonawcy o dopuszczenie produktu równoważnego , Zamawiający udzielił odpowiedzi : „Zamawiający odstępuję od wyposażenia plecaka w produkty wymagające koncesji na sprzedaż leków” - Uprzejmie wyjaśniamy , iż produkt o który pytał Wykonawca nie jest lekiem.

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy wyraża zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę gazy hemostatycznej ChitoGauze XR PRO?

**Ad. 12.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie 13**

**DOTYCZY: Pytania nr 46 i odpowiedzi z dnia 5 września 2023**

Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna zestaw 4 łyżek (2 dla dzieci i 2 dla dorosłych i otyłych), które będą wyposażone dodatkowo w prowadnice rurek Bougie z ruchomą końcówką (link do filmu poniżej).

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że sama idea wykorzystania wideolaryngoskopu ma służyć trudnym intubacjom, a wykorzystanie ruchomej i regulowanej prowadnicy Bougie do rurek intubacyjnych ułatwi intubację szerszego zakresu pacjentów u których intubacja może być problematyczna.

**Ad. 13.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wymaga dostarczenia wideolaryngoskopu.

**Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców postępowania z chwilą powzięcia do wiadomości.**

Podpisał:

z up.

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Arkadiusz Krzemiński

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej