Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (uszczegółowienie)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:

„Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)”

Przedmiot zamówienia:

Obejmuje wykonanie:

- koncepcji funkcjonalno-przestrzennej - do wyboru przez Zamawiającego (w wersji papierowej 
2 egz. oraz na nośniku elektron./płyta CD-R: 1 egz.; w tym min. 2 wizualizacje w rozszerzeniu .jpg 
o rozdzielczości  minimum 1700 x 1000 pikseli),

- projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym podziałem na odcinki z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów, wymaganych do złożenia zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych i uzyskania braku sprzeciwu przez Wykonawcę wraz z mapą do celów projektowych (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz. z tym, 
że do odczytu – z rozszerzeniem PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie .dxf);

- wielobranżowego projektu technicznego (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie .dxf);

- projektu wykonawczego (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie .dxf);

- przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż 
ze szczegółowym podziałem na odcinki (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 
2 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF oraz w rozszerzeniu .ath);

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym opisem projektowanych materiałów budowlanych dla poszczególnych branż wraz z podaniem kryteriów równoważności zastosowanych wyrobów budowlanych (STWOiR) (wersja papierowa: 4 egz.,
 na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem PDF; 
do edycji – pliki rysunków w formacie .dxf);

- dokumentów i wniosków w zakresie uzyskania przez Wykonawcę warunków, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych dla otrzymania przez Wykonawcę stosownej zgody administracyjnej 
na realizację inwestycji.

  - Przedmiot zamówienia powinien być:

- zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, w tym m.in. 
z przepisami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 j.t.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 j.t. z późn. zm.)

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 j.t. z późn. zm.),

- ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 j.t. z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 j.t.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2023.2458 j.t.),

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 j.t.),

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 j.t.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

- innych przepisów i norm budowlanych związanych z planowaną inwestycją.

- zaakceptowany przez Zamawiającego (WIM), Użytkownika (WGK) i Wnioskodawców (z programu BBO), na etapie opracowywania  koncepcji oraz projektu architektoniczno-budowlanego
tj. w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych.

- Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać podział ścieżek na poszczególne odcinki istniejące oraz przedepty do utwardzenia.

- Dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego musi zostać zatwierdzona przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy i na jej podstawie musi zostać wydana stosowna decyzja administracyjna.

- zaopatrzony w oświadczenie Wykonawcy:

- o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji;

- o kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć,

- o braku przywołania materiałów z nazw własnych producentów, a w przypadku konieczności ich zastosowania wskazanie istotnych parametrów równoważnych wraz z zakresem ich tolerancji.

  - Informacje dla wykonawców dotyczące sposobu i formy przygotowania dokumentacji:

- tworzenie plików PDF:

- dokumenty tekstowe: składające się z większej liczby stron (np. opisy do projektów, specyfikacje techniczne) powinny być przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plików PDF, tzn. cały dokument to jeden plik PDF,

- niedopuszczalne jest przygotowanie plików PDF (według formuły 1 do 1) czyli utworzenie takiej ilości plików PDF z ilu stron składa się dokument tekstowy (np. strona tytułowa – 1 plik PDF, spis treści – 1 plik PDF),

- przygotowując pliki pdf należy pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze każdego pojedynczego pliku, tj. 50 MB,

- opisywanie plików PDF i katalogów:

- wszystkie pliki PDF powinny być prawidłowo opisane zgodnie z wytycznymi 
w punktach poniżej, tj. w sposób umożliwiający ewentualne ich łączenie w celu zmniejszenia ich ilości,

- pliki PDF należy nazwać stosując ujednolicony skrótowy format nazwy tj. numer_porządkowy.rodzaj_projektu.rodzaj_dokumentu/rysunku.numer_rysunku – nazwa dokumentu np. 001.PB.PZT – Projekt zagospodarowania terenu,

- wszystkie pliki PDF należy zestawić w jednym pliku pn. „Zestawienie dokumentacji”, 
przykładowe zestawienie dokumentacji:

| LP. | NAZWA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
| 001 | PZT | OT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS |
| 002 | PZT | I1 | INWENTARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| … | … | … | … |
|  | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |  |  |
| 024 | PAB | OT | OPIS |
| 025 | PAB | R1 | RZUT 1 |
| … | … | … | … |
|  | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |
| 038 | PT | OT | OPIS |
| 039 | PT | D3 | PRZEKROJE 4-4, 5-5, 6-6 |
| … | … | … | … |
|  | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| 065 | PW | D3 | PRZEKROJE 4-4, 5-5, 6-6 |
| 082 | PW | MA10 | NAWIERZCHNIE MINERALNE ALEI |
| … | … | … | … |
|  | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |
| 116 | STWIOR |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
| 117 | STWIOR |  | ELEKTRYCZNA |
| … | … | … | … |

- w przypadku załączników w postaci (np. rzutów, map, rysunków) nazwa tworzonego pliku PDF powinna odpowiadać nazwie oraz numerowi opisywanego załącznika, rysunku,

- nazwa katalogu powinna wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plików PDF – jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów,

- tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawierać w swych nazwach polskich liter oraz  znaków specjalnych np. ąężźć,

- nazwy plików, katalogów i podkatalogów – powinny być zapisywane jako nazwy skrócone 
(np. br. sanit., br. elektr. - należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniają skopiowanie dokumentacji z płyty),

- nazwy katalogów i plików nie powinny zawierać w nazwie lokalizacji (płyta zawiera dokumentację dot. konkretnej inwestycji – nie ma więc potrzeby przywoływania jej nazwy w tworzonych katalogach czy plikach),

- uzgodnienia, oświadczenia projektantów, zaświadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego należy zamieszczać w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich dane osobowe).

Formy elektroniczna i papierowa sporządzonej dokumentacji muszą być jednakowe. Brak tej zgodności może być podstawą nieodebrania przez Zamawiającego etapu wykonania Zamówienia. Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hasłami, na płycie CD.

  - Dane wyjściowe do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji ww. inwestycji:

- Lokalizacja: dz. ew. 2/32, 2/31, 2/30, 2/29, 2/28, 2/27, 2/26, 11/10, 11/9, 11/8, 5/2, 5/1, 2/18 obręb 274, teren w obszarze ul. Schulza w Bydgoszczy, Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Założenia projektowe:

- zachowanie istniejących naturalnych wydeptanych ścieżek traktów pieszych mieszkańców osiedla oraz ich uformowanie w alejki parkowe o nawierzchni mineralnej z obrzeżami,

- remont istniejących ścieżek poprzez wykonanie na nich nakładek bitumicznych lub demontaż zniszczonej nawierzchni i jej odtworzenie,

- budowa elementów małej architektury – ławki parkowe, kosze na śmieci (w tym wandaloodpornych ławek z oparciem),

- Podział dokumentacji na odcinki do realizacji.

  - Załączniki, które zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy:

- mapa do celów informacyjnych

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy mapę do celów informacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji zagospodarowania terenu rewitalizacji parku w dwóch wariantach oraz zaprojektowania rozwiązań dla wersji zaakceptowanej i wybranej przez Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych z wykonawcą dokumentacji projektowo
- kosztorysowej zostanie zawarta umowa w przedmiocie sprawowania nadzoru autorskiego 
nad realizacją robót budowlanych, wykonywanych na jej podstawie.