**Informacja dotycząca zapytania Wykonawcy**

**Pytanie Wykonawcy**

Czy w pozycji nr 2 dopuszczają Państwo zaoferowanie zaworu kulowego odcinającego ze zredukowanym przelotem DN100 PN25 z dźwignią ręczną produkcji Naval/Vexve?
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.

**Odpowiedź zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 2 przedmiotu zamówienia, zaoferowanie zaworu kulowego DN100 PN25 równoważnego tzn spełniającego parametry zaworu Broen Ballomax Nr kat. 64102100010.

 Bogdan Śladewski