Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 4

| Lp. | - Nazwa parametru ** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kompletny test do oznaczania wrażliwości na fosfomycynę zgodnie z zaleceniami EUCAST |  |
| 2. | Test wykorzystuje metodę rozcieńczeń w agarze (minimum 10 rozcieńczeń) |  |
| 3. | Test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testu |  |
| 4. | Instrukcja w języku polskim zawiera dokładny opis postępowania |  |
| 5. | Test do odczytu wizualnego |  |
| 6. | Okres przydatności do użycia przynajmniej 3 miesiące od daty dostawy |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

** Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania  zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.