WSzSL/FZ.381.49/23.       .2023                          	    					 Legnica  11-08-2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:   POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZABIEGÓW HEMODYNAMICZYCH

znak sprawy WSzSL/FZ-49/23

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11-09-2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie 1 Dotyczy wzoru umowy 1) Czy Zamawiający zgodzi się na 30-dniowy termin płatności faktury?

2) Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar w §6 ust. 1 pkt 5 do 100 zł? Kara w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki jest rażąco wysoka.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe; zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 11 na zmianę formy dostawy jednostki sterującej pompami z użyczenia na dzierżawę dwóch konsol? Zgodnie z wymogami producenta konsol na czas przeprowadzania zabiegów wymagane są dwie sztuki konsoli. Wymóg ten wynika z faktu, iż jest to sprzęt ratujący życie i konieczne jest zapewnianie jego stałej dostępności w razie awarii jednej z konsol.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga użyczenia dwóch jednostek sterujących, w tym jednej zapasowej. Zamawiający zmodyfikował zapisy w Części 11 Załącznika 2A (czcionka kol. niebieskiego).

Udzielone odpowiedzi oraz powyższa informacja są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zamawiający publikuje skorygowany Załącznik 2A do SWZ.

Z poważaniem