## Pakiet_nr_4
ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - MODYFIKACJA z dnia 27.04.2021r.
Pakiet nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ numer katalogowy | Producent/ Kraj pochodzenia | Preferowana wielkość opakowania | Proponowana wielkość opakowania | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto (pln) | Cena jednostkowa opakowania brutto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania Clostridium difficile (GDH) oraz Toksyny Clostridium difficile A/B |  |  | maks. 50 testów |  | sztuka | 1400
2 | Test immunochrotograficzny do wykrywania Rotawirusów i Adenowirusów |  |  | min. 10 testów Maks. 20 testów |  | sztuka | 400
3 | Test do wykrywania Legionella |  |  | maks. 25 testów |  | sztuka | 20
4 | Test kasetkowy do wykrywania mechanizmów oporności OXA 48, KPC, NDM |  |  | Do 20 testów |  | sztuka | 300
6 | Test kasetkowy Norowirus I + II |  |  | Do 20 testów |  | sztuka | 20
7 | Test kasetkowy Campylobacter |  |  | Do 20 testów |  | sztuka | 20
8 | Test lateksowy do wykrywania bakterii w PMR (Streptococcus gr.B, Streptococcus pneumoniae, H. Influenzae, N. meningitidis, E. coli |  |  | min. 10 testów maks. 30 testów |  | sztuka | 30
9 | Test kasetkowy Giardia antygen w kale |  |  | Do 20 testów |  | sztuka | 260
10 | Test kasetkowy H.pylori -antygen w kale |  |  | Do 20 testów |  | sztuka | 260
11 | Test kasetkowy Grypa A i B |  |  | min 10 testów |  | sztuka | 300
12 | Test kasetkowy Strept. A |  |  | Do 20 testów |  | sztuka | 20
13 | Test do różnicowania Streptococcus |  |  | min. 50 ozn. maks. 100 ozn. |  | sztuka | 200
14 | Test do różnicowania Staphylococcus |  |  | 100 ozn. |  | sztuka | 400
Wartość ogółem oferty:
Wymagania: Na opakowaniach jednostkowych naklejka lub nadruk z nazwą produktu, nr serii, data ważności, nazwa producenta. Test kasetkowy w kier. Clostridium difficille z kontrolą umożliwiającą stwierdzenie poprawności wykonania testu. Odczyt wyniku testu nie dłuższy niż 15 minut. Czułość testu do wykrywania Rotawirusów i Adenowirusów > 96%, specyficzność >98%. Czułość i specyficzność testu do wykrywania Legionella w moczu minimum 95%. Czułość i specyficzność testu do wykrywania Giardia min 98%. Czułość i specyficzność testu do wykrywania grypy A i B min 98%. Czułość i specyficzność testu do wykrywania H. Pylori min 99%. Termin ważności testów minimum 12 miesięcy. Do oferty dołączyć instrukcje wykonania testów. Jeżeli Wykonawca umożliwi w ciągu trwania umowy bezpłatny udział w konferencjach Wiosenna Szkoła Mikrobiologii oraz Postępy w Medycynie Zakażeń szkolenia dla 1 osoby , to koszty tego uczestnictwa zawarze w ofercie. Dla potwierdzenia umożliwienia uczestnictwa w konferencji Wykonawca załączy oświadczenie.
| Informacja ogólna |  | Parametr oceniany | Wypełnia Wykonawca
1 | Czułość analityczna dla wszystkich parametrów testu do wykrywania GDH i toksyn A i B nie gorsza niż 1ng/ml |  | 10 | TAK/NIE
2 | Wykrywanie toksyny A i B na dwóch osobnych liniach testowych |  | 10 | TAK/NIE
3 | Czułość analityczna dla wszystkich parametrów testu do wykrywania H. Pylori nie gorsza niż 32 ng/ml |  | 10 | TAK/NIE
4 | Test do róźnicowania Staphylococcus aureus za pomocą wykrywania koagulazy związanej, białka A i otoczki polisacharydowej. |  | 10 | TAK/NIE