Załącznik nr 2 zaproszenia do negocjacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia realizowany jest pod nazwą: „Świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej na ternie  Gminy Wijewo w okresie 01.01.2025-31.12.2025 r.”

- Przedmiot obejmuje w szczególności:

- zakup przez Wykonawcę energii elektrycznej na potrzeby i w ilości niezbędnej  dla świadczenia usługi oświetleniowej, zakres stałych czynności nakazanych prawem i zabiegów obligatoryjnych,

- działania nie objęte zakresem wskazanym pod lit a), które uruchamiane będą każdorazowo na podstawie zleceń dodatkowych przekazanych przez Zamawiającego.

- W ramach zakresu wskazanego pod lit. a) należy przede wszystkim uwzględnić opłaty za energię elektryczną wraz z usługą dystrybucyjną.

- Czynności obligatoryjne w ramach przedmiotu zamówienia obejmują m.in.:

- oględziny linii oświetleniowej,

- pomiary napięć i obciążeń,

- pomiary rezystancji uziemień,

- badanie skuteczności ochrony przeciw-pożarowej,

- ocena stanu technicznego sieci oświetleniowej,

- prowadzenie dokumentacji techniczno-prawnej.

- Nakłady związane z majątkiem obejmują:

- miesięczną amortyzację łączną majątku oświetleniowego objętego usługą, w tym miesięczną amortyzację majątku oświetleniowego objętego umowami modernizacyjnymi,

- koszt administracyjny,

- koszt udostępniania infrastruktury w roku 2025,

- podatek od nieruchomości za majątek oświetleniowy,

- koszt ubezpieczenia majątkowego,

- marża do nakładów właściciela majątku.

- W ramach zakresu wskazanego pod lit. b) Wykonawca zobowiązuje się do likwidowania uszkodzeń i awarii z należytą starannością, z zachowaniem następujących terminów:

- usuwanie awarii w sieci oświetleniowej (licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia):

- w linii kablowej – do 7 dni roboczych,

- w linii napowietrznej – do 7 dnia roboczych,

- wymiana przepalonych źródeł światła – do 10 dni roboczych,

- interwencje w przypadku oświetlenia załączonego w ciągu dnia załatwiane będą w czasie 5 godzin.

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.01.2025-31.12.2025 r. dla potrzeb oświetlenia ulicznego wynosi: 160 MWh.

- Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej stanowi jedynie przybliżoną wartość.  Faktyczne zużycie energii może być mniejsze od prognozy zużycia energii
 i uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodawania nowych punktów poboru energii w obrębie grup taryfowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, w trakcie realizacji umowy i na zasadach określonych w umowie.

- Sprzedawca nie może dochodzić od zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Sprzedawcy mniejsza ilość energii elektrycznej od prognozowanej, w szczególności spowodowanej zmniejszeniem ilości PPE (dalej: punktów poboru energii), zmianą grupy taryfowej, zmiana mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE.

- Właściwa ilość zużytej energii będzie odczytywana na podstawie wskazań liczników w lokalizacji wskazanych punktów poboru.

- Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.2024.266 ) przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach  prawnych.

- Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi i zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami do tej ustawy i Polskimi Normami w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

- Punkty poboru energii wymienione są w załączniku numer 3 zaproszenia do negocjacji.

- Usługi dystrybucyjne będą świadczone na postawie odrębnych umów zawartych z operatorem systemu dystrybucji OSD (dotyczy Wykonawców, nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

- Należność Wykonawcy za zużytą energie elektryczną w okresach rozliczeniowych zgodnych
 z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora Systemu Dystrybucji OSD działającego na danym terenie i zatwierdzonymi w taryfie OSD, obliczana będzie indywidualnie jako iloczyn ilości faktycznie sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej. Do wliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki na dzień wystawienia faktury.

- Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym, 
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw oraz przekaże wszystkie niezbędne dane i informacje umożliwiające przeprowadzenie procedury ewentualnej zmiany sprzedawcy.

- W celu realizacji wymagań Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się ponosić nakłady związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, eksploatacją, konserwacją i remontem urządzeń oświetleniowych w zakresie niezbędnym do utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Wijewo objęta będzie wynagrodzeniem, obejmującym sumę kosztów zakupu zużytej energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucyjną, opłat stałych i cen czynności obligatoryjnych. Dodatkowe opłaty będą wynikały 
z czynności i prac związanych z eksploatacją sieci oświetlenia drogowego, które będą każdorazowo uruchamiane na podstawie odrębnych zleceń dodatkowych przekazywanych przez zamawiającego.