# Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

PAKIET 2 - ZESTAW DO PORODU

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa/ własna | Nr katalogowy | Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy zestaw do porodu w skład, którego wchodzą: nogawice z włókniny typu SMS lub TMS o gramaturze min. 35g/m o wymiarach 80÷85cm x 120÷130cm a 2 szt. serweta gazowa 17N 4W o wymiarach 75cm x 90cm (+/-5 cm) a 3 szt., podkład z włókniny typu TMS o gramaturze min.35g/m² o wymiarach 160 cm x 90 cm (+/-5 cm)- 2szt kompresy gazowe 17N 8W o wymiarach 7,5cm x 7,5cm (+/- 0.5 cm) a 20 szt. | zestaw | 2 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  | Wartość VAT w zł |  |
|  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |

WYMAGANIA:

- Sterylizacja zestawu parą wodną w nadciśnieniu.

- Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem lub mankietem ułatwiającym otwieranie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki zawierającą jedna główną etykietę typu TAG, w której zintegrowane są dwie mniejsze naklejki zawierające informację typu: numer katalogowy, data ważności, numer serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.