| Lp | Typ, moc | Nr seryjny | Moc | Typ prądnicy | Silnik | Rok produkcji | Lokalizacja | Ilość przeglądów | Cena brutto za 1 przegląd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CUBE 4.B ELTECO | G-05435 | 30/24 kVA/kW | MECC ALTE ECO 28-VL/4 | SILNIK IVECO 8031i06 Nr 031076 | 2004 | Bud. 1/5834 | 1 |  |
|  | KEP 300 | 952/08 | 300/240kVA/kW | 223753/2 | VOLVO TAD1241GE | 2008 | Bud. 26/4246 m. Babki | 1 |  |
|  | FOGO FP30 | B15G309248 | 30/24 kVA/kW | STAMFORD PI144G | STAMFORD PI144G | 2015 | Kompl. 7096 DSR m. Rogalin | 1 |  |
|  | GENPOWER GV 275 | 1609438 | 200/160 kVA/kW | SK 250 LS | VOLVO TAD 734GE | 2017 | Bud. 8/5706 m. Kiekrz | 1 |  |
|  | FOGO FD 305 RCG | D-5604 | 305kW | SINCRO SK 250LL D113034 | DOOSAN P126TI-II | 2011 | Bud 9/2744 m. Poznań ul. Kościuszki | 1 |  |
|  | PEX-POL PLUS GPW250JDZ | 000657/2013 | 250/200 kVA/kW | MJB250LB4 | DOOSAN P126TI-II | 2013 | ROA Kompl. 2744 m. Poznań ul. Kościuszki | 1 |  |
|  | KEP 250 | 172/2012 | 250/200 kVA/kW | 292639/4 | VOLVO TAD941GE | 2012 | 18/2972 m. Leszno | 1 |  |
|  | CUMMINS 100kVA | S021 3848/006/SPL | 100/80 kVA/kW | LEROY SOMER LSA 44,0 LS | CUMMINS 6BT59-62 |  | Bud. 26/2973 m. Wyciążkowo | 1 |  |
|  | KEP 300 | 170/2012 | 300/240kVA/kW | LEROY SOMER 253395/1 | VOLVO TAD1343GE | 2012 | 15/2982 m. Śrem | 1 |  |
| 43 | FOGO FI80 ASCG | D7669 | 80/64 kVA/kW | SINCRO SK225MS | IVECO NEF45SM2A | 2015 | Strzelnica Kompl. 1795 m. Nochowo | 1 |  |
| RAZEM |  |

Naprawa i usuwanie awarii urządzeń/agregatów prądotwórczych (uzupełnić poniżej)

Czynniki cenotwórcze:

- cena jednostkowa 1 Rg netto                          ……………………zł

- koszty pośrednie (do R+S)                                …………………….%

- Zysk (do R+S)                                                       ..………………….%

- VAT                                                                                23%

1 Rg brutto (czynniki cenotwórcze + VAT):    ……………………..zł

Niniejszy plik należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, elektronicznym podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód)

Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.