OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot Zamówienia:

ZAŁADUNEK USTABILIZOWANYCH, KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH, (kod odpadu 19 08 05) Z KWATER NATURALNEGO PRZYSTOSOWANIA OSADU na Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

I - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie :

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:

- sukcesywnym załadunek osadu z Kwater naturalnego przystosowania osadu na środki transportu.

- przeładunek gromadzonego osadu w Kwaterach naturalnego przystosowania osadu, w celu umożliwienia rozładunku dostarczanego osadu spod pras.

- Miejscem załadunku osadu jest Miejska Oczyszczalnia Ścieków „Łyna” w Olsztynie, ul. Leśna 9,     10 - 173 Olsztyn.

- Szacunkowa ilość osadu przeznaczona do odbioru i przetworzenia wynosi 2000 Mg.

- Czas realizacji usługi: 8 tygodni.

II - WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Załadunek osadu z Kwater naturalnego przystosowania osadu na środki transportu na terenie oczyszczalni odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

- Załadunek osadów będzie realizowany na bieżąco, w sposób zabezpieczający ciągłość pracy Oczyszczalni ścieków.

- Pracownicy Wykonawcy i Zamawiającego mają podjąć wszelkie działania aby załadunki odbyły się bezawaryjnie z zachowaniem wszystkich przepisów BHP.

- Załadunek osadów będzie realizowany w zależności od sytuacji i bieżących potrzeb Zamawiającego.

- Zmniejszenie ilości osadu do załadunku może nastąpić w czasie przeglądów konserwacyjnych, awarii instalacji do odwadniania osadów lub innych okoliczności awaryjnych mających wpływ na zaprzestanie produkcji osadu.

- Upoważnionym do wezwania Wykonawcy w celu wznowienia przedmiotu zamówienia, będzie p. Dominik Szczepański (tel. 533-393-676) lub pełniący obowiązki służbowe Dyspozytor Oczyszczalni Ścieków lub osoba przez niego upoważniona (tel. 533-375-031).

III — TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługa będzie wykonywana sukcesywnie w okresie 8 tygodni.

Realizacja umowy nastąpi w okresie:  kwiecień – maj 2025 r.

IV— WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DO ZADANIA

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Przed złożeniem oferty, Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Łyna” ul. Leśna 9 Olsztyn, w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami załadunku osadu. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : 01.04.2025 r. godzina 12:00. Osobą do kontaktu w sprawie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest: Dominik Szczepański – tel. 533 393 676.

V – ZASADY OCENY OFERT I KRYTERIA DO ZADANIA

- Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

Cena netto – 100 %,

- Cenę ofertową stanowi Wynagrodzenie Wykonawcy, które uwzględniać musi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZADANIA

- Technologia przeróbki osadu

Komunalny osad ściekowy jest produktem finalnym procesu przeróbki osadów, powstającym w wyniku odwadniania na prasach taśmowych osadu po procesie fermentacji mezofilowej. Czas fermentacji wynosi ok. 24 dni. Fermentacji podlega osad mieszany: wstępny po zagęszczeniu grawitacyjnym i nadmierny (biologiczny) po zagęszczeniu mechanicznym w proporcji około 1,5:1. Po spuście z komór fermentacyjnych osad gromadzony jest w zbiornikach OBF (otwarte baseny fermentacji), gdzie następuje jego odgazowanie oraz uśrednienie. Bezpośrednio ze zbiorników  OBF - osad odwadniany jest na prasach taśmowych firmy Petkus typ DYE-24-STN o wydajności max. 26 m3/h ± 5% - 2 szt. Dobowa produkcja osadu odwodnionego przy pracy 1 prasy wynosi ok. 50 Mg, przy dwóch 100 Mg.

- Parametry osadu odwodnionego:

- stężenie suchej masy 			15 – 17 % (średnio: 16 %)

- frakcja organiczna			60 – 75 % (średnio: 65 %)

- frakcja mineralna			25 – 40 % (średnio: 32 %)

- struktura osadu 				ziemista

Osady poddawane są badaniom z częstotliwością i zakresem zgodnym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 23).,

- Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- systematycznego wykonywania prac po ich rozpoczęciu, w taki sposób aby dotrzymać umowne terminy realizacji zadania,

- zapoznania się i przestrzegania przepisów BHP obowiązujących na terenie będącym własnością Zamawiającego,

- utrzymania czystości i porządku na terenie oczyszczalni ścieków oraz na trasach dróg przewozu osadu poprzez zapewnienie higienicznych warunków transportu (wymagane jest mycie pojazdów przed opuszczeniem terenu oczyszczalni ścieków). Zamawiający udostępni w tym celu nieodpłatnie myjkę do mycia pojazdów w pobliżu miejsca odbierania osadów,

- przedstawienia Zamawiającemu wszelkich numerów telefonów kontaktowych, adresów e- mail, których znajomość jest niezbędna do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,

- przedstawienia na żądanie Zamawiającego aktualnych zezwoleń pracowników Wykonawcy na obsługę maszyn służących do realizacji zamówienia,

- umożliwienia Zamawiającemu kontroli miejsca i sposobu realizacji przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca nie może ograniczać Zamawiającemu dostępu do sąsiednich urządzeń i obiektów w sposób uniemożliwiający ich bieżącą eksploatację.

Prace związane z załadunkiem osadu należy prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzenia istniejących dróg, studzienek, itp. W przypadku naruszenia stanu tych urządzeń, koszty ich odtworzenia w całości obciążają sprawcę uszkodzeń- Wykonawcę.

- Obowiązki i Prawa Zamawiającego;

Zamawiający zobowiązany jest do:

- powiadamiania w trybie natychmiastowym przedstawiciela Wykonawcy, o awarii sprzętu do ładowania osadu,

- Zamawiający ma prawo do kontroli miejsca i sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w okresie jej obowiązywania, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu dostęp do wszystkich miejsc związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy.

Załącznik Nr 1

Zadanie

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

Wycena realizacji usługi objęta przedmiotem zamówienia pn.:

ZAŁADUNEK USTABILIZOWANYCH, KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH, (kod odpadu 19 08 05) Z KWATER NATURALNEGO PRZYSTOSOWANIA OSADU na Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie .

znak postępowania ……………………, z podaniem cen jednostkowych netto, wartości i stawki Vat oraz ceny całego przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania: 8 tygodni, w okresie: kwiecień - maj 2025 r, w ilości 2 000 Mg

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto [zł/Mg] | Ilość [Mg] | Wartość całkowita realizacji umowy netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZAŁADUNEK USTABILIZOWANYCH, KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH |  | 2000 |  |  |

Cena jednostkowa netto załadunku osadów do miejsca przetworzenia ………………..…….. zł /Mg.

Razem cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia podana w tab. 1 wynosi:

Cena netto...................................zł (słownie:……………………..……………………...…………………….) stawka VAT:  ................... %. Podatek VAT w wysokości …………………………………………………... zł (słownie : …………………………………………………….…...).

Cena brutto przedmiotu zamówienia, łącznie z należytym podatkiem VAT, wynosi:………………..…..zł (słownie:…………………….………………….……………………………………………………………..………).