Numer sprawy: DFP.271.130.2023.AB

Kraków, dnia 18.04.2024 r.

- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

- po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w części 16

Na podstawie art. 253 oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę materiałów anestezjologicznych i materiałów eksploatacyjnych do aparatów.

1. 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w części 16.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie w części 16 zostało unieważnione, gdyż oferta 
z najniższą ceną (406 427,50 zł) przewyższa  kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia (209 875,00 zł), a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

2. 	Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:

| oferta 7 | Anmar Sp. z o.o. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy | część: 16 |
| --- | --- | --- |
| oferta 16 | Skamex S.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | część: 16 |
| oferta 18 | Bialmed Sp. z .o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/37, 02-546 Warszawa | część: 16 |

- W postępowaniu odrzucono następującą ofertę:

| oferta 18 | Bialmed Sp. z .o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/37, 02-546 Warszawa | część: 16 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał zaoferowania produktu „z możliwością stosowania u więcej niż jednego pacjenta”. W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganego parametru. W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca na potwierdzenie parametru przedłożył stronę katalogową oraz oświadczenie producenta. Wykonawca w materiałach firmowych potwierdził, że „możliwość stosowania u więcej niż jednego pacjenta” nie jest procedurą zalecaną przez producenta zaoferowanego wyrobu. Wykonawca w złożonym oświadczeniu producenta wskazał, że producent dopuszcza możliwość używania wyrobu u więcej niż jednego pacjenta, ale zgodnie z oświadczeniem producenta zaoferowanego wyrobu taka procedura „nie jest zalecana”. W związku z tym, Zamawiający nie może skorzystać z możliwości stosowania zaoferowanego produkt u więcej niż jednego pacjenta, bowiem taka procedura nie jest zalecana przez producenta – brak jednoznacznej i bezwarunkowej możliwości używania wyrobu u więcej niż jednego pacjenta. Oferta podlega odrzuceniu.

- Poniższa czynności odrzucenia oferty przekazana pismem z dnia 28.03.2024 r. została podtrzymana 
i nie uległa unieważnieniu:

| oferta 7 | Anmar Sp. z o.o. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy | część 16 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Zamawiający wymagał „z możliwością stosowania u więcej niż jednego pacjenta”. W złożonych wraz 
z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganych parametrów dla zaoferowanego produktu. W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca przedłożył publikację powstałą przy udziale Ministerstwa Zdrowia Malezji, w której opisane zostało badanie dotyczące wspólnego korzystania 
z napełnionych nawilżaczy tlenowych w tym również Hydrox i przedstawiono wnioski, dotyczące nie stwierdzenia wzrostu ryzyka infekcji przy praktyce ponownego używania nawilżaczy u wielu pacjentów, zalecając równocześnie przeprowadzenie badania na większą skalę.  Dokument ten nie jest materiałem firmowym zaoferowanego produktu i wciąż nie stanowi potwierdzenia wymaganego parametru.