{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pakiet 1","Pakiet 2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pakiet 1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"merged":[[0,5,0,9],[10,1,10,4],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5]]}
[null,"Pakiet 1",{"$nulls":3},"Załacznik nr 1a "]
[]
[null,"Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","netto","VAT","brutto ","Wartość netto","Wartość brutto ","Nr katalogowy/Producent sprzętu"]
["1.","Jednorazowe narzędzie ultradźwiękowe, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 5\nmm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: MAX oraz VAR. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł.\n16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, z manipulatorem przednim. Uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie\nsterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.","op","9"]
["2.","Jednorazowe narzędzie umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 5 mm\nwłącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: MAX oraz VAR. Dł. robocza 20 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16\nmm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, z manipulatorem przednim. Uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie\nsterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.","op","6"]
[null,"Narzędzie  do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne\ncięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące symultanicznie\nenergię bipolarną oraz ultradźwiękową do cięcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Dł. robocza\n35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty.\nTrzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz\nklucz dynamometryczny.",null,"3"]
[null,"Narzędzie , do zabiegów otwartych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i\nzamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 20 cm, śr. trzonu 5\nmm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy\n360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz\ndynamometryczny.","op","3"]
[null,"Wielorazowy, autoklawowalny, hybrydowy przetwornik ultradźwiękowo- bipolarny, kompatybilny z generatorem Olympus USG-400. Wtyczka oznaczona dla lepszej widoczności cyfrą '1'. Trzpień z gwintem wewnętrzynym. Przetwornik\nwspółdziałający z narzędziami Olympus Thunderbeat.","szt","1"]
["3.","Wielorazowy, autoklawowalny, kompatybilny z genaratorem ultradźwiękowym Olympus USG 400, Wtyczka okrągła, oznaczona dla lepszej widoczności cyfrą '2' trzpień z gwintem wewnętrznym, współdziałający z narzędziami\nOlympus Sonicbeat.","szt","1"]
[{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H4:H9)","v":0},{"$f":"SUM(I4:I9)","v":0}]
[]
[]
[null,"Wartość netto : "]
[null,"Wartość brutto : "]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) 60"]

{"sheet":"Pakiet 2","index":1,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,4,0,9],[7,1,7,4],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5]]}
[null,"Pakiet nr 2",null,null,"Załącznik nr 1a"]
[]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","Producent sprzętu"]
["1.","Elektroda bipolarna, 90 stopni, długość części roboczej 130mm, okrągła, lita płytka elektrody czynnej z otworem ssania, dodatkowo wyposażona w trzy wypustki zwiększające stabilność tworzonej plazmy. Możliwość skrawania tkanek brzegiem płytki elektrody czynnej. Elektroda wyposażona w czujnik pomiaru  temperatury rzeczywistej oraz w trzy przełączniki: żółty (ablacja), niebieski z wypustką ( koagulacja) oraz szary ( zmiany poziomu ablacji)","szt",50]
["2.","Ostrze wielorazowe, kostne, do rękojeści shavera ERGO, do wyboru podłużne o średnicy 4,2mm lub okrągłe o średnicy 3,5mm - 5,5mm","szt ",10]
[{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H5:H6)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"SUM(I5:I6)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[]
[]
[null,"Wartość netto : "]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) 60 dni"]