|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/16/23** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu do pomiaru przepływów krwi w pomostach aortalno-wieńcowych.*

**WYJAŚNIENIA NR 1**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie 1,** pkt. 1.3

Czy Zamawiający dopuści aparat do pomiaru przepływów krwi w pomostach aortalno-wieńcowych z kolorowym monitorem dotykowym LCD o przekątnej 19” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2,**pkt. 2.1

Czy Zamawiający dopuści aparat do pomiaru przepływów krwi w pomostach aortalno-wieńcowych z systemem operacyjny MS Windows 10 IOT, który jest dedykowany m.in. do urządzeń medycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości podpięcia do domeny Microsoft.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086