PAKIET 1 : PREPARAT DO UZUPEŁNIANIA PRZESTRZENI W UKŁADZIE MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYM.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość na okres 24 miesięcy | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej(PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz tkankach miękkich. Materiał biodegradowalny i biokompatybilny, może być użyty w miejscach zainfekowanych. Ze względu na swoją czystość produkt wchłania się całkowicie w sposób kontrolowany i powtarzalny, co eliminuje ryzyko kolonizacji przez bakterie. Dostępny jako pasta lub granulat (3mm, 4,8mm, 6mm) 10cc 20cc | Szt. | a)10 b)10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

Wartość pakietu netto: …………… zł,     Wartość pakietu brutto: ………….. zł

Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 2  :  UCHWYT ELEKTRODY DO ELEKTROKOAGULACJI

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość na okres 24 miesięcy | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, z kablem 4,5m – kompatybilny z aparatem ES350 z argonem firmy EMED | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szpatuła owalna prosta do uchwytu 4mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce bipolarne proste 195mm- końcówka szer. 1mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczoteczka do czyszczenia elektrod | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel bipolarny dl.3m, wtyk 2-bolcowy szer.29mm – kompatybilny z aparatem ES350 z argonem firmy EMED | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Czyścik narzędzi elektrochirurgicznych, przyklejany, jednorazowy, sterylny, pakowany po 100 szt. | Opak. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

Wartość pakietu netto: ………………. zł

Wartość pakietu brutto: ………………zł                                                                                                                          Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 3 : ELEKTRODY BIERNE JEDNORAZOWE DO ELEKTROKOAGULACJI KOMPATYBILNE Z APARATEM ES 350

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość na okres 24 miesięcy | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona, dla dorosłych – 110cm² – 176mm x 122mm, pakowana po 50 szt.,kompatybilna z aparatem ES350 z argonem firmy EMED | Opak. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł.5m, wtyk płaski, kompatybilny z aparatem ES350 z argonem firmy EMED | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

Wartość pakietu netto:………………. zł

Wartość pakietu brutto:…………......zł

Podpis i pieczęć Wykonawcy