## Zad. 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.25.1.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy taśm do leczenia nietrzymania moczu u kobiet, siatek do naprawy defektu tylnego i przedniego oraz ładunki do posiadanego urządzenia I-stich, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………* (*wypełnia Wykonawca) 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | uniwersalna taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z dostępu przezzasłonowego jak nadłonowego. Taśma wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Środek taśmy wycięty w kształcie wydłużonego ośmioboku zabezpieczającego przed erozją cewki. Długość taśmy 450 mm. Taśma regulowana z 10 nitkami do pooperacyjnej korekty. Taśma w osłonce ułatwiającej implantację. Taśma przystosowana do użycia z prowadnicami wielorazowymi do dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | uniwersalna taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z dostępu przezzasłonowgo jak i nadłonowego. Taśma wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Środek taśmy z kolorowym znacznikiem. Atraumatyczne brzegi środka taśmy, na długość 60 mm wygładzone termicznie. Długość taśmy 450mm. Gramatura taśmy 95g/ m². Szerokość 1,1 cm. Taśma w osłonce ułatwiającej implantację. Taśma przystosowana do użycia z prowadnicami wielorazowymi z dostępu przezzasłonowego jak i metodą załonową. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Ładunki do posiadanego narzędzia I-stich do fiksacji więzadeł krzyżowo- kolcowych | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z: - siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym - gramatura siatki 21g/ m² - porowatość siatki 93% - siatki z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo- kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych, - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy, - siatka w komplecie z 6 szwami niewchłanialnymi do posiadanego wielorazowego narzędzia do fiksacji - rozmiar siatki standard | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | System do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy składający się z : - siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym - gramatura siatki 21g/ m² - porowatość siatki 93% - - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy - siatka w komplecie z 4 szwami niewchłanialnymi do posiadanego wielorazowego narzędzia do fiksacji - rozmiar siatki standard | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | system do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo krzyżowych składający się z: - siatki polipropylenowej monofilamentowej i utkaniu heksagonalnym w kształcie litery „C” - gramatura siatki 21g/ m² - porowatość siatki 93% - siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do posiadanego wielorazowego narzędzia do fiksacji | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | siatka do fiksacji kikuta pochwy w procedurach laparaskopowych lub otwartych, składających się z: - siatki polipropylenowej monofilamentowej o utkaniu heksagonalnymw kształcie litery „Y” - siatka z wszytymi trzema nićmi koloru zielonego definiującymi granice docinania implantu, - porowatość siatki 93% - gramatura siatki 21g/ m² | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0

## Zad.2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.25.2.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów jednorazowych do posiadanego przez Zamawiającego generatora mikrofalowego Solero, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ………………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………* (*wypełnia Wykonawca) 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Laparoskopowe, bezlateksowe, sterylne osłonki jednorazowe o wymiarach 15.2 x 244 cm dla głowicy laparoskopowej | szt. | 264 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowa sterylna prowadnica śródoperacyjna do igieł dla głowicy | szt. | 216 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Śródoperacyjne bezlateksowe, sterylne osłonki jednorazowe o wymiarach 15.2 x 244 cm dla głowicy | szt. | 264 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0