## Pakiet 1-20
ZP/49/2023 |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy.
Zgodnie z zapisami w SWZ, w Pakietach Nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20 - cena oraz termin dostaw cząstkowych stanowi kryterium oceny ofert - należy podać pod zaoferowanym Pakietem
PAKIET Nr 1 - Odczynniki laboratoryjne |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Dzierżawa nablatowego, w pełni automatycznego systemu, umożliwiającego wykonanie wszytkich etapów barwienia histochemicznego (podgrzanie szkiełek, bezksylenowe odparafinowanie, barwienie histochemiczne), wraz z osprzętem, obejmująca podłączenie urządzenia do laboratoryjnego systemu informatycznego. Pełna specyfikacja w Załączniku nr 3. | 12 | miesiąc |  | 0 | 23% | 0
2. | Dzierżawa dwóch nablatowych, automatycznych systemów, otwartych dla przeciwciał i systemów detekcji, buforów do odkrywania, buforów płuczących, chromogenów innych producentów, umożliwiających wykonywanie barwień immunohistochemicznych, w skład każdego systemu wchodzą: procesor do odczynów immunohistochemicznych, urządzenie do odkrywania antygenów, drukarka do drukowania protokołów, drukarka do kodów kreskowych na szkiełka, dwa urządzenia UPS oraz tusze do drukarek. Pełna specyfikacja w Załączniku nr 4. | 12 | miesiąc |  | 0 | 23% | 0
3. | Przeciwciała RTU do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 60 testów, opakowanie posiada kod rozpoznawany przez maszynę z Pakietu 1 poz. 2, przeciwciało posiada certyfikat IVD. Lista przeciwciał do wyboru znajduje się w Załączniku 5. | 300 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
4. | Zestaw testów do barwienia - zestaw do barwienia umożliwiający wykonanie 100 testów, kompatybilny z urządzeniem z pakietu 1 poz.1, do wyboru przez Zamawiającego zestawy umożliwiające wykonanie barwień: Alcian Blue, Congo Red, Elastic Stain, PAS, Mucicarmine, Alcian Blue + PAS, Massons Trichrome, Alcian Blue + PAS + Htx, Reticulin-Nuclear Fast Red, Jones’ Basement Membrane H&E, GMS | 35 | zestaw |  | 0 | 8% | 0
5. | Zestaw testów do barwienia - zestaw do barwienia umożliwiający wykonanie 50 testów, kompatybilny z urządzeniem z pakietu 1 poz.1, do wyboru przez Zamawiającego zestawy umożliwiające wykonanie barwień: Alcian Blue, Congo Red, Elastic Stain, Giemsa, PAS, Mucicarmine, Alcian Blue + PAS, Massons Trichrome, Alcian Blue + PAS + Htx, Reticulin-Nuclear Fast Red, Orcein Stain, GMS | 35 | zestaw |  | 0 | 8% | 0
6. | Roztwór do usunięcia parafiny - roztwór do usuwania parafiny z tkanek przeznaczonych do zabarwienia, kompatybilny z urządzeniem z pakietu 1 poz.1, zestaw składający się z 5 gotowych do użycia pakietów wraz z dozownikami | 10 | zestaw |  | 0 | 8% | 0
7. | Zestaw konserwacyjny - służący do konserwacji i czyszczenia urządzenia do barwień histochemicznych, gotowy do użycia, kompatybilny z urządzeniem z pakietu 1 poz.1, w opakowaniu o pojemności 100ml, wystarczający na minimum 33 protokoły czyszczenia maszyny | 5 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
8. | Koncentrat roztworu płuczącego 50x - roztwór płuczący w procedurach barwienia histochemicznego, kompatybilny z urządzeniem z pakietu 1 poz. 1, wymagający rozcieńczenia i wymieszania, w opakowaniu zawierającym 4 sztuki o objętości 200ml | 12 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
9. | Zestaw do znakowania preparatów - zestaw służacy do wykonywania etykiet na barwione preparaty, umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację za pomocą kodów kreskowych i tekstu, wysoce odpory na działanie temperatury do 130 C i uzywanych w procesie chemikaliów, kompatybilny z urządzeniem z pakietu 1 poz. 1 | 2 | zestaw |  | 0 | 8% | 0
10. | ACTH - przeciwciało mysie (Anti-Adrenocorticotropin) monoklonalne klon 02A3 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 1 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
11. | CD123 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon ZM80, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu roztworu stężonego (1 ml). | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
12. | Chromogranin A - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon DAK-A3 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 1 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
13. | c-Myc - przeciwciało królicze (Anti-Human) monoklonalne klon ZR355 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 1 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
14. | Follicle-Stimulating Hormone - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon C10 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 1 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
15. | GATA-3 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon L50-823 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 0,5 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
16. | Granzyme B - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon GrB-7, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu roztworu stężonego (1 ml). | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
17. | Growth Hormone - przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 1 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
18. | IgG4 - przeciwciało królicze (Anti-IgG4) monoklonalne klon ZR299 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego (0,5 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
19. | Luteinizing Hormone - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon C93 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 1 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
20. | OCT-2 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon ZM90 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 0,5 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
21. | Prolactin - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon ZM90 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 0,5 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
22. | STAT6 - przeciwciało królicze (Anti-Human) monoklonalne klon ZR289 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 0,5 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
23. | TSH - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon 0042 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 1 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
24. | C1q Complement/FITC- przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie, w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 3 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
25. | C3c Complement/FITC - przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie, w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 3 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
26. | Fibrinogen/FITC- przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 3 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
27. | IgA, Specific for Alpha-Chains/FITC- przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 3 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
28. | IgG, Specific for Gamma-Chains/FITC - przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie, w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 3 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
29. | IgM, Specific for Mu-Chains/FITC - przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie, w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 3 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
30. | Kappa Light Chains/FITC - przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie, w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 3 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
31. | Lambda Light Chains/FITC - przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie, w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 3 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
32. | Antibody Diluent - mieszanina służąca do przygotowywania roztworów pierwszych i drugich przeciwciał oraz odczynników kontroli ujemnej do stosowania w immunohistochemicznych (IHC) procedurach barwienia, bufor Tris-HCl zawierający białko stabilizujące i 0,015 mol/L azydku sodu, o pojemności 120 mL, do zastosowania w 400-600 testach | 4 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
33. | Cleaning Agent - zestaw mieszaniny umożliwiającej sporządzenie 250 mL roztworu służącego do czyszczenia powierzchni, które miały kontakt z 3,3'-diaminobenzidine (DAB) oraz odczynnika służącego do czyszczenia urządzenia do immunohistochemii po wykonaniu barwienia tkanek w opakowaniu o pojemności 3,8l, kompatybilny z urządzeniem do immunohistochemii z Pakietu 1 pozycja 1 | 6 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
34. | Proteinase K - odczynnik umożliwiający trawienie proteolityczne skrawków tkankowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie, który ułatwia dostęp przeciwciał i sond do miejsc docelowych w tkance, w opakowaniu o pojemności 110ml, pozwalający na wykonanie 1100 testów | 2 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
35. | Zestaw odczynników do immunohistochemii -zawierający: 4X DM831 Wash Buffer, 9x DM 828 Target Retrieval Solution High pH, 3x SM 801 Peroxidase Blocking Reagent, 3xSM 802 HRP, 3x DM 827 DAB Chromogen, 12x SM 803 Substrate Buffer, 3x SM 804Mouse Linker, kompatybilny z urządzeniem do immunohistochemii z Pakietu 1 pozycja 1 | 30 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
36. | HERCEP TEST for Automated Link Platforms – zestaw zawierający odczynniki potrzebne do wykonania dwuetapowej procedury barwienia immunocytochemicznego na standardowo przetworzonych próbkach zatopionych w parafinie, pozwalający na wykonanie 50 testów, kompatybilny z urządzeniem do immunohistochemii z Pakietu 1 pozycja 1 | 4 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum: poz 1. i 2. - okres trwania umowy dzierżawy, licząc od daty dostarczenia towaru)
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 2 -Odczynniki laboratoryjne |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | MAP-2 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon A-4 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego (200 µg/ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
2. | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse (H09) - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon IHC132, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia (8ml) lub stężone 0,2 mg/ml w PBS w 2% BSA. | 10 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
3. | C4/C4d - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon ZM78, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w formalinie lub przygotowanych w kriostacie, w postaci roztworu stężonego 0,1ml, posiada IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
4. | Woda destylowana – woda pozbawiona, metodą destylacji, soli mineralnych oraz większości innych substancji ją zanieczyszczających, w opakowaniu o pojemności 5l | 1020 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
5. | Odczynnik EA50 do barwienia metodą Papanicolaou - barwnik wykorzystywany do przygotowywania preparatów cytologii ginekologicznych metodą Papanicolaou, w opakowaniu o pojemności 500ml | 6 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
6. | Szybki odwapniacz do tkanek - niewymagający źródła ciepła, elektryczności oraz innych substancji chemicznych, nie zmieniający właściwości jądrowych tkanki, pakowany po 4 sztuki o pojemności 1l w opakowaniu, równoważny z odwapniaczem Shandon TBD-1 pod względem czasu potrzebnego do odwapnienia tkanki poddawanej obróbce chemicznej | 7 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
7. | Płyn utrwalający - płyn o charakterystycznym zapachu i jasno zielonej barwie, pozwalający na przechowywanie niewybarwionych szkiełek lub próbek, wstępnie przefiltrowany, w opakowaniu 4 litry | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
8. | Zestaw do preparowania komórek w preparatach typu cellblock - gotowy do użycia, składający się z 11 ml odczynnika osadzającego, 11 ml odczynnika żelującego oraz 50 kasetek wraz z wkładkami do preparatów typu cell block, pozwalający również na przetwarzanie tkanek i fragmentów biopsji oraz możliwy do użycia w szybkim programie biopsyjnym, wystarczający na około 50 preparatów | 25 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 3 - Odczynniki laboratoryjne |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | hCG - przeciwciało królicze, poliklonalne, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, gotowe do użycia, kompatybilne z urządzeniem z Pakietu 3 poz. 1, pozwalające na wykonanie 50 oznaczeń, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 4 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
2. | Napsin A (MRQ-60) - przeciwciało mysie, monoklonalne, klon MRQ-60, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, gotowe do użycia, kompatybilne z urządzeniem z Pakietu 3 poz. 1, pozwalające na wykonanie 50 oznaczeń, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 25 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
3. | PSA - przeciwciało królicze, poliklonalne, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, gotowe do użycia, kompatybilne z urządzeniem z Pakietu 3 poz. 1, pozwalające na wykonanie 50 oznaczeń, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
4. | anti-p40 (BC28) - przeciwciało mysie, monoklonalne, klon BC28, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, gotowe do użycia, kompatybilne z urządzeniem z Pakietu 3 poz. 1, pozwalające na wykonanie 50 oznaczeń, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 20 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
5. | DOG1 - przeciwciało królicze (Anti-Human) monoklonalne, klon SP31, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 50 testów, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 3 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
6. | CINtecp16 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon E6H4, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 50 testów, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 25 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
7. | PAX8 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon MRQ-50, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 50 testów, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 12 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
8. | SOX-10 - przeciwciało królicze (Anti-Human) monoklonalne, klon SP267, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 50 testów, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 12 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
9. | CD71- przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon MRQ-48, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 50 oznaczeń, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 4 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
10. | HHV-8 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon 13B10, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 50 oznaczeń, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 6 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 4 - Odczynniki laboratoryjne |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Anti-SV40 Antigen - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon PAb416, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego (0,2 mg/ml), o pojemności 200 µg. | 2 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
2. | pan 14-3-3 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon H-8, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego (0,2 mg/ml), o pojemności 200 µg | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 5 - Odczynniki laboratoryjne |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Anti-C5b-9 - przeciwciało królicze poliklonalne, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego o pojemności 100 µg. | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
2. | Anti-PRAME - przeciwciało królicze (Anti-Human) monoklonalne, klon EPR20330, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego o pojemności 100 µg. | 2 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max.25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 6 - Odczynniki laboratoryjne |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Aceton - substancja chemiczna w postaci bezbarwnej cieczy, cz.d.a, o zapachu aromatycznym, w opakowaniu o pojemności 5l | 5 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
2. | Alkohol etylowy – absolutny, 99,8%, cz.d.a, w opakowaniu o pojemności 1l | 6 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
3. | Alkohol etylowy - substancja chemiczna w postaci bezbarwnej cieczy, całkowicie skażona, stężenie 99%, w opakowaniu o pojemności 5l | 420 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
4. | Formalina buforowana 10% - utrwalacz do badań histologicznych, stężenie formaldehydu 4 %, w opakowaniu o pojemności 5l | 240 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
5. | Ksylen - substancja chemiczna w postaci bezbarwnej cieczy, cz.d.a, Zawartość węglowodorów C8 min. 98,5 %, w opakowaniu o pojemności 5l | 380 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
6. | Eozyna - wodny 1% roztwór eozyny Y do rutynowego barwienia histopatologicznego, w opakowaniach o pojemności 1l | 70 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
7. | Hematoksylina Mayera - barwnik wodny hematoksyliny zawierający wodzian chloralu - 4% do rutynowego barwienia histopatologicznego, w opakowaniach o pojemności 1l | 70 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
8. | Parafina histopatologiczna z DMSO - substancja chemiczna w postaci białych, przejrzystych granulek, służąca do utrwalania tkanek, w składzie: 96% parafiny, 0,9% DMSO, 3,1% polimerów, pakowana po 10kg | 80 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 7 - Odczynniki laboratoryjne |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Gordon-Sweet Kit - zestaw odczynników do barwienia histochemicznego tkanek metodą Gordon - Sweet, rekomendowaną do wizualizacji włókien siateczkowych w tkance łącznej, pozwalający na przygotowanie 100 preparatów | 2 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
2. | AFOG Kit - zestaw odczynników do barwienia histochemicznego tkanek metodą AFOG służącą do wizualizacji złogów białka w kłębuszkach nerkowych, pozwalający na przygotowanie 100 preparatów | 4 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
3. | Masson Trichrome Kit - zestaw odczynników do barwienia histochemicznego tkanek metodą Masson Trichrome rekomendowaną do wizualizacji tkanki łącznej, pozwalający na przygotowanie 100 preparatów | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
4. | van Gieson Trichrome Kit - zestaw odczynników służących do barwienia tkanek metodą van Gieson Trichrome służącą do różnicowania tkanki łącznej od włókien kolagenowych, pozwalający na przygotowanie 100 preparatów | 2 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
5. | Ziehl - Neelsen Kit - zestaw odczynników umożliwiających barwienie tkanek metodą Ziehl - Neelsen służącą do obrazowania mykobakterii, w zestawie umożliwiającym wykonanie 100 testów | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
6. | Odczynnik Schiffa - gotowy do użycia odczynnik do barwienia histochemicznego, używany w barwiniu PAS+Alcian oraz PAS, w opakowaniu 500ml | 3 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
7. | Alcian Blue - gotowy do użycia odczynnik do barwienia histochemicznego, o pH 2,5, używany w barwiniu PAS+Alcian, w opakowaniu 500ml | 3 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 8 - Odczynniki laboratoryjne |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Aldehyd glutarowy 25% - roztwór wodny aldehydu glutarowego o stężeniu 25%, w postaci bezbarwnej cieczy, przystosowany do zastosowań w diagnostyce klinicznej, w opakowaniu o pojemności 100ml | 6 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
2. | Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate - substancja chemiczna w postaci białego proszku, w opakowaniu 1g | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
3. | Przeciwiało Anti-ATRX - przeciwciało królicze poliklonalne, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego o pojemności 100 µg. | 4 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
4. | Cytochrom C - otrzymywany z wołowego serca, w postaci proszku lub kryształów, czystość ≥95%, w opakowaniach po 50g | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
5. | Eozyna żółtawa - substanscja chemiczna w postaci czerwonawego proszku, zawartość barwnika min.99%, w opakowaniach 25g | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
6. | Glicerol - substancja chemiczna w postaci bezbarwnej cieczy, w opakowaniu o pojemności 1l | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
7. | Hematoksylina - substancja chemiczna w postaci beżowego proszku, pakowana po 100g | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
8. | Kakodylan sodu (trihydrat) - substancja chemiczna w postaci ciała stałego, czystość ≥98%, w opakowaniu 100g | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
9. | Katalaza - otrzymywana z wątroby wołowej, w postaci liofilizowanego proszku zawierającego 2000-5000 jednostek/mg białka, w opakowaniach 10g | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
10. | Kwas fosfowolframowy (hydrat) - substancja chemiczna w postaci jasnozielonego ciała stałego, cz.d.a., w opakowaniu 100g | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
11. | Kwas nadjodowy - substancja chemiczna w postaci ciała stałego, czda, w opakowaniu o pojemności 100g | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
12. | Kwas solny (Hydrochloric acid) - substancja chemiczna w postaci cieczy, czysty, stężenie 37%, w opakowaniach o pojemności 500ml | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
13. | NADH - substancja chemiczna w postaci jasnożółtego krystalicznego proszku, w opakowaniu 1g | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
14. | Nitrotetrazolium Blue chloride - substancja chemiczna w postaci proszku, cz.d.a., w opakowaniach 250g | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
15. | PBS - tabletki do przygotowania roztworu Phosphate Buffered Saline, w opakowaniu po 100 sztuk | 3 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
16. | Pirosiarczyn sodu - substancja chemiczna w postaci bezbarwnego proszku, czystość ≥99%, w opakowaniu 500g | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
17. | Ringer's tablets - tabletki służące do przygotowania roztworu Ringera, w opakowaniu zawierającym 100 tabletek | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
18. | di-Sodu tetraboran dekahydrat - substancja chemiczna o masie cząsteczkowej 381,37 g/mol w postaci proszku, w opakowaniu 1kg | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
19. | Tlenek propylenu - substancja chemiczna w postaci bezbarwnej cieczy, czystość ≥99.5%, w opakowaniu o pojemności 1l | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
20. | Wodorotlenek sodu - substancja chemiczna w postaci białego ciała stałego, czystość ≥95%, w opakowaniu 500g | 2 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 9 - Odczynniki laboratoryjne |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Dysferlin (NCL-Hamlet) - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon HAM1/7B6, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego, o pojemności 1ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 10 - Odczynniki laboratoryjne |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | MHC Class I - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon W6/32, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego, o pojemności 1ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 11 - Odczynniki laboratoryjne |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | MNA (Methylnadic anhydride) - substancja chemiczna przeznaczona do utwardzania bloczków eponowych, w opakowaniach o pojemności 100ml | 4 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
2. | DDSA (2-Dodecenylsuccinic acid anhydride) - substancja chemiczna przeznaczona do utwardzania bloczków eponowych, w opakowaniach 100g | 3 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 12 - Odczynniki laboratoryjne |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | WesternBright Quantum HRP substrate - gotowy do użycia zestaw odczynników służący do wykrywania białek w materiale biologicznym, składający się z 2 pakowanych w osobnych butelkach odczynników, o pojemności 100ml każda | 1 | zestaw |  | 0 | 23% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 13 - Drobny sprzęt laboratoryjny |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Silanizowane szkiełka mikroskopowe - do procedur immunohistochemicznych, kompatybilne z urządzeniem z pak.1 poz. 1 (1op. = 500szt.) | 65 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
2. | Butelki na odczynniki (Reagent Bottles), pojemność 5ml, kompatybilne z urządzeniem z pak.1 poz. 1 | 3 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
3. | Butelki na odczynniki (Reagent Bottles), pojemność 12ml, kompatybilne z urządzeniem z pak.1 poz. 1 | 3 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
4. | Zestaw Label Kit do urządzenia z pak.1 poz. 1, Large Flap Slide Label Kit including 6 rolls labels (500 each), 2 ribbons, 1 cleaning cloth | 6 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 14 - Drobny sprzęt laboratoryjny |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Bibuła jakościowa - średnia, o gramaturze 65g/m2, w arkuszach o wymiarach 450 x 560mm, w opakowaniach po 100 arkuszy | 6 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
2. | Komora do kominków TPX– pojedyncza komora na próbki, nasadki i filtry, przeznaczona do wielokrotnego użytku. umożliwiająca korzystanie z jednorazowych filtrów do próbek o objętości 0,5ml oraz 0,4ml lub mniej, kompatybilna z cytowirówką Cytospin | 1 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
3. | Medium do przymrażania tkanek - preparat umożliwiający szybkie schłodzenie obrabianego materiału do temperatury -50 stopni Celsjusza, do zastosowania przy obróbce świeżego materiału tkankowego, bezzapachowy, w opakowaniu o pojemności 400ml z aplikatorem | 4 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
4. | Pojemnik na zużytą parafinę – pojemnik o pojemności 5 litrów, kompatybilny z procesorem tkankowym Thermo Scientific Shandon Excelsior AS, w opakowaniu zawierającym 5 sztuk | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
5. | Taśma termotransferowa – kompatybilna z drukarką do szkiełek Epredia SlideMate AS, pozwalająca na zadruk 12000 szkiełek, nadruk odporny na kontakt z odczynnikami używanymi w procesie obróbki materiału histopatologicznego | 10 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
6. | Marker histologiczny - atrament do oznakowania chirurgicznych linii cięcia na obrabianym materiale histopatologicznym, właściwy dla tkanki świeżej i utrwalonej, zapewniający trwałe oznaczenia na tkankach, gotowy do użycia, do wyboru przez Zamawiającego w kolorze niebieskim, czarnym, czerwonym lub żółtym, pomarańczowym lub fioletowym, w opakowaniu zawierającym 15 sztuk o pojemności 4ml | 10 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
7. | Gąbka biopsyjna - gąbka zabezpieczająca drobny materiał w kasetce histologicznej, o wymiarach 30 x 25 x 1 mm, wykonana z materiału umożliwiającego penetrację odczynników, odpornego na działanie odczynników i temperatury do 65 °C, dobrze przylegająca do ścianek kasetki, w opakowaniu zawierającym 1000 sztuk | 50 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
8. | Pudełko kartonowe do archiwizacji preparatów - wykonane z tektury trójwarstwowej, falistej (fala B), o gramaturze 400 g/m2, składające się z dwóch części: spodu i pokrywy. Spód pudełka o wymiarach 330x83x34mm (krawędź wewnętrzna) z otworem ułatwiającym wysunięcie z pokrywy, umiejscowionym przy górnej krawędzi spodu pudełka. Spód pudełka klejony i dodatkowo zszywany. Pokrywa ściśle przylegająca do spodu, umożliwiająca jego wsunięcie do wewnątrz wzdłuż długiej krawędzi, klejona. | 800 | sztuka |  | 0 | 23% | 0
9. | Pudełko kartonowe do archiwizacji bloczków parafinowych - wykonane z tektury trójwarstwowej, falistej (fala B), o gramaturze 400 g/m2, składające się z dwóch części: spodu i pokrywy. Spód pudełka o wymiarach 335x125x40mm (krawędź wewnętrzna). Spód pudełka klejony i dodatkowo zszywany. Pokrywa ściśle przylegająca do spodu, zakładana od góry (spód wchodzący w pokrywę), posiadająca wycięcia ułatwiające zdejmowanie umiejscowione w centralnej części długiej, dolnej krawędzi, klejona. | 800 | sztuka |  | 0 | 23% | 0
10. | Kasetka biopsyjna do przeprowadzania drobnych materiałów - Wymiary standardowe (uniwersalne). Małe prostokątne otwory 1x5mm - po 168 otwory na wieczku i podstawie. Wieczko na wcisk Kasetka biopsyjna dedykowana do drukarek laserowych, kompatybilna z drukarkami FA-Tech i Epredia oraz z gąbkami różnych producentów, dostępna w minimum 6 różnych kolorach (m.in. biały, niebieski, zielony, żółty i różowy). Opakowanie max. 1000 szt. z podajnikiem. | 100 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 15 - Drobny sprzęt laboratoryjny |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Zestaw do znakowania skierowań i pojemników z materiałem tkankowym - zestaw zawierający etykiety oraz taśmę barwiącą termotransferową. Etykiety błyszczące białe, o wymiarach 24x24 mm, wykonane z folii z tworzywa sztucznego, rogi zaokrąglone, jednostronnie pokryte klejem akrylowym, kompatybilne z drukarką etykiet Godex RT230, posiadające krótkotrwałą odporność na kontakt z kwasami, alkoholami i ksylenem. Taśma barwiąca termotransferowa żywiczna, pozwalająca na zadruk w kolorze czarnym, o długości 74m (± 0,5%) i szerokości 33mm, kompatybilna z drukarką etykiet Godex RT230 | 35 | zestaw |  | 0 | 23% | 0
2. | Zestaw do znakowania preparatów histopatologicznych - zestaw zawierający etykiety oraz taśmę barwiącą termotransferową. Etykiety matowe białe, o wymiarach 24x24 mm, wykonane z folii z tworzywa sztucznego, rogi zaokrąglone, jednostronnie pokryte klejem akrylowym, kompatybilne z drukarką etykiet Godex RT230, posiadające odporność na kontakt z kwasami, alkoholami i ksylenem, nadruk odporny na kontakt z acetonem oraz na ścieranie mechaniczne na mokro w agresywnym roztworze przed wyschnięciem. Taśma barwiąca termotransferowa żywiczna, pozwalająca na zadruk w kolorze czarnym, o długości 74m (± 0,5%) i szerokości 33mm, kompatybilna z drukarką etykiet Godex RT230 | 2 | zestaw |  | 0 | 23% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 16 - Drobny sprzęt laboratoryjny |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Taśma do zaklejania preparatów – pokryta żywicą, wykorzystująca technikę zaklejania na mokro, w której jest mocowana do szkiełka podstawowego za pomocą ksylenu, kompatybilna z zaklejarką Tissue-Tek Film Coverslipper, posiadająca niezależne testy potwierdzające jej przywieranie do szkiełka przez okres conajmniej 15 lat, w opakowaniu zbiorczym po 5 sztuk | 40 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 17 - Drobny sprzęt laboratoryjny |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Nici sekcyjne - nr 18, nawinięte na szpulę o wadze ok. 250g, o długości 310m, lniane, w kolorze kremowym | 1 | 1 sztuka |  | 0 | 23% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 18 - Drobny sprzęt laboratoryjny |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Siatki miedziane - 400 oczkowe , o średnicy 3,05mm, w opakowaniu zawierającym 100 sztuk | 3 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
2. | Pojemnik do przechowywania siatek -posiadający ponumerowane pozycje, z przezroczystą, przesuwną pokrywą , która zabezpiecza siatki, w opakowaniu zawierającym 10 sztuk | 2 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
3. | Siatki niklowe pokryte Formvarem - 300 oczkowe , o średnicy 3,05mm, w opakowaniu zawierającym 50 sztuk | 1 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
4. | Pojemnik do bloczków eponowych - płaski, wykonany z silikonu, z 21 studzienkami | 4 | 1 sztuka |  | 0 | 23% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
„Zgodnie zapisami w SWZ, w Pakiecie Nr 19 kryterium oceny ofert jest cena oraz Kryterium Parametrów Jakościowych -w tym celu należy przedłożyć fizycznie BEZPŁATNE, BEZZWROTNE PRÓBKI DO TESTOWANIA. Wzory (próbki) składane celem ich oceny w ramach Kryterium Parametry jakościowe nie podlegają uzupełnieniu - zgodnie art. 107 ust. 3 Ustawy Pzp”
PAKIET Nr 19 - Drobny sprzęt laboratoryjny |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Wymagane próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k | l
1. | Końcówki do pipet automatycznych - białe, przezierne, niesterylne, wydłużone, umożliwiające odmierzenie 0,5-10μl cieczy, typu Eppendorf, w opakowaniu zawierającym 1000 sztuk | 10 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
2. | Końcówki do pipet automatycznych - przezierne, niesterylne, wydłużone, umożliwiające odmierzenie do 200μl cieczy, typu Eppendorf, w opakowaniu zawierającym 1000 sztuk (zamiennie 2 opakowania po 500 sztuk)* | 10 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
| Końcówki do pipet automatycznych - przezierne, niesterylne, wydłużone, umożliwiające odmierzenie do 200μl cieczy, typu Gilson, w opakowaniu zawierającym 1000 sztuk (zamiennie 2 opakowania po 500 sztuk)* | [7 empty] | nie
3. | Końcówki do pipet automatycznych -przezierne, niesterylne, umożliwiające odmierzenie do 1000μl cieczy, typu Eppendorf, w opakowaniu zawierającym 1000 sztuk (zamiennie 2 opakowania po 500 sztuk)* | 2 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
| Końcówki do pipet automatycznych -przezierne, niesterylne, umożliwiające odmierzenie do 1000μl cieczy, typu Gilson, w opakowaniu zawierającym 1000 sztuk (zamiennie 2 opakowania po 500 sztuk)* | [7 empty] | nie
4. | Medium przymrażające do kriostatu – preparat w postaci lepkiej cieczy, przeznaczony do zatapiania materiału tkankowego w trakcie badań śródoperacyjnych, w opakowaniu z wydłużoną końcówką dozownika ułatwiającą aplikację, o pojemności 100ml | 60 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
5. | Ostrza do mikrotomu – wykonane ze stali nierdzewnej, krawędź tnąca dodatkowo hartowana, przeznaczone do skrawania rutynowego twardego materiału tkankowego, o długości 80mm, szerokości 8mm, grubości 0,25mm i kąt ostrza 35°, posiadające dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu), w opakowaniu zawierającym dozownik mieszczący 50 sztuk | 130 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | tak, 6 próbek
6. | Ostrza do mikrotomu – wykonane ze stali nierdzewnej, krawędź tnąca dodatkowo hartowana, przeznaczone do skrawania rutynowego bardzo cienkich sekcji, nadające się do tkanki włóknistej, a także do cięcia wstążeczkowego, o długości 80mm, szerokości 8mm, grubości 0,25mm i kąt ostrza 22°, posiadające dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu), w opakowaniu zawierającym dozownik mieszczący 50 sztuk | 6 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
7. | Ostrza do mikrotomu – wykonane ze stali węglowej, o długości 80mm, szerokości 8mm, grubości 0,25mm i kąt ostrza 35°, przeznaczone wyłącznie do skrawania w kriostatach w celu uzyskania bardzo cienkich sekcji, posiadające dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu), w opakowaniu zawierającym dozownik mieszczący 20 sztuk | 12 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
8. | Cytokuweta wielokrotnego użytku -cytokuweta kompatybilna z wirówką Cytospin, wielokrotnego użytku, z podwójnym polem o średnicy 6 mm, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 12szt. | 5 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
9. | Bibułka do cytokuwety - kompatybilna z cytokuwetami z poz.8, do wykorzystania w wirówce Cytospin, w opakowaniu zawierającym 500 szt. | 6 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
10. | Szkiełka podstawowe adhezyjne -kompatybilne z cytokuwetami z poz. 8, adhezyjne, z wyraźnie zaznaczonym polem osadzania materiału, w opakowaniu po 100 sztuk | 30 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
11. | Probówki okrągłodenne - probówka okrągłodenna wykonana z polistyrenu, bez kołnierza, nieskalowana, o pojemności 10ml i średnicy 16mm, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 500 sztuk | 4 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
12. | Korki do probówek - korki do probówek o średnicy 16mm, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 1000 sztuk | 2 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
13. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne - wykonany z polipropylenu, umożliwiajacy transport wycinków chirurgicznych w 10% zbuforowanej formalinie, o pojemności 1l | 250 | 1 sztuka |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
14. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne - wykonany z polipropylenu, umożliwiajacy transport wycinków chirurgicznych w 10% zbuforowanej formalinie, o pojemności 250ml | 250 | 1 sztuka |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
15. | Taca kartonowa do transportu preparatów - taca kartonowa do transportu szkiełek, niezamykana, wykonana z wysokiej jakości kartonu kredowego, posiadająca osobne przegródki na każdy preparat, posiadająca żłobienia ułatwiające wyjmowanie szkiełek, umożliwiająca transport 20 preparatów | 60 | 1 sztuka |  | 0 | 23% | 0 |  | nie
16. | Pęseta laboratoryjna ostra – anatomiczna, metalowa, o długości 14,5cm, z ostrym zakończeniem, niesterylna | 4 | 1 sztuka |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
17. | Pęseta laboratoryjna tępa – anatomiczna, metalowa, o długości 14,5cm, z tępym zakończeniem, niesterylna | 4 | 1 sztuka |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
18. | Pipety Pasteura – wykonane z polietylenu, przezierne,skalowane 3ml, ze skalą co 0,25ml, o pojemności całkowitej 7 ml, w opakowaniu po 500 sztuk | 10 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
19. | Pojemnik wysyłkowy do szkiełek - pojemnik na 5 szkiełek, pionowy, bezbarwny, wykonany z tworzywa | 300 | 1 sztuka |  | 0 | 23% | 0 |  | nie
20. | Preparat do usuwania parafiny – preparat służący do usuwania resztek parafiny z mikrotomów i powierzchni laboratoryjnych, będący mieszaniną olejów mineralnych wysokiej jakości, bezzapachowy, bezbarwny, w opakowaniu o pojemności 100ml z atomizerem | 15 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
21. | Probówki typu Eppendorf – wykonane z polipropylenu lub polistyrenu, przezierne, stożkowe, skalowane, o pojemności 1,5ml, bez korka, w opakowaniu po 500 sztuk | 4 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
22. | Probówki typu Eppendorf – wykonane z polipropylenu lub polistyrenu, przezierne, stożkowe, przezierne, skalowane, o pojemności 2ml, bez korka, w opakowaniu po 500 sztuk | 4 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
23. | Szczoteczka do mycia probówek - szczoteczka służąca do mycia probówki, o średnicy 9 mm | 4 | 1 sztuka |  | 0 | 23% | 0 |  | nie
24. | Szkiełka podstawowe - wykonane ze szkła o wysokiej przejrzystości, krawędzie szlifowane, z jednostronnym kolorowym, matowym polem do opisu umożliwiającym wykonanie nadruku przy użyciu drukarki SlideMate AS (białe, zielone, niebieskie, różowe, żółte - do wyboru w zależności od zapotrzebowania kupującego), o wymiarach 25x75 mm, w opakowaniu zawierającym 50 sztuk | 1500 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
25. | Szkiełka podstawowe – adhezyjne, Super Frost Plus, zaopatrzone w czynnik zwiększający lepsze przyleganie tkanek z jednostronnym, nieemaliowanym, kolorowym polem do opisu (białe, zielone, niebieskie, różowe, żółte - do wyboru w zależności od zapotrzebowania kupującego), o wymiarach 75 x 25 x 1,0 mm, krawędzie szlifowane pod kątem 90°, w opakowaniu zawierającym 72 sztuki. | 150 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
26. | Szkiełka nakrywkowe (Menzel Glaser lub równoważne)– wymiar 24 mm x 50 mm, grubość 0,13 mm – 0,17 mm (1 opakowanie = 100 szt.), wykonane ze szkła bromo–krzemowego o wysokiej jakości, bezbarwne, o niskim poziomie zanieczyszczeń, pozbawione prążków, pęcherzyków, smug, wysoko przezierne o równej powierzchni, odporne na działanie substancji chemicznych, pakowane tak aby szkiełka nie przywierały do siebie, posiadające deklaracje CE oraz IVD. | 60 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
27. | Szkiełka nakrywkowe (Menzel Glaser lub równoważne)– wymiar 24 mm x 40 mm, grubość 0,13 mm – 0,17 mm (1 opakowanie = 100 szt.), wykonane ze szkła bromo–krzemowego o wysokiej jakości, bezbarwne, o niskim poziomie zanieczyszczeń, pozbawione prążków, pęcherzyków, smug, wysoko przezierne o równej powierzchni, odporne na działanie substancji chemicznych, pakowane tak aby szkiełka nie przywierały do siebie, posiadające deklaracje CE oraz IVD. | 20 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
28. | Szkiełka nakrywkowe (Menzel Glaser lub równoważne)– wymiar 24 mm x 32 mm, grubość 0,13 mm – 0,17 mm (1 opakowanie = 100 szt.), wykonane ze szkła bromo–krzemowego o wysokiej jakości, bezbarwne, o niskim poziomie zanieczyszczeń, pozbawione prążków, pęcherzyków, smug, wysoko przezierne o równej powierzchni, odporne na działanie substancji chemicznych, pakowane tak aby szkiełka nie przywierały do siebie, posiadające deklaracje CE oraz IVD. | 20 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
29. | Wymazówki z plastikowym patyczkiem - niesterylne, w opakowaniu po 100 sztuk | 10 | opakowanie |  | 0 | 8% | 0 |  | nie
30. | Rękawice sekcyjne - ŚOI o połączeniu wytrzymałości oraz elastyczności w celu bezpiecznego operowania bardziej niebezpiecznymi substancjami. Materiał:Lateks naturalny /neopren. Rozmiar: 6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5- 10. Długość: 305 mm. Kolor: naturalny. Pozbawiona dodatkowych usztywnień, nieflokowana naturalna guma o grubości 0,43 mm, zapewniająca wyjątkową wrażliwość dotykową oraz wydajność. Zredukowane ryzyko reakcji alergicznych. AQL — 0,65 (EN374) Zgodne z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz europejskimi normami zharmonizowanymi EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374- 5:2016, EN 421:2010 oraz identyczne z ŚOI podlegającymi badaniu typu UE (Moduł B,Załącznik V Rozporządzenia); Opakowanie max: 12 par | 1296 | para |  | 0 | 23% | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
* dot. poz. 2,3 - Zamawiający dokona zakupu w zależności od zapotrzebowania i przebiegu leczenia pacjentów
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 6 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 20 - Drobny sprzęt laboratoryjny |  | 12 MIES. - POMORSKA Patomorfologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | UranyLess – nieradioaktywna lantanowa mieszanina barwiąca stosowana w mikroskopii elektronowej, w bezpowietrznej butelce z pompką o pojemności 30ml | 2 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
2. | 3% cytrynian ołowiu - roztwór do zwiększenia kontrastu, gotowy do użycia, w bezpowietrznej butelce z pompką o pojemności 30ml | 2 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
3. | Żyletki - Ostre żyletki o jednej krawędzi tnącej ze stali nierdzewnej, w opakowniu zawierającym 100 sztuk | 2 | opakowanie |  | 0 | 23% | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy